## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.21 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.21 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.21 |  | 1.21 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-06-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.3 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.25 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.325 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.3 |  | 1.3 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.92 |  | 0.92 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.07 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.07 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.07 |  | 1.07 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1138 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.2505 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.279 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1138 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.1018 | 0.016937 | 1.1018 | 0.023952 | 0.017755
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0898 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.2505 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.273 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0898 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.1018 | 0.016937 | 1.1018 | 0.023952 | 0.017755
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1 | Accu, NSI, Supelco | 213041030, 050613, LC01386 | Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Ac2131030, NS050613, SuLC01386 | Ac | NS | Su | 2131030 | 050613 | LC01386 | 2131030 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-11-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.988 | ChemService, NSI, Supelco | 1448600, 050613, LC01386 | ChemService 1448600: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.25 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.988 | Ch1448600, NS050613, SuLC01386 | Ch | NS | Su | 1448600 | 050613 | LC01386 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.988 |  | 0.988 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-11-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3842 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.15099 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3842 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.4174 | 0.069253 | 1.3842 | 0.11172 | 0.082815
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-03-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.5083 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.1558 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.235 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5083 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.4174 | 0.069253 | 1.3842 | 0.11172 | 0.082815
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-06-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3576 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.15763 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3576 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.4174 | 0.069253 | 1.3842 | 0.11172 | 0.082815
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-07-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3626 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.15045 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.205 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3626 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.4174 | 0.069253 | 1.3842 | 0.11172 | 0.082815
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-10-28 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.4743 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 80 µl | 0.30252 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4743 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.4174 | 0.069253 | 1.3842 | 0.11172 | 0.082815
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1734 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.067327 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1734 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-02-24 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2599 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.066673 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2599 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.4015 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.16981 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.238 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4015 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2195 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.06724 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2195 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1941 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.17 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1941 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.91176 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.068 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91176 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-10-31 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2794 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.068 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2794 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.3412 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.17 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3412 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-03-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1618 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.068 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1618 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-06-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0441 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.068 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0441 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 1.1987 | 0.14157 | 1.2068 | 0.11765 | 0.087211
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.152 | NSI, Accu, Supelco | 042213HPLC, 213041030, LC00372 | NSI 042213HPLC: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µl | 0.25 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.152 | NS042HPLC, Ac2131030, SuLC0037 | NS | Ac | Su | 042HPLC | 2131030 | LC00372 | 042HPLC | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.152 |  | 1.152 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-06-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1 | NSI, ChemService, NSI | 042213HPLC, 1448600, 050613 | NSI 042213HPLC: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1 | NS042HPLC, Ch1448600, NS050613 | NS | Ch | NS | 042HPLC | 1448600 | 050613 | 042HPLC |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.1 |  | 1.1 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-08-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.27 | NSI, NSI, ChemService | 062612-01, 718L-01-01, 396400 | NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.27 | NS0622-01, NS7181-01, Ch396400 | NS | NS | Ch | 0622-01 | 7181-01 | 396400 | 0622-01 | 7181-01 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.27 |  | 1.27 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-09-28 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.15 | NSI, NSI, Restek | 062612-01, 718L-01-01, A088383 | NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.15 | NS0622-01, NS7181-01, ReA08838 | NS | NS | Re | 0622-01 | 7181-01 | A088383 | 0622-01 | 7181-01 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.15 |  | 1.15 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-10-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91245 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.039454 | BROMACIL | E | 0.06 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.91245 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.86624 | 0.16417 | 0.93024 | 0.029767 | 0.022066
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-11-19 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94221 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.065802 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94221 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.86624 | 0.16417 | 0.93024 | 0.029767 | 0.022066
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-04-09 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57506 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.039996 | BROMACIL | E | 0.06 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.57506 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.86624 | 0.16417 | 0.93024 | 0.029767 | 0.022066
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-06-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93024 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.040849 | BROMACIL | E | 0.06 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.93024 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 0.86624 | 0.16417 | 0.93024 | 0.029767 | 0.022066
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-08-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97122 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.066926 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97122 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.86624 | 0.16417 | 0.93024 | 0.029767 | 0.022066
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-12-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2943 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.30751 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2943 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 1.3808 | 0.066261 | 1.3866 | 0.08299 | 0.061519
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-05-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3844 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.15747 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.218 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3844 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 1.3808 | 0.066261 | 1.3866 | 0.08299 | 0.061519
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-07-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4557 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.31875 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.464 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4557 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 1.3808 | 0.066261 | 1.3866 | 0.08299 | 0.061519
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3889 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.15407 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3889 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 1.3808 | 0.066261 | 1.3866 | 0.08299 | 0.061519
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-05-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4514 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4514 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 1.4556 | 0.14232 | 1.4514 | 0.28455 | 0.21093
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3154 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3154 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 1.4556 | 0.14232 | 1.4514 | 0.28455 | 0.21093
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.6 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 1.4556 | 0.14232 | 1.4514 | 0.28455 | 0.21093
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0266 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.191 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0266 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.047 | 0.073869 | 1.0266 | 0.056188 | 0.041652
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-06-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0492 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0492 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.047 | 0.073869 | 1.0266 | 0.056188 | 0.041652
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-07-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0666 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0666 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.047 | 0.073869 | 1.0266 | 0.056188 | 0.041652
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-03-26 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0231 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0231 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.047 | 0.073869 | 1.0266 | 0.056188 | 0.041652
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9577 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9577 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.047 | 0.073869 | 1.0266 | 0.056188 | 0.041652
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-06-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0104 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0104 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.047 | 0.073869 | 1.0266 | 0.056188 | 0.041652
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-07-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1955 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1955 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.047 | 0.073869 | 1.0266 | 0.056188 | 0.041652
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-02-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91687 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.14724 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91687 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.95188 | 0.089413 | 0.91687 | 0.12525 | 0.092846
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-04-04 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0234 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.14462 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0234 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.95188 | 0.089413 | 0.91687 | 0.12525 | 0.092846
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-05-16 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.8542 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.14399 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8542 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.95188 | 0.089413 | 0.91687 | 0.12525 | 0.092846
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-06-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0668 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.14154 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0668 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.95188 | 0.089413 | 0.91687 | 0.12525 | 0.092846
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-08-14 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89812 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.14029 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89812 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.95188 | 0.089413 | 0.91687 | 0.12525 | 0.092846
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-06-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.948 | Restek, NSI, NSI | A088383, 062612-01, 718L-01-01 | Restek A088383: 50 µl & NSI 062612-01: 50 µl & NSI 718L-01-01: 50 µl | 0.25 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.948 | ReA088383, NS0622-01, NS7181-0 | Re | NS | NS | A088383 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.948 |  | 0.948 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-03-11 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0013 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.14581 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0013 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.0077 | 0.076413 | 1.0082 | 0.022257 | 0.016499
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0235 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.14264 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0235 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.0077 | 0.076413 | 1.0082 | 0.022257 | 0.016499
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0082 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.14184 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0082 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.0077 | 0.076413 | 1.0082 | 0.022257 | 0.016499
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-07-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89544 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.14071 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89544 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.0077 | 0.076413 | 1.0082 | 0.022257 | 0.016499
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-08-28 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.11 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.14235 | BROMACIL | . | 0.02 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.11 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.0077 | 0.076413 | 1.0082 | 0.022257 | 0.016499
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-01-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2427 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.065984 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2427 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.3289 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.066221 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3289 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2829 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.16759 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.215 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2829 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2555 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.066109 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2555 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-09-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.3102 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0664 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3102 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.4337 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.166 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.238 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4337 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.5512 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0664 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5512 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0964 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.166 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0964 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-03-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.25 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0664 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.25 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2048 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0664 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2048 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1988 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.166 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1988 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.2868 | 0.122 | 1.2555 | 0.12406 | 0.091965
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.016 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.25 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.254 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.016 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.016 |  | 1.016 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.09 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.09 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.124 | 0.048083 | 1.124 | 0.068 | 0.050408
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-01-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.158 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 0.5 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.579 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.158 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.124 | 0.048083 | 1.124 | 0.068 | 0.050408
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2216 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.2505 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2216 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.2216 |  | 1.2216 | 0 | 0
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1577 | Supelco, ChemService | LB92941, 396400 | Supelco LB92941: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.1002 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1577 | SuLB92941, Ch396400 | Su | Ch | Ch | LB92941 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.0479 | 0.15525 | 1.0479 | 0.21956 | 0.16276
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2013-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.93812 | Supelco, ChemService | LB92941, 396400 | Supelco LB92941: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.1002 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93812 | SuLB92941, Ch396400 | Su | Ch | Ch | LB92941 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.0479 | 0.15525 | 1.0479 | 0.21956 | 0.16276
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-10-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0703 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.040176 | BROMACIL | E | 0.06 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0703 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1819 | 0.080204 | 1.2075 | 0.07011 | 0.051972
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2008-12-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2099 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.041326 | BROMACIL | E | 0.06 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2099 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1819 | 0.080204 | 1.2075 | 0.07011 | 0.051972
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2075 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.040581 | BROMACIL | E | 0.06 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2075 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1819 | 0.080204 | 1.2075 | 0.07011 | 0.051972
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-08-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1398 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 50 µl | 0.068434 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1398 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 1.1819 | 0.080204 | 1.2075 | 0.07011 | 0.051972
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2009-09-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2822 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.039775 | BROMACIL | E | 0.06 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2822 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.1819 | 0.080204 | 1.2075 | 0.07011 | 0.051972
BROMACIL | 2060 | 04029LCM29 | 2012-07-09 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.83832 | Supelco | LB92941 | Supelco LB92941: 20 µl | 0.1002 | BROMACIL | . | 0.06 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83832 | Supelco LB92941 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.83832 |  | 0.83832 | 0 | 0