## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-11-07 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94556 | Abs, Accu, NSI | 042513, 213041030, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0698 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94556 | Ab042513, Ac2131030, NS050613 | Ab | Ac | NS | 042513 | 2131030 | 050613 |  | 2131030 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.94556 |  | 0.94556 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-07-19 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0743 | Abs, ChemService | 042513, 1448600 | Abs 042513: 50 µl & ChemService 1448600: 50 µl | 0.175 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.188 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0743 | Ab042513, Ch1448600 | Ab | Ch | Ch | 042513 | 1448600 | 1448600 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.0743 |  | 1.0743 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-11-13 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.246 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 50 µl & ChemService 396400: 50 µl | 0.5 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.623 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.246 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.158 | 0.12445 | 1.158 | 0.176 | 0.13047
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-03-12 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.07 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 100 µl & ChemService 396400: 100 µl | 1 | CARBARYL | E | 0.04 | 1.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.07 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.158 | 0.12445 | 1.158 | 0.176 | 0.13047
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.2 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-08-22 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.245 | Abs, Restek | 052312, A088383 | Abs 052312: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.2 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.249 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.245 | Ab052312, ReA088383 | Ab | Re | Re | 052312 | A088383 | A088383 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.245 |  | 1.245 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-03-12 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.026 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.5 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.513 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.026 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.048 | 0.031113 | 1.048 | 0.044 | 0.032617
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-05-02 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.07 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.5 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.535 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.07 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.048 | 0.031113 | 1.048 | 0.044 | 0.032617
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-09-27 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0172 | Accu, NSI, Supelco | 213041030, 050613, LC01386 | Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl | 0.0698 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0172 | Ac2131030, NS050613, SuLC01386 | Ac | NS | Su | 2131030 | 050613 | LC01386 | 2131030 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.0172 |  | 1.0172 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-11-27 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97714 | ChemService, NSI, Supelco | 1448600, 050613, LC01386 | ChemService 1448600: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.175 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97714 | Ch1448600, NS050613, SuLC01386 | Ch | NS | Su | 1448600 | 050613 | LC01386 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.97714 |  | 0.97714 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-11-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0626 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.071521 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0626 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1637 | 0.079983 | 1.1384 | 0.070689 | 0.052401
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-03-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2737 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.073801 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2737 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1637 | 0.079983 | 1.1384 | 0.070689 | 0.052401
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-06-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1384 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.074666 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1384 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1637 | 0.079983 | 1.1384 | 0.070689 | 0.052401
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-07-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1366 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.071266 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1366 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1637 | 0.079983 | 1.1384 | 0.070689 | 0.052401
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-10-28 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.2073 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 80 µl | 0.1433 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2073 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1637 | 0.079983 | 1.1384 | 0.070689 | 0.052401
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-11-29 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 0.94988 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.083168 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94988 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-02-24 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0442 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.082361 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0442 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0869 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.20977 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0869 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0354 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.083061 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0354 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-07-18 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 0.99524 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.21 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99524 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 0.70238 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70238 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-10-31 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 0.95238 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95238 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.21 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-03-06 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 0.96429 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96429 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-06-20 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 0.92857 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92857 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.96592 | 0.10483 | 0.97976 | 0.085498 | 0.063378
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-12-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.101 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 50 µl | 0.12988 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.101 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0286 | 0.052173 | 0.99329 | 0.07465 | 0.055337
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-12-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99291 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.075535 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99291 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0286 | 0.052173 | 0.99329 | 0.07465 | 0.055337
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-05-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99329 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.076514 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99329 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0286 | 0.052173 | 0.99329 | 0.07465 | 0.055337
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-08-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98848 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.075874 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98848 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0286 | 0.052173 | 0.99329 | 0.07465 | 0.055337
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-09-22 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0676 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 50 µl | 0.12646 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0676 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0286 | 0.052173 | 0.99329 | 0.07465 | 0.055337
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-09-27 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95702 | NSI, Accu, Supelco | 042213HPLC, 213041030, LC00372 | NSI 042213HPLC: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µl | 0.1745 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95702 | NS042HPLC, Ac2131030, SuLC0037 | NS | Ac | Su | 042HPLC | 2131030 | LC00372 | 042HPLC | 2131030 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.95702 |  | 0.95702 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-06-04 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92857 | NSI, ChemService, NSI | 042213HPLC, 1448600, 050613 | NSI 042213HPLC: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.07 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92857 | NS042HPLC, Ch1448600, NS050613 | NS | Ch | NS | 042HPLC | 1448600 | 050613 | 042HPLC |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.92857 |  | 0.92857 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-12-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98784 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.14071 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98784 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0859 | 0.070897 | 1.1034 | 0.10149 | 0.075237
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-05-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0825 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.072057 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0825 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0859 | 0.070897 | 1.1034 | 0.10149 | 0.075237
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-07-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1244 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.14586 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1244 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0859 | 0.070897 | 1.1034 | 0.10149 | 0.075237
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1489 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.070502 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1489 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0859 | 0.070897 | 1.1034 | 0.10149 | 0.075237
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-05-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2452 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2452 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2645 | 0.065256 | 1.2452 | 0.12614 | 0.093506
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2111 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2111 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2645 | 0.065256 | 1.2452 | 0.12614 | 0.093506
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3373 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3373 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2645 | 0.065256 | 1.2452 | 0.12614 | 0.093506
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95674 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95674 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1334 | 0.21428 | 1.0434 | 0.39734 | 0.29454
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-06-19 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98496 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98496 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1334 | 0.21428 | 1.0434 | 0.39734 | 0.29454
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-07-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0017 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0017 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1334 | 0.21428 | 1.0434 | 0.39734 | 0.29454
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-03-26 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0434 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.206 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0434 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1334 | 0.21428 | 1.0434 | 0.39734 | 0.29454
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-05-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4951 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.281 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4951 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1334 | 0.21428 | 1.0434 | 0.39734 | 0.29454
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-06-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0699 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0699 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1334 | 0.21428 | 1.0434 | 0.39734 | 0.29454
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-07-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3823 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3823 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1334 | 0.21428 | 1.0434 | 0.39734 | 0.29454
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-04-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9064 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.072816 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9064 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91604 | 0.051132 | 0.89521 | 0.06531 | 0.048414
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-05-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88276 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.0725 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88275 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91604 | 0.051132 | 0.89521 | 0.06531 | 0.048414
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-06-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88401 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.071266 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88401 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91604 | 0.051132 | 0.89521 | 0.06531 | 0.048414
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-08-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99099 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.070637 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99099 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.91604 | 0.051132 | 0.89521 | 0.06531 | 0.048414
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-12-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.026 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.077001 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.026 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0335 | 0.030339 | 1.0315 | 0.034029 | 0.025225
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-12-31 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.06 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 50 µl & Restek A062398: 50 µl | 0.13019 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.06 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0335 | 0.030339 | 1.0315 | 0.034029 | 0.025225
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-04-10 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0622 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.080025 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0622 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0335 | 0.030339 | 1.0315 | 0.034029 | 0.025225
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-07-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0315 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.076591 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0315 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0335 | 0.030339 | 1.0315 | 0.034029 | 0.025225
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2009-09-01 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9877 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 50 µl & Restek A062398: 50 µl | 0.12554 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9877 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0335 | 0.030339 | 1.0315 | 0.034029 | 0.025225
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-03-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85811 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.073417 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85811 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8161 | 0.24826 | 0.85811 | 0.10562 | 0.078297
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.38986 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.071821 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38986 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.8161 | 0.24826 | 0.85811 | 0.10562 | 0.078297
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85417 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.071414 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85417 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8161 | 0.24826 | 0.85811 | 0.10562 | 0.078297
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-07-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95979 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.070849 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95979 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8161 | 0.24826 | 0.85811 | 0.10562 | 0.078297
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2008-08-28 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0186 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.07167 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0186 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.8161 | 0.24826 | 0.85811 | 0.10562 | 0.078297
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-01-04 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.1381 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.083474 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1381 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.134 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.083774 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.134 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0943 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.21201 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.232 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0943 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0522 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.083632 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0522 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-09-02 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0119 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0119 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.1381 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.21 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1381 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.369 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.369 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-02-13 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0476 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.21 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0476 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-03-26 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.131 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.131 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-05-02 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0595 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.084 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0595 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.0667 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.21 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0667 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1129 | 0.095461 | 1.0943 | 0.085849 | 0.063639
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-09-27 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98567 | Spex Organics, Accu, Supelco | T1130601011, 213041030, LC00372 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µ | 0.1745 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98567 | SpT111011, Ac2131030, SuLC0037 | Sp | Ac | Su | T111011 | 2131030 | LC00372 | T111011 | 2131030 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.98567 |  | 0.98567 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2014-01-16 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94286 | Spex Organics, ChemService, | T1130601011, 1448600, 050613 | Spex Organics T1130601011: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µ | 0.07 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94286 | SpT111011, Ch1448600, 050613 | Sp | Ch |  | T111011 | 1448600 | 050613 | T111011 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.94286 |  | 0.94286 | 0 | 0
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-09-13 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.14 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.2 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.14 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.135 | 0.0070711 | 1.135 | 0.01 | 0.0074129
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-01-18 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.13 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 1 | CARBARYL | E | 0.04 | 1.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.13 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.135 | 0.0070711 | 1.135 | 0.01 | 0.0074129
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-12-21 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.27 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.5 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.635 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.27 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.169 | 0.14284 | 1.169 | 0.202 | 0.14974
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2013-04-10 | 2013-01-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.068 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.5 | CARBARYL | E | 0.04 | 0.534 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.068 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.169 | 0.14284 | 1.169 | 0.202 | 0.14974
CARBARYL | 2060 | 49310LCM29 | 2012-07-18 | 2010-10-01 | 2012-12-31 | ug/L | 1.26 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.5 | CARBARYL | . | 0.04 | 0.63 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.26 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.26 |  | 1.26 | 0 | 0