## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0345 | Abs, Accu, NSI | 042513, 213041030, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0522 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0345 | Ab042513, Ac2131030, NS050613 | Ab | Ac | NS | 042513 | 2131030 | 050613 |  | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0345 |  | 1.0345 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1034 | Abs, ChemService | 042513, 1448600 | Abs 042513: 50 µl & ChemService 1448600: 50 µl | 0.1305 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1034 | Ab042513, Ch1448600 | Ab | Ch | Ch | 042513 | 1448600 | 1448600 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1034 |  | 1.1034 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0345 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.0522 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0345 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0345 |  | 1.0345 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.97318 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.1305 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97318 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97318 |  | 0.97318 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0536 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0522 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0536 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0536 |  | 1.0536 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-11-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.088 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 50 µl & ChemService 396400: 50 µl | 0.25 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.272 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.088 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.092 | 0.0056569 | 1.092 | 0.008 | 0.0059303
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.096 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 100 µl & ChemService 396400: 100 µl | 0.5 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.548 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.096 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.092 | 0.0056569 | 1.092 | 0.008 | 0.0059303
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.07 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.07 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.07 |  | 1.07 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-08-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2 | Abs, Restek | 052312, A088383 | Abs 052312: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.1 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2 | Ab052312, ReA088383 | Ab | Re | Re | 052312 | A088383 | A088383 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.112 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.112 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.148 | 0.050912 | 1.148 | 0.072 | 0.053373
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.184 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.296 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.184 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.148 | 0.050912 | 1.148 | 0.072 | 0.053373
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-04-04 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.29841 | Crescent | 07GG007 | Crescent 07GG007: 50 µl | 0.06032 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29841 | Crescent 07GG007 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.8188 | 0.34735 | 0.98109 | 0.36624 | 0.27149
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-05-16 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.98923 | Crescent | 07GG007 | Crescent 07GG007: 50 µl | 0.059642 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98923 | Crescent 07GG007 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.8188 | 0.34735 | 0.98109 | 0.36624 | 0.27149
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-07-08 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.97295 | Crescent | 07GG007 | Crescent 07GG007: 50 µl | 0.059612 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97295 | Crescent 07GG007 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.8188 | 0.34735 | 0.98109 | 0.36624 | 0.27149
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-08-27 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0146 | Crescent | 07GG007 | Crescent 07GG007: 50 µl | 0.059137 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0146 | Crescent 07GG007 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.8188 | 0.34735 | 0.98109 | 0.36624 | 0.27149
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-11-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0696 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.047681 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0696 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1714 | 0.063603 | 1.1787 | 0.03859 | 0.028606
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-03-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2398 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.049201 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2398 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1714 | 0.063603 | 1.1787 | 0.03859 | 0.028606
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-06-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1652 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.049777 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1652 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1714 | 0.063603 | 1.1787 | 0.03859 | 0.028606
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-07-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1787 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.047511 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1787 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1714 | 0.063603 | 1.1787 | 0.03859 | 0.028606
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-10-28 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2038 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 80 µl | 0.095532 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2038 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1714 | 0.063603 | 1.1787 | 0.03859 | 0.028606
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.98896 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.095049 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98896 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-02-24 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1155 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.094127 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1155 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1388 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.23974 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.273 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1388 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96916 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.094927 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96916 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0708 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.24 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.257 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0708 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.72917 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.096 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72917 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-10-31 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96875 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.096 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96875 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0667 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.24 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0667 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-03-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0729 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.096 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0729 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-06-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0208 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.096 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0208 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0142 | 0.11605 | 1.0437 | 0.10375 | 0.076912
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-10-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93833 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.098047 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93833 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.97399 | 0.049037 | 0.96803 | 0.082931 | 0.061476
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-11-19 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0213 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.16352 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0213 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.97399 | 0.049037 | 0.96803 | 0.082931 | 0.061476
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-04-09 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0262 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.099393 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0262 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.97399 | 0.049037 | 0.96803 | 0.082931 | 0.061476
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-06-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91613 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.10151 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91613 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.97399 | 0.049037 | 0.96803 | 0.082931 | 0.061476
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-08-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96803 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.16632 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96803 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.97399 | 0.049037 | 0.96803 | 0.082931 | 0.061476
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-12-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0873 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.095652 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0873 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1476 | 0.053765 | 1.1464 | 0.085022 | 0.063026
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-05-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1228 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.048983 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1228 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1476 | 0.053765 | 1.1464 | 0.085022 | 0.063026
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-07-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1699 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.09915 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1699 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1476 | 0.053765 | 1.1464 | 0.085022 | 0.063026
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2102 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.047926 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2102 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1476 | 0.053765 | 1.1464 | 0.085022 | 0.063026
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-05-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.269 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.269 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2966 | 0.026296 | 1.2994 | 0.052368 | 0.03882
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2994 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2994 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2966 | 0.026296 | 1.2994 | 0.052368 | 0.03882
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3214 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3214 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2966 | 0.026296 | 1.2994 | 0.052368 | 0.03882
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0642 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0642 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1433 | 0.10202 | 1.1315 | 0.14631 | 0.10846
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-06-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1027 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.206 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1027 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1433 | 0.10202 | 1.1315 | 0.14631 | 0.10846
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-07-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.99625 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99625 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1433 | 0.10202 | 1.1315 | 0.14631 | 0.10846
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-03-26 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2106 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2106 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1433 | 0.10202 | 1.1315 | 0.14631 | 0.10846
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3035 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.245 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3035 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1433 | 0.10202 | 1.1315 | 0.14631 | 0.10846
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-06-17 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1942 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.221 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1942 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1433 | 0.10202 | 1.1315 | 0.14631 | 0.10846
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-07-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1315 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1315 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.1433 | 0.10202 | 1.1315 | 0.14631 | 0.10846
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-01-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1455 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.093411 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1455 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0987 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.093747 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0987 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0495 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.23725 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.249 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0495 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0258 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.093588 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0258 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-09-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0213 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.094 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0213 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1362 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.235 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.267 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1362 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.4149 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.094 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4149 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0468 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.235 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.246 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0468 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-03-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.117 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.094 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.117 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0851 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.094 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0851 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0553 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.235 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0553 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.1087 | 0.11013 | 1.0851 | 0.089362 | 0.066243
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1 | Spex Organics, Accu, Supelco | T1130601011, 213041030, LC00372 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µ | 0.13 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | SpT111011, Ac2131030, SuLC0037 | Sp | Ac | Su | T111011 | 2131030 | LC00372 | T111011 | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94231 | Spex Organics, ChemService, | T1130601011, 1448600, 050613 | Spex Organics T1130601011: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µ | 0.052 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94231 | SpT111011, Ch1448600, 050613 | Sp | Ch |  | T111011 | 1448600 | 050613 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.94231 |  | 0.94231 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.95385 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.13 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95385 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.95385 |  | 0.95385 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.01 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.01 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.025 | 0.021213 | 1.025 | 0.03 | 0.022239
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-01-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.04 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 0.5 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.52 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.04 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.025 | 0.021213 | 1.025 | 0.03 | 0.022239
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-12-21 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.088 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.25 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.272 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.088 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.074 | 0.019799 | 1.074 | 0.028 | 0.020756
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2013-04-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.06 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.25 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.265 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.06 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.074 | 0.019799 | 1.074 | 0.028 | 0.020756
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2012-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.112 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.112 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.112 |  | 1.112 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-10-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97834 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.10017 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97834 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0572 | 0.066694 | 1.0725 | 0.069157 | 0.051265
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-12-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0773 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.10304 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0773 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0572 | 0.066694 | 1.0725 | 0.069157 | 0.051265
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-05-27 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0081 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.10118 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0081 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0572 | 0.066694 | 1.0725 | 0.069157 | 0.051265
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-08-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0725 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 50 µl | 0.17063 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0725 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0572 | 0.066694 | 1.0725 | 0.069157 | 0.051265
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2009-09-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1495 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.09917 | CARBOFURAN | . | 0.04 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1495 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0572 | 0.066694 | 1.0725 | 0.069157 | 0.051265
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-01-22 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.84594 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.078019 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84594 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.025 | 0.09091 | 1.0603 | 0.059955 | 0.044444
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-04-04 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0802 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.075911 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0802 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.025 | 0.09091 | 1.0603 | 0.059955 | 0.044444
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0734 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.07639 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0734 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.025 | 0.09091 | 1.0603 | 0.059955 | 0.044444
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-06-18 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0203 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.077431 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0203 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.025 | 0.09091 | 1.0603 | 0.059955 | 0.044444
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-07-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0471 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.074493 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0471 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.025 | 0.09091 | 1.0603 | 0.059955 | 0.044444
CARBOFURAN | 2060 | 49309LCM29 | 2008-09-09 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0829 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.075719 | CARBOFURAN | . | 0.02 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0829 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.025 | 0.09091 | 1.0603 | 0.059955 | 0.044444