## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.91362 | Abs, Accu, NSI | 042513, 213041030, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0602 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91362 | Ab042513, Ac2131030, NS050613 | Ab | Ac | NS | 042513 | 2131030 | 050613 |  | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.91362 |  | 0.91362 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.6113 | Abs, ChemService | 042513, 1448600 | Abs 042513: 50 µl & ChemService 1448600: 50 µl | 0.1505 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6113 | Ab042513, Ch1448600 | Ab | Ch | Ch | 042513 | 1448600 | 1448600 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.6113 |  | 0.6113 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.83733 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 50 µl & ChemService 396400: 50 µl | 0.375 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83733 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88867 | 0.072596 | 0.88867 | 0.10267 | 0.076106
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 100 µl & ChemService 396400: 100 µl | 0.75 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.705 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88867 | 0.072596 | 0.88867 | 0.10267 | 0.076106
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.86 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.15 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86 |  | 0.86 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-08-23 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.85333 | Abs, Restek | 052312, A088383 | Abs 052312: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.15 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85333 | Ab052312, ReA088383 | Ab | Re | Re | 052312 | A088383 | A088383 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85333 |  | 0.85333 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-03-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0053 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.375 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0053 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90133 | 0.14708 | 0.90133 | 0.208 | 0.15419
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.79733 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.375 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.299 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79733 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90133 | 0.14708 | 0.90133 | 0.208 | 0.15419
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.68106 | Accu, NSI, Supelco | 213041030, 050613, LC01386 | Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl | 0.0602 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68106 | Ac2131030, NS050613, SuLC01386 | Ac | NS | Su | 2131030 | 050613 | LC01386 | 2131030 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.68106 |  | 0.68106 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2010-02-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92737 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.05176 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92737 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92924 | 0.033179 | 0.92737 | 0.06628 | 0.049132
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2010-06-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.89703 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 80 µl | 0.10145 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89703 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92924 | 0.033179 | 0.92737 | 0.06628 | 0.049132
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96331 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.051904 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96331 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92924 | 0.033179 | 0.92737 | 0.06628 | 0.049132
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-11-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.72425 | ChemService, NSI, Supelco | 1448600, 050613, LC01386 | ChemService 1448600: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.1505 | DACTHAL_MONOACID | E | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72425 | Ch1448600, NS050613, SuLC01386 | Ch | NS | Su | 1448600 | 050613 | LC01386 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.72425 |  | 0.72425 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-02-25 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.64724 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.050985 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64724 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.51595 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.12986 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51595 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-05-21 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.46675 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.051419 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46675 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.6 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.13 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.38462 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.052 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38462 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-11-01 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.75 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.052 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.58462 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.13 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58462 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-03-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.57692 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.052 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57692 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-06-21 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.59615 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.052 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59615 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.56914 | 0.10497 | 0.58462 | 0.084049 | 0.062304
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.74419 | NSI, Accu, Supelco | 042213HPLC, 213041030, LC00372 | NSI 042213HPLC: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µl | 0.1505 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74419 | NS042HPLC, Ac2131030, SuLC0037 | NS | Ac | Su | 042HPLC | 2131030 | LC00372 | 042HPLC | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74419 |  | 0.74419 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.69767 | NSI, ChemService, NSI | 042213HPLC, 1448600, 050613 | NSI 042213HPLC: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0602 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69767 | NS042HPLC, Ch1448600, NS050613 | NS | Ch | NS | 042HPLC | 1448600 | 050613 | 042HPLC |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69767 |  | 0.69767 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66335 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.15075 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66335 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.71031 | 0.10822 | 0.69217 | 0.049908 | 0.036996
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-11-19 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88695 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.25142 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.223 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88695 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.71031 | 0.10822 | 0.69217 | 0.049908 | 0.036996
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-04-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71325 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.15282 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71325 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.71031 | 0.10822 | 0.69217 | 0.049908 | 0.036996
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.59584 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.15608 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59584 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.71031 | 0.10822 | 0.69217 | 0.049908 | 0.036996
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-09-01 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69217 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.25572 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.177 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69217 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.71031 | 0.10822 | 0.69217 | 0.049908 | 0.036996
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2010-05-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80898 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80898 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89265 | 0.12375 | 0.83416 | 0.22582 | 0.1674
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83416 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83416 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89265 | 0.12375 | 0.83416 | 0.22582 | 0.1674
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2010-09-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0348 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0348 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89265 | 0.12375 | 0.83416 | 0.22582 | 0.1674
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.84924 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84924 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.72225 | 0.094428 | 0.7147 | 0.19248 | 0.14268
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.73872 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73872 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.72225 | 0.094428 | 0.7147 | 0.19248 | 0.14268
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-07-31 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.7147 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7147 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.72225 | 0.094428 | 0.7147 | 0.19248 | 0.14268
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-03-26 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70911 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70911 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.72225 | 0.094428 | 0.7147 | 0.19248 | 0.14268
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-05-07 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82468 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82468 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.72225 | 0.094428 | 0.7147 | 0.19248 | 0.14268
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63221 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63221 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.72225 | 0.094428 | 0.7147 | 0.19248 | 0.14268
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-07-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58708 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58708 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.72225 | 0.094428 | 0.7147 | 0.19248 | 0.14268
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-03-11 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.76486 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.095442 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76486 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78611 | 0.065561 | 0.76486 | 0.053713 | 0.039817
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.74973 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.093367 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74973 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78611 | 0.065561 | 0.76486 | 0.053713 | 0.039817
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.72168 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.092839 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72168 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78611 | 0.065561 | 0.76486 | 0.053713 | 0.039817
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-07-25 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.80345 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.092103 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80345 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78611 | 0.065561 | 0.76486 | 0.053713 | 0.039817
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-08-29 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89083 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.093171 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.02 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89083 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78611 | 0.065561 | 0.76486 | 0.053713 | 0.039817
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.71481 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.050363 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71481 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-03-25 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.59355 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.050543 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59355 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.59414 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.12792 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59414 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-06-11 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.5351 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.050458 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5351 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-09-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.55249 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.05068 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55249 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-09-14 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.54459 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.1267 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54459 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.51302 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.05068 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51302 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.55249 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.1267 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55249 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.41436 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.05068 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41436 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-05-03 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.55249 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.05068 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55249 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.49724 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.1267 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49724 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.5513 | 0.073354 | 0.55249 | 0.080525 | 0.059693
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.69103 | Spex Organics, Accu, Supelco | T1130601011, 213041030, LC00372 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µ | 0.1505 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69103 | SpT111011, Ac2131030, SuLC0037 | Sp | Ac | Su | T111011 | 2131030 | LC00372 | T111011 | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69103 |  | 0.69103 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2014-01-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.86379 | Spex Organics, ChemService, | T1130601011, 1448600, 050613 | Spex Organics T1130601011: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µ | 0.0602 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86379 | SpT111011, Ch1448600, 050613 | Sp | Ch |  | T111011 | 1448600 | 050613 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86379 |  | 0.86379 | 0 | 0
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73041 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.15334 | DACTHAL_MONOACID | E | 0.04 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73041 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.63529 | 0.077816 | 0.61262 | 0.11309 | 0.083834
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2008-12-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.54524 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.15773 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54524 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63529 | 0.077816 | 0.61262 | 0.11309 | 0.083834
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-05-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58754 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.15488 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58754 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63529 | 0.077816 | 0.61262 | 0.11309 | 0.083834
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-08-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70063 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 50 µl | 0.26119 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70063 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63529 | 0.077816 | 0.61262 | 0.11309 | 0.083834
DACTHAL MONOACID | 2060 | 49304LCM29 | 2009-09-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.61262 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.15181 | DACTHAL_MONOACID | . | 0.04 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61262 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63529 | 0.077816 | 0.61262 | 0.11309 | 0.083834