## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92593 | Abs, Accu, NSI | 042513, 213041030, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0702 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92593 | Ab042513, Ac2131030, NS050613 | Ab | Ac | NS | 042513 | 2131030 | 050613 |  | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.92593 |  | 0.92593 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94587 | Abs, ChemService | 042513, 1448600 | Abs 042513: 50 µl & ChemService 1448600: 50 µl | 0.1755 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94587 | Ab042513, Ch1448600 | Ab | Ch | Ch | 042513 | 1448600 | 1448600 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.94587 |  | 0.94587 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0114 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.0702 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0114 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.0114 |  | 1.0114 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.98006 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.1755 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98006 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.98006 |  | 0.98006 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.86895 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0702 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86895 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.86895 |  | 0.86895 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-11-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.2455 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 50 µl & ChemService 396400: 50 µl | 0.505 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.629 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2455 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.1277 | 0.16662 | 1.1277 | 0.23564 | 0.17468
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0099 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 100 µl & ChemService 396400: 100 µl | 1.01 | METHIOCARB | E | 0.04 | 1.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0099 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.1277 | 0.16662 | 1.1277 | 0.23564 | 0.17468
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92574 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.202 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92574 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.92574 |  | 0.92574 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-08-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0644 | Abs, Restek | 052312, A088383 | Abs 052312: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.202 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.215 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0644 | Ab052312, ReA088383 | Ab | Re | Re | 052312 | A088383 | A088383 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.0644 |  | 1.0644 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.505 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.505 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.0337 | 0.047607 | 1.0337 | 0.067327 | 0.049909
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0673 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.505 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.539 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0673 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.0337 | 0.047607 | 1.0337 | 0.067327 | 0.049909
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-10-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86137 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.063852 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86137 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.94248 | 0.082634 | 0.94549 | 0.14232 | 0.1055
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-02-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88127 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.06468 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88127 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.94248 | 0.082634 | 0.94549 | 0.14232 | 0.1055
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0097 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 80 µl | 0.12677 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0097 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.94248 | 0.082634 | 0.94549 | 0.14232 | 0.1055
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0176 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.064861 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0176 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.94248 | 0.082634 | 0.94549 | 0.14232 | 0.1055
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-12-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84367 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.062821 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84367 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.96477 | 0.17238 | 1.0488 | 0.20997 | 0.15565
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-05-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0488 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.063882 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0488 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.96477 | 0.17238 | 1.0488 | 0.20997 | 0.15565
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0536 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.063589 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0536 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.96477 | 0.17238 | 1.0488 | 0.20997 | 0.15565
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1485 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 80 µl | 0.12625 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1485 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.96477 | 0.17238 | 1.0488 | 0.20997 | 0.15565
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.72922 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 80 µl | 0.12616 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72922 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.96477 | 0.17238 | 1.0488 | 0.20997 | 0.15565
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.73455 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.043564 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73454 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-02-24 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.76492 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.043141 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76492 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.88279 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.10988 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88279 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.82743 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.043508 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82743 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.89091 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.11 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89091 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.63636 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.044 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63636 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-10-31 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.88636 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.044 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88636 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.97273 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.11 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97273 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-03-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.90909 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.044 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90909 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.8339 | 0.10429 | 0.88279 | 0.12598 | 0.093391
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-10-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87598 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.06507 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87598 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.84416 | 0.03006 | 0.83379 | 0.05131 | 0.038036
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-11-19 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81087 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.10852 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81087 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.84416 | 0.03006 | 0.83379 | 0.05131 | 0.038036
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-04-09 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83379 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.065964 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83379 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.84416 | 0.03006 | 0.83379 | 0.05131 | 0.038036
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-06-17 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87575 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.067371 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87575 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.84416 | 0.03006 | 0.83379 | 0.05131 | 0.038036
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-08-31 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82444 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.11038 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82444 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.84416 | 0.03006 | 0.83379 | 0.05131 | 0.038036
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-05-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.15 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.15 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 1.1609 | 0.060227 | 1.15 | 0.11897 | 0.088191
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1069 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1069 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 1.1609 | 0.060227 | 1.15 | 0.11897 | 0.088191
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2258 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2258 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 1.1609 | 0.060227 | 1.15 | 0.11897 | 0.088191
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-04-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91374 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91374 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.0634 | 0.2327 | 0.97803 | 0.46428 | 0.34417
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-06-19 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98496 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98496 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.0634 | 0.2327 | 0.97803 | 0.46428 | 0.34417
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-07-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81757 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81757 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.0634 | 0.2327 | 0.97803 | 0.46428 | 0.34417
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-03-26 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96236 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96236 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.0634 | 0.2327 | 0.97803 | 0.46428 | 0.34417
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-05-06 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.378 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.378 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.0634 | 0.2327 | 0.97803 | 0.46428 | 0.34417
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-06-17 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97803 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97803 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.0634 | 0.2327 | 0.97803 | 0.46428 | 0.34417
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-07-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.409 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.264 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.409 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 1.0634 | 0.2327 | 0.97803 | 0.46428 | 0.34417
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-04-04 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92336 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.13754 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92336 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.86989 | 0.056992 | 0.87283 | 0.097309 | 0.072134
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-05-16 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81054 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.13694 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81054 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.86989 | 0.056992 | 0.87283 | 0.097309 | 0.072134
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-06-24 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91373 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.13461 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91373 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.86989 | 0.056992 | 0.87283 | 0.097309 | 0.072134
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-08-14 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83193 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.13342 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83193 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.86989 | 0.056992 | 0.87283 | 0.097309 | 0.072134
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-03-11 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87253 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.13868 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87253 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.71768 | 0.22602 | 0.8377 | 0.21511 | 0.15946
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-04-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.34645 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.13566 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.34645 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.71768 | 0.22602 | 0.8377 | 0.21511 | 0.15946
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-06-03 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8377 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.13489 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8377 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.71768 | 0.22602 | 0.8377 | 0.21511 | 0.15946
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-07-23 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87427 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.13383 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87427 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.71768 | 0.22602 | 0.8377 | 0.21511 | 0.15946
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-08-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65742 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.13538 | METHIOCARB | E | 0.04 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65742 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.71768 | 0.22602 | 0.8377 | 0.21511 | 0.15946
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-01-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0426 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.044122 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0426 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0388 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.04428 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0388 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.97265 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.11206 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97265 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.018 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.044206 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.018 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-09-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96847 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0444 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96847 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0991 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.111 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0991 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1486 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0444 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1486 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.98198 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.111 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98198 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-03-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0586 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0444 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0586 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96847 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0444 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96847 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96396 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.111 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96396 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 11 | 1.0237 | 0.060947 | 1.018 | 0.09009 | 0.066783
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.80571 | Spex Organics, Accu, Supelco | T1130601011, 213041030, LC00372 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µ | 0.175 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80571 | SpT111011, Ac2131030, SuLC0037 | Sp | Ac | Su | T111011 | 2131030 | LC00372 | T111011 | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.80571 |  | 0.80571 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.75714 | Spex Organics, ChemService, | T1130601011, 1448600, 050613 | Spex Organics T1130601011: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µ | 0.07 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75714 | SpT111011, Ch1448600, 050613 | Sp | Ch |  | T111011 | 1448600 | 050613 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.75714 |  | 0.75714 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.80571 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.175 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80571 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.80571 |  | 0.80571 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.99699 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1996 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99699 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.99749 | 0.00070852 | 0.99749 | 0.001002 | 0.00074278
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-01-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.998 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 0.998 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.996 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.998 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.99749 | 0.00070852 | 0.99749 | 0.001002 | 0.00074278
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-12-21 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1503 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.499 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.574 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1503 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.0461 | 0.14737 | 1.0461 | 0.20842 | 0.1545
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2013-04-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94188 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.499 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94188 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 1.0461 | 0.14737 | 1.0461 | 0.20842 | 0.1545
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2012-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1222 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.499 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.56 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1222 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 1.1222 |  | 1.1222 | 0 | 0
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-10-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92074 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.066251 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92074 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.9528 | 0.035457 | 0.95638 | 0.062409 | 0.046263
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2008-12-31 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98315 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.068148 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98315 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.9528 | 0.035457 | 0.95638 | 0.062409 | 0.046263
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-05-27 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95639 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.066919 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95638 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.9528 | 0.035457 | 0.95638 | 0.062409 | 0.046263
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-08-05 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91271 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 50 µl | 0.11285 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91271 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.9528 | 0.035457 | 0.95638 | 0.062409 | 0.046263
METHIOCARB | 2060 | 38501LCM29 | 2009-09-22 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99101 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.06559 | METHIOCARB | . | 0.04 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99101 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.9528 | 0.035457 | 0.95638 | 0.062409 | 0.046263