## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96591 | Abs, Accu, NSI | 042513, 213041030, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0352 | NEBURON | . | 0.02 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96591 | Ab042513, Ac2131030, NS050613 | Ab | Ac | NS | 042513 | 2131030 | 050613 |  | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96591 |  | 0.96591 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.86364 | Abs, ChemService | 042513, 1448600 | Abs 042513: 50 µl & ChemService 1448600: 50 µl | 0.088 | NEBURON | . | 0.02 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86364 | Ab042513, Ch1448600 | Ab | Ch | Ch | 042513 | 1448600 | 1448600 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86364 |  | 0.86364 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0227 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.0352 | NEBURON | . | 0.02 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0227 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0227 |  | 1.0227 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.80682 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.088 | NEBURON | . | 0.02 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80682 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80682 |  | 0.80682 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0511 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0352 | NEBURON | . | 0.02 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0511 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0511 |  | 1.0511 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-11-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.874 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 50 µl & ChemService 396400: 50 µl | 0.5 | NEBURON | . | 0.02 | 0.437 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.874 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.891 | 0.024042 | 0.891 | 0.034 | 0.025204
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.908 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 100 µl & ChemService 396400: 100 µl | 1 | NEBURON | . | 0.02 | 0.908 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.908 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.891 | 0.024042 | 0.891 | 0.034 | 0.025204
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.895 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.2 | NEBURON | . | 0.02 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.895 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.895 |  | 0.895 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-08-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.85 | Abs, Restek | 052312, A088383 | Abs 052312: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.2 | NEBURON | . | 0.02 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | Ab052312, ReA088383 | Ab | Re | Re | 052312 | A088383 | A088383 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85 |  | 0.85 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.902 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.5 | NEBURON | . | 0.02 | 0.451 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.902 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.954 | 0.073539 | 0.954 | 0.104 | 0.077094
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.006 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.5 | NEBURON | . | 0.02 | 0.503 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.006 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.954 | 0.073539 | 0.954 | 0.104 | 0.077094
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-10-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0701 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.042988 | NEBURON | . | 0.02 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0701 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0096 | 0.045188 | 1.0032 | 0.061371 | 0.045494
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-02-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0104 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.043545 | NEBURON | . | 0.02 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0104 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0096 | 0.045188 | 1.0032 | 0.061371 | 0.045494
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99595 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 80 µl | 0.085346 | NEBURON | . | 0.02 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99595 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0096 | 0.045188 | 1.0032 | 0.061371 | 0.045494
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96183 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.043667 | NEBURON | . | 0.02 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96183 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0096 | 0.045188 | 1.0032 | 0.061371 | 0.045494
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-12-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.002 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.045908 | NEBURON | . | 0.02 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.002 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95302 | 0.131 | 0.96839 | 0.037358 | 0.027693
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-05-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0925 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.046683 | NEBURON | . | 0.02 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0925 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95302 | 0.131 | 0.96839 | 0.037358 | 0.027693
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96839 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.046469 | NEBURON | . | 0.02 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96839 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95302 | 0.131 | 0.96839 | 0.037358 | 0.027693
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96465 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 80 µl | 0.092261 | NEBURON | . | 0.02 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96465 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95302 | 0.131 | 0.96839 | 0.037358 | 0.027693
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.73756 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 80 µl | 0.092196 | NEBURON | . | 0.02 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73756 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95302 | 0.131 | 0.96839 | 0.037358 | 0.027693
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.90179 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.027723 | NEBURON | . | 0.02 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90178 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-02-24 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0199 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.027454 | NEBURON | . | 0.02 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0199 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92959 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.069923 | NEBURON | . | 0.02 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92959 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.83071 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.027687 | NEBURON | . | 0.02 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83071 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.87143 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.07 | NEBURON | . | 0.02 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87143 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.64286 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.028 | NEBURON | . | 0.02 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64286 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-10-31 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92857 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.028 | NEBURON | . | 0.02 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92857 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0429 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.07 | NEBURON | . | 0.02 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0429 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-03-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92857 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.028 | NEBURON | . | 0.02 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92857 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-06-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.89286 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.028 | NEBURON | . | 0.02 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89286 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.89891 | 0.11009 | 0.91518 | 0.058164 | 0.043116
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-10-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88251 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.074787 | NEBURON | . | 0.02 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88251 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86412 | 0.089192 | 0.88251 | 0.16566 | 0.1228
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-11-19 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94604 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.12473 | NEBURON | . | 0.02 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94604 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86412 | 0.089192 | 0.88251 | 0.16566 | 0.1228
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-04-09 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9497 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.075813 | NEBURON | . | 0.02 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9497 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86412 | 0.089192 | 0.88251 | 0.16566 | 0.1228
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-06-17 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76197 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.077431 | NEBURON | . | 0.02 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76197 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86412 | 0.089192 | 0.88251 | 0.16566 | 0.1228
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-08-31 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78038 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.12686 | NEBURON | . | 0.02 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78038 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86412 | 0.089192 | 0.88251 | 0.16566 | 0.1228
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-05-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.15 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | NEBURON | . | 0.02 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.15 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.073 | 0.098138 | 1.1064 | 0.18753 | 0.13901
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9625 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | NEBURON | . | 0.02 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9625 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.073 | 0.098138 | 1.1064 | 0.18753 | 0.13901
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1064 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | NEBURON | . | 0.02 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1064 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.073 | 0.098138 | 1.1064 | 0.18753 | 0.13901
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-04-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92986 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | NEBURON | . | 0.02 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92986 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.94244 | 0.094666 | 0.92577 | 0.054584 | 0.040463
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-06-19 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92608 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | NEBURON | . | 0.02 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92608 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.94244 | 0.094666 | 0.92577 | 0.054584 | 0.040463
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-07-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87172 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | NEBURON | . | 0.02 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87172 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.94244 | 0.094666 | 0.92577 | 0.054584 | 0.040463
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-03-26 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1498 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | NEBURON | . | 0.02 | 0.227 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1498 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.94244 | 0.094666 | 0.92577 | 0.054584 | 0.040463
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-05-06 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92577 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | NEBURON | . | 0.02 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92577 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.94244 | 0.094666 | 0.92577 | 0.054584 | 0.040463
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-06-17 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91859 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | NEBURON | . | 0.02 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91859 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.94244 | 0.094666 | 0.92577 | 0.054584 | 0.040463
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-07-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87528 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | NEBURON | . | 0.02 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87528 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.94244 | 0.094666 | 0.92577 | 0.054584 | 0.040463
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-02-12 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67562 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.17762 | NEBURON | . | 0.02 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67562 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79424 | 0.071608 | 0.80953 | 0.048801 | 0.036176
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-04-04 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85983 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.17445 | NEBURON | . | 0.02 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85983 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79424 | 0.071608 | 0.80953 | 0.048801 | 0.036176
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-05-16 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78872 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.1737 | NEBURON | . | 0.02 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78872 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79424 | 0.071608 | 0.80953 | 0.048801 | 0.036176
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-06-24 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83752 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.17074 | NEBURON | . | 0.02 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83752 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79424 | 0.071608 | 0.80953 | 0.048801 | 0.036176
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-08-14 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80953 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.16923 | NEBURON | . | 0.02 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80953 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79424 | 0.071608 | 0.80953 | 0.048801 | 0.036176
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-03-11 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85847 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.17589 | NEBURON | . | 0.02 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85847 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87973 | 0.037066 | 0.86013 | 0.053953 | 0.039995
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-04-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91242 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.17207 | NEBURON | . | 0.02 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91242 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87973 | 0.037066 | 0.86013 | 0.053953 | 0.039995
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-06-03 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84163 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.1711 | NEBURON | . | 0.02 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84163 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87973 | 0.037066 | 0.86013 | 0.053953 | 0.039995
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-07-23 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86013 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.16974 | NEBURON | . | 0.02 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86013 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87973 | 0.037066 | 0.86013 | 0.053953 | 0.039995
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-08-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92598 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.17171 | NEBURON | . | 0.02 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92598 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87973 | 0.037066 | 0.86013 | 0.053953 | 0.039995
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-01-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.9859 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.029415 | NEBURON | . | 0.02 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9859 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0163 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.02952 | NEBURON | . | 0.02 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0162 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.8968 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.07471 | NEBURON | . | 0.02 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8968 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.91618 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.02947 | NEBURON | . | 0.02 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91618 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-09-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.84459 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0296 | NEBURON | . | 0.02 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84459 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.97297 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.074 | NEBURON | . | 0.02 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97297 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.84459 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0296 | NEBURON | . | 0.02 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84459 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.83784 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.074 | NEBURON | . | 0.02 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83784 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-03-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.91216 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0296 | NEBURON | . | 0.02 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91216 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.81081 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0296 | NEBURON | . | 0.02 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81081 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.83784 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.074 | NEBURON | . | 0.02 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83784 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89781 | 0.069576 | 0.8968 | 0.13514 | 0.10017
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.71765 | Spex Organics, Accu, Supelco | T1130601011, 213041030, LC00372 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µ | 0.085 | NEBURON | . | 0.02 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71765 | SpT111011, Ac2131030, SuLC0037 | Sp | Ac | Su | T111011 | 2131030 | LC00372 | T111011 | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71765 |  | 0.71765 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.88235 | Spex Organics, ChemService, | T1130601011, 1448600, 050613 | Spex Organics T1130601011: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µ | 0.034 | NEBURON | . | 0.02 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88235 | SpT111011, Ch1448600, 050613 | Sp | Ch |  | T111011 | 1448600 | 050613 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88235 |  | 0.88235 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.68235 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.085 | NEBURON | . | 0.02 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68235 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.68235 |  | 0.68235 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.665 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.2 | NEBURON | . | 0.02 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.665 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7515 | 0.12233 | 0.7515 | 0.173 | 0.12824
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-01-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.838 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 1 | NEBURON | . | 0.02 | 0.838 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.838 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7515 | 0.12233 | 0.7515 | 0.173 | 0.12824
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-12-21 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.766 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.5 | NEBURON | . | 0.02 | 0.383 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.766 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.742 | 0.033941 | 0.742 | 0.048 | 0.035582
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2013-04-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.718 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.5 | NEBURON | . | 0.02 | 0.359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.718 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.742 | 0.033941 | 0.742 | 0.048 | 0.035582
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2012-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.722 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.5 | NEBURON | . | 0.02 | 0.361 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.722 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.722 |  | 0.722 | 0 | 0
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-10-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89286 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.07616 | NEBURON | . | 0.02 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89286 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92116 | 0.06172 | 0.92838 | 0.043088 | 0.031941
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2008-12-31 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0084 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.078341 | NEBURON | . | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0084 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92116 | 0.06172 | 0.92838 | 0.043088 | 0.031941
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-05-27 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93594 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.076928 | NEBURON | . | 0.02 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93594 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92116 | 0.06172 | 0.92838 | 0.043088 | 0.031941
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-08-05 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84021 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 50 µl | 0.12973 | NEBURON | . | 0.02 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84021 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92116 | 0.06172 | 0.92838 | 0.043088 | 0.031941
NEBURON | 2060 | 49294LCM29 | 2009-09-22 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92838 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.0754 | NEBURON | . | 0.02 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92838 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92116 | 0.06172 | 0.92838 | 0.043088 | 0.031941