## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.58544 | Abs, Accu, NSI | 042513, 213041030, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0632 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58544 | Ab042513, Ac2131030, NS050613 | Ab | Ac | NS | 042513 | 2131030 | 050613 |  | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58544 |  | 0.58544 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.74051 | Abs, ChemService | 042513, 1448600 | Abs 042513: 50 µl & ChemService 1448600: 50 µl | 0.158 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74051 | Ab042513, Ch1448600 | Ab | Ch | Ch | 042513 | 1448600 | 1448600 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74051 |  | 0.74051 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.77532 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.0632 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77532 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77532 |  | 0.77532 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.71519 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.158 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71519 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71519 |  | 0.71519 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.85443 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0632 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85443 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85443 |  | 0.85443 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-11-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.764 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 50 µl & ChemService 396400: 50 µl | 0.25 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.191 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.764 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.849 | 0.12021 | 0.849 | 0.17 | 0.12602
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.934 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 100 µl & ChemService 396400: 100 µl | 0.5 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.467 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.934 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.849 | 0.12021 | 0.849 | 0.17 | 0.12602
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.87 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.87 |  | 0.87 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-08-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.74 | Abs, Restek | 052312, A088383 | Abs 052312: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.1 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74 | Ab052312, ReA088383 | Ab | Re | Re | 052312 | A088383 | A088383 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74 |  | 0.74 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.844 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.844 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.872 | 0.039598 | 0.872 | 0.056 | 0.041512
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.9 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.225 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.872 | 0.039598 | 0.872 | 0.056 | 0.041512
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-10-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82275 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.038894 | ORYZALIN | E | 0.04 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.82275 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.80869 | 0.042706 | 0.80636 | 0.06595 | 0.048888
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-02-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.76146 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.039398 | ORYZALIN | E | 0.04 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.76146 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.80869 | 0.042706 | 0.80636 | 0.06595 | 0.048888
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-06-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78997 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 80 µl | 0.077218 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78997 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.80869 | 0.042706 | 0.80636 | 0.06595 | 0.048888
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86058 | Accu | 209081166 | Accu 209081166: 40 µl | 0.039508 | ORYZALIN | E | 0.04 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.86058 | Accu 209081166 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.80869 | 0.042706 | 0.80636 | 0.06595 | 0.048888
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-12-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90734 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.041881 | ORYZALIN | E | 0.04 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90734 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.76309 | 0.097334 | 0.75485 | 0.097367 | 0.072177
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-05-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79835 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.042588 | ORYZALIN | E | 0.04 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79835 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.76309 | 0.097334 | 0.75485 | 0.097367 | 0.072177
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75485 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 40 µl | 0.042393 | ORYZALIN | E | 0.04 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75485 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.76309 | 0.097334 | 0.75485 | 0.097367 | 0.072177
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70098 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 80 µl | 0.084168 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70098 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.76309 | 0.097334 | 0.75485 | 0.097367 | 0.072177
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.65392 | ChemService | 430-40B | ChemService 430-40B: 80 µl | 0.084108 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65392 | ChemService 430-40B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.76309 | 0.097334 | 0.75485 | 0.097367 | 0.072177
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.89523 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.087129 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89523 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-02-24 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.81128 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.086283 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81128 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.70532 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.21976 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70532 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.60908 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.087017 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60908 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.75909 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.22 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75909 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.5 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.088 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-10-31 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.875 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.088 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.875 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.89091 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.22 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89091 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-03-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.78409 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.088 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78409 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-06-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.61364 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.088 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61364 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.74436 | 0.13507 | 0.77159 | 0.26136 | 0.19375
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-12-09 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75124 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 50 µl | 0.16772 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75124 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.67405 | 0.065026 | 0.66638 | 0.079609 | 0.059014
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-12-09 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66638 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.097542 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66638 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.67405 | 0.065026 | 0.66638 | 0.079609 | 0.059014
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-05-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58701 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.098805 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58701 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.67405 | 0.065026 | 0.66638 | 0.079609 | 0.059014
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-08-06 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.643 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.097979 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.643 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.67405 | 0.065026 | 0.66638 | 0.079609 | 0.059014
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-09-22 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72261 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 50 µl | 0.1633 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72261 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.67405 | 0.065026 | 0.66638 | 0.079609 | 0.059014
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-05-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90416 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90416 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89247 | 0.077196 | 0.90416 | 0.15306 | 0.11346
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8101 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8101 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89247 | 0.077196 | 0.90416 | 0.15306 | 0.11346
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96316 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96316 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89247 | 0.077196 | 0.90416 | 0.15306 | 0.11346
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-04-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88686 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88686 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79265 | 0.088347 | 0.77426 | 0.15263 | 0.11314
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-06-19 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76549 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76549 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79265 | 0.088347 | 0.77426 | 0.15263 | 0.11314
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-07-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77426 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77426 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79265 | 0.088347 | 0.77426 | 0.15263 | 0.11314
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-03-26 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90665 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90665 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79265 | 0.088347 | 0.77426 | 0.15263 | 0.11314
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-05-06 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73423 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73423 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79265 | 0.088347 | 0.77426 | 0.15263 | 0.11314
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-06-17 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65382 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65382 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79265 | 0.088347 | 0.77426 | 0.15263 | 0.11314
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-07-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82725 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82725 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.79265 | 0.088347 | 0.77426 | 0.15263 | 0.11314
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-02-12 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7113 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.073105 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7113 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70108 | 0.080537 | 0.7113 | 0.096521 | 0.07155
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-04-04 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80775 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.071804 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80775 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70108 | 0.080537 | 0.7113 | 0.096521 | 0.07155
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-05-16 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64342 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.071493 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64342 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70108 | 0.080537 | 0.7113 | 0.096521 | 0.07155
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-06-24 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73994 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.070276 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73994 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70108 | 0.080537 | 0.7113 | 0.096521 | 0.07155
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-08-14 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60297 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.069656 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60297 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70108 | 0.080537 | 0.7113 | 0.096521 | 0.07155
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-12-10 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69231 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.098222 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69231 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.69085 | 0.049695 | 0.68064 | 0.016368 | 0.012134
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-12-31 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77077 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 50 µl & Restek A062398: 50 µl | 0.16607 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77077 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.69085 | 0.049695 | 0.68064 | 0.016368 | 0.012134
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-04-10 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67594 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.10208 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67594 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.69085 | 0.049695 | 0.68064 | 0.016368 | 0.012134
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-07-11 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63461 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.097698 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63461 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.69085 | 0.049695 | 0.68064 | 0.016368 | 0.012134
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2009-09-01 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68064 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 50 µl & Restek A062398: 50 µl | 0.16014 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68064 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.69085 | 0.049695 | 0.68064 | 0.016368 | 0.012134
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-03-11 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69063 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.072397 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69063 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.6881 | 0.056339 | 0.67075 | 0.081232 | 0.060217
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-06-03 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.7668 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.070422 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7668 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.6881 | 0.056339 | 0.67075 | 0.081232 | 0.060217
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-07-23 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6441 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.069865 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6441 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.6881 | 0.056339 | 0.67075 | 0.081232 | 0.060217
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2008-08-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65087 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.070675 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65087 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.6881 | 0.056339 | 0.67075 | 0.081232 | 0.060217
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-01-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94779 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.085462 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94779 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.73454 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.085768 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73454 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.78779 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.21706 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78779 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.73578 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.085623 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73578 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-09-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.67442 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.086 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67442 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.75349 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.215 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75349 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.80233 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.086 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80233 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.84186 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.215 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84186 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-03-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.67442 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.086 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67442 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.77907 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.086 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77907 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.86047 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.215 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86047 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.78109 | 0.081255 | 0.77907 | 0.10732 | 0.079558
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.65161 | Spex Organics, Accu, Supelco | T1130601011, 213041030, LC00372 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µ | 0.155 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65161 | SpT111011, Ac2131030, SuLC0037 | Sp | Ac | Su | T111011 | 2131030 | LC00372 | T111011 | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.65161 |  | 0.65161 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.74194 | Spex Organics, ChemService, | T1130601011, 1448600, 050613 | Spex Organics T1130601011: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µ | 0.062 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74194 | SpT111011, Ch1448600, 050613 | Sp | Ch |  | T111011 | 1448600 | 050613 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74194 |  | 0.74194 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.59355 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.155 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59355 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.59355 |  | 0.59355 | 0 | 0
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.69 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.815 | 0.17678 | 0.815 | 0.25 | 0.18532
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-01-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 0.5 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.815 | 0.17678 | 0.815 | 0.25 | 0.18532
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-12-21 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.848 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.25 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.848 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83 | 0.025456 | 0.83 | 0.036 | 0.026686
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2013-04-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.812 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.25 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.812 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83 | 0.025456 | 0.83 | 0.036 | 0.026686
ORYZALIN | 2060 | 49292LCM29 | 2012-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.732 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | ORYZALIN | . | 0.04 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.732 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.732 |  | 0.732 | 0 | 0