## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.51333 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.15 | TRICLOPYR | E | 0.08 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51333 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.51333 |  | 0.51333 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-06-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96267 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.375 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.361 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96267 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96267 |  | 0.96267 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2014-01-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.57333 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.15 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57333 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.57333 |  | 0.57333 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.86667 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.15 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86667 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86667 |  | 0.86667 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-03-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.84443 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.3754 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.317 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84443 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83378 | 0.015069 | 0.83378 | 0.021311 | 0.015797
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.82312 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.3754 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.309 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82312 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83378 | 0.015069 | 0.83378 | 0.021311 | 0.015797
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-11-01 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66725 | Abs | 081508Polar | Abs 081508Polar: 50 µl | 0.38366 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66725 | Abs 081508Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64703 | 0.058321 | 0.63637 | 0.038413 | 0.028475
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-12-31 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73107 | Abs | 081508Polar | Abs 081508Polar: 30 µl | 0.2339 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73107 | Abs 081508Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64703 | 0.058321 | 0.63637 | 0.038413 | 0.028475
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-05-01 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63637 | Abs | 081508Polar | Abs 081508Polar: 30 µl | 0.23414 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63637 | Abs 081508Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64703 | 0.058321 | 0.63637 | 0.038413 | 0.028475
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-07-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.5716 | Abs | 081508Polar | Abs 081508Polar: 30 µl | 0.23093 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5716 | Abs 081508Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64703 | 0.058321 | 0.63637 | 0.038413 | 0.028475
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-09-02 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62884 | Abs | 081508Polar | Abs 081508Polar: 50 µl | 0.38325 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62884 | Abs 081508Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64703 | 0.058321 | 0.63637 | 0.038413 | 0.028475
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-02-03 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0397 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.095219 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0397 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-02-25 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.72003 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.094441 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72003 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.95525 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.094216 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95525 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-06-11 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.77586 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 100 µl | 0.23329 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77586 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.6962 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0948 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6962 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.8903 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 100 µl | 0.237 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8903 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.75949 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0948 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75949 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.88608 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 100 µl | 0.237 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88608 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-04-11 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.72785 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0948 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72785 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-05-03 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.63291 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0948 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63291 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.80837 | 0.12864 | 0.76767 | 0.17027 | 0.12622
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.64 | Accu, NSI, Supelco | 213041030, 050613, LC01386 | Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl | 0.15 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64 | Ac2131030, NS050613, SuLC01386 | Ac | NS | Su | 2131030 | 050613 | LC01386 | 2131030 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.64 |  | 0.64 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-11-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.704 | ChemService, NSI, Supelco | 1448600, 050613, LC01386 | ChemService 1448600: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.375 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.264 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.704 | Ch1448600, NS050613, SuLC01386 | Ch | NS | Su | 1448600 | 050613 | LC01386 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.704 |  | 0.704 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-11-19 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83177 | ChemService | 406-113B | ChemService 406-113B: 50 µl | 0.37751 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83177 | ChemService 406-113B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.81244 | 0.32057 | 0.71897 | 0.1742 | 0.12913
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-03-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71897 | ChemService | 406-113B | ChemService 406-113B: 30 µl | 0.23923 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71897 | ChemService 406-113B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.81244 | 0.32057 | 0.71897 | 0.1742 | 0.12913
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-06-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3463 | ChemService | 406-113B | ChemService 406-113B: 50 µl | 0.3855 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.519 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3463 | ChemService 406-113B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.81244 | 0.32057 | 0.71897 | 0.1742 | 0.12913
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-08-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65758 | ChemService | 406-113B | ChemService 406-113B: 30 µl | 0.22811 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65758 | ChemService 406-113B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.81244 | 0.32057 | 0.71897 | 0.1742 | 0.12913
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-09-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50756 | ChemService | 406-113B | ChemService 406-113B: 30 µl | 0.23052 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50756 | ChemService 406-113B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.81244 | 0.32057 | 0.71897 | 0.1742 | 0.12913
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.8492 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.091851 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8492 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.84217 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.091431 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84217 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-05-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.83302 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.093635 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83302 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-06-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.75717 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 100 µl | 0.23244 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75717 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-08-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.7617 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 100 µl | 0.235 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7617 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-10-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.7766 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.094 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7766 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.78298 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 100 µl | 0.235 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78298 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-02-03 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.74468 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.094 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74468 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.78723 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.094 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78723 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79275 | 0.039016 | 0.78298 | 0.071321 | 0.05287
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.83467 | NSI, Accu, Supelco | 042213HPLC, 213041030, LC00372 | NSI 042213HPLC: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µl | 0.375 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.313 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83467 | NS042HPLC, Ac2131030, SuLC0037 | NS | Ac | Su | 042HPLC | 2131030 | LC00372 | 042HPLC | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83467 |  | 0.83467 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-08-08 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.74 | NSI, NSI, ChemService | 062612-01, 718L-01-01, 396400 | NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.15 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74 | NS0622-01, NS7181-01, Ch396400 | NS | NS | Ch | 0622-01 | 7181-01 | 396400 | 0622-01 | 7181-01 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74 |  | 0.74 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-09-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.72667 | NSI, NSI, Restek | 062612-01, 718L-01-01, A088383 | NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.15 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72667 | NS0622-01, NS7181-01, ReA08838 | NS | NS | Re | 0622-01 | 7181-01 | A088383 | 0622-01 | 7181-01 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72667 |  | 0.72667 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-05-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91209 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91209 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92712 | 0.061754 | 0.91209 | 0.12073 | 0.089498
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87427 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87427 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92712 | 0.061754 | 0.91209 | 0.12073 | 0.089498
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-09-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.995 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.995 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92712 | 0.061754 | 0.91209 | 0.12073 | 0.089498
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95674 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95674 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.77415 | 0.14715 | 0.82561 | 0.20262 | 0.1502
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8672 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8672 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.77415 | 0.14715 | 0.82561 | 0.20262 | 0.1502
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-07-31 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70929 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70929 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.77415 | 0.14715 | 0.82561 | 0.20262 | 0.1502
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-03-26 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82561 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82561 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.77415 | 0.14715 | 0.82561 | 0.20262 | 0.1502
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-05-07 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86725 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86725 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.77415 | 0.14715 | 0.82561 | 0.20262 | 0.1502
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-06-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66463 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66463 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.77415 | 0.14715 | 0.82561 | 0.20262 | 0.1502
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-07-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52837 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52837 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.77415 | 0.14715 | 0.82561 | 0.20262 | 0.1502
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-02-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73466 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.17967 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73466 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.65598 | 0.083879 | 0.64254 | 0.10359 | 0.076787
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-04-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73664 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.17648 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73664 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.65598 | 0.083879 | 0.64254 | 0.10359 | 0.076787
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-05-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53497 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.17571 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53497 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.65598 | 0.083879 | 0.64254 | 0.10359 | 0.076787
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-06-24 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.63108 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.17272 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63108 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.65598 | 0.083879 | 0.64254 | 0.10359 | 0.076787
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-08-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64254 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.1712 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64254 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.65598 | 0.083879 | 0.64254 | 0.10359 | 0.076787
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.69067 | Restek, NSI, NSI | A088383, 062612-01, 718L-01-01 | Restek A088383: 50 µl & NSI 062612-01: 50 µl & NSI 718L-01-01: 50 µl | 0.375 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69067 | ReA088383, NS0622-01, NS7181-0 | Re | NS | NS | A088383 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69067 |  | 0.69067 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-03-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89921 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.17793 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89921 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8981 | 0.072344 | 0.89921 | 0.099836 | 0.074008
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99963 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.17406 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99963 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8981 | 0.072344 | 0.89921 | 0.099836 | 0.074008
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8262 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.17308 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8262 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8981 | 0.072344 | 0.89921 | 0.099836 | 0.074008
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-07-25 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8328 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.17171 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8328 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8981 | 0.072344 | 0.89921 | 0.099836 | 0.074008
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2008-08-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93264 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.1737 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93264 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8981 | 0.072344 | 0.89921 | 0.099836 | 0.074008
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-11-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.56613 | Restek | A069890 | Restek A069890: 40 µl | 0.13601 | TRICLOPYR | E | 0.08 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56613 | Restek A069890 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.76038 | 0.1581 | 0.77451 | 0.2483 | 0.18406
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-04-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84269 | Restek | A069890 | Restek A069890: 40 µl | 0.13884 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84269 | Restek A069890 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76038 | 0.1581 | 0.77451 | 0.2483 | 0.18406
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-06-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92637 | Restek | A069890 | Restek A069890: 80 µl | 0.2839 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.263 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92637 | Restek A069890 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76038 | 0.1581 | 0.77451 | 0.2483 | 0.18406
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70633 | Restek | A069890 | Restek A069890: 40 µl | 0.13874 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70633 | Restek A069890 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76038 | 0.1581 | 0.77451 | 0.2483 | 0.18406
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.69867 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.375 | TRICLOPYR | E | 0.08 | 0.262 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69867 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.69867 |  | 0.69867 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-09-15 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.86667 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.15 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86667 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.82667 | 0.056569 | 0.82667 | 0.08 | 0.059303
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-01-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.78667 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 0.75 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78667 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.82667 | 0.056569 | 0.82667 | 0.08 | 0.059303
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-07-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.82579 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.3754 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.31 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82579 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82579 |  | 0.82579 | 0 | 0
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57766 | Spex Organics | T1090828008 | Spex Organics T1090828008: 40 µl | 0.13849 | TRICLOPYR | E | 0.08 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57766 | Spex Organics T1090828008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.64634 | 0.082321 | 0.61335 | 0.076803 | 0.056934
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-05-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6688 | Spex Organics | T1090828008 | Spex Organics T1090828008: 40 µl | 0.14205 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6688 | Spex Organics T1090828008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64634 | 0.082321 | 0.61335 | 0.076803 | 0.056934
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-06-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.592 | Spex Organics | T1090828008 | Spex Organics T1090828008: 80 µl | 0.27872 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.592 | Spex Organics T1090828008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64634 | 0.082321 | 0.61335 | 0.076803 | 0.056934
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77992 | Spex Organics | T1090828008 | Spex Organics T1090828008: 80 µl | 0.28721 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77992 | Spex Organics T1090828008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64634 | 0.082321 | 0.61335 | 0.076803 | 0.056934
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2010-09-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.61335 | Spex Organics | T1090828008 | Spex Organics T1090828008: 40 µl | 0.14184 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61335 | Spex Organics T1090828008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.64634 | 0.082321 | 0.61335 | 0.076803 | 0.056934
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.85908 | Supelco, ChemService | LB92941, 396400 | Supelco LB92941: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.15016 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85908 | SuLB92941, Ch396400 | Su | Ch | Ch | LB92941 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83245 | 0.037672 | 0.83245 | 0.053277 | 0.039493
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2013-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.80581 | Supelco, ChemService | LB92941, 396400 | Supelco LB92941: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.15016 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80581 | SuLB92941, Ch396400 | Su | Ch | Ch | LB92941 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83245 | 0.037672 | 0.83245 | 0.053277 | 0.039493
TRICLOPYR | 2060 | 49235LCM29 | 2012-07-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.9723 | Supelco | LB92941 | Supelco LB92941: 20 µl | 0.15016 | TRICLOPYR | . | 0.08 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9723 | Supelco LB92941 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9723 |  | 0.9723 | 0 | 0