## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-02-17 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85107 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 20 µl | 0.23265 | INDOLE | . | 0.04 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85107 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-04-15 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0293 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 50 µl | 0.57127 | INDOLE | . | 0.04 | 0.588 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0293 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-05-03 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90409 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 20 µl | 0.22454 | INDOLE | . | 0.04 | 0.203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90409 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-07-07 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.89588 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 50 µl | 0.57374 | INDOLE | . | 0.04 | 0.514 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89588 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-08-16 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85302 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 20 µl | 0.2286 | INDOLE | . | 0.04 | 0.195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85302 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-11-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96675 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 80 µl | 0.9144 | INDOLE | . | 0.04 | 0.884 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96675 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-12-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62992 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 20 µl | 0.2286 | INDOLE | . | 0.04 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62992 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-03-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7804 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 50 µl | 0.5715 | INDOLE | . | 0.04 | 0.446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7804 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-04-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0542 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 20 µl | 0.2286 | INDOLE | . | 0.04 | 0.241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0542 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-05-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83989 | Abs | 090910WW | Abs 090910WW: 50 µl | 0.5715 | INDOLE | . | 0.04 | 0.48 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8399 | Abs 090910WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88046 | 0.12321 | 0.87445 | 0.12686 | 0.094039
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-05-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | ChemService, Spex Organics | 426100, T1120521007 | ChemService 426100: 40 µl & Spex Organics T1120521007: 40 µl | 2 | INDOLE | . | 0.04 | 1.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | Ch426100, SpT111007 | Ch | Sp | Sp | 426100 | T111007 | T111007 |  | T111007 | T111007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.69296 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 20 µl | 0.22512 | INDOLE | . | 0.04 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69296 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-02-18 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.92714 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 20 µl | 0.22327 | INDOLE | . | 0.04 | 0.207 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92714 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-06-28 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.87109 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 80 µl | 0.90577 | INDOLE | . | 0.04 | 0.789 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87109 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-08-06 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.74451 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 50 µl | 0.5695 | INDOLE | . | 0.04 | 0.424 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74451 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-08-17 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.88235 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 20 µl | 0.2278 | INDOLE | . | 0.04 | 0.201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88235 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-02-01 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54785 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 50 µl | 0.5695 | INDOLE | E | 0.04 | 0.312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54785 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-03-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89004 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 80 µl | 0.9112 | INDOLE | . | 0.04 | 0.811 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89004 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-03-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8604 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 20 µl | 0.2278 | INDOLE | . | 0.04 | 0.196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8604 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-05-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88674 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 50 µl | 0.5695 | INDOLE | . | 0.04 | 0.505 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88674 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-05-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88674 | ChemService | 448-12A | ChemService 448-12A: 80 µl | 0.9112 | INDOLE | . | 0.04 | 0.808 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88674 | ChemService 448-12A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.81898 | 0.11987 | 0.87672 | 0.14223 | 0.10543
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-09-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81481 | NSI, Abs | 042213WWUF, 050613WWUF | NSI 042213WWUF: 20 µl & Abs 050613WWUF: 20 µl | 0.054 | INDOLE | . | 0.04 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81481 | NS042WWUF, Ab050WWUF | NS | Ab | Ab | 042WWUF | 050WWUF | 050WWUF | 042WWUF | 050WWUF | 050WWUF | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81481 |  | 0.81481 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-06-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82222 | NSI, ChemService | 042213WWUF, 1466200 | NSI 042213WWUF: 50 µl & ChemService 1466200: 50 µl | 0.135 | INDOLE | . | 0.04 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82222 | NS042WWUF, Ch1466200 | NS | Ch | Ch | 042WWUF | 1466200 | 1466200 | 042WWUF |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82222 |  | 0.82222 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-11-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61111 | NSI, Crescent | 042213WWUF, 04CC095 | NSI 042213WWUF: 20 µl & Crescent 04CC095: 20 µl | 0.054 | INDOLE | . | 0.04 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61111 | NS042WWUF, Cr04CC095 | NS | Cr | Cr | 042WWUF | 04CC095 | 04CC095 | 042WWUF |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.61111 |  | 0.61111 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-06-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80741 | NSI, Supelco | 042213WWUF, LC00152 | NSI 042213WWUF: 50 µl & Supelco LC00152: 50 µl | 0.135 | INDOLE | . | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80741 | NS042WWUF, SuLC00152 | NS | Su | Su | 042WWUF | LC00152 | LC00152 | 042WWUF |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80741 |  | 0.80741 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-12-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.795 | NSI, ChemService | 061412-01, 426100 | NSI 061412-01: 40 µl & ChemService 426100: 40 µl | 2 | INDOLE | . | 0.04 | 1.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.795 | NS0612-01, Ch426100 | NS | Ch | Ch | 0612-01 | 426100 | 426100 | 0612-01 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.795 |  | 0.795 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-05-29 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92 | NSI, Crescent | 061412-01, 05BB045 | NSI 061412-01: 20 µl & Crescent 05BB045: 20 µl | 1 | INDOLE | . | 0.04 | 0.92 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92 | NS0612-01, Cr05BB045 | NS | Cr | Cr | 0612-01 | 05BB045 | 05BB045 | 0612-01 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.92 |  | 0.92 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-12-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71 | NSI, Restek | 061412-01, A088824 | NSI 061412-01: 40 µl & Restek A088824: 40 µl | 2 | INDOLE | . | 0.04 | 1.42 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71 | NS0612-01, ReA088824 | NS | Re | Re | 0612-01 | A088824 | A088824 | 0612-01 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71 |  | 0.71 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-09-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.871 | NSI, Supelco | 061412-01, LB92782 | NSI 061412-01: 20 µl & Supelco LB92782: 20 µl | 1 | INDOLE | . | 0.04 | 0.871 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.871 | NS0612-01, SuLB92782 | NS | Su | Su | 0612-01 | LB92782 | LB92782 | 0612-01 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.871 |  | 0.871 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.32656 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.23885 | INDOLE | E | 0.2 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32656 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.37652 | 0.070659 | 0.37652 | 0.099927 | 0.074075
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-08-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.42649 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.24385 | INDOLE | E | 0.2 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42649 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.37652 | 0.070659 | 0.37652 | 0.099927 | 0.074075
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-05-19 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.19029 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.12087 | INDOLE | . | 0.04 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.19029 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.16025 | 0.042482 | 0.16025 | 0.060078 | 0.044535
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2011-10-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.13021 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 80 µl | 0.192 | INDOLE | . | 0.04 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.13021 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.16025 | 0.042482 | 0.16025 | 0.060078 | 0.044535
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2009-12-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.72228 | Restek | A070024 | Restek A070024: 20 µl | 0.098299 | INDOLE | E | 0.2 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.72228 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 5 | 0.70702 | 0.13096 | 0.73253 | 0.072459 | 0.053713
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-02-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73253 | Restek | A070024 | Restek A070024: 40 µl | 0.20204 | INDOLE | E | 0.2 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73253 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.70702 | 0.13096 | 0.73253 | 0.072459 | 0.053713
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-07-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48189 | Restek | A070024 | Restek A070024: 80 µl | 0.39428 | INDOLE | E | 0.2 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48189 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.70702 | 0.13096 | 0.73253 | 0.072459 | 0.053713
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-08-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80368 | Restek | A070024 | Restek A070024: 20 µl | 0.10079 | INDOLE | E | 0.2 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.80368 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 5 | 0.70702 | 0.13096 | 0.73253 | 0.072459 | 0.053713
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-08-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79474 | Restek | A070024 | Restek A070024: 40 µl | 0.19629 | INDOLE | E | 0.2 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.79474 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 5 | 0.70702 | 0.13096 | 0.73253 | 0.072459 | 0.053713
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-07-31 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Spex Organics, ChemService | T1120521007, 426100 | Spex Organics T1120521007: 20 µl & ChemService 426100: 20 µl | 1 | INDOLE | . | 0.04 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | SpT111007, Ch426100 | Sp | Ch | Ch | T111007 | 426100 | 426100 | T111007 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8225 | 0.25102 | 0.8225 | 0.355 | 0.26316
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-03-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.645 | Spex Organics, ChemService | T1120521007, 426100 | Spex Organics T1120521007: 20 µl & ChemService 426100: 20 µl | 1 | INDOLE | . | 0.04 | 0.645 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.645 | SpT111007, Ch426100 | Sp | Ch | Ch | T111007 | 426100 | 426100 | T111007 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8225 | 0.25102 | 0.8225 | 0.355 | 0.26316
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2012-12-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8775 | Spex Organics, Supelco | T1120521007, LB92782 | Spex Organics T1120521007: 80 µl & Supelco LB92782: 80 µl | 4 | INDOLE | . | 0.04 | 3.51 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8775 | SpT111007, SuLB92782 | Sp | Su | Su | T111007 | LB92782 | LB92782 | T111007 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.74125 | 0.19269 | 0.74125 | 0.2725 | 0.202
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-02-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.605 | Spex Organics, Supelco | T1120521007, LB92782 | Spex Organics T1120521007: 40 µl & Supelco LB92782: 40 µl | 2 | INDOLE | . | 0.04 | 1.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.605 | SpT111007, SuLB92782 | Sp | Su | Su | T111007 | LB92782 | LB92782 | T111007 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.74125 | 0.19269 | 0.74125 | 0.2725 | 0.202
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-08-01 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72963 | Spex Organics, Abs | T1130419010, 050613WWUF | Spex Organics T1130419010: 100 µl & Abs 050613WWUF: 100 µl | 0.27 | INDOLE | . | 0.04 | 0.197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72963 | SpT119010, Ab050WWUF | Sp | Ab | Ab | T119010 | 050WWUF | 050WWUF | T119010 | 050WWUF | 050WWUF | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72963 |  | 0.72963 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2013-11-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98148 | Spex Organics, ChemService | T1130419010, 1466200 | Spex Organics T1130419010: 20 µl & ChemService 1466200: 20 µl | 0.054 | INDOLE | . | 0.04 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98148 | SpT119010, Ch1466200 | Sp | Ch | Ch | T119010 | 1466200 | 1466200 | T119010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98148 |  | 0.98148 | 0 | 0
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2009-12-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.64857 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 40 µl | 0.20044 | INDOLE | E | 0.2 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64857 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.67255 | 0.113 | 0.67939 | 0.16539 | 0.1226
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80028 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 20 µl | 0.097466 | INDOLE | E | 0.2 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.80028 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.67255 | 0.113 | 0.67939 | 0.16539 | 0.1226
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-05-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53114 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 40 µl | 0.20333 | INDOLE | E | 0.2 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53114 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.67255 | 0.113 | 0.67939 | 0.16539 | 0.1226
INDOLE | 4433 | 62824GCM99 | 2010-08-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71021 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 80 µl | 0.4196 | INDOLE | . | 0.2 | 0.298 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71021 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.67255 | 0.113 | 0.67939 | 0.16539 | 0.1226