## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-10-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78571 | ChemService, Supelco | 1466200, LC00152 | ChemService 1466200: 20 µl & Supelco LC00152: 20 µl | 0.196 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78571 | Ch1466200, SuLC00152 | Ch | Su | Su | 1466200 | LC00152 | LC00152 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78571 |  | 0.78571 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-02-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68807 | ChemService, Crescent | 426100, 05BB045 | ChemService 426100: 80 µl & Crescent 05BB045: 80 µl | 2.0928 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 1.44 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68807 | Ch426100, Cr05BB045 | Ch | Cr | Cr | 426100 | 05BB045 | 05BB045 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.68807 |  | 0.68807 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-05-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0321 | ChemService, Spex Organics | 426100, T1120521007 | ChemService 426100: 40 µl & Spex Organics T1120521007: 40 µl | 1.0464 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 1.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0321 | Ch426100, SpT111007 | Ch | Sp | Sp | 426100 | T111007 | T111007 |  | T111007 | T111007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0321 |  | 1.0321 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-12-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0437 | Crescent, Abs | 04CC095, 050613WWUF | Crescent 04CC095: 20 µl & Abs 050613WWUF: 20 µl | 0.2012 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0437 | Cr04CC095, Ab050WWUF | Cr | Ab | Ab | 04CC095 | 050WWUF | 050WWUF |  | 050WWUF | 050WWUF | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0437 |  | 1.0437 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-08-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.732 | Crescent, Restek | 05BB045, A088824 | Crescent 05BB045: 20 µl & Restek A088824: 20 µl | 0.5 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.366 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.732 | Cr05BB045, ReA088824 | Cr | Re | Re | 05BB045 | A088824 | A088824 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.842 | 0.15556 | 0.842 | 0.22 | 0.16308
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-12-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.952 | Crescent, Restek | 05BB045, A088824 | Crescent 05BB045: 20 µl & Restek A088824: 20 µl | 0.5 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.476 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.952 | Cr05BB045, ReA088824 | Cr | Re | Re | 05BB045 | A088824 | A088824 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.842 | 0.15556 | 0.842 | 0.22 | 0.16308
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-12-15 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.79516 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 50 µl | 0.73193 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 0.582 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79516 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-04-14 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.99052 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 20 µl | 0.2948 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 0.292 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99052 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-07-07 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.7551 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 20 µl | 0.294 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 0.222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7551 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-08-17 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0034 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 80 µl | 1.176 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 1.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0034 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-11-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90136 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 20 µl | 0.294 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.265 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90136 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-01-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82993 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 80 µl | 1.176 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.976 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82993 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-03-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78095 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 50 µl | 0.735 | ISOBORNEOL | E | 0.09 | 0.574 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78095 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-03-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96599 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 20 µl | 0.294 | ISOBORNEOL | E | 0.09 | 0.284 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96599 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-04-10 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5102 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 50 µl | 0.735 | ISOBORNEOL | E | 0.09 | 1.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5102 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-07-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95238 | Crescent | 06MM136 | Crescent 06MM136: 80 µl | 1.176 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 1.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95238 | Crescent 06MM136 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.9485 | 0.21753 | 0.92687 | 0.19535 | 0.14481
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-09-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0388 | NSI, Abs | 042213WWUF, 050613WWUF | NSI 042213WWUF: 20 µl & Abs 050613WWUF: 20 µl | 0.2012 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0388 | NS042WWUF, Ab050WWUF | NS | Ab | Ab | 042WWUF | 050WWUF | 050WWUF | 042WWUF | 050WWUF | 050WWUF | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0388 |  | 1.0388 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-06-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1041 | NSI, ChemService | 042213WWUF, 1466200 | NSI 042213WWUF: 50 µl & ChemService 1466200: 50 µl | 0.49 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1041 | NS042WWUF, Ch1466200 | NS | Ch | Ch | 042WWUF | 1466200 | 1466200 | 042WWUF |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1041 |  | 1.1041 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-12-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81518 | NSI, ChemService | 061412-01, 426100 | NSI 061412-01: 40 µl & ChemService 426100: 40 µl | 1.0464 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.853 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81518 | NS0612-01, Ch426100 | NS | Ch | Ch | 0612-01 | 426100 | 426100 | 0612-01 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81518 |  | 0.81518 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-12-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.827 | NSI, Restek | 061412-01, A088824 | NSI 061412-01: 40 µl & Restek A088824: 40 µl | 1 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.827 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.827 | NS0612-01, ReA088824 | NS | Re | Re | 0612-01 | A088824 | A088824 | 0612-01 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.827 |  | 0.827 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67196 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.47771 | ISOBORNEOL | . | 0.2 | 0.321 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67196 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6866 | 0.020706 | 0.6866 | 0.029283 | 0.021707
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-08-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70124 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.48771 | ISOBORNEOL | . | 0.2 | 0.342 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70124 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6866 | 0.020706 | 0.6866 | 0.029283 | 0.021707
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-05-19 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1616 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.4029 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 0.468 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1616 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99876 | 0.23026 | 0.99876 | 0.32564 | 0.24139
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-10-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83594 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 80 µl | 0.64 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.535 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83594 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99876 | 0.23026 | 0.99876 | 0.32564 | 0.24139
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-02-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.76278 | Restek | A070024 | Restek A070024: 40 µl | 0.38412 | ISOBORNEOL | . | 0.2 | 0.293 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76278 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73003 | 0.047813 | 0.73242 | 0.08032 | 0.05954
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-07-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67769 | Restek | A070024 | Restek A070024: 80 µl | 0.74961 | ISOBORNEOL | E | 0.2 | 0.508 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67769 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.73003 | 0.047813 | 0.73242 | 0.08032 | 0.05954
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-08-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7776 | Restek | A070024 | Restek A070024: 20 µl | 0.19161 | ISOBORNEOL | E | 0.2 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.7776 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.73003 | 0.047813 | 0.73242 | 0.08032 | 0.05954
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-08-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70206 | Restek | A070024 | Restek A070024: 40 µl | 0.37319 | ISOBORNEOL | . | 0.2 | 0.262 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70206 | Restek A070024 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.73003 | 0.047813 | 0.73242 | 0.08032 | 0.05954
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-07-31 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96713 | Spex Organics, ChemService | T1120521007, 426100 | Spex Organics T1120521007: 20 µl & ChemService 426100: 20 µl | 0.5232 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.506 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96713 | SpT111007, Ch426100 | Sp | Ch | Ch | T111007 | 426100 | 426100 | T111007 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84002 | 0.17975 | 0.84002 | 0.2542 | 0.18844
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-03-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71292 | Spex Organics, ChemService | T1120521007, 426100 | Spex Organics T1120521007: 20 µl & ChemService 426100: 20 µl | 0.5232 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.373 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71292 | SpT111007, Ch426100 | Sp | Ch | Ch | T111007 | 426100 | 426100 | T111007 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84002 | 0.17975 | 0.84002 | 0.2542 | 0.18844
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-08-01 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77336 | Spex Organics, Abs | T1130419010, 050613WWUF | Spex Organics T1130419010: 100 µl & Abs 050613WWUF: 100 µl | 1.006 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.778 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77336 | SpT119010, Ab050WWUF | Sp | Ab | Ab | T119010 | 050WWUF | 050WWUF | T119010 | 050WWUF | 050WWUF | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77336 |  | 0.77336 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-11-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93878 | Spex Organics, ChemService | T1130419010, 1466200 | Spex Organics T1130419010: 20 µl & ChemService 1466200: 20 µl | 0.196 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93878 | SpT119010, Ch1466200 | Sp | Ch | Ch | T119010 | 1466200 | 1466200 | T119010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93878 |  | 0.93878 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2013-03-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71 | Supelco, Restek | LB92782, A088824 | Supelco LB92782: 80 µl & Restek A088824: 80 µl | 2 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 1.42 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71 | SuLB92782, ReA088824 | Su | Re | Re | LB92782 | A088824 | A088824 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71 |  | 0.71 | 0 | 0
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-02-03 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.67665 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 20 µl | 0.31774 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 0.215 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67665 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-04-26 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.73468 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 20 µl | 0.3185 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 0.234 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73468 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-06-29 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8226 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 80 µl | 1.2643 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 1.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8226 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-08-07 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.871 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 80 µl | 1.2744 | ISOBORNEOL | . | 0.08 | 1.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.871 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-10-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1676 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 20 µl | 0.3186 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.372 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1676 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2011-11-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81858 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 50 µl | 0.7965 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.652 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81858 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-03-01 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99498 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 20 µl | 0.3186 | ISOBORNEOL | E | 0.09 | 0.317 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99498 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2012-07-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65599 | Supelco | LB77171 | Supelco LB77171: 20 µl | 0.3186 | ISOBORNEOL | . | 0.09 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65599 | Supelco LB77171 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.84276 | 0.17098 | 0.82059 | 0.22732 | 0.16851
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2009-12-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91281 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 40 µl | 0.38124 | ISOBORNEOL | . | 0.2 | 0.348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91281 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64864 | 0.20308 | 0.60687 | 0.31679 | 0.23483
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70126 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 20 µl | 0.18538 | ISOBORNEOL | E | 0.2 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.70126 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.64864 | 0.20308 | 0.60687 | 0.31679 | 0.23483
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-05-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.46801 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 40 µl | 0.38674 | ISOBORNEOL | E | 0.2 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46801 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.64864 | 0.20308 | 0.60687 | 0.31679 | 0.23483
ISOBORNEOL | 4433 | 62825GCM99 | 2010-08-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.51249 | Ultra | CF-3634 | Ultra CF-3634: 80 µl | 0.79807 | ISOBORNEOL | . | 0.2 | 0.409 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51249 | Ultra CF-3634 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64864 | 0.20308 | 0.60687 | 0.31679 | 0.23483