## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2014-03-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.85667 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 3.2101 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 2.75 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85667 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85667 |  | 0.85667 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2012-08-24 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0782 | Abs | 051512 | Abs 051512: 25 µl | 8.4211 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 9.08 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0783 | Abs 051512 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0783 |  | 1.0783 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2014-02-25 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.83985 | ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 050813 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 050813: 50 µl | 8.0253 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 6.74 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83985 | ER0411.1A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 050813 | 050813 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83985 |  | 0.83985 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2014-03-05 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.9333 | ERA, Abs, Abs | 0415-13-01.1A, 060413, 071513 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 060413: 50 µl & Abs 071513: 50 µl | 8.0253 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 7.49 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9333 | ER0411.1A, Ab060413, Ab071513 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 060413 | 071513 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9333 |  | 0.9333 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2013-09-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.2336 | ERA, ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 0415-13-01.2A, 0604 | ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 3.2101 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 3.96 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2336 | ER0411.1A, ER0411.2A, Ab0604 | ER | ER | Ab | 0411.1A | 0411.2A | 0604 | 0411.1A | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2336 |  | 1.2336 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0592 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 3.2101 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 3.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0592 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0592 |  | 1.0592 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2012-11-01 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.77425 | ERA, Abs | 0507-12-04.1, 051512 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 8.4211 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 6.52 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77425 | ER05004.1, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 05004.1 | 051512 | 051512 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77425 |  | 0.77425 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2012-11-07 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.97969 | ERA, ERA | 0507-12-04.1, 0511-12-02 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & ERA 0511-12-02: 50 µl | 16.8421 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 16.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97969 | ER05004.1, ER0512-02 | ER | ER | ER | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97969 |  | 0.97969 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.95 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 16.8421 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 16 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96039 | 0.014694 | 0.96039 | 0.020781 | 0.015405
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.97078 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 33.6842 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 32.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97078 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96039 | 0.014694 | 0.96039 | 0.020781 | 0.015405
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0236 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 8.4211 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 8.62 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0236 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0236 |  | 1.0236 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2009-11-17 | ng/L | 1.127 | Restek | A055510 | Restek A055510: 50 µl | 1.1978 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 1.35 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.127 | Restek A055510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 2 | 1.2332 | 0.15022 | 1.2332 | 0.21244 | 0.15748
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2009-11-17 | ng/L | 1.3395 | Restek | A055510 | Restek A055510: 50 µl | 1.1945 | 11-KETOTESTOSTERONE | E | 2 | 1.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3395 | Restek A055510 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 2 | 1.2332 | 0.15022 | 1.2332 | 0.21244 | 0.15748
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2010-02-01 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.64814 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3.3326 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 2.16 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64814 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63409 | 0.04371 | 0.64908 | 0.050091 | 0.037132
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2010-06-30 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.65002 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 6.7383 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 4.38 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65002 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63409 | 0.04371 | 0.64908 | 0.050091 | 0.037132
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2010-08-19 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.66825 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3.367 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 2.25 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66825 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63409 | 0.04371 | 0.64908 | 0.050091 | 0.037132
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2010-11-15 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.56995 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 6.6848 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 3.81 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56995 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63409 | 0.04371 | 0.64908 | 0.050091 | 0.037132
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.74219 | Spex Organics, Abs | T1120525010, 051512 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 8.4211 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 6.25 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74219 | SpT115010, Ab051512 | Sp | Ab | Ab | T115010 | 051512 | 051512 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74219 |  | 0.74219 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0842 | Spex Organics, ERA | T1120525010, 0511-12-02 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & ERA 0511-12-02: 25 µl | 8.4211 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 9.13 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0842 | SpT115010, ER0512-02 | Sp | ER | ER | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0842 |  | 1.0842 | 0 | 0
11-KETOTESTOSTERONE | 4434 | 64527GM005 | 2014-01-23 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.95012 | Supelco, ERA, Abs | LB99393, 0415-13-01.2A, 060413 | Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 3.2101 | 11-KETOTESTOSTERONE | . | 2 | 3.05 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95012 | SuLB99393, ER0411.2A, Ab060413 | Su | ER | Ab | LB99393 | 0411.2A | 060413 |  | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.95012 |  | 0.95012 | 0 | 0