## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.78683 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 350.7731 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 276 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78683 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78683 |  | 0.78683 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-08-24 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.3947 | Abs | 051512 | Abs 051512: 25 µl | 5384.736 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 7510 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3947 | Abs 051512 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.3947 |  | 1.3947 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-02-23 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.90642 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4104.061 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3720 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90642 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-03-30 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.75273 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4038.621 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3040 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75273 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-05-09 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.77496 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16517.05 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 12800 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77496 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-06-13 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.97417 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4044.484 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3940 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97417 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-10-03 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.81592 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16423.16 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 13400 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81592 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-10-12 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.92065 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4105.79 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3780 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92065 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-01-27 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 1.3615 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4105.79 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 5590 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3615 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-03-27 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 1.1886 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4105.79 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 4880 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1886 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-04-17 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 1.2787 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16423.16 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 21000 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2787 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-07-02 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.2056 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16423.16 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 19800 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2056 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 1.0179 | 0.2222 | 0.94741 | 0.38969 | 0.28888
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2014-02-25 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.84613 | ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 050813 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 050813: 50 µl | 876.9327 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 200 | 742 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84613 | ER0411.1A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 050813 | 050813 | 0411.1A |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.84613 |  | 0.84613 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.66995 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 350.7731 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 235 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66995 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.66995 |  | 0.66995 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2013-08-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.58532 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.2A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.2A: 50 µl & Spex Organics T1130423008: 50 µl | 874.7369 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 512 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58532 | ER0411.2A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.2A | T113008 | T113008 | 0411.2A | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58532 |  | 0.58532 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-11-01 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.2108 | ERA, Abs | 0507-12-04.1, 051512 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 5384.736 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 6520 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2108 | ER05004.1, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 05004.1 | 051512 | 051512 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2108 |  | 1.2108 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2013-02-08 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.2909 | ERA, Supelco | 0507-12-04.1, LB92781 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 5368.421 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 6930 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2909 | ER05004.1, SuLB92781 | ER | Su | Su | 05004.1 | LB92781 | LB92781 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2909 |  | 1.2909 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.2387 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 5384.736 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 6670 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2387 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2136 | 0.035455 | 1.2136 | 0.050142 | 0.037169
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.1885 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 10769.47 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 12800 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1885 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2136 | 0.035455 | 1.2136 | 0.050142 | 0.037169
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.88667 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 5368.421 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 4760 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88667 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88667 |  | 0.88667 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-03-05 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.74475 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 4431.017 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 3300 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74475 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0552 | 0.38081 | 0.91694 | 0.077283 | 0.057289
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-03-16 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 1.7176 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 4756.757 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 8170 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7176 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0552 | 0.38081 | 0.91694 | 0.077283 | 0.057289
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-05-21 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.91694 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 4558.641 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 4180 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91694 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0552 | 0.38081 | 0.91694 | 0.077283 | 0.057289
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-07-16 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.90965 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 4496.219 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 4090 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90965 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0552 | 0.38081 | 0.91694 | 0.077283 | 0.057289
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-09-17 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.98694 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 4610.226 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 4550 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98694 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0552 | 0.38081 | 0.91694 | 0.077283 | 0.057289
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.9649 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 5368.421 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 5180 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9649 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94721 | 0.025026 | 0.94721 | 0.035392 | 0.026236
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.92951 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 10736.84 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 9980 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92951 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94721 | 0.025026 | 0.94721 | 0.035392 | 0.026236
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2008-12-02 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 7.3979 | Restek | A055510 | Restek A055510: 50 µl | 5190.657 | 3-BETA-COPROSTANOL | E | 2000 | 38400 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Restek A055510 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.455 | 0.77079 | 1.455 | 1.0901 | 0.80805 | 2
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-03-25 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.90994 | Restek | A055510 | Restek A055510: 50 µl | 5176.19 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 4710 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90994 | Restek A055510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.455 | 0.77079 | 1.455 | 1.0901 | 0.80805
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2010-02-01 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.7053 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3232.66 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 2280 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7053 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94517 | 0.16167 | 1.0156 | 0.19341 | 0.14337
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2010-08-19 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0441 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3265.993 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3410 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0441 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94517 | 0.16167 | 1.0156 | 0.19341 | 0.14337
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2010-10-25 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0397 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3241.437 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3370 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0397 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94517 | 0.16167 | 1.0156 | 0.19341 | 0.14337
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2010-11-15 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.99164 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 6484.228 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 6430 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99164 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94517 | 0.16167 | 1.0156 | 0.19341 | 0.14337
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.93598 | Spex Organics, Abs | T1120525010, 051512 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 5384.736 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 5040 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93598 | SpT115010, Ab051512 | Sp | Ab | Ab | T115010 | 051512 | 051512 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93598 |  | 0.93598 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.97794 | Spex Organics, Supelco | T1120525010, LB92781 | Spex Organics T1120525010: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 10736.84 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 10500 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97794 | SpT115010, SuLB92781 | Sp | Su | Su | T115010 | LB92781 | LB92781 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97794 |  | 0.97794 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-03-10 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.87252 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 4045.73 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3530 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87252 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-03-31 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.80324 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 16308.92 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 13100 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80324 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-05-26 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.97301 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 4110.97 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 4000 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97301 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-07-11 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.86307 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 4020.543 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3470 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86307 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-09-29 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.77839 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 16315.79 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 12700 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77839 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-10-13 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0468 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 4078.948 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 4270 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0468 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2011-11-28 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.9071 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 4078.948 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3700 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9071 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-02-01 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.92548 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 16315.79 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 15100 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92548 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2012-08-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.3754 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 4078.948 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 5610 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3754 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94944 | 0.17952 | 0.9071 | 0.10994 | 0.081497
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2013-12-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.1289 | Supelco, Spex Organics | LB99393, T1130423008 | Supelco LB99393: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 349.8947 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 395 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1289 | SuLB99393, SpT113008 | Su | Sp | Sp | LB99393 | T113008 | T113008 |  | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1289 |  | 1.1289 | 0 | 0
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-03-16 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.73136 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 4648.882 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 3400 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73136 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8162 | 0.09009 | 0.81538 | 0.098979 | 0.073372
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-05-01 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.74061 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 4631.302 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 3430 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74061 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8162 | 0.09009 | 0.81538 | 0.098979 | 0.073372
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-06-15 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.95406 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 4559.462 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 4350 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95406 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8162 | 0.09009 | 0.81538 | 0.098979 | 0.073372
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-08-11 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.81538 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 4550.052 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 3710 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81538 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8162 | 0.09009 | 0.81538 | 0.098979 | 0.073372
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2009-10-05 | 2008-07-01 | 2009-11-17 | ng/L | 0.83959 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 4573.651 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 2000 | 3840 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83959 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8162 | 0.09009 | 0.81538 | 0.098979 | 0.073372
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2010-10-19 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0065 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 3209.283 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 3230 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0065 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91288 | 0.096404 | 0.91831 | 0.19258 | 0.14276
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2010-10-25 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.91831 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 3223.309 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 2960 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91831 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91288 | 0.096404 | 0.91831 | 0.19258 | 0.14276
3-BETA-COPROSTANOL | 4434 | 64532GM005 | 2010-11-17 | 2009-11-18 | 2012-05-30 | ng/L | 0.81388 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 6610.329 | 3-BETA-COPROSTANOL | . | 200 | 5380 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81388 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91288 | 0.096404 | 0.91831 | 0.19258 | 0.14276