## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.72659 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 200.9385 | BISPHENOL_A | E | 100 | 146 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72659 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.80124 | 0.10557 | 0.80124 | 0.1493 | 0.11067
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2014-03-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.87589 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 200.9385 | BISPHENOL_A | E | 100 | 176 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87589 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.80124 | 0.10557 | 0.80124 | 0.1493 | 0.11067
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-08-24 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.88729 | Abs | 051512 | Abs 051512: 25 µl | 215.2632 | BISPHENOL_A | . | 100 | 191 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88729 | Abs 051512 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88729 |  | 0.88729 | 0 | 0
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-02-23 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.85836 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 483.4806 | BISPHENOL_A | . | 200 | 415 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85836 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-03-30 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.73355 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 475.7714 | BISPHENOL_A | . | 200 | 349 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73355 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-05-09 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.73081 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 1945.797 | BISPHENOL_A | . | 200 | 1422 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73081 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-06-13 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.46803 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 476.462 | BISPHENOL_A | . | 200 | 223 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46803 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-10-03 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.79959 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 1934.737 | BISPHENOL_A | . | 100 | 1547 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79959 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-10-12 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.74222 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 483.6842 | BISPHENOL_A | . | 100 | 359 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74222 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-01-27 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.64505 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 483.6842 | BISPHENOL_A | . | 100 | 312 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64505 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-03-27 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.91382 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 483.6842 | BISPHENOL_A | . | 100 | 442 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91382 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-04-17 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0317 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 1934.737 | BISPHENOL_A | . | 100 | 1996 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0317 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-07-02 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.86834 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 1934.737 | BISPHENOL_A | . | 100 | 1680 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86834 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77914 | 0.15531 | 0.77091 | 0.13753 | 0.10195
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2014-02-25 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.80821 | ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 050813 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 050813: 50 µl | 502.3463 | BISPHENOL_A | E | 100 | 406 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80821 | ER0411.1A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 050813 | 050813 | 0411.1A |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.80821 |  | 0.80821 | 0 | 0
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2013-06-27 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.585 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.1A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 200 | BISPHENOL_A | . | 100 | 117 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.585 | ER0411.1A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.1A | T113008 | T113008 | 0411.1A | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.585 |  | 0.585 | 0 | 0
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.83608 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 200.9385 | BISPHENOL_A | . | 100 | 168 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83608 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83608 |  | 0.83608 | 0 | 0
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2013-08-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.522 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.2A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.2A: 50 µl & Spex Organics T1130423008: 50 µl | 500 | BISPHENOL_A | E | 100 | 761 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.522 | ER0411.2A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.2A | T113008 | T113008 | 0411.2A | T113008 | T113008 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.522 |  | 1.522 | 0 | 0
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-11-01 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.58533 | ERA, Abs | 0507-12-04.1, 051512 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 215.2632 | BISPHENOL_A | . | 100 | 126 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58533 | ER05004.1, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 05004.1 | 051512 | 051512 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58533 |  | 0.58533 | 0 | 0
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.67359 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 215.2632 | BISPHENOL_A | . | 100 | 145 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67359 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.60391 | 0.098545 | 0.60391 | 0.13936 | 0.10331
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.53423 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 430.5263 | BISPHENOL_A | . | 100 | 230 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53423 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.60391 | 0.098545 | 0.60391 | 0.13936 | 0.10331
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-02-01 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.94879 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 192.8765 | BISPHENOL_A | . | 200 | 183 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.94879 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 5 | 1.0006 | 0.1389 | 0.94879 | 0.10367 | 0.076848
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-06-30 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 1.0471 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 191.9569 | BISPHENOL_A | . | 200 | 201 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0471 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 5 | 1.0006 | 0.1389 | 0.94879 | 0.10367 | 0.076848
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-06-30 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.84877 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 389.9769 | BISPHENOL_A | . | 200 | 331 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84877 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0006 | 0.1389 | 0.94879 | 0.10367 | 0.076848
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-10-25 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 1.2151 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 193.4002 | BISPHENOL_A | . | 200 | 235 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2151 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 5 | 1.0006 | 0.1389 | 0.94879 | 0.10367 | 0.076848
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-11-15 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.94344 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 386.8811 | BISPHENOL_A | . | 200 | 365 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94344 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0006 | 0.1389 | 0.94879 | 0.10367 | 0.076848
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.63178 | Spex Organics, Abs | T1120525010, 051512 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 215.2632 | BISPHENOL_A | . | 100 | 136 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63178 | SpT115010, Ab051512 | Sp | Ab | Ab | T115010 | 051512 | 051512 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.63178 |  | 0.63178 | 0 | 0
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-03-10 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.59134 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 480.2673 | BISPHENOL_A | . | 200 | 284 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59134 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-03-31 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.72933 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 1936.027 | BISPHENOL_A | . | 200 | 1412 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72933 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-05-26 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.66597 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 488.0119 | BISPHENOL_A | . | 200 | 325 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66597 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-07-11 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.43581 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 477.2774 | BISPHENOL_A | . | 200 | 208 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43581 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-09-29 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.92728 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 1936.842 | BISPHENOL_A | . | 200 | 1796 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92728 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-10-13 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.6175 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 484.2105 | BISPHENOL_A | . | 100 | 299 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6175 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2011-11-28 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.79098 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 484.2105 | BISPHENOL_A | . | 100 | 383 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79098 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-02-01 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.84158 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 1936.842 | BISPHENOL_A | . | 100 | 1630 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84158 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2012-08-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.68565 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 484.2105 | BISPHENOL_A | . | 100 | 332 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68565 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69838 | 0.14603 | 0.68565 | 0.17348 | 0.1286
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2013-06-04 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.1 | Supelco, Spex Organics | LB99393, T1130423008 | Supelco LB99393: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 200 | BISPHENOL_A | . | 100 | 220 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1 | SuLB99393, SpT113008 | Su | Sp | Sp | LB99393 | T113008 | T113008 |  | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.815 | 0.40305 | 0.815 | 0.57 | 0.42254
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2013-12-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.53 | Supelco, Spex Organics | LB99393, T1130423008 | Supelco LB99393: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 200 | BISPHENOL_A | . | 100 | 106 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53 | SuLB99393, SpT113008 | Su | Sp | Sp | LB99393 | T113008 | T113008 |  | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.815 | 0.40305 | 0.815 | 0.57 | 0.42254
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-07-01 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 1.0595 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 191.6029 | BISPHENOL_A | . | 200 | 203 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0595 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.0204 | 0.075938 | 1.028 | 0.11834 | 0.087726
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-07-07 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.92591 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 390.9686 | BISPHENOL_A | . | 200 | 362 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92591 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0204 | 0.075938 | 1.028 | 0.11834 | 0.087726
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-10-25 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 1.0996 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 192.7992 | BISPHENOL_A | . | 200 | 212 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0996 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.0204 | 0.075938 | 1.028 | 0.11834 | 0.087726
BISPHENOL A | 4434 | 67305GM005 | 2010-11-17 | 2009-11-18 | 2011-09-30 | ng/L | 0.99648 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 395.3905 | BISPHENOL_A | . | 200 | 394 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99648 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0204 | 0.075938 | 1.028 | 0.11834 | 0.087726