## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.1763 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 3.8084 | EQUILENIN | . | 2 | 4.48 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1763 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1356 | 0.057557 | 1.1356 | 0.081399 | 0.06034
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2014-03-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0949 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 3.8084 | EQUILENIN | . | 2 | 4.17 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0949 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1356 | 0.057557 | 1.1356 | 0.081399 | 0.06034
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2011-02-23 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.92189 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4.2088 | EQUILENIN | . | 2 | 3.88 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92189 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2011-03-30 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.72918 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4.1416 | EQUILENIN | . | 2 | 3.02 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72918 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2011-05-09 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.90327 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16.9384 | EQUILENIN | . | 2 | 15.3 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90327 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2011-06-13 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.67508 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4.1477 | EQUILENIN | . | 2 | 2.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67508 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2011-10-03 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.79563 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16.8421 | EQUILENIN | . | 2 | 13.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79563 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2011-10-12 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.88587 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4.2105 | EQUILENIN | . | 2 | 3.73 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88588 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.98325 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4.2105 | EQUILENIN | . | 2 | 4.14 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98325 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.798 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 4.2105 | EQUILENIN | . | 2 | 3.36 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.798 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2012-04-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0212 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16.8421 | EQUILENIN | . | 2 | 17.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0213 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2012-07-02 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0866 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 16.8421 | EQUILENIN | . | 2 | 18.3 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0866 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88 | 0.13089 | 0.89457 | 0.18762 | 0.13908
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.35922 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.2849 | EQUILENIN | E | 2 | 1.18 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35922 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.72062 | 0.32733 | 0.71519 | 0.52838 | 0.39168
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.87674 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.3533 | EQUILENIN | . | 2 | 2.94 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87674 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.72062 | 0.32733 | 0.71519 | 0.52838 | 0.39168
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.55364 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.2693 | EQUILENIN | E | 2 | 1.81 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55364 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.72062 | 0.32733 | 0.71519 | 0.52838 | 0.39168
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0929 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.2941 | EQUILENIN | . | 2 | 3.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0929 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.72062 | 0.32733 | 0.71519 | 0.52838 | 0.39168
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2014-03-05 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.57032 | ERA, Abs, Abs | 0415-13-01.1A, 060413, 071513 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 060413: 50 µl & Abs 071513: 50 µl | 9.5211 | EQUILENIN | . | 2 | 5.43 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57032 | ER0411.1A, Ab060413, Ab071513 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 060413 | 071513 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.57032 |  | 0.57032 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2013-09-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.60817 | ERA, ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 0415-13-01.2A, 0604 | ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 3.8147 | EQUILENIN | . | 2 | 2.32 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60817 | ER0411.1A, ER0411.2A, Ab0604 | ER | ER | Ab | 0411.1A | 0411.2A | 0604 | 0411.1A | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.60817 |  | 0.60817 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.91487 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 3.8147 | EQUILENIN | . | 2 | 3.49 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91487 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.91487 |  | 0.91487 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2013-08-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0108 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.2A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.2A: 50 µl & Spex Organics T1130423008: 50 µl | 9.5368 | EQUILENIN | . | 2 | 9.64 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0108 | ER0411.2A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.2A | T113008 | T113008 | 0411.2A | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0108 |  | 1.0108 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2012-11-07 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.55771 | ERA, ERA | 0507-12-04.1, 0511-12-02 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & ERA 0511-12-02: 50 µl | 8.4632 | EQUILENIN | . | 2 | 4.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55771 | ER05004.1, ER0512-02 | ER | ER | ER | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.55771 |  | 0.55771 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.1249 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 4.2316 | EQUILENIN | . | 2 | 4.76 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1249 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1385 | 0.019217 | 1.1385 | 0.027177 | 0.020146
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.1521 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 8.4632 | EQUILENIN | . | 2 | 9.75 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1521 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1385 | 0.019217 | 1.1385 | 0.027177 | 0.020146
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0256 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 4.2316 | EQUILENIN | . | 2 | 4.34 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0256 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0256 |  | 1.0256 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-03-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.60915 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 5.9919 | EQUILENIN | . | 2 | 3.65 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60915 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6258 | 0.048466 | 0.62397 | 0.053665 | 0.039782
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-03-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.555 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.4324 | EQUILENIN | . | 2 | 3.57 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.555 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6258 | 0.048466 | 0.62397 | 0.053665 | 0.039782
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-05-21 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.67807 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.1645 | EQUILENIN | . | 2 | 4.18 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67807 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6258 | 0.048466 | 0.62397 | 0.053665 | 0.039782
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-07-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.66282 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.0801 | EQUILENIN | . | 2 | 4.03 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66282 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6258 | 0.048466 | 0.62397 | 0.053665 | 0.039782
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-09-17 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.62397 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.2343 | EQUILENIN | . | 2 | 3.89 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62397 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6258 | 0.048466 | 0.62397 | 0.053665 | 0.039782
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.73022 | Spex Organics, ERA | T1120525010, 0511-12-02 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & ERA 0511-12-02: 25 µl | 4.2316 | EQUILENIN | . | 2 | 3.09 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73022 | SpT115010, ER0512-02 | Sp | ER | ER | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.73022 |  | 0.73022 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2013-07-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.41943 | Supelco, ERA | LB99393, 0415-13-01.2A | Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl | 3.8147 | EQUILENIN | . | 2 | 1.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41943 | SuLB99393, ER0411.2A | Su | ER | ER | LB99393 | 0411.2A | 0411.2A |  | 0411.2A | 0411.2A | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.41943 |  | 0.41943 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2014-01-23 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.5138 | Supelco, ERA, Abs | LB99393, 0415-13-01.2A, 060413 | Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 3.8147 | EQUILENIN | . | 2 | 1.96 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5138 | SuLB99393, ER0411.2A, Ab060413 | Su | ER | Ab | LB99393 | 0411.2A | 060413 |  | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.5138 |  | 0.5138 | 0 | 0
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.33981 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.1489 | EQUILENIN | E | 2 | 1.07 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33981 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.79747 | 0.37641 | 1.0361 | 0.62235 | 0.46135
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2008-11-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1164 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.4396 | EQUILENIN | . | 2 | 3.84 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1164 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79747 | 0.37641 | 1.0361 | 0.62235 | 0.46135
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0587 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.5987 | EQUILENIN | . | 2 | 3.81 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0587 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79747 | 0.37641 | 1.0361 | 0.62235 | 0.46135
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.43636 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.3 | EQUILENIN | E | 2 | 1.44 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43636 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.79747 | 0.37641 | 1.0361 | 0.62235 | 0.46135
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0361 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.2816 | EQUILENIN | . | 2 | 3.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0361 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.79747 | 0.37641 | 1.0361 | 0.62235 | 0.46135
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-03-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.12171 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.3264 | EQUILENIN | E | 2 | 0.77 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.12171 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.16224 | 0.029954 | 0.16722 | 0.041268 | 0.030591
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.17295 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.3025 | EQUILENIN | E | 2 | 1.09 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.17295 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.16224 | 0.029954 | 0.16722 | 0.041268 | 0.030591
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-08-11 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.1615 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.1919 | EQUILENIN | E | 2 | 1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.1615 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.16224 | 0.029954 | 0.16722 | 0.041268 | 0.030591
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2009-10-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.1928 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.2241 | EQUILENIN | E | 2 | 1.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.1928 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.16224 | 0.029954 | 0.16722 | 0.041268 | 0.030591
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2010-05-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.90338 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 4.6492 | EQUILENIN | . | 2 | 4.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90338 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78648 | 0.073957 | 0.76261 | 0.043401 | 0.032173
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2010-07-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.76261 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 4.5502 | EQUILENIN | . | 2 | 3.47 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76261 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78648 | 0.073957 | 0.76261 | 0.043401 | 0.032173
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2010-07-07 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.8024 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 9.2847 | EQUILENIN | . | 2 | 7.45 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8024 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78648 | 0.073957 | 0.76261 | 0.043401 | 0.032173
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.759 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 4.5586 | EQUILENIN | . | 2 | 3.46 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.759 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78648 | 0.073957 | 0.76261 | 0.043401 | 0.032173
EQUILENIN | 4434 | 64538GM005 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.70503 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 9.3897 | EQUILENIN | . | 2 | 6.62 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70503 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.78648 | 0.073957 | 0.76261 | 0.043401 | 0.032173