## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.51323 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 10.0539 | EQUILIN | E | 8 | 5.16 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51323 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.45555 | 0.081585 | 0.45555 | 0.11538 | 0.085529
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2014-03-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.39786 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 10.0539 | EQUILIN | E | 8 | 4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39786 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.45555 | 0.081585 | 0.45555 | 0.11538 | 0.085529
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-08-24 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.59375 | Abs | 051512 | Abs 051512: 25 µl | 10.5263 | EQUILIN | E | 8 | 6.25 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59375 | Abs 051512 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.59375 |  | 0.59375 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-02-23 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.33922 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 6.8392 | EQUILIN | E | 4 | 2.32 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33922 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-05-09 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.65032 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 27.5249 | EQUILIN | E | 4 | 17.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65032 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-06-13 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.71959 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 6.7399 | EQUILIN | E | 4 | 4.85 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71959 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-10-03 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.79288 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 27.3684 | EQUILIN | E | 8 | 21.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79288 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-10-12 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.64162 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 6.8421 | EQUILIN | E | 8 | 4.39 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.64162 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-01-27 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.58169 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 6.8421 | EQUILIN | E | 8 | 3.98 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.58169 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-03-27 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.64162 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 6.8421 | EQUILIN | E | 8 | 4.39 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.64162 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-04-17 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.83308 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 27.3684 | EQUILIN | E | 8 | 22.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83308 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-07-02 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.84769 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 27.3684 | EQUILIN | E | 8 | 23.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84769 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.67197 | 0.15609 | 0.65032 | 0.15127 | 0.11213
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.60093 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 5.4748 | EQUILIN | E | 4 | 3.29 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60093 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.59662 | 0.20359 | 0.60093 | 0.4071 | 0.30178
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.79802 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 5.5889 | EQUILIN | E | 4 | 4.46 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79802 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.59662 | 0.20359 | 0.60093 | 0.4071 | 0.30178
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.39091 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 5.4488 | EQUILIN | E | 4 | 2.13 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39091 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.59662 | 0.20359 | 0.60093 | 0.4071 | 0.30178
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2014-02-25 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.53313 | ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 050813 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 050813: 50 µl | 25.1347 | EQUILIN | E | 8 | 13.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53313 | ER0411.1A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 050813 | 050813 | 0411.1A |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.53313 |  | 0.53313 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-06-27 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.61271 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.1A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 10.0211 | EQUILIN | E | 8 | 6.14 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61271 | ER0411.1A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.1A | T113008 | T113008 | 0411.1A | T113008 | T113008 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.61271 |  | 0.61271 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.42272 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 10.0539 | EQUILIN | E | 8 | 4.25 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42272 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.42272 |  | 0.42272 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-08-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.61471 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.2A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.2A: 50 µl & Spex Organics T1130423008: 50 µl | 25.0526 | EQUILIN | E | 8 | 15.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61471 | ER0411.2A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.2A | T113008 | T113008 | 0411.2A | T113008 | T113008 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.61471 |  | 0.61471 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-11-01 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.63935 | ERA, Abs | 0507-12-04.1, 051512 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 10.5263 | EQUILIN | E | 8 | 6.73 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63935 | ER05004.1, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 05004.1 | 051512 | 051512 | 05004.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.63935 |  | 0.63935 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-02-08 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.6479 | ERA, Supelco | 0507-12-04.1, LB92781 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 10.5263 | EQUILIN | E | 8 | 6.82 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6479 | ER05004.1, SuLB92781 | ER | Su | Su | 05004.1 | LB92781 | LB92781 | 05004.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.6479 |  | 0.6479 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.51965 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 10.5263 | EQUILIN | E | 8 | 5.47 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51965 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.50682 | 0.018137 | 0.50682 | 0.02565 | 0.019014
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.494 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 21.0526 | EQUILIN | E | 8 | 10.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.494 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.50682 | 0.018137 | 0.50682 | 0.02565 | 0.019014
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.89395 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 10.5263 | EQUILIN | E | 8 | 9.41 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89395 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.89395 |  | 0.89395 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-03-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.6391 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.6969 | EQUILIN | E | 4 | 4.28 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6391 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.59549 | 0.18333 | 0.6391 | 0.15025 | 0.11138
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-03-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.77895 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 7.1892 | EQUILIN | E | 4 | 5.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77895 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.59549 | 0.18333 | 0.6391 | 0.15025 | 0.11138
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-05-21 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.55299 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.8898 | EQUILIN | E | 4 | 3.81 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55299 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.59549 | 0.18333 | 0.6391 | 0.15025 | 0.11138
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-07-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.30315 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.7954 | EQUILIN | E | 4 | 2.06 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.30315 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.59549 | 0.18333 | 0.6391 | 0.15025 | 0.11138
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-09-17 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.70324 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 6.9677 | EQUILIN | E | 4 | 4.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70324 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.59549 | 0.18333 | 0.6391 | 0.15025 | 0.11138
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.73435 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 10.5263 | EQUILIN | E | 8 | 7.73 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73435 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.59779 | 0.19313 | 0.59779 | 0.27312 | 0.20246
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.46122 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 21.0526 | EQUILIN | E | 8 | 9.71 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46123 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.59779 | 0.19313 | 0.59779 | 0.27312 | 0.20246
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-02-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0626 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 6.2487 | EQUILIN | E | 4 | 6.64 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0626 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.85892 | 0.22358 | 0.93264 | 0.2591 | 0.19207
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.93264 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 6.2189 | EQUILIN | E | 4 | 5.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93264 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.85892 | 0.22358 | 0.93264 | 0.2591 | 0.19207
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.021 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 12.6342 | EQUILIN | E | 4 | 12.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.021 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.85892 | 0.22358 | 0.93264 | 0.2591 | 0.19207
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-08-19 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.51638 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 6.3131 | EQUILIN | E | 4 | 3.26 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51638 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.85892 | 0.22358 | 0.93264 | 0.2591 | 0.19207
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-11-15 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.76193 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 12.534 | EQUILIN | E | 4 | 9.55 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76193 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.85892 | 0.22358 | 0.93264 | 0.2591 | 0.19207
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.6384 | Spex Organics, Abs | T1120525010, 051512 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 10.5263 | EQUILIN | E | 8 | 6.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6384 | SpT115010, Ab051512 | Sp | Ab | Ab | T115010 | 051512 | 051512 | T115010 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.6384 |  | 0.6384 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.66025 | Spex Organics, Supelco | T1120525010, LB92781 | Spex Organics T1120525010: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 21.0526 | EQUILIN | E | 8 | 13.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66025 | SpT115010, SuLB92781 | Sp | Su | Su | T115010 | LB92781 | LB92781 | T115010 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.66025 |  | 0.66025 | 0 | 0
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-03-31 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.76032 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 21.0438 | EQUILIN | E | 4 | 16 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76032 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.73757 | 0.17844 | 0.72929 | 0.1174 | 0.087029
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-05-26 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.7767 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.3045 | EQUILIN | E | 4 | 4.12 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7767 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.73757 | 0.17844 | 0.72929 | 0.1174 | 0.087029
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-07-11 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.49347 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.1878 | EQUILIN | E | 4 | 2.56 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49347 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.73757 | 0.17844 | 0.72929 | 0.1174 | 0.087029
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2011-10-13 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0374 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.2632 | EQUILIN | E | 8 | 5.46 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0374 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 6 | 0.73757 | 0.17844 | 0.72929 | 0.1174 | 0.087029
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-02-01 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.69825 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 21.0526 | EQUILIN | E | 8 | 14.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69825 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.73757 | 0.17844 | 0.72929 | 0.1174 | 0.087029
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2012-08-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.6593 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.2632 | EQUILIN | E | 8 | 3.47 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.6593 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 6 | 0.73757 | 0.17844 | 0.72929 | 0.1174 | 0.087029
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-06-04 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.62468 | Supelco, Spex Organics | LB99393, T1130423008 | Supelco LB99393: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 10.0211 | EQUILIN | E | 8 | 6.26 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62469 | SuLB99393, SpT113008 | Su | Sp | Sp | LB99393 | T113008 | T113008 |  | T113008 | T113008 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.50594 | 0.16794 | 0.50594 | 0.2375 | 0.17606
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2013-12-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.38718 | Supelco, Spex Organics | LB99393, T1130423008 | Supelco LB99393: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 10.0211 | EQUILIN | E | 8 | 3.88 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38718 | SuLB99393, SpT113008 | Su | Sp | Sp | LB99393 | T113008 | T113008 |  | T113008 | T113008 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.50594 | 0.16794 | 0.50594 | 0.2375 | 0.17606
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.51828 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 5.2481 | EQUILIN | E | 4 | 2.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51828 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.97288 | 0.71814 | 0.72576 | 0.98748 | 0.73201
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2008-11-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.93323 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 5.7327 | EQUILIN | E | 4 | 5.35 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93323 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.97288 | 0.71814 | 0.72576 | 0.98748 | 0.73201
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.44 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 5.5 | EQUILIN | E | 4 | 2.42 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.97288 | 0.71814 | 0.72576 | 0.98748 | 0.73201
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 2.5597 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 5.4694 | EQUILIN | E | 4 | 14 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.97288 | 0.71814 | 0.72576 | 0.98748 | 0.73201 | 2
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-03-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.28381 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 7.0118 | EQUILIN | E | 4 | 1.99 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.28381 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.23744 | 0.072696 | 0.27486 | 0.13015 | 0.096476
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.27486 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.9853 | EQUILIN | E | 4 | 1.92 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.27486 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.23744 | 0.072696 | 0.27486 | 0.13015 | 0.096476
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2009-10-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.15366 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.8983 | EQUILIN | E | 4 | 1.06 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.15366 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.23744 | 0.072696 | 0.27486 | 0.13015 | 0.096476
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-05-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.70034 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 6.3398 | EQUILIN | E | 4 | 4.44 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70034 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.71302 | 0.060422 | 0.70034 | 0.11883 | 0.088088
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-07-07 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.77878 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 12.6609 | EQUILIN | E | 4 | 9.86 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77878 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.71302 | 0.060422 | 0.70034 | 0.11883 | 0.088088
EQUILIN | 4434 | 64539GM005 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.65995 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 12.8041 | EQUILIN | E | 4 | 8.45 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65994 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.71302 | 0.060422 | 0.70034 | 0.11883 | 0.088088