## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.68515 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 5.0354 | ESTRIOL | . | 2 | 3.45 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68515 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.63352 | 0.073023 | 0.63352 | 0.10327 | 0.076553
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2014-03-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.58188 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 5.0354 | ESTRIOL | . | 2 | 2.93 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58188 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.63352 | 0.073023 | 0.63352 | 0.10327 | 0.076553
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-08-24 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.83481 | Abs | 051512 | Abs 051512: 25 µl | 8.4211 | ESTRIOL | . | 2 | 7.03 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83481 | Abs 051512 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83481 |  | 0.83481 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-02-23 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.83065 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 5.2609 | ESTRIOL | . | 2 | 4.37 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83065 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-03-30 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.1493 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 5.1771 | ESTRIOL | . | 2 | 5.95 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1493 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-05-09 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.83125 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 21.173 | ESTRIOL | . | 2 | 17.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83125 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-06-13 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.59021 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 5.1846 | ESTRIOL | . | 2 | 3.06 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59021 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-10-03 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.90725 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 21.0526 | ESTRIOL | . | 2 | 19.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90725 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-10-12 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.7809 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 5.2632 | ESTRIOL | . | 2 | 4.11 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7809 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.8417 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 5.2632 | ESTRIOL | . | 2 | 4.43 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8417 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.9842 | Abs | 081810 | Abs 081810: 25 µl | 5.2632 | ESTRIOL | . | 2 | 5.18 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9842 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-04-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.9405 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 21.0526 | ESTRIOL | . | 2 | 19.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9405 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-07-02 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 1.0308 | Abs | 081810 | Abs 081810: 100 µl | 21.0526 | ESTRIOL | . | 2 | 21.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0308 | Abs 081810 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.88867 | 0.15269 | 0.87448 | 0.15355 | 0.11383
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-03-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.65362 | Abs | 081908H | Abs 081908H: 25 µl | 2.0807 | ESTRIOL | E | 2 | 1.36 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65362 | Abs 081908H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.79871 | 0.1259 | 0.86337 | 0.22554 | 0.16719
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-03-17 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.86337 | Abs | 081908H | Abs 081908H: 25 µl | 2.0964 | ESTRIOL | E | 2 | 1.81 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86337 | Abs 081908H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.79871 | 0.1259 | 0.86337 | 0.22554 | 0.16719
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.87915 | Abs | 081908H | Abs 081908H: 25 µl | 2.0929 | ESTRIOL | E | 2 | 1.84 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87915 | Abs 081908H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.79871 | 0.1259 | 0.86337 | 0.22554 | 0.16719
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.77354 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 1.9908 | ESTRIOL | . | 2 | 1.54 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.77354 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 0.89306 | 0.2218 | 0.83758 | 0.3161 | 0.23432
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.2006 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 2.0323 | ESTRIOL | . | 2 | 2.44 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2006 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89306 | 0.2218 | 0.83758 | 0.3161 | 0.23432
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.69649 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 1.9814 | ESTRIOL | . | 2 | 1.38 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.69649 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 0.89306 | 0.2218 | 0.83758 | 0.3161 | 0.23432
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.90162 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 1.9964 | ESTRIOL | E | 2 | 1.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.90162 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.89306 | 0.2218 | 0.83758 | 0.3161 | 0.23432
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-12-03 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 5.0009 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.2818 | ESTRIOL | . | 2 | 6.41 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 5 | 0.98516 | 0.57515 | 0.81473 | 0.19408 | 0.14387 | 2
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.83668 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.243 | ESTRIOL | E | 2 | 1.04 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.83668 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 5 | 0.98516 | 0.57515 | 0.81473 | 0.19408 | 0.14387
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-07-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.6426 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 40 µl | 2.521 | ESTRIOL | E | 2 | 1.62 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6426 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.98516 | 0.57515 | 0.81473 | 0.19408 | 0.14387
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-07-12 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.81473 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.2397 | ESTRIOL | E | 2 | 1.01 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.81473 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 5 | 0.98516 | 0.57515 | 0.81473 | 0.19408 | 0.14387
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-11-01 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.6318 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.2821 | ESTRIOL | E | 2 | 0.81 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.6318 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 5 | 0.98516 | 0.57515 | 0.81473 | 0.19408 | 0.14387
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2014-02-25 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.73401 | ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 050813 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 050813: 50 µl | 12.5884 | ESTRIOL | . | 2 | 9.24 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73401 | ER0411.1A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 050813 | 050813 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.73401 |  | 0.73401 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-06-27 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.48298 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.1A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 5.0105 | ESTRIOL | . | 2 | 2.42 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48298 | ER0411.1A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.1A | T113008 | T113008 | 0411.1A | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.48298 |  | 0.48298 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.6216 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 5.0354 | ESTRIOL | . | 2 | 3.13 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6216 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.6216 |  | 0.6216 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-08-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.91807 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.2A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.2A: 50 µl & Spex Organics T1130423008: 50 µl | 12.5263 | ESTRIOL | . | 2 | 11.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91807 | ER0411.2A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.2A | T113008 | T113008 | 0411.2A | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.91807 |  | 0.91807 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-11-01 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.72319 | ERA, Abs | 0507-12-04.1, 051512 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 8.4211 | ESTRIOL | . | 2 | 6.09 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72319 | ER05004.1, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 05004.1 | 051512 | 051512 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72319 |  | 0.72319 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-02-08 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.8094 | ERA, Supelco | 0507-12-04.1, LB92781 | ERA 0507-12-04.1: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 10.5263 | ESTRIOL | . | 2 | 8.52 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8094 | ER05004.1, SuLB92781 | ER | Su | Su | 05004.1 | LB92781 | LB92781 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8094 |  | 0.8094 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.90844 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 8.4211 | ESTRIOL | . | 2 | 7.65 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90844 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77781 | 0.18473 | 0.77781 | 0.26125 | 0.19366
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.64719 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 16.8421 | ESTRIOL | . | 2 | 10.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64719 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77781 | 0.18473 | 0.77781 | 0.26125 | 0.19366
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.8075 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 10.5263 | ESTRIOL | . | 2 | 8.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8075 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8075 |  | 0.8075 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.7106 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 10.5263 | ESTRIOL | . | 2 | 7.48 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7106 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73767 | 0.03829 | 0.73767 | 0.05415 | 0.040141
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.76475 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 21.0526 | ESTRIOL | . | 2 | 16.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76475 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73767 | 0.03829 | 0.73767 | 0.05415 | 0.040141
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-02-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.61079 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3.7492 | ESTRIOL | . | 2 | 2.29 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61079 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.62513 | 0.098631 | 0.61079 | 0.11045 | 0.081879
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.76648 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3.7313 | ESTRIOL | . | 2 | 2.86 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76648 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.62513 | 0.098631 | 0.61079 | 0.11045 | 0.081879
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.67277 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 7.5805 | ESTRIOL | . | 2 | 5.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67277 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.62513 | 0.098631 | 0.61079 | 0.11045 | 0.081879
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-08-19 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.56232 | Restek | A070624 | Restek A070624: 20 µl | 3.7879 | ESTRIOL | . | 2 | 2.13 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56232 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.62513 | 0.098631 | 0.61079 | 0.11045 | 0.081879
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-11-15 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.51327 | Restek | A070624 | Restek A070624: 40 µl | 7.5204 | ESTRIOL | . | 2 | 3.86 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51327 | Restek A070624 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.62513 | 0.098631 | 0.61079 | 0.11045 | 0.081879
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.60562 | Spex Organics, Abs | T1120525010, 051512 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 8.4211 | ESTRIOL | . | 2 | 5.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60563 | SpT115010, Ab051512 | Sp | Ab | Ab | T115010 | 051512 | 051512 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.60563 |  | 0.60563 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.75525 | Spex Organics, Supelco | T1120525010, LB92781 | Spex Organics T1120525010: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 21.0526 | ESTRIOL | . | 2 | 15.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75525 | SpT115010, SuLB92781 | Sp | Su | Su | T115010 | LB92781 | LB92781 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.75525 |  | 0.75525 | 0 | 0
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-03-10 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.59 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.2203 | ESTRIOL | . | 2 | 3.08 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-03-31 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.86962 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 21.0438 | ESTRIOL | . | 2 | 18.3 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86962 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-05-26 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.78424 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.3045 | ESTRIOL | . | 2 | 4.16 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78424 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-07-11 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.5166 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.1878 | ESTRIOL | . | 2 | 2.68 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5166 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.7505 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 21.0526 | ESTRIOL | E | 2 | 15.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7505 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-10-13 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.7999 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.2632 | ESTRIOL | . | 2 | 4.21 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7999 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2011-11-28 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.8759 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.2632 | ESTRIOL | . | 2 | 4.61 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8759 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-02-01 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.79325 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 100 µl | 21.0526 | ESTRIOL | . | 2 | 16.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79325 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2012-08-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.7429 | Spex Organics | T1100629008 | Spex Organics T1100629008: 25 µl | 5.2632 | ESTRIOL | . | 2 | 3.91 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7429 | Spex Organics T1100629008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.74699 | 0.12028 | 0.78424 | 0.057 | 0.042254
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-06-04 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.64265 | Supelco, Spex Organics | LB99393, T1130423008 | Supelco LB99393: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 5.0105 | ESTRIOL | . | 2 | 3.22 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64265 | SuLB99393, SpT113008 | Su | Sp | Sp | LB99393 | T113008 | T113008 |  | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6636 | 0.029636 | 0.6636 | 0.041912 | 0.031069
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2013-12-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.68456 | Supelco, Spex Organics | LB99393, T1130423008 | Supelco LB99393: 20 µl & Spex Organics T1130423008: 20 µl | 5.0105 | ESTRIOL | . | 2 | 3.43 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68456 | SuLB99393, SpT113008 | Su | Sp | Sp | LB99393 | T113008 | T113008 |  | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6636 | 0.029636 | 0.6636 | 0.041912 | 0.031069
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.8646 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 1.9084 | ESTRIOL | . | 2 | 1.65 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.8646 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.0942 | 0.42656 | 1.0847 | 0.69371 | 0.51424
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2008-11-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.3048 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 2.0846 | ESTRIOL | . | 2 | 2.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3048 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0942 | 0.42656 | 1.0847 | 0.69371 | 0.51424
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.5772 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 2.181 | ESTRIOL | . | 2 | 3.44 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5772 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0942 | 0.42656 | 1.0847 | 0.69371 | 0.51424
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.63 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 2 | ESTRIOL | . | 2 | 1.26 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0942 | 0.42656 | 1.0847 | 0.69371 | 0.51424
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-05-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.7176 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 3.8462 | ESTRIOL | . | 2 | 2.76 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7176 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63824 | 0.066925 | 0.65398 | 0.052297 | 0.038767
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-07-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.6668 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 3.7642 | ESTRIOL | . | 2 | 2.51 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6668 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63824 | 0.066925 | 0.65398 | 0.052297 | 0.038767
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-07-07 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.61451 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 7.6809 | ESTRIOL | . | 2 | 4.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61451 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63824 | 0.066925 | 0.65398 | 0.052297 | 0.038767
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.53828 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 20 µl | 3.7712 | ESTRIOL | . | 2 | 2.03 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53828 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63824 | 0.066925 | 0.65398 | 0.052297 | 0.038767
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.65398 | Supelco | LB69645 | Supelco LB69645: 40 µl | 7.7678 | ESTRIOL | . | 2 | 5.08 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65398 | Supelco LB69645 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.63824 | 0.066925 | 0.65398 | 0.052297 | 0.038767
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-03-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.9389 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.1515 | ESTRIOL | . | 2 | 2.02 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9389 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91403 | 0.20498 | 0.9389 | 0.16676 | 0.12362
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0399 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.1155 | ESTRIOL | . | 2 | 2.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0399 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91403 | 0.20498 | 0.9389 | 0.16676 | 0.12362
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-06-15 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1273 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.0846 | ESTRIOL | . | 2 | 2.35 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1273 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91403 | 0.20498 | 0.9389 | 0.16676 | 0.12362
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-08-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.59084 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.0479 | ESTRIOL | E | 2 | 1.21 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59084 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.91403 | 0.20498 | 0.9389 | 0.16676 | 0.12362
ESTRIOL | 4434 | 64540GM005 | 2009-09-17 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.87318 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.0614 | ESTRIOL | E | 2 | 1.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87318 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.91403 | 0.20498 | 0.9389 | 0.16676 | 0.12362