## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.50877 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 2.7124 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.38 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50877 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.54011 | 0.044318 | 0.54011 | 0.062675 | 0.04646
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2014-03-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.57145 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 2.7124 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.55 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57145 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.54011 | 0.044318 | 0.54011 | 0.062675 | 0.04646
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-03-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.99324 | Abs | 081908H | Abs 081908H: 25 µl | 1.8727 | ESTRONE | E | 0.8 | 1.86 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99324 | Abs 081908H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.98783 | 0.23061 | 1.0584 | 0.32121 | 0.23811
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-03-17 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1236 | Abs | 081908H | Abs 081908H: 25 µl | 1.8868 | ESTRONE | E | 0.8 | 2.12 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1236 | Abs 081908H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.98783 | 0.23061 | 1.0584 | 0.32121 | 0.23811
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1733 | Abs | 081908H | Abs 081908H: 25 µl | 1.8836 | ESTRONE | E | 0.8 | 2.21 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1733 | Abs 081908H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.98783 | 0.23061 | 1.0584 | 0.32121 | 0.23811
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-08-11 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.6612 | Abs | 081908H | Abs 081908H: 25 µl | 1.8754 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.24 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6612 | Abs 081908H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.98783 | 0.23061 | 1.0584 | 0.32121 | 0.23811
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.77413 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.3844 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.62 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77413 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0715 | 0.42403 | 0.90637 | 0.49895 | 0.36986
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.699 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.4549 | ESTRONE | . | 0.8 | 5.87 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.699 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0715 | 0.42403 | 0.90637 | 0.49895 | 0.36986
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.86987 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.3683 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.93 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86987 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0715 | 0.42403 | 0.90637 | 0.49895 | 0.36986
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.94287 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 3.3939 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94287 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0715 | 0.42403 | 0.90637 | 0.49895 | 0.36986
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-12-03 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.92617 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 2.9908 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.77 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92617 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.14158 | 1.0727 | 0.10438 | 0.077374
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1068 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 2.9004 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.21 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1068 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.14158 | 1.0727 | 0.10438 | 0.077374
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-07-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0387 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 40 µl | 5.8824 | ESTRONE | . | 0.8 | 6.11 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0387 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.14158 | 1.0727 | 0.10438 | 0.077374
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-07-12 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.3448 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 2.8926 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.89 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3448 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.14158 | 1.0727 | 0.10438 | 0.077374
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-10-25 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.1306 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 40 µl | 5.9347 | ESTRONE | . | 0.8 | 6.71 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1306 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.14158 | 1.0727 | 0.10438 | 0.077374
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-11-01 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0263 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 2.9915 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.07 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0263 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.14158 | 1.0727 | 0.10438 | 0.077374
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-02-07 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.90805 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 3.1056 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.82 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90805 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-03-10 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.71031 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 12.4171 | ESTRONE | . | 0.8 | 8.82 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71031 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-05-09 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.73898 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 3.0718 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.27 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73898 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.80595 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 12.3582 | ESTRONE | . | 0.8 | 9.96 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80595 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-07-25 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.66611 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 3.1526 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66611 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-10-12 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.83422 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 3.1526 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.63 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83422 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.78982 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 3.1526 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.49 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78982 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.93573 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 12.6105 | ESTRONE | . | 0.8 | 11.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93573 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-04-06 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.63756 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 3.1526 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.01 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63756 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.78075 | 0.10256 | 0.78982 | 0.12391 | 0.091854
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2014-03-05 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.62675 | ERA, Abs, Abs | 0415-13-01.1A, 060413, 071513 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 060413: 50 µl & Abs 071513: 50 µl | 6.7811 | ESTRONE | . | 0.8 | 4.25 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62675 | ER0411.1A, Ab060413, Ab071513 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 060413 | 071513 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.62675 |  | 0.62675 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-09-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.68175 | ERA, ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 0415-13-01.2A, 0604 | ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 2.6989 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.84 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68175 | ER0411.1A, ER0411.2A, Ab0604 | ER | ER | Ab | 0411.1A | 0411.2A | 0604 | 0411.1A | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.68175 |  | 0.68175 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.62246 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 2.6989 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.68 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62246 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.62246 |  | 0.62246 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-08-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.69064 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.2A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.2A: 50 µl & Spex Organics T1130423008: 50 µl | 6.7474 | ESTRONE | . | 0.8 | 4.66 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69064 | ER0411.2A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.2A | T113008 | T113008 | 0411.2A | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69064 |  | 0.69064 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-11-07 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.84793 | ERA, ERA | 0507-12-04.1, 0511-12-02 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & ERA 0511-12-02: 50 µl | 12.7368 | ESTRONE | . | 0.8 | 10.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84793 | ER05004.1, ER0512-02 | ER | ER | ER | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84793 |  | 0.84793 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.75762 | ERA, Restek | 0507-12-04.1, A089631 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 12.6316 | ESTRONE | . | 0.8 | 9.57 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75762 | ER05004.1, ReA089631 | ER | Re | Re | 05004.1 | A089631 | A089631 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.703 | 0.077251 | 0.703 | 0.10925 | 0.080986
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-04-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.64838 | ERA, Restek | 0507-12-04.1, A089631 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 12.6316 | ESTRONE | . | 0.8 | 8.19 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64837 | ER05004.1, ReA089631 | ER | Re | Re | 05004.1 | A089631 | A089631 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.703 | 0.077251 | 0.703 | 0.10925 | 0.080986
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.95 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 6.3684 | ESTRONE | . | 0.8 | 6.05 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81064 | 0.19708 | 0.81064 | 0.27872 | 0.20661
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.67128 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 12.7368 | ESTRONE | . | 0.8 | 8.55 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67128 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81064 | 0.19708 | 0.81064 | 0.27872 | 0.20661
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.86364 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 6.3684 | ESTRONE | . | 0.8 | 5.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86364 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86364 |  | 0.86364 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.75683 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 6.3158 | ESTRONE | . | 0.8 | 4.78 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75683 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71606 | 0.057659 | 0.71606 | 0.081542 | 0.060446
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.67529 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 12.6316 | ESTRONE | . | 0.8 | 8.53 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67529 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71606 | 0.057659 | 0.71606 | 0.081542 | 0.060446
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.64066 | Spex Organics, ERA | T1120525010, 0511-12-02 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & ERA 0511-12-02: 25 µl | 6.3684 | ESTRONE | . | 0.8 | 4.08 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64066 | SpT115010, ER0512-02 | Sp | ER | ER | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.64066 |  | 0.64066 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.72913 | Spex Organics, Restek | T1120525010, A089631 | Spex Organics T1120525010: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 12.6316 | ESTRONE | . | 0.8 | 9.21 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72912 | SpT115010, ReA089631 | Sp | Re | Re | T115010 | A089631 | A089631 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72912 |  | 0.72912 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-05-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1921 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 40 µl | 5.8972 | ESTRONE | . | 0.8 | 7.03 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1921 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.059031 | 1.1354 | 0.091355 | 0.067721
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0342 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 2.9781 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.08 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0342 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.059031 | 1.1354 | 0.091355 | 0.067721
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-07-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1233 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 1.4333 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.61 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1233 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.059031 | 1.1354 | 0.091355 | 0.067721
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-08-19 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1475 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 2.9455 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.38 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1475 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.059031 | 1.1354 | 0.091355 | 0.067721
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0796 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 40 µl | 5.7983 | ESTRONE | . | 0.8 | 6.26 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0796 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.059031 | 1.1354 | 0.091355 | 0.067721
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2010-11-15 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.171 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 3.0231 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.54 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.171 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1246 | 0.059031 | 1.1354 | 0.091355 | 0.067721
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2013-07-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.63729 | Supelco, ERA | LB99393, 0415-13-01.2A | Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl | 2.6989 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63729 | SuLB99393, ER0411.2A | Su | ER | ER | LB99393 | 0411.2A | 0411.2A |  | 0411.2A | 0411.2A | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.63729 |  | 0.63729 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2014-01-23 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.51872 | Supelco, ERA, Abs | LB99393, 0415-13-01.2A, 060413 | Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 2.6989 | ESTRONE | E | 0.8 | 1.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51872 | SuLB99393, ER0411.2A, Ab060413 | Su | ER | Ab | LB99393 | 0411.2A | 060413 |  | 0411.2A |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.51872 |  | 0.51872 | 0 | 0
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.92162 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.2443 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.99 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92162 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2504 | 0.40982 | 1.0943 | 0.73475 | 0.54466
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2008-11-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.6564 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.5439 | ESTRONE | . | 0.8 | 5.87 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6564 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2504 | 0.40982 | 1.0943 | 0.73475 | 0.54466
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.7207 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.7077 | ESTRONE | . | 0.8 | 6.38 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7207 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2504 | 0.40982 | 1.0943 | 0.73475 | 0.54466
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.85882 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.4 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.92 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85882 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2504 | 0.40982 | 1.0943 | 0.73475 | 0.54466
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0943 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.3811 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0943 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2504 | 0.40982 | 1.0943 | 0.73475 | 0.54466
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-03-04 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.78845 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 3.082 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.43 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78845 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-03-31 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.82025 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 3.0966 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.54 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82025 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-05-19 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.79879 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 3.1172 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.49 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79879 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-06-07 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.7558 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 100 µl | 12.4636 | ESTRONE | . | 0.8 | 9.42 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7558 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.73467 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 3.1579 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.32 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73467 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2011-10-13 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.74338 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 100 µl | 12.6316 | ESTRONE | . | 0.8 | 9.39 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74337 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.75287 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 100 µl | 12.6316 | ESTRONE | . | 0.8 | 9.51 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75287 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-04-04 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.97217 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 3.1579 | ESTRONE | . | 0.8 | 3.07 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97217 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-04-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.6745 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 3.1579 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.13 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6745 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2012-07-27 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.67133 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 3.1579 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.12 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67133 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.77122 | 0.085543 | 0.75434 | 0.064125 | 0.047536
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-03-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.2131 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.1515 | ESTRONE | E | 0.8 | 2.61 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2131 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 1.0887 | 0.10002 | 1.1206 | 0.096809 | 0.071764
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0305 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.1155 | ESTRONE | E | 0.8 | 2.18 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0305 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 1.0887 | 0.10002 | 1.1206 | 0.096809 | 0.071764
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-06-15 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1273 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.0846 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.35 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1273 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0887 | 0.10002 | 1.1206 | 0.096809 | 0.071764
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-08-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.95218 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.0479 | ESTRONE | . | 0.8 | 1.95 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95219 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0887 | 0.10002 | 1.1206 | 0.096809 | 0.071764
ESTRONE | 4434 | 64541GM005 | 2009-09-17 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.1206 | Ultra | CE-2887 | Ultra CE-2887: 25 µl | 2.0614 | ESTRONE | . | 0.8 | 2.31 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1206 | Ultra CE-2887 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0887 | 0.10002 | 1.1206 | 0.096809 | 0.071764