## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.4527 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 1.8114 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.82 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4527 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.4527 |  | 0.4527 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.77277 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 1.294 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77277 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73579 | 0.052294 | 0.73579 | 0.073954 | 0.054821
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.69882 | Abs | 083107H | Abs 083107H: 50 µl | 1.2879 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69882 | Abs 083107H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73579 | 0.052294 | 0.73579 | 0.073954 | 0.054821
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-12-03 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.68655 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.2818 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.88 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68655 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67479 | 0.1406 | 0.68647 | 0.27091 | 0.20082
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.53902 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.243 | MESTRANOL | E | 0.8 | 0.67 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53902 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.67479 | 0.1406 | 0.68647 | 0.27091 | 0.20082
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-07-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.4879 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 40 µl | 2.521 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.23 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4879 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67479 | 0.1406 | 0.68647 | 0.27091 | 0.20082
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-07-12 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.83893 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.2397 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.04 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83893 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67479 | 0.1406 | 0.68647 | 0.27091 | 0.20082
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-10-25 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.80992 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 40 µl | 2.5435 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.06 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80992 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67479 | 0.1406 | 0.68647 | 0.27091 | 0.20082
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-11-01 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.6864 | Abs | 083109H | Abs 083109H: 20 µl | 1.2821 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.88 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6864 | Abs 083109H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.67479 | 0.1406 | 0.68647 | 0.27091 | 0.20082
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-02-07 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.63007 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 1.5554 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.98 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63007 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-03-10 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.55637 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 6.2189 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.46 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55637 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-05-09 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.5135 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 1.5385 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.79 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5135 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.50894 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 6.1894 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.15 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50894 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-07-25 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.33567 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.53 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33567 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-10-12 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.69667 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69667 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.36733 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.58 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36733 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.7125 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 6.3158 | MESTRANOL | . | 0.8 | 4.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7125 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-04-06 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.53833 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.85 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53833 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.53993 | 0.13034 | 0.53833 | 0.12114 | 0.0898
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2014-03-05 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.32241 | ERA, Abs, Abs | 0415-13-01.1A, 060413, 071513 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 060413: 50 µl & Abs 071513: 50 µl | 4.5284 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.46 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32241 | ER0411.1A, Ab060413, Ab071513 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 060413 | 071513 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.32241 |  | 0.32241 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2013-08-09 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.28633 | ERA, Spex Organics | 0415-13-01.2A, T1130423008 | ERA 0415-13-01.2A: 50 µl & Spex Organics T1130423008: 50 µl | 4.5053 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.29 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.28633 | ER0411.2A, SpT113008 | ER | Sp | Sp | 0411.2A | T113008 | T113008 | 0411.2A | T113008 | T113008 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.28633 |  | 0.28633 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-11-07 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.41762 | ERA, ERA | 0507-12-04.1, 0511-12-02 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & ERA 0511-12-02: 50 µl | 10.6316 | MESTRANOL | . | 0.8 | 4.44 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41762 | ER05004.1, ER0512-02 | ER | ER | ER | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.41762 |  | 0.41762 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.55955 | ERA, Restek | 0507-12-04.1, A089631 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 10.5263 | MESTRANOL | . | 0.8 | 5.89 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55955 | ER05004.1, ReA089631 | ER | Re | Re | 05004.1 | A089631 | A089631 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.5073 | 0.073893 | 0.5073 | 0.1045 | 0.077465
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2013-04-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.45505 | ERA, Restek | 0507-12-04.1, A089631 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 10.5263 | MESTRANOL | . | 0.8 | 4.79 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45505 | ER05004.1, ReA089631 | ER | Re | Re | 05004.1 | A089631 | A089631 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.5073 | 0.073893 | 0.5073 | 0.1045 | 0.077465
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.44772 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 5.3158 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.38 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44772 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.38847 | 0.083803 | 0.38847 | 0.11851 | 0.087854
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.32921 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 10.6316 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32921 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.38847 | 0.083803 | 0.38847 | 0.11851 | 0.087854
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.56436 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 5.3158 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56436 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.56436 |  | 0.56436 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-03-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.70049 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 1.2991 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.91 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70049 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.571 | 0.12136 | 0.60688 | 0.090152 | 0.066829
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-03-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.38004 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 1.3946 | MESTRANOL | E | 0.8 | 0.53 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38004 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.571 | 0.12136 | 0.60688 | 0.090152 | 0.066829
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-05-21 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.53872 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 1.3365 | MESTRANOL | E | 0.8 | 0.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53872 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.571 | 0.12136 | 0.60688 | 0.090152 | 0.066829
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-07-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.60688 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 1.3182 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60688 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.571 | 0.12136 | 0.60688 | 0.090152 | 0.066829
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-09-17 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.62887 | ERA | 0813-08-07H | ERA 0813-08-07H: 25 µl | 1.3516 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.85 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62887 | ERA 0813-08-07H | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.571 | 0.12136 | 0.60688 | 0.090152 | 0.066829
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.4769 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 5.2632 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.51 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4769 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.42655 | 0.071206 | 0.42655 | 0.1007 | 0.074648
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.3762 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 10.5263 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.96 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3762 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.42655 | 0.071206 | 0.42655 | 0.1007 | 0.074648
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.52109 | Spex Organics, ERA | T1120525010, 0511-12-02 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & ERA 0511-12-02: 25 µl | 5.3158 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.77 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52109 | SpT115010, ER0512-02 | Sp | ER | ER | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.52109 |  | 0.52109 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.48355 | Spex Organics, Restek | T1120525010, A089631 | Spex Organics T1120525010: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 10.5263 | MESTRANOL | . | 0.8 | 5.09 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48355 | SpT115010, ReA089631 | Sp | Re | Re | T115010 | A089631 | A089631 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.48355 |  | 0.48355 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-05-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.4402 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 40 µl | 2.5274 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.64 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4402 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4242 | 0.10782 | 1.4065 | 0.0777 | 0.057599
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-06-30 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.3084 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 1.2763 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.67 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3084 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4242 | 0.10782 | 1.4065 | 0.0777 | 0.057599
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-07-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.4326 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 0.61425 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.88 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.4326 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 6 | 1.4242 | 0.10782 | 1.4065 | 0.0777 | 0.057599
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-08-19 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.3625 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 1.2624 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3625 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4242 | 0.10782 | 1.4065 | 0.0777 | 0.057599
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.3803 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 40 µl | 2.485 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.43 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3803 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4242 | 0.10782 | 1.4065 | 0.0777 | 0.057599
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2010-11-15 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.6209 | Spex Organics | T1090904002 | Spex Organics T1090904002: 20 µl | 1.2956 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6208 | Spex Organics T1090904002 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4242 | 0.10782 | 1.4065 | 0.0777 | 0.057599
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2014-01-23 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.26081 | Supelco, ERA, Abs | LB99393, 0415-13-01.2A, 060413 | Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 1.8021 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.47 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.26081 | SuLB99393, ER0411.2A, Ab060413 | Su | ER | Ab | LB99393 | 0411.2A | 060413 |  | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.26081 |  | 0.26081 | 0 | 0
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.74972 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 1.2405 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.93 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74972 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79655 | 0.068117 | 0.80178 | 0.11683 | 0.086604
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2008-11-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.85608 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 1.355 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.16 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85608 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79655 | 0.068117 | 0.80178 | 0.11683 | 0.086604
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.72655 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 1.4177 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.03 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72655 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79655 | 0.068117 | 0.80178 | 0.11683 | 0.086604
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.85385 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 1.3 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.11 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85385 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.79655 | 0.068117 | 0.80178 | 0.11683 | 0.086604
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-03-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.6852 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 1.3707 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.31 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6852 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.8441 | 0.21988 | 2 | 0.31477 | 0.23333
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 2.175 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 1.3655 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.97 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.8441 | 0.21988 | 2 | 0.31477 | 0.23333 | 2
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-06-15 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 2.5514 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 1.3444 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.43 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.8441 | 0.21988 | 2 | 0.31477 | 0.23333 | 2
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-08-11 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.5355 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 1.3416 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.06 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5355 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.8441 | 0.21988 | 2 | 0.31477 | 0.23333
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2009-10-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 2.2617 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 1.3485 | MESTRANOL | . | 0.8 | 3.05 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.8441 | 0.21988 | 2 | 0.31477 | 0.23333 | 2
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-03-04 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.4867 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 1.541 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.75 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4867 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-03-31 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.66524 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 1.5483 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.03 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66524 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-05-19 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.88541 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 1.5586 | MESTRANOL | . | 0.8 | 1.38 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88541 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-06-07 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.44931 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 100 µl | 6.2318 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44931 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.53833 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.85 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53833 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2011-10-13 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.45758 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 100 µl | 6.3158 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.89 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45758 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.38158 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 100 µl | 6.3158 | MESTRANOL | . | 0.8 | 2.41 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38158 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-04-04 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.46233 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.73 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46233 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-04-17 | 2010-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.44333 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44333 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995
MESTRANOL | 4434 | 64542GM005 | 2012-07-27 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.532 | Supelco | LB77167 | Supelco LB77167: 25 µl | 1.5789 | MESTRANOL | . | 0.8 | 0.84 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.532 | Supelco LB77167 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.53018 | 0.14622 | 0.47452 | 0.089027 | 0.065995