## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2014-02-19 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.68162 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 2.9048 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 1.98 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68162 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.64031 | 0.058422 | 0.64031 | 0.082621 | 0.061246
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2014-03-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.599 | Abs, Abs | 050813, 071513 | Abs 050813: 20 µl & Abs 071513: 20 µl | 2.9048 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 1.74 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.599 | Ab050813, Ab071513 | Ab | Ab | Ab | 050813 | 071513 | 071513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.64031 | 0.058422 | 0.64031 | 0.082621 | 0.061246
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2011-02-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.99712 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 2.5975 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 2.59 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99712 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2011-03-10 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.78667 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 10.3856 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 8.17 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78667 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2011-05-09 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.75898 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 2.5692 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 1.95 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75898 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.83105 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 10.3363 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 8.59 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83105 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2011-07-25 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ng/L | 0.74711 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 2.6368 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 1.97 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74711 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2011-10-12 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.92156 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 2.6368 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 2.43 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92156 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2011-11-17 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.0315 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 2.6368 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 2.72 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0315 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2012-03-27 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 1.2231 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 100 µl | 10.5474 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 12.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2231 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2012-04-06 | 2011-10-01 | 2012-05-30 | ng/L | 0.90639 | Crescent | 162776 | Crescent 162776: 25 µl | 2.6368 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 2.39 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90639 | Crescent 162776 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9115 | 0.15463 | 0.90639 | 0.21046 | 0.15601
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2014-02-25 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.70228 | ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 050813 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 050813: 50 µl | 7.2621 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 5.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70228 | ER0411.1A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 050813 | 050813 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.70228 |  | 0.70228 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2014-03-05 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.74496 | ERA, Abs, Abs | 0415-13-01.1A, 060413, 071513 | ERA 0415-13-01.1A: 50 µl & Abs 060413: 50 µl & Abs 071513: 50 µl | 7.2621 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 5.41 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74496 | ER0411.1A, Ab060413, Ab071513 | ER | Ab | Ab | 0411.1A | 060413 | 071513 | 0411.1A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74496 |  | 0.74496 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2013-09-16 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.8503 | ERA, ERA, Abs | 0415-13-01.1A, 0415-13-01.2A, 0604 | ERA 0415-13-01.1A: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 2.9048 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 2.47 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8503 | ER0411.1A, ER0411.2A, Ab0604 | ER | ER | Ab | 0411.1A | 0411.2A | 0604 | 0411.1A | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8503 |  | 0.8503 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2013-11-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.82276 | ERA, Abs | 0415-13-01.2A, 050813 | ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 050813: 20 µl | 2.9048 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 2.39 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82276 | ER0411.2A, Ab050813 | ER | Ab | Ab | 0411.2A | 050813 | 050813 | 0411.2A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82276 |  | 0.82276 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2012-11-07 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.86038 | ERA, ERA | 0507-12-04.1, 0511-12-02 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & ERA 0511-12-02: 50 µl | 16.7368 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 14.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86038 | ER05004.1, ER0512-02 | ER | ER | ER | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | 05004.1 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86038 |  | 0.86038 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.8075 | ERA, Restek | 0507-12-04.1, A089631 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 16.8421 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 13.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8075 | ER05004.1, ReA089631 | ER | Re | Re | 05004.1 | A089631 | A089631 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78969 | 0.025191 | 0.78969 | 0.035625 | 0.026408
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2013-04-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.77188 | ERA, Restek | 0507-12-04.1, A089631 | ERA 0507-12-04.1: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 16.8421 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 13 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77188 | ER05004.1, ReA089631 | ER | Re | Re | 05004.1 | A089631 | A089631 | 05004.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78969 | 0.025191 | 0.78969 | 0.035625 | 0.026408
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.85918 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Abs 051512: 25 µl | 8.3684 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 7.19 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85918 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83588 | 0.032954 | 0.83588 | 0.046604 | 0.034547
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2012-12-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.81258 | ERA, Abs | 0511-12-02, 051512 | ERA 0511-12-02: 50 µl & Abs 051512: 50 µl | 16.7368 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 13.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81258 | ER0512-02, Ab051512 | ER | Ab | Ab | 0512-02 | 051512 | 051512 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83588 | 0.032954 | 0.83588 | 0.046604 | 0.034547
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2013-04-10 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.92132 | ERA, Supelco | 0511-12-02, LB92781 | ERA 0511-12-02: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 8.3684 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 7.71 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92132 | ER0512-02, SuLB92781 | ER | Su | Su | 0512-02 | LB92781 | LB92781 | 0512-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.92132 |  | 0.92132 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2012-12-18 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.81938 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 25 µl & Supelco LB92781: 25 µl | 8.4211 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 6.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81938 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75406 | 0.092366 | 0.75406 | 0.13062 | 0.096831
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.68875 | Restek, Supelco | A089631, LB92781 | Restek A089631: 50 µl & Supelco LB92781: 50 µl | 16.8421 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 11.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68875 | ReA089631, SuLB92781 | Re | Su | Su | A089631 | LB92781 | LB92781 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75406 | 0.092366 | 0.75406 | 0.13062 | 0.096831
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2013-02-22 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.8305 | Spex Organics, ERA | T1120525010, 0511-12-02 | Spex Organics T1120525010: 25 µl & ERA 0511-12-02: 25 µl | 8.3684 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 6.95 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8305 | SpT115010, ER0512-02 | Sp | ER | ER | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | T115010 | 0512-02 | 0512-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8305 |  | 0.8305 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2013-04-03 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.76 | Spex Organics, Restek | T1120525010, A089631 | Spex Organics T1120525010: 50 µl & Restek A089631: 50 µl | 16.8421 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 12.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76 | SpT115010, ReA089631 | Sp | Re | Re | T115010 | A089631 | A089631 | T115010 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.76 |  | 0.76 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2014-01-23 | 2012-05-31 | 2050-09-30 | ng/L | 0.8985 | Supelco, ERA, Abs | LB99393, 0415-13-01.2A, 060413 | Supelco LB99393: 20 µl & ERA 0415-13-01.2A: 20 µl & Abs 060413: 20 µl | 2.9048 | TESTOSTERONE | . | 1.6 | 2.61 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8985 | SuLB99393, ER0411.2A, Ab060413 | Su | ER | Ab | LB99393 | 0411.2A | 060413 |  | 0411.2A |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8985 |  | 0.8985 | 0 | 0
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2008-08-20 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.84406 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.5305 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 2.98 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84406 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.001 | 0.15562 | 0.98919 | 0.21087 | 0.15631
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2008-11-10 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.2213 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.8566 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 4.71 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2213 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.001 | 0.15562 | 0.98919 | 0.21087 | 0.15631
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0806 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 4.0349 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 4.36 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0806 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.001 | 0.15562 | 0.98919 | 0.21087 | 0.15631
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2008-12-02 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.98919 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.7 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 3.66 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98919 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.001 | 0.15562 | 0.98919 | 0.21087 | 0.15631
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2009-03-25 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.86971 | Supelco | LB51755 | Supelco LB51755: 50 µl | 3.6794 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 3.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86971 | Supelco LB51755 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.001 | 0.15562 | 0.98919 | 0.21087 | 0.15631
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2009-03-16 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.90098 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.1156 | TESTOSTERONE | E | 0.8 | 5.51 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90098 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.92112 | 0.097243 | 0.93057 | 0.034765 | 0.025771
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2009-05-01 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.78294 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.0924 | TESTOSTERONE | E | 0.8 | 4.77 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78294 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.92112 | 0.097243 | 0.93057 | 0.034765 | 0.025771
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2009-06-15 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 1.0554 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 5.9979 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 6.33 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0554 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92112 | 0.097243 | 0.93057 | 0.034765 | 0.025771
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2009-08-11 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.93057 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 5.9856 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 5.57 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93057 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92112 | 0.097243 | 0.93057 | 0.034765 | 0.025771
TESTOSTERONE | 4434 | 64545GM005 | 2009-10-05 | 2007-04-30 | 2010-09-30 | ng/L | 0.93574 | Supelco | LB60732 | Supelco LB60732: 25 µl | 6.0166 | TESTOSTERONE | . | 0.8 | 5.63 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93574 | Supelco LB60732 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.92112 | 0.097243 | 0.93057 | 0.034765 | 0.025771