## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.012 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | Y | rcr | b | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.018 | . | 0.0157 | ug/L | 0.87222 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.012 | Recoverable Result | 0.018 | . | 0.014 | ug/L | 0.77778 |  | rcr |  | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.012 | Recoverable Result | 0.018 | . | 0.0102 | ug/L | 0.56667 |  | rcr | n | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.012 | Recoverable Result | 0.018 | . | 0.0136 | ug/L | 0.75556 |  | rcr |  | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-01-21 07:00 | 20100210100 | 0.012 | Recoverable Result | 0.01936 | . | 0.0181 | ug/L | 0.93489 | X | STR |  | 2010-03-24 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-08-03 06:30 | 20102160002 | 0.012 | Recoverable Result | 0.02007 | . | 0.0182 | ug/L | 0.90682 | X | str |  | 2010-10-19 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-04-01 06:30 | 20100920048 | 0.012 | Recoverable Result | 0.020131 | . | 0.0128 | ug/L | 0.63584 | W | fww |  | 2010-06-03 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-02-25 06:30 | 20100570086 | 0.012 | Recoverable Result | 0.020293 | . | 0.0222 | ug/L | 1.094 | X | STR |  | 2010-05-07 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0209 | ug/L | 0.87083 | Y | rcr |  | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0173 | ug/L | 0.72083 | Y | rcr |  | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.022 | ug/L | 0.91667 | Y | rcr |  | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0147 | ug/L | 0.6125 | Y | rcr |  | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0202 | ug/L | 0.84167 | Y | rcr |  | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.019 | ug/L | 0.79167 | Y | rcr |  | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-06-12 06:00 | 20141640076 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.016 | ug/L | 0.66667 | Y | rcr |  | 2014-06-30 | Crescent 03DD006: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-07-10 06:00 | 20141910243 | 0.012 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0137 | ug/L | 0.57083 | Y | rcr |  | 2014-07-17 | Supelco LC06435: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.012 | Recoverable Result | 0.02475 | . | 0.0266 | ug/L | 1.0747 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.012 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0239 | ug/L | 0.79667 | V | rcr |  | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.012 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0248 | ug/L | 0.82667 | Y | rcr |  | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.012 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0293 | ug/L | 0.97667 | V | rcr |  | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.012 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0319 | ug/L | 0.88611 | V | rcr |  | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.012 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0357 | ug/L | 0.99167 | Y | rcr |  | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.012 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0259 | ug/L | 0.71944 |  | rcr |  | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.012 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0207 | ug/L | 0.575 |  | rcr |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.012 | Recoverable Result | 0.038782 | . | 0.0268 | ug/L | 0.69104 | S | c3L |  | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-09-02 06:30 | 20102500051 | 0.012 | Recoverable Result | 0.039344 | . | 0.0467 | ug/L | 1.187 | X | str |  | 2010-12-14 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-06-24 06:30 | 20101760006 | 0.012 | Recoverable Result | 0.039572 | . | 0.0318 | ug/L | 0.80359 | S | c3L |  | 2010-09-09 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-05-20 06:30 | 20101410006 | 0.012 | Recoverable Result | 0.039888 | . | 0.0244 | ug/L | 0.61171 | W | c3L |  | 2010-07-21 | Crescent 08Ll064: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.012 | Recoverable Result | 0.040428 | . | 0.0422 | ug/L | 1.0438 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.012 | Recoverable Result | 0.040547 | . | 0.0508 | ug/L | 1.2529 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.012 | Recoverable Result | 0.043103 | . | 0.0349 | ug/L | 0.80968 | V | rcr |  | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.012 | Recoverable Result | 0.043908 | . | 0.0314 | ug/L | 0.71513 | W | c3L |  | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.012 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.0295 | ug/L | 0.67045 | V | rcr |  | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.012 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.0323 | ug/L | 0.73409 | V | rcr |  | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.012 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.0377 | ug/L | 0.85682 | V | rcr | v | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.012 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.0307 | ug/L | 0.69773 | Y | rcr |  | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.012 | Recoverable Result | 0.044199 | . | 0.0269 | ug/L | 0.60861 | V | rcr |  | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.012 | Recoverable Result | 0.044485 | . | 0.0285 | ug/L | 0.64067 | V | rcr |  | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.012 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0336 | ug/L | 0.7 | Y | rcr |  | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.012 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0526 | ug/L | 1.0958 | Y | rcr |  | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-11-06 06:00 | 20143110108 | 0.012 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0305 | ug/L | 0.63542 | Y | rcr |  | 2014-11-19 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.012 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0301 | ug/L | 0.62708 | Y | rcr |  | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.012 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0481 | ug/L | 1.0021 | Y | rcr |  | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.012 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0311 | ug/L | 0.64792 | Y | rcr |  | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2014-09-25 06:00 | 20142720002 | 0.012 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0319 | ug/L | 0.66458 | Y | rcr |  | 2014-10-04 | Supelco LC06435: 60 µl & Spex Organics E1140407002: 60 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.012 | Recoverable Result | 0.072 | . | 0.0506 | ug/L | 0.70278 |  | rcr |  | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.012 | Recoverable Result | 0.072 | . | 0.0656 | ug/L | 0.91111 |  | rcr |  | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.012 | Recoverable Result | 0.074096 | . | 0.0673 | ug/L | 0.90828 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-09-27 07:00 | 20122720048 | 0.012 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.0703 | ug/L | 0.93733 | V | rcr |  | 2012-10-12 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.012 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.0554 | ug/L | 0.73867 | Y | rcr |  | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.012 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.0622 | ug/L | 0.82933 | Y | rcr |  | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.012 | Recoverable Result | 0.087155 | . | 0.0713 | ug/L | 0.81809 | V | rcr |  | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.012 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.0652 | ug/L | 0.74091 | X | str |  | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.012 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.0637 | ug/L | 0.72386 | Y | rcr |  | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.012 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.0721 | ug/L | 0.81932 | V | rcr |  | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.012 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.058 | ug/L | 0.65909 | X | str |  | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.012 | Recoverable Result | 0.099483 | . | 0.0987 | ug/L | 0.99213 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.012 | Recoverable Result | 0.1007 | . | 0.114 | ug/L | 1.132 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL | 62170GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.012 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl