## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-06-16 08:00 | 20111680035 | 0.08 | False Positive |  | E |  | ug/L |  | V | rcr | b | 2011-07-02 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.08 | False Positive |  | E |  | ug/L |  | V | rcr | m | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.08 | False Positive |  | E |  | ug/L |  | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.08 | False Positive |  | E |  | ug/L |  |  | rcr | m | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.08 | False Positive |  | E |  | ug/L |  | V | rcr | m | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.08 | False Positive |  | E |  | ug/L |  |  | rcr | m | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.08 | Deleted Values |  | R |  | ug/L |  |  | rcr | m | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-03-13 07:00 | 20140730138 | 0.08 | False Negative | 0.199 | < |  | ug/L |  | Y | rcr | m | 2014-04-03 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.08 | False Negative | 0.3192 | < |  | ug/L |  | Y | rcr | m | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.08 | False Negative | 0.4792 | < |  | ug/L |  |  | rcr | m | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.08 | Estimated Values | 0.02475 | E | 0.011 | ug/L | 0.44444 | V | rcr | m | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.08 | Estimated Values | 0.038782 | E | 0.018 | ug/L | 0.46413 | S | c3L | m | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.08 | Estimated Values | 0.040428 | E | 0.018 | ug/L | 0.44523 | V | rcr | m | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.08 | Estimated Values | 0.040547 | E | 0.022 | ug/L | 0.54257 | X | str | m | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.08 | Estimated Values | 0.074096 | E | 0.03 | ug/L | 0.40488 | V | rcr | m | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.08 | Estimated Values | 0.099483 | E | 0.037 | ug/L | 0.37192 | X | str | m | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.08 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.02 | ug/L | 0.2008 | V | rcr | m | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.08 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.017 | ug/L | 0.17068 | Y | rcr | m | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.08 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.024 | ug/L | 0.24096 | V | rcr | m | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.08 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.019 | ug/L | 0.19076 | Y | rcr | m | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.08 | Estimated Values | 0.1002 | E | 0.023 | ug/L | 0.22954 | Y | rcr | m | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.08 | Estimated Values | 0.1002 | E | 0.027 | ug/L | 0.26946 | Y | rcr | m | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.08 | Estimated Values | 0.1007 | E | 0.052 | ug/L | 0.51636 | X | str | m | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-06-07 06:30 | 20121600156 | 0.08 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.046 | ug/L | 0.45545 | Y | rcr | m | 2012-06-16 | Abs 052412: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.08 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.023 | ug/L | 0.22772 | Y | rcr | m | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.08 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.025 | ug/L | 0.24752 | V | rcr | m | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.08 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.042 | ug/L | 0.41584 | V | rcr | m | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.08 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.026 | ug/L | 0.25743 | Y | rcr | m | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.08 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.03 | ug/L | 0.29703 | Y | rcr | m | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.08 | Estimated Values | 0.1198 | E | 0.053 | ug/L | 0.4424 | Y | rcr | m | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.08 | Estimated Values | 0.1198 | E | 0.04 | ug/L | 0.33389 |  | rcr | m | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-10-21 07:30 | 20102950072 | 0.08 | Estimated Values | 0.12921 | E | 0.063 | ug/L | 0.48758 | X | str | m | 2011-01-09 | Restek A075606: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-11-10 07:30 | 20103140135 | 0.08 | Estimated Values | 0.13243 | E | 0.044 | ug/L | 0.33225 | V | rcr | m | 2011-01-18 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-03-17 08:00 | 20110770001 | 0.08 | Estimated Values | 0.13272 | E | 0.053 | ug/L | 0.39934 | X | str | m | 2011-03-30 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-07-07 06:30 | 20111890005 | 0.08 | Estimated Values | 0.1328 | E | 0.057 | ug/L | 0.42922 | X | str | m | 2011-07-20 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-09-01 07:30 | 20112450022 | 0.08 | Estimated Values | 0.1328 | E | 0.035 | ug/L | 0.26355 | Y | rcr | m | 2011-09-24 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-12-15 07:30 | 20113500021 | 0.08 | Estimated Values | 0.1328 | E | 0.025 | ug/L | 0.18825 | V | rcr | m | 2011-12-22 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-03-01 07:30 | 20120620015 | 0.08 | Estimated Values | 0.1328 | E | 0.037 | ug/L | 0.27861 | X | rcr | m | 2012-03-09 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-07-21 07:30 | 20112030057 | 0.08 | Estimated Values | 0.13288 | E | 0.069 | ug/L | 0.51927 | V | rcr | m | 2011-08-17 | Restek A075606: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-11-22 07:30 | 20113260111 | 0.08 | Estimated Values | 0.13288 | E | 0.045 | ug/L | 0.33865 | V | rcr | m | 2011-12-04 | Restek A075606: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-02-02 12:10 | 20120370001 | 0.08 | Estimated Values | 0.13288 | E | 0.029 | ug/L | 0.21824 | V | rcr | m | 2012-02-14 | Restek A075606: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-01-21 07:00 | 20100210100 | 0.08 | Estimated Values | 0.13396 | E | 0.039 | ug/L | 0.29113 | X | STR | m | 2010-03-24 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-04-14 07:30 | 20111050150 | 0.08 | Estimated Values | 0.13418 | E | 0.061 | ug/L | 0.45461 | V | rcr | m | 2011-04-23 | Restek A075606: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-05-12 07:00 | 20111330148 | 0.08 | Estimated Values | 0.1351 | E | 0.056 | ug/L | 0.41452 | V | rcr | m | 2011-05-25 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-02-24 08:00 | 20110560005 | 0.08 | Estimated Values | 0.13529 | E | 0.058 | ug/L | 0.42871 | V | rcr | m | 2011-03-08 | Restek A075606: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-08-03 06:30 | 20102160002 | 0.08 | Estimated Values | 0.13848 | E | 0.041 | ug/L | 0.29606 | X | str | m | 2010-10-19 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-04-01 06:30 | 20100920048 | 0.08 | Estimated Values | 0.1389 | E | 0.044 | ug/L | 0.31677 | W | fww | m | 2010-06-03 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-02-25 06:30 | 20100570086 | 0.08 | Estimated Values | 0.14041 | E | 0.023 | ug/L | 0.1638 | X | STR | m | 2010-05-07 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-08-07 07:00 | 20142200164 | 0.08 | Estimated Values | 0.1596 | E | 0.044 | ug/L | 0.27569 | Y | rcr | m | 2014-08-16 | NSI 042814: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.08 | Estimated Values | 0.1596 | E | 0.048 | ug/L | 0.30075 | Y | rcr | m | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.08 | Estimated Values | 0.1596 | E | 0.048 | ug/L | 0.30075 | Y | rcr | m | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-12-03 06:00 | 20143370094 | 0.08 | Estimated Values | 0.1596 | E | 0.042 | ug/L | 0.26316 | Y | rcr | m | 2014-12-15 | NSI 042814: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-05-22 07:00 | 20141420140 | 0.08 | Estimated Values | 0.1608 | E | 0.042 | ug/L | 0.26119 | Y | rcr | m | 2014-06-24 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.08 | Estimated Values | 0.1608 | E | 0.051 | ug/L | 0.31716 | Y | rcr | m | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.08 | Estimated Values | 0.1608 | E | 0.033 | ug/L | 0.20522 | Y | rcr | m | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-07-02 07:00 | 20141840097 | 0.08 | Estimated Values | 0.1608 | E | 0.034 | ug/L | 0.21144 | Y | rcr | m | 2014-07-16 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.08 | Estimated Values | 0.199 | E | 0.042 | ug/L | 0.21106 | Y | rcr | m | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-08-15 06:30 | 20132280016 | 0.08 | Estimated Values | 0.199 | E | 0.046 | ug/L | 0.23116 | Y | rcr | m | 2013-09-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-11-26 07:00 | 20133310030 | 0.08 | Estimated Values | 0.199 | E | 0.059 | ug/L | 0.29648 | Y | rcr | m | 2013-12-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.08 | Estimated Values | 0.199 | E | 0.098 | ug/L | 0.49246 | Y | rcr | m | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-06-13 06:30 | 20131650073 | 0.08 | Estimated Values | 0.2018 | E | 0.08 | ug/L | 0.39643 | V | rcr | m | 2013-06-26 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.08 | Estimated Values | 0.2018 | E | 0.038 | ug/L | 0.18831 | Y | rcr | m | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.08 | Estimated Values | 0.2018 | E | 0.07 | ug/L | 0.34688 | Y | rcr | m | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.08 | Estimated Values | 0.2396 | E | 0.022 | ug/L | 0.09182 |  | rcr | m | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.08 | Estimated Values | 0.2396 | E | 0.025 | ug/L | 0.10434 |  | rcr | m | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.08 | Estimated Values | 0.249 | E | 0.061 | ug/L | 0.24498 | V | rcr | m | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.08 | Estimated Values | 0.2505 | E | 0.06 | ug/L | 0.23952 | Y | rcr | m | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.08 | Estimated Values | 0.2505 | E | 0.059 | ug/L | 0.23553 | Y | rcr | m | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.08 | Estimated Values | 0.2525 | E | 0.06 | ug/L | 0.23762 | Y | rcr | m | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.08 | Estimated Values | 0.2525 | E | 0.072 | ug/L | 0.28515 | Y | rcr | m | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.08 | Estimated Values | 0.2525 | E | 0.066 | ug/L | 0.26139 | Y | rcr | m | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-01-13 06:30 | 20110130056 | 0.08 | Estimated Values | 0.25635 | E | 0.046 | ug/L | 0.17945 | V | rcr | m | 2011-02-09 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-06-02 07:30 | 20111540007 | 0.08 | Estimated Values | 0.26194 | E | 0.137 | ug/L | 0.52303 | V | rcr | m | 2011-06-20 | Restek A075606: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-06-29 07:00 | 20111810004 | 0.08 | Estimated Values | 0.2656 | E | 0.078 | ug/L | 0.29367 | X | str | m | 2011-07-14 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-09-15 07:30 | 20112590005 | 0.08 | Estimated Values | 0.2656 | E | 0.049 | ug/L | 0.18449 | V | rcr | m | 2011-10-02 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-11-09 07:00 | 20113130085 | 0.08 | Estimated Values | 0.2656 | E | 0.092 | ug/L | 0.34639 | X | str | m | 2011-11-17 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-08-10 08:00 | 20112220126 | 0.08 | Estimated Values | 0.26576 | E | 0.103 | ug/L | 0.38757 | V | rcr | m | 2011-09-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-08-18 08:46 | 20112310032 | 0.08 | Estimated Values | 0.26576 | E | 0.05 | ug/L | 0.18814 | Y | rcr | m | 2011-09-13 | Restek A075606: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2011-10-20 07:00 | 20112930085 | 0.08 | Estimated Values | 0.26576 | E | 0.09 | ug/L | 0.33865 | X | str | m | 2011-11-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-05-10 06:30 | 20121310027 | 0.08 | Estimated Values | 0.26576 | E | 0.096 | ug/L | 0.36123 | Y | rcr | m | 2012-05-15 | Restek A075606: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-12-09 06:00 | 20103430087 | 0.08 | Estimated Values | 0.26734 | E | 0.054 | ug/L | 0.20199 | S | rcr | m | 2011-01-28 | Restek A075606: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-09-02 06:30 | 20102500051 | 0.08 | Estimated Values | 0.27223 | E | 0.08 | ug/L | 0.29387 | X | str | m | 2010-12-14 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-06-24 06:30 | 20101760006 | 0.08 | Estimated Values | 0.27381 | E | 0.108 | ug/L | 0.39444 | S | c3L | m | 2010-09-09 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2010-05-20 06:30 | 20101410006 | 0.08 | Estimated Values | 0.27523 | E | 0.054 | ug/L | 0.1962 | W | c3L | m | 2010-07-21 | Crescent 08Ll064: 40 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-10-23 06:00 | 20142960086 | 0.08 | Estimated Values | 0.3192 | E | 0.072 | ug/L | 0.22556 | Y | rcr | m | 2014-10-30 | NSI 042814: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.08 | Estimated Values | 0.3192 | E | 0.098 | ug/L | 0.30702 | Y | rcr | m | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-09-10 06:00 | 20142530087 | 0.08 | Estimated Values | 0.3192 | E | 0.067 | ug/L | 0.2099 | Y | rcr | m | 2014-09-23 | NSI 042814: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-03-12 06:00 | 20150720069 | 0.08 | Estimated Values | 0.3216 | E | 0.005 | ug/L | 0.015547 | Y | rcr | b | 2015-03-31 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.08 | Estimated Values | 0.3216 | E | 0.064 | ug/L | 0.199 | Y | rcr | m | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-06-05 07:00 | 20141570088 | 0.08 | Estimated Values | 0.3216 | E | 0.094 | ug/L | 0.29229 | Y | rcr | m | 2014-06-28 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.08 | Estimated Values | 0.4792 | E | 0.119 | ug/L | 0.24833 |  | rcr | m | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.08 | Estimated Values | 0.4975 | E | 0.088 | ug/L | 0.17688 | Y | rcr | m | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.08 | Estimated Values | 0.498 | E | 0.075 | ug/L | 0.1506 | Y | rcr | m | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.08 | Estimated Values | 0.498 | E | 0.083 | ug/L | 0.16667 | V | rcr | m | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.08 | Estimated Values | 0.5045 | E | 0.123 | ug/L | 0.24381 | Y | rcr | m | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2013-09-25 08:00 | 20132690010 | 0.08 | Estimated Values | 0.5045 | E | 0.154 | ug/L | 0.30525 | Y | rcr | @ | 2013-10-19 | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.08 | Estimated Values | 0.505 | E | 0.129 | ug/L | 0.25545 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICROTOPHOS | 38454GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.08 | Estimated Values | 1.009 | E | 0.225 | ug/L | 0.22299 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl