## OBSP Data
Schedulecode | AnalyteName | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.024 | 0.048 | . | 0.0509 | ug/L | 1.0604 | Y | rcr |  | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.024 | 0.048 | . | 0.052 | ug/L | 1.0833 | Y | rcr |  | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.024 | 0.096 | . | 0.0719 | ug/L | 0.74896 | Y | rcr |  | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.024 | 0.072 | . | 0.0509 | ug/L | 0.70694 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.024 | 0.036 | . | 0.023 | ug/L | 0.63889 |  | rcr | n | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.024 | 0.0358 | . | 0.0328 | ug/L | 0.9162 | Y | rcr |  | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.024 | 0.203 | . | 0.155 | ug/L | 0.76355 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.024 | 0.1015 | . | 0.0808 | ug/L | 0.79606 | Y | rcr |  | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.024 | 0.04 | E | 0.0566 | ug/L | 1.415 | V | rcr |  | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-01-21 07:00 | 20100210100 | 0.024 | 0.049868 | . | 0.0479 | ug/L | 0.96054 | X | STR |  | 2010-03-24 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-02-25 06:30 | 20100570086 | 0.024 | 0.05227 | . | 0.051 | ug/L | 0.9757 | X | STR |  | 2010-05-07 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-06-24 06:30 | 20101760006 | 0.024 | 0.10193 | . | 0.0872 | ug/L | 0.8555 | S | c3L |  | 2010-09-09 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-09-02 06:30 | 20102500051 | 0.024 | 0.10134 | . | 0.0783 | ug/L | 0.77264 | X | str |  | 2010-12-14 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-06-27 06:30 | 20131790009 | 0.024 | 0.0596 | . | 0.0503 | ug/L | 0.84396 | Y | rcr |  | 2013-07-11 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-05-16 07:00 | 20131370001 | 0.024 | 0.15 | . | 0.254 | ug/L | 1.6933 | V | rcr |  | 2013-06-05 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-12-12 06:30 | 20133470008 | 0.024 | 0.06 | . | 0.0519 | ug/L | 0.865 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.024 | 0.072 | . | 0.0568 | ug/L | 0.78889 | V | rcr |  | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.024 | 0.036 | . | 0.0356 | ug/L | 0.98889 |  | rcr |  | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.024 | 0.048 | . | 0.0282 | ug/L | 0.5875 | Y | rcr |  | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.024 | 0.096 | . | 0.0597 | ug/L | 0.62188 | Y | rcr |  | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-06-12 06:00 | 20141640076 | 0.024 | 0.048 | . | 0.0297 | ug/L | 0.61875 | Y | rcr |  | 2014-06-30 | Crescent 03DD006: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.024 | 0.0406 | . | 0.0302 | ug/L | 0.74384 | V | rcr |  | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.024 | 0.0406 | . | 0.0351 | ug/L | 0.86453 | Y | rcr |  | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-04-01 06:30 | 20100920048 | 0.024 | 0.050327 | . | 0.0244 | ug/L | 0.48483 | W | fww |  | 2010-06-03 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-05-20 06:30 | 20101410006 | 0.024 | 0.099721 | . | 0.0468 | ug/L | 0.46931 | W | c3L |  | 2010-07-21 | Crescent 08Ll064: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-08-03 06:30 | 20102160002 | 0.024 | 0.050176 | . | 0.0471 | ug/L | 0.9387 | X | str |  | 2010-10-19 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.024 | 0.149 | . | 0.111 | ug/L | 0.74497 | Y | rcr |  | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.024 | 0.0596 | . | 0.043 | ug/L | 0.72148 | Y | rcr |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.024 | 0.0596 | . | 0.0618 | ug/L | 1.0369 | Y | rcr |  | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.024 | 0.1432 | . | 0.0995 | ug/L | 0.69483 |  | rcr |  | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.024 | 0.0358 | . | 0.0291 | ug/L | 0.81285 |  | rcr |  | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.024 | 0.0716 | . | 0.0572 | ug/L | 0.79888 |  | rcr |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-09-27 07:00 | 20122720048 | 0.024 | 0.1015 | . | 0.0964 | ug/L | 0.94975 | V | rcr |  | 2012-10-12 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.024 | 0.038782 | E | 0.0229 | ug/L | 0.59048 | S | c3L | n | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.024 | 0.040547 | . | 0.0487 | ug/L | 1.2011 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.024 | 0.040428 | . | 0.0393 | ug/L | 0.97209 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.024 | 0.1007 | . | 0.0903 | ug/L | 0.89668 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.024 | 0.02475 | E | 0.0363 | ug/L | 1.4667 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.024 | 0.099483 | . | 0.0792 | ug/L | 0.79612 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.024 | 0.074096 | E | 0.0471 | ug/L | 0.63566 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.024 | 0.04 | . | 0.0448 | ug/L | 1.12 | V | rcr |  | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-10-21 07:30 | 20102950072 | 0.024 | 0.05811 | . | 0.0556 | ug/L | 0.95681 | X | str |  | 2011-01-09 | Restek A075606: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-12-09 06:00 | 20103430087 | 0.024 | 0.12023 | . | 0.105 | ug/L | 0.87333 | S | rcr |  | 2011-01-28 | Restek A075606: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-02-24 08:00 | 20110560005 | 0.024 | 0.060843 | E | 0.0696 | ug/L | 1.1439 | V | rcr |  | 2011-03-08 | Restek A075606: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-04-14 07:30 | 20111050150 | 0.024 | 0.060345 | . | 0.0436 | ug/L | 0.72251 | V | rcr |  | 2011-04-23 | Restek A075606: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-06-02 07:30 | 20111540007 | 0.024 | 0.1178 | . | 0.0813 | ug/L | 0.69015 | V | rcr |  | 2011-06-20 | Restek A075606: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-07-21 07:30 | 20112030057 | 0.024 | 0.05976 | . | 0.0693 | ug/L | 1.1596 | V | rcr |  | 2011-08-17 | Restek A075606: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-08-10 08:00 | 20112220126 | 0.024 | 0.11952 | . | 0.0743 | ug/L | 0.62165 | V | rcr |  | 2011-09-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-08-18 08:46 | 20112310032 | 0.024 | 0.11952 | . | 0.052 | ug/L | 0.43507 | Y | rcr |  | 2011-09-13 | Restek A075606: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-10-20 07:00 | 20112930085 | 0.024 | 0.11952 | . | 0.0858 | ug/L | 0.71787 | X | str |  | 2011-11-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-11-22 07:30 | 20113260111 | 0.024 | 0.05976 | . | 0.0551 | ug/L | 0.92202 | V | rcr |  | 2011-12-04 | Restek A075606: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-02-02 12:10 | 20120370001 | 0.024 | 0.05976 | . | 0.0355 | ug/L | 0.59404 | V | rcr |  | 2012-02-14 | Restek A075606: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-05-10 06:30 | 20121310027 | 0.024 | 0.11952 | . | 0.0884 | ug/L | 0.73963 | Y | rcr |  | 2012-05-15 | Restek A075606: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-11-06 06:00 | 20143110108 | 0.024 | 0.096 | . | 0.0635 | ug/L | 0.66146 | Y | rcr |  | 2014-11-19 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.024 | 0.048 | . | 0.0491 | ug/L | 1.0229 | Y | rcr |  | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.024 | 0.096 | . | 0.0892 | ug/L | 0.92917 | Y | rcr |  | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.024 | 0.048 | . | 0.0466 | ug/L | 0.97083 | Y | rcr |  | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.024 | 0.096 | . | 0.0847 | ug/L | 0.88229 | Y | rcr |  | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.024 | 0.036 | . | 0.039 | ug/L | 1.0833 | V | rcr |  | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.024 | 0.1432 | . | 0.111 | ug/L | 0.77514 |  | rcr |  | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.024 | 0.0716 | . | 0.0631 | ug/L | 0.88128 |  | rcr |  | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.024 | 0.0406 | . | 0.0328 | ug/L | 0.80788 | V | rcr |  | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.024 | 0.1015 | . | 0.0788 | ug/L | 0.77635 | Y | rcr |  | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.024 | 0.2 | . | 0.158 | ug/L | 0.79 | V | rcr |  | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.024 | 0.04 | . | 0.0405 | ug/L | 1.0125 | V | rcr |  | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.024 | 0.1 | . | 0.0875 | ug/L | 0.875 | V | rcr |  | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-09-06 06:50 | 20132490342 | 0.024 | 0.298 | . | 0.219 | ug/L | 0.7349 | Y | rcr |  | 2013-09-20 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-02-06 06:30 | 20140370077 | 0.024 | 0.149 | . | 0.0937 | ug/L | 0.62886 | Y | rcr |  | 2014-02-12 | Spex Organics T1130514013: 50 µl & ERA 0318-13-02.2: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-10-31 06:30 | 20133050050 | 0.024 | 0.06 | . | 0.0515 | ug/L | 0.85833 | Y | rcr |  | 2013-11-09 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.024 | 0.1 | . | 0.073 | ug/L | 0.73 | Y | rcr |  | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.024 | 0.1 | . | 0.0803 | ug/L | 0.803 | Y | rcr |  | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.024 | 0.06 | . | 0.0784 | ug/L | 1.3067 | Y | rcr |  | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.024 | 0.15 | . | 0.11 | ug/L | 0.73333 | Y | rcr |  | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.024 | 0.06 | . | 0.0474 | ug/L | 0.79 | Y | rcr |  | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.024 | 0.096 | . | 0.0714 | ug/L | 0.74375 | Y | rcr |  | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.024 | 0.048 | . | 0.0425 | ug/L | 0.88542 | Y | rcr |  | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-07-10 06:00 | 20141910243 | 0.024 | 0.048 | . | 0.0345 | ug/L | 0.71875 | Y | rcr |  | 2014-07-17 | Supelco LC06435: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2014-09-25 06:00 | 20142720002 | 0.024 | 0.096 | . | 0.0789 | ug/L | 0.82188 | Y | rcr |  | 2014-10-04 | Supelco LC06435: 60 µl & Spex Organics E1140407002: 60 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2010-11-10 07:30 | 20103140135 | 0.024 | 0.059473 | E | 0.0336 | ug/L | 0.56496 | V | rcr |  | 2011-01-18 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-01-13 06:30 | 20110130056 | 0.024 | 0.11512 | . | 0.0813 | ug/L | 0.7062 | V | rcr |  | 2011-02-09 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-03-17 08:00 | 20110770001 | 0.024 | 0.059604 | . | 0.0418 | ug/L | 0.70129 | X | str |  | 2011-03-30 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-05-12 07:00 | 20111330148 | 0.024 | 0.060671 | . | 0.0484 | ug/L | 0.79774 | V | rcr |  | 2011-05-25 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-06-29 07:00 | 20111810004 | 0.024 | 0.11928 | . | 0.0998 | ug/L | 0.83669 | X | str |  | 2011-07-14 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-07-07 06:30 | 20111890005 | 0.024 | 0.05964 | . | 0.0673 | ug/L | 1.1284 | X | str |  | 2011-07-20 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-09-01 07:30 | 20112450022 | 0.024 | 0.05964 | . | 0.0511 | ug/L | 0.85681 | Y | rcr |  | 2011-09-24 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-09-15 07:30 | 20112590005 | 0.024 | 0.11928 | . | 0.107 | ug/L | 0.89705 | V | rcr |  | 2011-10-02 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-11-09 07:00 | 20113130085 | 0.024 | 0.11928 | . | 0.0991 | ug/L | 0.83082 | X | str |  | 2011-11-17 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2011-12-15 07:30 | 20113500021 | 0.024 | 0.05964 | . | 0.0538 | ug/L | 0.90208 | V | rcr |  | 2011-12-22 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | FIPRONIL SULFONE | 62168GCM29 | 2012-03-01 07:30 | 20120620015 | 0.024 | 0.05964 | . | 0.0486 | ug/L | 0.81489 | X | rcr |  | 2012-03-09 | Supelco LB77168: 40 µl