## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-02-11 06:30 | 20100420055 | 0.014 | False Negative | 0.062635 | < |  | ug/L |  | S | c3L | m | 2010-04-22 | Supelco LB69639: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-01-28 06:30 | 20100280077 | 0.014 | False Negative | 0.062959 | < |  | ug/L |  | W | fww | m | 2010-03-25 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-06-03 06:30 | 20101550006 | 0.014 | False Negative | 0.065577 | < |  | ug/L |  | X | mco | m | 2010-08-03 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.014 | False Negative | 0.074096 | < |  | ug/L |  | V | rcr | m | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-05-06 06:30 | 20101270038 | 0.014 | False Negative | 0.12333 | < |  | ug/L |  | S | cgr | m | 2010-07-07 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-07-13 06:30 | 20101950137 | 0.014 | False Negative | 0.12582 | < |  | ug/L |  | X | str | m | 2010-09-23 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-08-12 06:30 | 20102250096 | 0.014 | False Negative | 0.32357 | < |  | ug/L |  | X | str | m | 2010-10-27 | NSI 090109-01Pest: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.014 | Estimated Values | 0.0208 | E | 0.0256 | ug/L | 1.2308 | Y | rcr | m | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.014 | Estimated Values | 0.0208 | E | 0.0203 | ug/L | 0.97596 |  | rcr | m | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.014 | Estimated Values | 0.022 | E | 0.013 | ug/L | 0.59091 |  | rcr | m | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.014 | Estimated Values | 0.022 | E | 0.0278 | ug/L | 1.2636 | V | rcr | m | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.014 | Estimated Values | 0.022 | E | 0.0183 | ug/L | 0.83182 |  | rcr | m | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.014 | Estimated Values | 0.02475 | E | 0.0099 | ug/L | 0.4 | V | rcr | m | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.014 | Estimated Values | 0.02743 | E | 0.0241 | ug/L | 0.87862 | V | rcr | m | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.019 | ug/L | 0.681 | Y | rcr | m | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.0245 | ug/L | 0.87814 | Y | rcr | m | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.0267 | ug/L | 0.95699 | Y | rcr | m | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.0316 | ug/L | 1.1326 | Y | rcr | m | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.014 | Estimated Values | 0.027941 | E | 0.0235 | ug/L | 0.84105 | W | c3L | m | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.014 | Estimated Values | 0.028 | E | 0.0209 | ug/L | 0.74643 | V | rcr | m | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.014 | Estimated Values | 0.028 | E | 0.02 | ug/L | 0.71429 | V | rcr | m | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.014 | Estimated Values | 0.028 | E | 0.0239 | ug/L | 0.85357 | V | rcr | m | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.014 | Estimated Values | 0.028 | E | 0.0252 | ug/L | 0.9 | Y | rcr | m | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.014 | Estimated Values | 0.028127 | E | 0.0213 | ug/L | 0.75729 | V | rcr | m | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.014 | Estimated Values | 0.028309 | E | 0.0229 | ug/L | 0.80894 | V | rcr | m | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.014 | Estimated Values | 0.028765 | E | 0.0227 | ug/L | 0.78916 | S | rcr | m | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.014 | Estimated Values | 0.02932 | E | 0.0273 | ug/L | 0.93111 | V | rcr | m | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.014 | Estimated Values | 0.02932 | E | 0.0214 | ug/L | 0.72988 | V | rcr | m | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.014 | Estimated Values | 0.02932 | E | 0.0213 | ug/L | 0.72647 | V | rcr | m | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.014 | Estimated Values | 0.02932 | E | 0.033 | ug/L | 1.1255 | Y | rcr | m | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.014 | Estimated Values | 0.029497 | E | 0.0223 | ug/L | 0.75601 | X | str | m | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.014 | Estimated Values | 0.029634 | E | 0.0218 | ug/L | 0.73564 | X | str | m | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.014 | Estimated Values | 0.038782 | E | 0.0196 | ug/L | 0.50539 | S | c3L | m | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.014 | Estimated Values | 0.040428 | E | 0.0321 | ug/L | 0.79399 | V | rcr | m | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.014 | Estimated Values | 0.040547 | E | 0.0331 | ug/L | 0.81633 | X | str | m | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.014 | Estimated Values | 0.0416 | E | 0.0356 | ug/L | 0.85577 |  | rcr | m | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.014 | Estimated Values | 0.0416 | E | 0.038 | ug/L | 0.91346 |  | rcr | m | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.014 | Estimated Values | 0.044 | E | 0.0415 | ug/L | 0.94318 | V | rcr | m | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.014 | Estimated Values | 0.044 | E | 0.05 | ug/L | 1.1364 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.014 | Estimated Values | 0.0496 | E | 0.048 | ug/L | 0.96774 | Y | rcr | m | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-06-27 06:30 | 20131790009 | 0.014 | Estimated Values | 0.0496 | E | 0.0335 | ug/L | 0.6754 | Y | rcr | m | 2013-07-11 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.014 | Estimated Values | 0.0496 | E | 0.0408 | ug/L | 0.82258 | Y | rcr | m | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-12-12 06:30 | 20133470008 | 0.014 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0421 | ug/L | 0.842 | Y | rcr | m | 2014-01-08 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-10-31 06:30 | 20133050050 | 0.014 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0556 | ug/L | 1.112 | Y | rcr | m | 2013-11-09 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.014 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0611 | ug/L | 1.222 | Y | rcr | m | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.014 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.042 | ug/L | 0.84 | Y | rcr | m | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.014 | Estimated Values | 0.05008 | E | 0.0607 | ug/L | 1.2121 | V | rcr | m | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.014 | Estimated Values | 0.05008 | E | 0.0483 | ug/L | 0.96446 | V | rcr | m | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.014 | Estimated Values | 0.05008 | E | 0.0281 | ug/L | 0.5611 | V | rcr | m | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.014 | Estimated Values | 0.0502 | E | 0.0477 | ug/L | 0.9502 | V | rcr | m | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.014 | Estimated Values | 0.0502 | E | 0.0472 | ug/L | 0.94024 | Y | rcr | m | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.014 | Estimated Values | 0.0502 | E | 0.0432 | ug/L | 0.86056 | V | rcr | m | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.014 | Estimated Values | 0.055462 | E | 0.0497 | ug/L | 0.89611 | V | rcr | m | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.014 | Estimated Values | 0.0558 | E | 0.0341 | ug/L | 0.61111 | Y | rcr | m | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.014 | Estimated Values | 0.0558 | E | 0.0452 | ug/L | 0.81004 | Y | rcr | m | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.014 | Estimated Values | 0.0558 | E | 0.0652 | ug/L | 1.1685 | Y | rcr | m | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.014 | Estimated Values | 0.056 | E | 0.0476 | ug/L | 0.85 | X | str | m | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.014 | Estimated Values | 0.056 | E | 0.0362 | ug/L | 0.64643 | Y | rcr | m | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.014 | Estimated Values | 0.056 | E | 0.0416 | ug/L | 0.74286 | V | rcr | m | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.014 | Estimated Values | 0.056 | E | 0.0356 | ug/L | 0.63571 | X | str | m | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.014 | Estimated Values | 0.058296 | E | 0.0367 | ug/L | 0.62954 | V | rcr | m | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.014 | Estimated Values | 0.058319 | E | 0.0489 | ug/L | 0.83849 | X | str | m | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.014 | Estimated Values | 0.05864 | E | 0.0327 | ug/L | 0.55764 | V | rcr | m | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.014 | Estimated Values | 0.0832 | E | 0.081 | ug/L | 0.97356 |  | rcr | m | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.014 | Estimated Values | 0.0832 | E | 0.0714 | ug/L | 0.85817 |  | rcr | m | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.014 | Estimated Values | 0.0992 | E | 0.0364 | ug/L | 0.36694 | Y | rcr | m | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.014 | Estimated Values | 0.099483 | E | 0.009 | ug/L | 0.090468 | X | str | m | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.014 | Estimated Values | 0.1007 | E | 0.0848 | ug/L | 0.84206 | X | str | m | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2014-02-06 06:30 | 20140370077 | 0.014 | Estimated Values | 0.124 | E | 0.0603 | ug/L | 0.48629 | Y | rcr | m | 2014-02-12 | Spex Organics T1130514013: 50 µl & ERA 0318-13-02.2: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.014 | Estimated Values | 0.124 | E | 0.1 | ug/L | 0.80645 | Y | rcr | m | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.014 | Estimated Values | 0.125 | E | 0.104 | ug/L | 0.832 | Y | rcr | m | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-05-16 07:00 | 20131370001 | 0.014 | Estimated Values | 0.125 | E | 0.114 | ug/L | 0.912 | V | rcr | m | 2013-06-05 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.014 | Estimated Values | 0.1252 | E | 0.106 | ug/L | 0.84665 | Y | rcr | m | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.014 | Estimated Values | 0.1252 | E | 0.123 | ug/L | 0.98243 | Y | rcr | m | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.014 | Estimated Values | 0.1252 | E | 0.0812 | ug/L | 0.64856 | V | rcr | m | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-09-27 07:00 | 20122720048 | 0.014 | Estimated Values | 0.1255 | E | 0.105 | ug/L | 0.83665 | V | rcr | m | 2012-10-12 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.014 | Estimated Values | 0.1255 | E | 0.1 | ug/L | 0.79681 | Y | rcr | m | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.014 | Estimated Values | 0.1255 | E | 0.0841 | ug/L | 0.67012 | Y | rcr | m | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2013-09-06 06:50 | 20132490342 | 0.014 | Estimated Values | 0.248 | E | 0.148 | ug/L | 0.59677 | Y | rcr | m | 2013-09-20 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.014 | Estimated Values | 0.2504 | E | 0.178 | ug/L | 0.71086 | V | rcr | m | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | IPRODIONE | 61593GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.014 | Estimated Values | 0.251 | E | 0.234 | ug/L | 0.93227 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl