## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-02-02 06:30 | 20110340007 | 0.016 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | V | rcr | b | 2011-02-22 | Abs 080610: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-03-03 07:00 | 20110620082 | 0.016 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | V | rcr | b | 2011-03-16 | Abs 080610: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-07-07 07:00 | 20111890004 | 0.016 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | X | str | b | 2011-07-20 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-07-13 06:30 | 20101950137 | 0.016 | False Positive |  | E |  | ug/L |  | X | str | t | 2010-09-23 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0204 | ug/L | 0.85 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.016 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0176 | ug/L | 0.73333 |  | rcr |  | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.016 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0126 | ug/L | 0.525 |  | rcr | n | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0173 | ug/L | 0.72083 |  | rcr |  | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.016 | Recoverable Result | 0.02475 | . | 0.0234 | ug/L | 0.94545 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-05-22 07:00 | 20141420140 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0321 | . | 0.0315 | ug/L | 0.98131 | Y | rcr |  | 2014-06-24 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0321 | . | 0.0287 | ug/L | 0.89408 | Y | rcr |  | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0321 | . | 0.0233 | ug/L | 0.72586 | Y | rcr |  | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-07-02 07:00 | 20141840097 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0321 | . | 0.0239 | ug/L | 0.74455 | Y | rcr |  | 2014-07-16 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-08-07 07:00 | 20142200164 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0327 | . | 0.0271 | ug/L | 0.82875 | Y | rcr |  | 2014-08-16 | NSI 042814: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0327 | . | 0.0273 | ug/L | 0.83486 | Y | rcr |  | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0327 | . | 0.0328 | ug/L | 1.0031 | Y | rcr |  | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-12-03 06:00 | 20143370094 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0327 | . | 0.0179 | ug/L | 0.5474 | Y | rcr |  | 2014-12-15 | NSI 042814: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.016 | Recoverable Result | 0.038782 | . | 0.0318 | ug/L | 0.81996 | S | c3L |  | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.016 | Recoverable Result | 0.040428 | . | 0.0388 | ug/L | 0.95972 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.016 | Recoverable Result | 0.040547 | . | 0.0451 | ug/L | 1.1123 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04199 | . | 0.0275 | ug/L | 0.65492 | S | rcr |  | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0428 | . | 0.0328 | ug/L | 0.76636 | V | rcr |  | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0428 | . | 0.0316 | ug/L | 0.73832 | V | rcr |  | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0428 | . | 0.032 | ug/L | 0.74766 | V | rcr |  | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0428 | . | 0.0444 | ug/L | 1.0374 | Y | rcr |  | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.016 | Recoverable Result | 0.043058 | . | 0.0366 | ug/L | 0.85001 | X | str |  | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.016 | Recoverable Result | 0.043103 | . | 0.0464 | ug/L | 1.0765 | V | rcr |  | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.016 | Recoverable Result | 0.043258 | . | 0.0383 | ug/L | 0.88538 | X | str |  | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.016 | Recoverable Result | 0.043908 | . | 0.0432 | ug/L | 0.98388 | W | c3L |  | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.016 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.038 | ug/L | 0.86364 | V | rcr |  | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.04 | ug/L | 0.90909 | V | rcr |  | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.016 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.046 | ug/L | 1.0455 | V | rcr |  | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.044 | . | 0.0423 | ug/L | 0.96136 | Y | rcr |  | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.016 | Recoverable Result | 0.044199 | . | 0.0342 | ug/L | 0.77377 | V | rcr |  | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.016 | Recoverable Result | 0.044485 | . | 0.0367 | ug/L | 0.825 | V | rcr |  | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0444 | ug/L | 0.925 | V | rcr |  | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0327 | ug/L | 0.68125 | Y | rcr |  | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0319 | ug/L | 0.66458 |  | rcr |  | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0295 | ug/L | 0.61458 |  | rcr |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0498 | . | 0.0298 | ug/L | 0.59839 | Y | rcr |  | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-06-27 06:30 | 20131790009 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0498 | . | 0.0248 | ug/L | 0.49799 | Y | rcr |  | 2013-07-11 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0498 | . | 0.0302 | ug/L | 0.60643 | Y | rcr |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-12-12 06:30 | 20133470008 | 0.016 | Recoverable Result | 0.05 | . | 0.049 | ug/L | 0.98 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-10-31 06:30 | 20133050050 | 0.016 | Recoverable Result | 0.05 | . | 0.0469 | ug/L | 0.938 | Y | rcr |  | 2013-11-09 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.016 | Recoverable Result | 0.05 | . | 0.0493 | ug/L | 0.986 | Y | rcr |  | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.016 | Recoverable Result | 0.05 | . | 0.0322 | ug/L | 0.644 | Y | rcr |  | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.016 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0556 | ug/L | 0.92667 | V | rcr |  | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.016 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0476 | ug/L | 0.79333 | V | rcr |  | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.016 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0331 | ug/L | 0.55167 | V | rcr |  | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-04-08 06:30 | 20100990014 | 0.016 | Recoverable Result | 0.060241 | . | 0.0551 | ug/L | 0.91466 | X | STR |  | 2010-06-16 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-08-26 06:30 | 20102390088 | 0.016 | Recoverable Result | 0.060612 | . | 0.044 | ug/L | 0.72593 | X | str |  | 2010-12-01 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0608 | . | 0.0555 | ug/L | 0.91283 | V | rcr |  | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0608 | . | 0.0418 | ug/L | 0.6875 | Y | rcr |  | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0608 | . | 0.0551 | ug/L | 0.90625 | V | rcr |  | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-03-11 06:30 | 20100710178 | 0.016 | Recoverable Result | 0.060945 | . | 0.0938 | ug/L | 1.5391 | S | c3L |  | 2010-05-19 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-07-21 06:30 | 20102030005 | 0.016 | Recoverable Result | 0.061237 | . | 0.0411 | ug/L | 0.67116 | W | fww |  | 2010-09-30 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-03-12 06:00 | 20150720069 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0642 | . | 0.0619 | ug/L | 0.96417 | Y | rcr |  | 2015-03-31 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0642 | . | 0.0526 | ug/L | 0.81931 | Y | rcr |  | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-06-05 07:00 | 20141570088 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0642 | . | 0.0606 | ug/L | 0.94393 | Y | rcr |  | 2014-06-28 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-10-23 06:00 | 20142960086 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0654 | . | 0.0524 | ug/L | 0.80122 | Y | rcr |  | 2014-10-30 | NSI 042814: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0654 | . | 0.0655 | ug/L | 1.0015 | Y | rcr |  | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0654 | . | 0.0512 | ug/L | 0.78287 | Y | rcr |  | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-09-10 06:00 | 20142530087 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0654 | . | 0.0489 | ug/L | 0.74771 | Y | rcr |  | 2014-09-23 | NSI 042814: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.016 | Recoverable Result | 0.074096 | . | 0.0584 | ug/L | 0.78817 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.016 | Recoverable Result | 0.085098 | . | 0.0665 | ug/L | 0.78145 | V | rcr |  | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.016 | Recoverable Result | 0.085132 | . | 0.0893 | ug/L | 1.049 | X | str |  | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0856 | . | 0.0637 | ug/L | 0.74416 | V | rcr |  | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.087155 | . | 0.0952 | ug/L | 1.0923 | V | rcr |  | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.016 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.089 | ug/L | 1.0114 | X | str |  | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.016 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.0793 | ug/L | 0.90114 | Y | rcr |  | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.016 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.0892 | ug/L | 1.0136 | V | rcr |  | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.016 | Recoverable Result | 0.088 | . | 0.0895 | ug/L | 1.017 | X | str |  | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.016 | Recoverable Result | 0.096 | . | 0.0774 | ug/L | 0.80625 |  | rcr |  | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.016 | Recoverable Result | 0.096 | . | 0.0589 | ug/L | 0.61354 |  | rcr |  | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.016 | Recoverable Result | 0.099483 | . | 0.0999 | ug/L | 1.0042 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0996 | . | 0.0625 | ug/L | 0.62751 | Y | rcr |  | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1007 | . | 0.108 | ug/L | 1.0724 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-06-10 06:30 | 20101650033 | 0.016 | Recoverable Result | 0.12267 | . | 0.117 | ug/L | 0.95374 | W | c3L |  | 2010-08-10 | Ultra CF-3558: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-09-16 06:30 | 20102630169 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1233 | . | 0.0972 | ug/L | 0.78829 | X | str |  | 2010-12-22 | Spex Organics T1090901009: 40 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2014-02-06 06:30 | 20140370077 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1245 | . | 0.0939 | ug/L | 0.75422 | Y | rcr |  | 2014-02-12 | Spex Organics T1130514013: 50 µl & ERA 0318-13-02.2: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1245 | . | 0.101 | ug/L | 0.81124 | Y | rcr |  | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.016 | Recoverable Result | 0.125 | . | 0.118 | ug/L | 0.944 | Y | rcr |  | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-05-16 07:00 | 20131370001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.125 | . | 0.137 | ug/L | 1.096 | V | rcr |  | 2013-06-05 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.016 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.143 | ug/L | 0.95333 | Y | rcr |  | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.016 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.148 | ug/L | 0.98667 | Y | rcr |  | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.016 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.113 | ug/L | 0.75333 | V | rcr |  | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-09-27 07:00 | 20122720048 | 0.016 | Recoverable Result | 0.152 | . | 0.153 | ug/L | 1.0066 | V | rcr |  | 2012-10-12 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.016 | Recoverable Result | 0.152 | . | 0.122 | ug/L | 0.80263 | Y | rcr |  | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.016 | Recoverable Result | 0.152 | . | 0.123 | ug/L | 0.80921 | Y | rcr |  | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2013-09-06 06:50 | 20132490342 | 0.016 | Recoverable Result | 0.249 | . | 0.207 | ug/L | 0.83133 | Y | rcr |  | 2013-09-20 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.016 | Recoverable Result | 0.3 | . | 0.239 | ug/L | 0.79667 | V | rcr |  | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2010-05-13 06:30 | 20101340154 | 0.016 | Recoverable Result | 0.30303 | . | 0.293 | ug/L | 0.9669 | X | mco |  | 2010-07-15 | Spex Organics T1090901009: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | THIOBENCARB | 82681GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.304 | . | 0.304 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl