## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | Parm+Method Code | Analysis Date | ReportUnit | RECOVERY | Login Date | Laboratory ID | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | Expected Conc. | newanalyte | Remark Code | REPORTING LEVEL | Lab Value | UNITS | All | Comments | newlevel | Pct Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | Sample Spiked | STATUS | PLOT | RANK | G | H | I | J | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-10-10 | ng/L | 0.41262 | 2014-09-18 08:00 | 20142620042 | Abs, ERA | 041814, 0318-14-02 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl | 29.325 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 12.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41262 | Ab041814, ER0314-02 | Ab | ER | ER | 041814 | 0314-02 | 0314-02 |  | 0314-02 | 0314-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.5054 | 0.092924 | 0.50512 | 0.18585 | 0.13777
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-11-04 | ng/L | 0.50512 | 2014-10-30 08:30 | 20143030095 | Abs, ERA | 041814, 0318-14-02 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl | 31.28 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 15.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50512 | Ab041814, ER0314-02 | Ab | ER | ER | 041814 | 0314-02 | 0314-02 |  | 0314-02 | 0314-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.5054 | 0.092924 | 0.50512 | 0.18585 | 0.13777
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-02-06 | ng/L | 0.59847 | 2015-01-22 07:30 | 20150230027 | Abs, ERA | 041814, 0318-14-02 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl | 58.65 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 35.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59847 | Ab041814, ER0314-02 | Ab | ER | ER | 041814 | 0314-02 | 0314-02 |  | 0314-02 | 0314-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.5054 | 0.092924 | 0.50512 | 0.18585 | 0.13777
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-07-30 | ng/L | 0.52933 | 2015-07-01 07:30 | 20151820109 | Abs, Abs | 050115, 051315 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl | 43.64 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 23.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52933 | Ab050115, Ab051315 | Ab | Ab | Ab | 050115 | 051315 | 051315 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.43676 | 0.13092 | 0.43676 | 0.18515 | 0.13725
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-08-11 | ng/L | 0.34418 | 2015-07-30 08:30 | 20152110203 | Abs, Abs | 050115, 051315 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl | 21.82 | OSELTAMIVIR | E | 14.6 | 7.51 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.34418 | Ab050115, Ab051315 | Ab | Ab | Ab | 050115 | 051315 | 051315 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.43676 | 0.13092 | 0.43676 | 0.18515 | 0.13725
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-06-09 | ng/L | 0.49954 | 2015-05-21 07:30 | 20151410214 | Abs, Abs | 051315, 050115 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl | 21.82 | OSELTAMIVIR | E | 14.6 | 10.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49954 | Ab051315, Ab050115 | Ab | Ab | Ab | 051315 | 050115 | 050115 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.49954 |  | 0.49954 | 0 | 0
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-06-26 | ng/L | 0.52704 | 2015-06-04 06:00 | 20151550290 | Abs, Abs | 051315, 052215 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl | 21.82 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 11.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52704 | Ab051315, Ab052215 | Ab | Ab | Ab | 051315 | 052215 | 052215 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.47204 | 0.077775 | 0.47204 | 0.10999 | 0.081535
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-07-31 | ng/L | 0.41705 | 2015-07-23 07:00 | 20152040179 | Abs, Abs | 051315, 052215 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl | 43.64 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 18.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41705 | Ab051315, Ab052215 | Ab | Ab | Ab | 051315 | 052215 | 052215 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.47204 | 0.077775 | 0.47204 | 0.10999 | 0.081535
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-10-01 | ng/L | 0.23602 | 2015-09-24 07:30 | 20152670140 | Abs, ERA | 051315, 0406-15-09 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl | 87.28 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 20.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.23602 | Ab051315, ER0405-09 | Ab | ER | ER | 051315 | 0405-09 | 0405-09 |  | 0405-09 | 0405-09 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.23602 |  | 0.23602 | 0 | 0
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-07-20 | ng/L | 0.35465 | 2014-07-10 08:00 | 20141910244 | ERA, Abs | 0318-14-02, 041714 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl | 29.325 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 10.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.35465 | ER0314-02, Ab041714 | ER | Ab | Ab | 0314-02 | 041714 | 041714 | 0314-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.37084 | 0.022907 | 0.37084 | 0.032396 | 0.024015
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-08-21 | ng/L | 0.38704 | 2014-08-07 09:30 | 20142200171 | ERA, Abs | 0318-14-02, 041714 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl | 58.65 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 22.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38704 | ER0314-02, Ab041714 | ER | Ab | Ab | 0314-02 | 041714 | 041714 | 0314-02 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.37084 | 0.022907 | 0.37084 | 0.032396 | 0.024015
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-10-11 | ng/L | 0.41944 | 2014-09-25 08:00 | 20142720025 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-04 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl | 58.65 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 24.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41944 | ER0314-02, ER0314-04 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.53474 | 0.11176 | 0.5422 | 0.22315 | 0.16542
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-12-06 | ng/L | 0.5422 | 2014-11-06 08:00 | 20143110110 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-04 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl | 58.65 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 31.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5422 | ER0314-02, ER0314-04 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.53474 | 0.11176 | 0.5422 | 0.22315 | 0.16542
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-12-07 | ng/L | 0.64258 | 2014-12-03 07:00 | 20143370092 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-04 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl | 31.28 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 20.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64258 | ER0314-02, ER0314-04 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.53474 | 0.11176 | 0.5422 | 0.22315 | 0.16542
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2014-08-30 | ng/L | 0.49446 | 2014-08-18 07:30 | 20142340169 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-05 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl | 29.325 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 14.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49446 | ER0314-02, ER0314-05 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-05 | 0314-05 | 0314-02 | 0314-05 | 0314-05 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.49446 |  | 0.49446 | 0 | 0
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-04-29 | ng/L | 0.74169 | 2015-03-26 07:00 | 20150850164 | ERA, ERA | 0319-14-05, 0318-14-02 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl | 58.65 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 43.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74169 | ER0314-05, ER0314-02 | ER | ER | ER | 0314-05 | 0314-02 | 0314-02 | 0314-05 | 0314-02 | 0314-02 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.74169 |  | 0.74169 | 0 | 0
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-10-01 | ng/L | 0.50985 | 2015-09-17 07:00 | 20152610009 | ERA, Abs | 0406-15-07A, 051315 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl | 87.28 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 44.5 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50985 | ER040-07A, Ab051315 | ER | Ab | Ab | 040-07A | 051315 | 051315 | 040-07A |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.50985 |  | 0.50985 | 0 | 0
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-09-15 | ng/L | 0.57207 | 2015-08-27 08:30 | 20152390226 | ERA, ERA | 0406-15-07A, 0406-15-08 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl | 22.2 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 12.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57207 | ER040-07A, ER0405-08 | ER | ER | ER | 040-07A | 0405-08 | 0405-08 | 040-07A | 0405-08 | 0405-08 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.57207 |  | 0.57207 | 0 | 0
OSELTAMIVIR | 2440 | 67511LCM56 | 2015-10-01 | ng/L | 0.53829 | 2015-09-03 08:00 | 20152460209 | ERA, ERA | 0406-15-08, 0406-15-09 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl | 44.4 | OSELTAMIVIR | . | 14.6 | 23.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53829 | ER0405-08, ER0405-09 | ER | ER | ER | 0405-08 | 0405-09 | 0405-09 | 0405-08 | 0405-09 | 0405-09 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.53829 |  | 0.53829 | 0 | 0