## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | Parm+Method Code | Analysis Date | ReportUnit | RECOVERY | Login Date | Laboratory ID | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | Expected Conc. | newanalyte | Remark Code | REPORTING LEVEL | Lab Value | UNITS | All | Comments | newlevel | Pct Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | Sample Spiked | STATUS | PLOT | RANK | G | H | I | J | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2014-11-04 | ng/L | 0.52935 | 2014-10-30 08:30 | 20143030095 | Abs, ERA | 041814, 0318-14-02 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl | 92 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 48.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52935 | Ab041814, ER0314-02 | Ab | ER | ER | 041814 | 0314-02 | 0314-02 |  | 0314-02 | 0314-02 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.46207 | 0.095152 | 0.46207 | 0.13457 | 0.099752
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-02-06 | ng/L | 0.39478 | 2015-01-22 07:30 | 20150230027 | Abs, ERA | 041814, 0318-14-02 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl | 172.5 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 68.1 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39478 | Ab041814, ER0314-02 | Ab | ER | ER | 041814 | 0314-02 | 0314-02 |  | 0314-02 | 0314-02 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.46207 | 0.095152 | 0.46207 | 0.13457 | 0.099752
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-07-09 | ng/L | 0.336 | 2015-06-18 07:00 | 20151690193 | Abs, Abs | 050115, 052215 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl | 64.88 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 21.8 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.336 | Ab050115, Ab052215 | Ab | Ab | Ab | 050115 | 052215 | 052215 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.336 |  | 0.336 | 0 | 0
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-06-26 | ng/L | 1.603 | 2015-06-04 06:00 | 20151550290 | Abs, Abs | 051315, 052215 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl | 64.88 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 104 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.603 | Ab051315, Ab052215 | Ab | Ab | Ab | 051315 | 052215 | 052215 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.88201 | 1.0196 | 0.88201 | 1.4419 | 1.0689
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-07-31 | ng/L | 0.16107 | 2015-07-23 07:00 | 20152040179 | Abs, Abs | 051315, 052215 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl | 129.76 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 20.9 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.16107 | Ab051315, Ab052215 | Ab | Ab | Ab | 051315 | 052215 | 052215 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 2 | 0.88201 | 1.0196 | 0.88201 | 1.4419 | 1.0689
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-09-10 | ng/L | 0.18958 | 2015-08-20 07:00 | 20152330041 | Abs, ERA | 052215, 0406-15-07A | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl | 129.76 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 24.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.18958 | Ab052215, ER040-07A | Ab | ER | ER | 052215 | 040-07A | 040-07A |  | 040-07A | 040-07A | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.18958 |  | 0.18958 | 0 | 0
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-03-11 | ng/L | 0.54899 | 2015-03-05 07:30 | 20150650042 | ERA, Abs | 0318-14-02, 041714 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl | 172.5 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 94.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54899 | ER0314-02, Ab041714 | ER | Ab | Ab | 0314-02 | 041714 | 041714 | 0314-02 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.54899 |  | 0.54899 | 0 | 0
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2014-10-11 | ng/L | 0.10261 | 2014-09-25 08:00 | 20142720025 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-04 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl | 172.5 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 17.7 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.10261 | ER0314-02, ER0314-04 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.29043 | 0.20214 | 0.26435 | 0.40174 | 0.29781
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2014-12-06 | ng/L | 0.26435 | 2014-11-06 08:00 | 20143110110 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-04 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl | 172.5 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 45.6 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.26435 | ER0314-02, ER0314-04 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.29043 | 0.20214 | 0.26435 | 0.40174 | 0.29781
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2014-12-07 | ng/L | 0.50435 | 2014-12-03 07:00 | 20143370092 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-04 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl | 92 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 46.4 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50435 | ER0314-02, ER0314-04 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | 0314-02 | 0314-04 | 0314-04 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 3 | 0.29043 | 0.20214 | 0.26435 | 0.40174 | 0.29781
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2014-08-30 | ng/L | 0.14261 | 2014-08-18 07:30 | 20142340169 | ERA, ERA | 0318-14-02, 0319-14-05 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl | 86.25 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 12.3 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.14261 | ER0314-02, ER0314-05 | ER | ER | ER | 0314-02 | 0314-05 | 0314-05 | 0314-02 | 0314-05 | 0314-05 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.14261 |  | 0.14261 | 0 | 0
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-04-29 | ng/L | 0.34377 | 2015-03-26 07:00 | 20150850164 | ERA, ERA | 0319-14-05, 0318-14-02 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl | 172.5 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 59.3 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.34377 | ER0314-05, ER0314-02 | ER | ER | ER | 0314-05 | 0314-02 | 0314-02 | 0314-05 | 0314-02 | 0314-02 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.34377 |  | 0.34377 | 0 | 0
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-09-09 | ng/L | 0.064272 | 2015-08-13 08:30 | 20152250278 | ERA, Abs | 0406-15-08, 052215 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl | 64.88 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 4.17 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.064273 | ER0405-08, Ab052215 | ER | Ab | Ab | 0405-08 | 052215 | 052215 | 0405-08 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.064273 |  | 0.064273 | 0 | 0
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-10-01 | ng/L | 0.59969 | 2015-09-03 08:00 | 20152460209 | ERA, ERA | 0406-15-08, 0406-15-09 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl | 130.4 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 78.2 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59969 | ER0405-08, ER0405-09 | ER | ER | ER | 0405-08 | 0405-09 | 0405-09 | 0405-08 | 0405-09 | 0405-09 | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.59969 |  | 0.59969 | 0 | 0
TIOTROPIUM | 2440 | 67508LCM56 | 2015-07-31 | ng/L | 0.4908 | 2015-07-16 07:30 | 20151970156 | ERA, Abs | 0406-15-09, 050115 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl | 130.4 | TIOTROPIUM | E | 43.1 | 64 | NANOGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4908 | ER0405-09, Ab050115 | ER | Ab | Ab | 0405-09 | 050115 | 050115 | 0405-09 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | [5 empty] | 1 | 0.4908 |  | 0.4908 | 0 | 0