## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.036 | Estimated Values | 0.02475 | E | 0.0193 | ug/L | 0.7798 | V | rcr | m | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.05 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0234 | ug/L | 0.585 | V | rcr | m | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.05 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0142 | ug/L | 0.355 | Y | rcr | m | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.05 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.0154 | ug/L | 0.38119 | Y | rcr | m | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.05 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.0166 | ug/L | 0.41089 | V | rcr | m | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.05 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.0116 | ug/L | 0.28713 | Y | rcr | m | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.05 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.0244 | ug/L | 0.60396 | Y | rcr | m | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.05 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.0225 | ug/L | 0.55693 | Y | rcr | m | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.036 | Estimated Values | 0.038782 | E | 0.0271 | ug/L | 0.69877 | S | c3L | m | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.036 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0248 | ug/L | 0.62 | Y | rcr | m | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.036 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0302 | ug/L | 0.755 | V | rcr | m | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-06-07 06:30 | 20121600156 | 0.036 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.0219 | ug/L | 0.54208 | Y | rcr | m | 2012-06-16 | Abs 052412: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.036 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.026 | ug/L | 0.64356 | Y | rcr | m | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.036 | Estimated Values | 0.0404 | E | 0.027 | ug/L | 0.66832 | V | rcr | m | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.036 | Estimated Values | 0.040428 | E | 0.0244 | ug/L | 0.60353 | V | rcr | m | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.036 | Estimated Values | 0.040547 | E | 0.0294 | ug/L | 0.72508 | X | str | m | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-10-21 07:30 | 20102950072 | 0.036 | Estimated Values | 0.052898 | E | 0.079 | ug/L | 1.4934 | X | str | m | 2011-01-09 | Restek A075606: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-11-10 07:30 | 20103140135 | 0.036 | Estimated Values | 0.054288 | E | 0.0691 | ug/L | 1.2728 | V | rcr | m | 2011-01-18 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-07-21 07:30 | 20112030057 | 0.036 | Estimated Values | 0.0544 | E | 0.0915 | ug/L | 1.682 | V | rcr | m | 2011-08-17 | Restek A075606: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-11-22 07:30 | 20113260111 | 0.036 | Estimated Values | 0.0544 | E | 0.0496 | ug/L | 0.91176 | V | rcr | m | 2011-12-04 | Restek A075606: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-02-02 12:10 | 20120370001 | 0.036 | Estimated Values | 0.0544 | E | 0.0847 | ug/L | 1.557 | V | rcr | m | 2012-02-14 | Restek A075606: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-03-17 08:00 | 20110770001 | 0.036 | Estimated Values | 0.054407 | E | 0.0752 | ug/L | 1.3822 | X | str | m | 2011-03-30 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-07-07 06:30 | 20111890005 | 0.036 | Estimated Values | 0.05444 | E | 0.0795 | ug/L | 1.4603 | X | str | m | 2011-07-20 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-09-01 07:30 | 20112450022 | 0.036 | Estimated Values | 0.05444 | E | 0.0668 | ug/L | 1.227 | Y | rcr | m | 2011-09-24 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-12-15 07:30 | 20113500021 | 0.036 | Estimated Values | 0.05444 | E | 0.0673 | ug/L | 1.2362 | V | rcr | m | 2011-12-22 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-03-01 07:30 | 20120620015 | 0.036 | Estimated Values | 0.05444 | E | 0.0674 | ug/L | 1.2381 | X | rcr | m | 2012-03-09 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-04-14 07:30 | 20111050150 | 0.036 | Estimated Values | 0.054933 | E | 0.0864 | ug/L | 1.5728 | V | rcr | m | 2011-04-23 | Restek A075606: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-05-12 07:00 | 20111330148 | 0.036 | Estimated Values | 0.055382 | E | 0.0551 | ug/L | 0.99492 | V | rcr | m | 2011-05-25 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-02-24 08:00 | 20110560005 | 0.036 | Estimated Values | 0.055386 | E | 0.0532 | ug/L | 0.96053 | V | rcr | m | 2011-03-08 | Restek A075606: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.036 | Estimated Values | 0.074096 | E | 0.0687 | ug/L | 0.92718 | V | rcr | m | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.05 | Estimated Values | 0.0742 | E | 0.0296 | ug/L | 0.39892 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.05 | Estimated Values | 0.0742 | E | 0.0141 | ug/L | 0.19003 |  | rcr | m | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.05 | Estimated Values | 0.0742 | E | 0.0286 | ug/L | 0.38544 | Y | rcr | m | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.05 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.0097 | ug/L | 0.12933 | V | rcr | m | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.05 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.0378 | ug/L | 0.504 |  | rcr | m | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.05 | Estimated Values | 0.09 | E | 0.0253 | ug/L | 0.28111 | Y | rcr | m | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-08-15 06:30 | 20132280016 | 0.05 | Estimated Values | 0.09 | E | 0.0686 | ug/L | 0.76222 | Y | rcr | m | 2013-09-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-11-26 07:00 | 20133310030 | 0.05 | Estimated Values | 0.09 | E | 0.0595 | ug/L | 0.66111 | Y | rcr | m | 2013-12-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-03-13 07:00 | 20140730138 | 0.05 | Estimated Values | 0.09 | E | 0.0166 | ug/L | 0.18444 | Y | rcr | m | 2014-04-03 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.05 | Estimated Values | 0.09 | E | 0.0276 | ug/L | 0.30667 | Y | rcr | m | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-06-13 06:30 | 20131650073 | 0.05 | Estimated Values | 0.0902 | E | 0.0354 | ug/L | 0.39246 | V | rcr | m | 2013-06-26 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.05 | Estimated Values | 0.0902 | E | 0.0155 | ug/L | 0.17184 | Y | rcr | m | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.05 | Estimated Values | 0.0902 | E | 0.0527 | ug/L | 0.58426 | Y | rcr | m | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.036 | Estimated Values | 0.099483 | E | 0.0571 | ug/L | 0.57397 | X | str | m | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-05-22 07:00 | 20141420140 | 0.05 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.0255 | ug/L | 0.25602 | Y | rcr | m | 2014-06-24 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.05 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.0727 | ug/L | 0.72992 | Y | rcr | m | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.05 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.0426 | ug/L | 0.42771 | Y | rcr | m | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-07-02 07:00 | 20141840097 | 0.05 | Estimated Values | 0.0996 | E | 0.0208 | ug/L | 0.20884 | Y | rcr | m | 2014-07-16 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-08-07 07:00 | 20142200164 | 0.05 | Estimated Values | 0.0999 | E | 0.0628 | ug/L | 0.62863 | Y | rcr | m | 2014-08-16 | NSI 042814: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.05 | Estimated Values | 0.0999 | E | 0.0388 | ug/L | 0.38839 | Y | rcr | m | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.05 | Estimated Values | 0.0999 | E | 0.0197 | ug/L | 0.1972 | Y | rcr | m | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-12-03 06:00 | 20143370094 | 0.05 | Estimated Values | 0.0999 | E | 0.0135 | ug/L | 0.13514 | Y | rcr | m | 2014-12-15 | NSI 042814: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.05 | Estimated Values | 0.1 | E | 0.04 | ug/L | 0.4 | V | rcr | m | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.036 | Estimated Values | 0.1007 | E | 0.0467 | ug/L | 0.46373 | X | str | m | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.05 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.0498 | ug/L | 0.49307 | Y | rcr | m | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.05 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.0449 | ug/L | 0.44455 | Y | rcr | m | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.05 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.0505 | ug/L | 0.5 | Y | rcr | m | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.05 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.0806 | ug/L | 0.79802 | Y | rcr | m | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.05 | Estimated Values | 0.101 | E | 0.0406 | ug/L | 0.40198 | Y | rcr | m | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-01-13 06:30 | 20110130056 | 0.036 | Estimated Values | 0.10509 | E | 0.103 | ug/L | 0.98015 | V | rcr | m | 2011-02-09 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-06-02 07:30 | 20111540007 | 0.036 | Estimated Values | 0.10723 | E | 0.131 | ug/L | 1.2216 | V | rcr | m | 2011-06-20 | Restek A075606: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-01-21 07:00 | 20100210100 | 0.036 | Estimated Values | 0.10873 | E | 0.0591 | ug/L | 0.54354 | X | STR | m | 2010-03-24 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-08-10 08:00 | 20112220126 | 0.036 | Estimated Values | 0.1088 | E | 0.13 | ug/L | 1.1949 | V | rcr | m | 2011-09-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-08-18 08:46 | 20112310032 | 0.036 | Estimated Values | 0.1088 | E | 0.0785 | ug/L | 0.72151 | Y | rcr | m | 2011-09-13 | Restek A075606: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-10-20 07:00 | 20112930085 | 0.036 | Estimated Values | 0.1088 | E | 0.142 | ug/L | 1.3051 | X | str | m | 2011-11-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-05-10 06:30 | 20121310027 | 0.036 | Estimated Values | 0.1088 | E | 0.1 | ug/L | 0.91912 | Y | rcr | m | 2012-05-15 | Restek A075606: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-06-29 07:00 | 20111810004 | 0.036 | Estimated Values | 0.10888 | E | 0.195 | ug/L | 1.791 | X | str | m | 2011-07-14 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-09-15 07:30 | 20112590005 | 0.036 | Estimated Values | 0.10888 | E | 0.105 | ug/L | 0.96436 | V | rcr | m | 2011-10-02 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2011-11-09 07:00 | 20113130085 | 0.036 | Estimated Values | 0.10888 | E | 0.0848 | ug/L | 0.77884 | X | str | m | 2011-11-17 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-12-09 06:00 | 20103430087 | 0.036 | Estimated Values | 0.10945 | E | 0.154 | ug/L | 1.4071 | S | rcr | m | 2011-01-28 | Restek A075606: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-08-03 06:30 | 20102160002 | 0.036 | Estimated Values | 0.11039 | E | 0.109 | ug/L | 0.98744 | X | str | m | 2010-10-19 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-04-01 06:30 | 20100920048 | 0.036 | Estimated Values | 0.11072 | E | 0.071 | ug/L | 0.64126 | W | fww | m | 2010-06-03 | Crescent 08Ll064: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-02-25 06:30 | 20100570086 | 0.036 | Estimated Values | 0.11397 | E | 0.104 | ug/L | 0.91252 | X | STR | m | 2010-05-07 | Accu 209081187: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.05 | Estimated Values | 0.1484 | E | 0.0423 | ug/L | 0.28504 | Y | rcr | m | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.05 | Estimated Values | 0.1484 | E | 0.0625 | ug/L | 0.42116 |  | rcr | m | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.05 | Estimated Values | 0.1484 | E | 0.0914 | ug/L | 0.6159 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.05 | Estimated Values | 0.15 | E | 0.0567 | ug/L | 0.378 |  | rcr | m | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-03-12 06:00 | 20150720069 | 0.05 | Estimated Values | 0.1992 | E | 0.0306 | ug/L | 0.15361 | Y | rcr | m | 2015-03-31 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.05 | Estimated Values | 0.1992 | E | 0.0772 | ug/L | 0.38755 | Y | rcr | m | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-06-05 07:00 | 20141570088 | 0.05 | Estimated Values | 0.1992 | E | 0.0869 | ug/L | 0.43624 | Y | rcr | m | 2014-06-28 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-10-23 06:00 | 20142960086 | 0.05 | Estimated Values | 0.1998 | E | 0.0991 | ug/L | 0.496 | Y | rcr | m | 2014-10-30 | NSI 042814: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.05 | Estimated Values | 0.1998 | E | 0.0637 | ug/L | 0.31882 | Y | rcr | m | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.05 | Estimated Values | 0.1998 | E | 0.0257 | ug/L | 0.12863 | Y | rcr | m | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-09-10 06:00 | 20142530087 | 0.05 | Estimated Values | 0.1998 | E | 0.048 | ug/L | 0.24024 | Y | rcr | m | 2014-09-23 | NSI 042814: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.05 | Estimated Values | 0.2 | E | 0.0829 | ug/L | 0.4145 | Y | rcr | m | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.05 | Estimated Values | 0.2 | E | 0.0907 | ug/L | 0.4535 | V | rcr | m | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.05 | Estimated Values | 0.202 | E | 0.0901 | ug/L | 0.44604 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-05-20 06:30 | 20101410006 | 0.036 | Estimated Values | 0.21939 | E | 0.164 | ug/L | 0.74754 | W | c3L | m | 2010-07-21 | Crescent 08Ll064: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-09-02 06:30 | 20102500051 | 0.036 | Estimated Values | 0.22096 | E | 0.207 | ug/L | 0.93681 | X | str | m | 2010-12-14 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2010-06-24 06:30 | 20101760006 | 0.036 | Estimated Values | 0.22224 | E | 0.193 | ug/L | 0.86841 | S | c3L | m | 2010-09-09 | Accu 209081187: 40 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.05 | Estimated Values | 0.225 | E | 0.121 | ug/L | 0.53778 | Y | rcr | m | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.05 | Estimated Values | 0.2255 | E | 0.134 | ug/L | 0.59424 | Y | rcr | m | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2013-09-25 08:00 | 20132690010 | 0.05 | Estimated Values | 0.2255 | E | 0.15 | ug/L | 0.66519 | Y | rcr | @ | 2013-10-19 | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.05 | Estimated Values | 0.3 | E | 0.11 | ug/L | 0.36667 |  | rcr | m | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.05 | Estimated Values | 0.3 | E | 0.0711 | ug/L | 0.237 |  | rcr | m | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | 1-NAPHTHOL | 49295GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.05 | Estimated Values | 0.451 | E | 0.106 | ug/L | 0.23503 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl