## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.01 | False Negative | 0.01992 | < |  | ug/L |  | V | rcr | m | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.01 | False Negative | 0.02004 | < |  | ug/L |  | X | str | m | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.01 | Estimated Values | 0.019543 | E | 0.0018 | ug/L | 0.092106 | S | rcr | b | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.01 | Estimated Values | 0.019592 | E | 0.0186 | ug/L | 0.94934 | V | rcr | m | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.01 | Estimated Values | 0.01992 | E | 0.0086 | ug/L | 0.43173 | V | rcr | m | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.01 | Estimated Values | 0.01992 | E | 0.0092 | ug/L | 0.46185 | V | rcr | m | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.01 | Estimated Values | 0.01992 | E | 0.0026 | ug/L | 0.13052 | Y | rcr | b | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.01 | Estimated Values | 0.019958 | E | 0.0123 | ug/L | 0.61629 | W | c3L | m | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.01 | Estimated Values | 0.01998 | E | 0.0115 | ug/L | 0.57558 | Y | rcr | m | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.01 | Estimated Values | 0.01998 | E | 0.0176 | ug/L | 0.88088 | V | rcr | m | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.014 | Estimated Values | 0.01998 | E | 0.0122 | ug/L | 0.61061 | V | rcr | m | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.01 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0149 | ug/L | 0.745 | V | rcr | m | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.01 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0136 | ug/L | 0.68 | V | rcr | m | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.01 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0047 | ug/L | 0.235 | V | rcr | b | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.01 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0114 | ug/L | 0.57 | Y | rcr | m | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.014 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0097 | ug/L | 0.485 | Y | rcr | m | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.01 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0102 | ug/L | 0.51 | Y | rcr | m | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.014 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0102 | ug/L | 0.51 | V | rcr | m | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.014 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0176 | ug/L | 0.88 | V | rcr | m | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.01 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0128 | ug/L | 0.64 | V | rcr | m | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.014 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.011 | ug/L | 0.55 | Y | rcr | m | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.014 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0115 | ug/L | 0.575 | Y | rcr | m | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.014 | Estimated Values | 0.02 | E | 0.0114 | ug/L | 0.57 | Y | rcr | m | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.01 | Estimated Values | 0.02009 | E | 0.0122 | ug/L | 0.60726 | V | rcr | m | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.01 | Estimated Values | 0.020133 | E | 0.0059 | ug/L | 0.29305 | X | str | b | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.01 | Estimated Values | 0.02022 | E | 0.0141 | ug/L | 0.69732 | V | rcr | m | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.014 | Estimated Values | 0.021 | E | 0.0143 | ug/L | 0.68095 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.014 | Estimated Values | 0.021 | E | 0.0108 | ug/L | 0.51429 |  | rcr | m | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.014 | Estimated Values | 0.021 | E | 0.013 | ug/L | 0.61905 | V | rcr | m | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.014 | Estimated Values | 0.021 | E | 0.0188 | ug/L | 0.89524 | Y | rcr | m | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.014 | Estimated Values | 0.021 | E | 0.0116 | ug/L | 0.55238 |  | rcr | m | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.01 | Estimated Values | 0.02475 | E | 0.0126 | ug/L | 0.50909 | V | rcr | m | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.0159 | ug/L | 0.56989 | Y | rcr | m | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.0249 | ug/L | 0.89247 | Y | rcr | m | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.0158 | ug/L | 0.56631 | Y | rcr | m | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.014 | Estimated Values | 0.0279 | E | 0.0244 | ug/L | 0.87455 | Y | rcr | m | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.014 | Estimated Values | 0.02796 | E | 0.0135 | ug/L | 0.48283 | Y | rcr | m | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.014 | Estimated Values | 0.02796 | E | 0.014 | ug/L | 0.50072 | Y | rcr | m | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-06-12 06:00 | 20141640076 | 0.014 | Estimated Values | 0.02796 | E | 0.0107 | ug/L | 0.38269 | Y | rcr | m | 2014-06-30 | Crescent 03DD006: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-07-10 06:00 | 20141910243 | 0.014 | Estimated Values | 0.02796 | E | 0.0152 | ug/L | 0.54363 | Y | rcr | m | 2014-07-17 | Supelco LC06435: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-01-28 06:30 | 20100280077 | 0.01 | Estimated Values | 0.036346 | E | 0.005 | ug/L | 0.13757 | W | fww | m | 2010-03-25 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-02-11 06:30 | 20100420055 | 0.01 | Estimated Values | 0.03703 | E | 0.0244 | ug/L | 0.65893 | S | c3L | m | 2010-04-22 | Supelco LB69639: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-06-03 06:30 | 20101550006 | 0.01 | Estimated Values | 0.037857 | E | 0.0088 | ug/L | 0.23245 | X | mco | m | 2010-08-03 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.01 | Estimated Values | 0.038782 | E | 0.0189 | ug/L | 0.48734 | S | c3L | m | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.01 | Estimated Values | 0.039606 | E | 0.0087 | ug/L | 0.21966 | V | rcr | m | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.01 | Estimated Values | 0.039616 | E | 0.0222 | ug/L | 0.56038 | V | rcr | m | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.01 | Estimated Values | 0.039622 | E | 0.0117 | ug/L | 0.29529 | X | str | m | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.01 | Estimated Values | 0.03984 | E | 0.0083 | ug/L | 0.20833 | V | rcr | m | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.01 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0298 | ug/L | 0.745 | X | str | m | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.01 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0176 | ug/L | 0.44 | Y | rcr | m | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.01 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0256 | ug/L | 0.64 | V | rcr | m | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.01 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0264 | ug/L | 0.66 | X | str | m | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.01 | Estimated Values | 0.040428 | E | 0.0255 | ug/L | 0.63074 | V | rcr | m | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.01 | Estimated Values | 0.040547 | E | 0.0313 | ug/L | 0.77194 | X | str | m | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.014 | Estimated Values | 0.042 | E | 0.0435 | ug/L | 1.0357 | Y | rcr | m | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.014 | Estimated Values | 0.042 | E | 0.0236 | ug/L | 0.5619 |  | rcr | m | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.014 | Estimated Values | 0.042 | E | 0.03 | ug/L | 0.71429 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.014 | Estimated Values | 0.042 | E | 0.0216 | ug/L | 0.51429 |  | rcr | m | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.014 | Estimated Values | 0.044 | E | 0.0319 | ug/L | 0.725 | Y | rcr | m | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-06-27 06:30 | 20131790009 | 0.014 | Estimated Values | 0.044 | E | 0.0152 | ug/L | 0.34545 | Y | rcr | m | 2013-07-11 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.014 | Estimated Values | 0.044 | E | 0.0211 | ug/L | 0.47955 | Y | rcr | m | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-12-12 06:30 | 20133470008 | 0.014 | Estimated Values | 0.04528 | E | 0.0248 | ug/L | 0.5477 | Y | rcr | m | 2014-01-08 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-10-31 06:30 | 20133050050 | 0.014 | Estimated Values | 0.04528 | E | 0.029 | ug/L | 0.64046 | Y | rcr | m | 2013-11-09 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.014 | Estimated Values | 0.04528 | E | 0.0314 | ug/L | 0.69346 | Y | rcr | m | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.014 | Estimated Values | 0.04528 | E | 0.0315 | ug/L | 0.69567 | Y | rcr | m | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.014 | Estimated Values | 0.04995 | E | 0.0199 | ug/L | 0.3984 | Y | rcr | m | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.014 | Estimated Values | 0.04995 | E | 0.0321 | ug/L | 0.64264 | V | rcr | m | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-06-21 06:00 | 20121730123 | 0.01 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0334 | ug/L | 0.668 | Y | rcr | m | 2012-06-28 | Restek A088380: 50 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.014 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0312 | ug/L | 0.624 | V | rcr | m | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.014 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0263 | ug/L | 0.526 | Y | rcr | m | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.014 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0334 | ug/L | 0.668 | Y | rcr | m | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.014 | Estimated Values | 0.0558 | E | 0.0326 | ug/L | 0.58423 | Y | rcr | m | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.014 | Estimated Values | 0.0558 | E | 0.0362 | ug/L | 0.64875 | Y | rcr | m | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.014 | Estimated Values | 0.0558 | E | 0.036 | ug/L | 0.64516 | Y | rcr | m | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-11-06 06:00 | 20143110108 | 0.014 | Estimated Values | 0.05592 | E | 0.0302 | ug/L | 0.54006 | Y | rcr | m | 2014-11-19 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.014 | Estimated Values | 0.05592 | E | 0.0294 | ug/L | 0.52575 | Y | rcr | m | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.014 | Estimated Values | 0.05592 | E | 0.0397 | ug/L | 0.70994 | Y | rcr | m | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-09-25 06:00 | 20142720002 | 0.014 | Estimated Values | 0.05592 | E | 0.0308 | ug/L | 0.55079 | Y | rcr | m | 2014-10-04 | Supelco LC06435: 60 µl & Spex Organics E1140407002: 60 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-05-06 06:30 | 20101270038 | 0.01 | Estimated Values | 0.072911 | E | 0.01 | ug/L | 0.13715 | S | cgr | m | 2010-07-07 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.01 | Estimated Values | 0.074096 | E | 0.0185 | ug/L | 0.24968 | V | rcr | m | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-07-13 06:30 | 20101950137 | 0.01 | Estimated Values | 0.074382 | E | 0.027 | ug/L | 0.36299 | X | str | m | 2010-09-23 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.014 | Estimated Values | 0.084 | E | 0.0332 | ug/L | 0.39524 |  | rcr | m | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.014 | Estimated Values | 0.084 | E | 0.0441 | ug/L | 0.525 |  | rcr | m | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.01 | Estimated Values | 0.088 | E | 0.0079 | ug/L | 0.089773 | Y | rcr | b | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.01 | Estimated Values | 0.099483 | E | 0.0261 | ug/L | 0.26236 | X | str | m | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.014 | Estimated Values | 0.0999 | E | 0.0531 | ug/L | 0.53153 | V | rcr | m | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.014 | Estimated Values | 0.0999 | E | 0.0484 | ug/L | 0.48448 | V | rcr | m | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.014 | Estimated Values | 0.1 | E | 0.0508 | ug/L | 0.508 | Y | rcr | m | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.01 | Estimated Values | 0.1007 | E | 0.0692 | ug/L | 0.68716 | X | str | m | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2014-02-06 06:30 | 20140370077 | 0.014 | Estimated Values | 0.11 | E | 0.0443 | ug/L | 0.40273 | Y | rcr | m | 2014-02-12 | Spex Organics T1130514013: 50 µl & ERA 0318-13-02.2: 50 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.014 | Estimated Values | 0.11 | E | 0.0512 | ug/L | 0.46545 | Y | rcr | m | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.014 | Estimated Values | 0.1132 | E | 0.0575 | ug/L | 0.50795 | Y | rcr | m | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-05-16 07:00 | 20131370001 | 0.014 | Estimated Values | 0.1132 | E | 0.0906 | ug/L | 0.80035 | V | rcr | m | 2013-06-05 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2010-08-12 06:30 | 20102250096 | 0.01 | Estimated Values | 0.18679 | E | 0.0103 | ug/L | 0.055142 | X | str | m | 2010-10-27 | NSI 090109-01Pest: 100 µl
2033 | CYHALOTHRIN | 61595GCM39 | 2013-09-06 06:50 | 20132490342 | 0.014 | Estimated Values | 0.22 | E | 0.0823 | ug/L | 0.37409 | Y | rcr | m | 2013-09-20 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl