## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.02 | False Positive |  | E |  | ug/L |  | Y | rcr | m | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.02 | Estimated Values | 0.02475 | E | 0.024 | ug/L | 0.9697 | V | rcr | m | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.02 | Estimated Values | 0.03 | E | 0.0217 | ug/L | 0.72333 |  | rcr | m | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.02 | Estimated Values | 0.03 | E | 0.0196 | ug/L | 0.65333 |  | rcr | m | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.02 | Estimated Values | 0.03 | E | 0.0191 | ug/L | 0.63667 |  | rcr | m | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.02 | Estimated Values | 0.030138 | E | 0.0264 | ug/L | 0.87596 | S | rcr | m | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.02 | Estimated Values | 0.0302 | E | 0.0313 | ug/L | 1.0364 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.02 | Estimated Values | 0.03072 | E | 0.0271 | ug/L | 0.88216 | V | rcr | m | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.02 | Estimated Values | 0.03072 | E | 0.0175 | ug/L | 0.56966 | V | rcr | m | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.02 | Estimated Values | 0.03072 | E | 0.0252 | ug/L | 0.82031 | V | rcr | m | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.02 | Estimated Values | 0.03072 | E | 0.0305 | ug/L | 0.99284 | Y | rcr | m | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.02 | Estimated Values | 0.030905 | E | 0.0249 | ug/L | 0.80568 | X | str | m | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.02 | Estimated Values | 0.031049 | E | 0.015 | ug/L | 0.48311 | X | str | m | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.02 | Estimated Values | 0.031348 | E | 0.0359 | ug/L | 1.1452 | V | rcr | m | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.02 | Estimated Values | 0.031933 | E | 0.0241 | ug/L | 0.75471 | W | c3L | m | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.02 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.0203 | ug/L | 0.63437 | V | rcr | m | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.02 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.0196 | ug/L | 0.6125 | V | rcr | m | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.02 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.0166 | ug/L | 0.51875 | V | rcr | m | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.02 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.0219 | ug/L | 0.68437 | Y | rcr | m | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.02 | Estimated Values | 0.032145 | E | 0.0237 | ug/L | 0.73729 | V | rcr | m | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.02 | Estimated Values | 0.032353 | E | 0.0222 | ug/L | 0.68619 | V | rcr | m | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.02 | Estimated Values | 0.038782 | E | 0.0221 | ug/L | 0.56985 | S | c3L | m | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-08-07 07:00 | 20142200164 | 0.02 | Estimated Values | 0.0399 | E | 0.0277 | ug/L | 0.69424 | Y | rcr | m | 2014-08-16 | NSI 042814: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.02 | Estimated Values | 0.0399 | E | 0.0377 | ug/L | 0.94486 | Y | rcr | m | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.02 | Estimated Values | 0.0399 | E | 0.0299 | ug/L | 0.74937 | Y | rcr | m | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-12-03 06:00 | 20143370094 | 0.02 | Estimated Values | 0.0399 | E | 0.025 | ug/L | 0.62657 | Y | rcr | m | 2014-12-15 | NSI 042814: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-04-08 06:30 | 20100990014 | 0.02 | Estimated Values | 0.040161 | E | 0.0317 | ug/L | 0.78933 | X | STR | m | 2010-06-16 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-05-22 07:00 | 20141420140 | 0.02 | Estimated Values | 0.0402 | E | 0.0294 | ug/L | 0.73134 | Y | rcr | m | 2014-06-24 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.02 | Estimated Values | 0.0402 | E | 0.0262 | ug/L | 0.65174 | Y | rcr | m | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.02 | Estimated Values | 0.0402 | E | 0.027 | ug/L | 0.67164 | Y | rcr | m | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-07-02 07:00 | 20141840097 | 0.02 | Estimated Values | 0.0402 | E | 0.0254 | ug/L | 0.63184 | Y | rcr | m | 2014-07-16 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-08-26 06:30 | 20102390088 | 0.02 | Estimated Values | 0.040408 | E | 0.0166 | ug/L | 0.41081 | X | str | m | 2010-12-01 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.02 | Estimated Values | 0.040428 | E | 0.0298 | ug/L | 0.7371 | V | rcr | m | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.02 | Estimated Values | 0.040547 | E | 0.0376 | ug/L | 0.92731 | X | str | m | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-03-11 06:30 | 20100710178 | 0.02 | Estimated Values | 0.04063 | E | 0.0211 | ug/L | 0.51932 | S | c3L | m | 2010-05-19 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-07-21 06:30 | 20102030005 | 0.02 | Estimated Values | 0.040825 | E | 0.0229 | ug/L | 0.56093 | W | fww | m | 2010-09-30 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.02 | Estimated Values | 0.057 | E | 0.0388 | ug/L | 0.6807 | Y | rcr | m | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-08-15 06:30 | 20132280016 | 0.02 | Estimated Values | 0.057 | E | 0.0429 | ug/L | 0.75263 | Y | rcr | m | 2013-09-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-11-26 07:00 | 20133310030 | 0.02 | Estimated Values | 0.057 | E | 0.058 | ug/L | 1.0175 | Y | rcr | m | 2013-12-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-03-13 07:00 | 20140730138 | 0.02 | Estimated Values | 0.057 | E | 0.0245 | ug/L | 0.42982 | Y | rcr | m | 2014-04-03 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.02 | Estimated Values | 0.057 | E | 0.0327 | ug/L | 0.57368 | Y | rcr | m | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-06-13 06:30 | 20131650073 | 0.02 | Estimated Values | 0.0572 | E | 0.0598 | ug/L | 1.0455 | V | rcr | m | 2013-06-26 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.02 | Estimated Values | 0.0572 | E | 0.0335 | ug/L | 0.58566 | Y | rcr | m | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.02 | Estimated Values | 0.0572 | E | 0.0657 | ug/L | 1.1486 | Y | rcr | m | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.02 | Estimated Values | 0.06 | E | 0.0392 | ug/L | 0.65333 |  | rcr | m | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.02 | Estimated Values | 0.06 | E | 0.0295 | ug/L | 0.49167 |  | rcr | m | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.02 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.0472 | ug/L | 0.78146 | V | rcr | m | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.02 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.0505 | ug/L | 0.83609 | Y | rcr | m | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.02 | Estimated Values | 0.06108 | E | 0.0256 | ug/L | 0.41913 | V | rcr | m | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.02 | Estimated Values | 0.061104 | E | 0.0482 | ug/L | 0.78882 | X | str | m | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.02 | Estimated Values | 0.06144 | E | 0.0245 | ug/L | 0.39876 | V | rcr | m | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.02 | Estimated Values | 0.063385 | E | 0.0484 | ug/L | 0.76359 | V | rcr | m | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.02 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.0544 | ug/L | 0.85 | X | str | m | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.02 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.025 | ug/L | 0.39062 | Y | rcr | m | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.02 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.0446 | ug/L | 0.69688 | V | rcr | m | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.02 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.0397 | ug/L | 0.62031 | X | str | m | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.02 | Estimated Values | 0.074096 | E | 0.0336 | ug/L | 0.45347 | V | rcr | m | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-06-07 06:30 | 20121600156 | 0.02 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.0693 | ug/L | 0.924 | Y | rcr | m | 2012-06-16 | Abs 052412: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.02 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.0382 | ug/L | 0.50933 | Y | rcr | m | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.02 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.042 | ug/L | 0.56 | V | rcr | m | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.02 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.0556 | ug/L | 0.74133 | V | rcr | m | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.02 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.0388 | ug/L | 0.51733 | Y | rcr | m | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.02 | Estimated Values | 0.075 | E | 0.043 | ug/L | 0.57333 | Y | rcr | m | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.02 | Estimated Values | 0.0754 | E | 0.0402 | ug/L | 0.53316 | Y | rcr | m | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.02 | Estimated Values | 0.0754 | E | 0.0313 | ug/L | 0.41512 | Y | rcr | m | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.02 | Estimated Values | 0.0756 | E | 0.0598 | ug/L | 0.79101 | V | rcr | m | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.02 | Estimated Values | 0.0756 | E | 0.0388 | ug/L | 0.51323 | Y | rcr | m | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.02 | Estimated Values | 0.0756 | E | 0.045 | ug/L | 0.59524 | V | rcr | m | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.02 | Estimated Values | 0.0756 | E | 0.0485 | ug/L | 0.64153 | Y | rcr | m | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-10-23 06:00 | 20142960086 | 0.02 | Estimated Values | 0.0798 | E | 0.048 | ug/L | 0.6015 | Y | rcr | m | 2014-10-30 | NSI 042814: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.02 | Estimated Values | 0.0798 | E | 0.0541 | ug/L | 0.67794 | Y | rcr | m | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.02 | Estimated Values | 0.0798 | E | 0.0567 | ug/L | 0.71053 | Y | rcr | m | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-09-10 06:00 | 20142530087 | 0.02 | Estimated Values | 0.0798 | E | 0.0355 | ug/L | 0.44486 | Y | rcr | m | 2014-09-23 | NSI 042814: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-03-12 06:00 | 20150720069 | 0.02 | Estimated Values | 0.0804 | E | 0.0581 | ug/L | 0.72264 | Y | rcr | m | 2015-03-31 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.02 | Estimated Values | 0.0804 | E | 0.0476 | ug/L | 0.59204 | Y | rcr | m | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-06-05 07:00 | 20141570088 | 0.02 | Estimated Values | 0.0804 | E | 0.0579 | ug/L | 0.72015 | Y | rcr | m | 2014-06-28 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-06-10 06:30 | 20101650033 | 0.02 | Estimated Values | 0.081783 | E | 0.0445 | ug/L | 0.54412 | W | c3L | m | 2010-08-10 | Ultra CF-3558: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-09-16 06:30 | 20102630169 | 0.02 | Estimated Values | 0.082203 | E | 0.0441 | ug/L | 0.53648 | X | str | m | 2010-12-22 | Spex Organics T1090901009: 40 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.02 | Estimated Values | 0.099483 | E | 0.0653 | ug/L | 0.6564 | X | str | m | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.02 | Estimated Values | 0.1007 | E | 0.076 | ug/L | 0.75468 | X | str | m | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.02 | Estimated Values | 0.1208 | E | 0.0942 | ug/L | 0.7798 |  | rcr | m | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.02 | Estimated Values | 0.1208 | E | 0.0739 | ug/L | 0.61175 |  | rcr | m | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.02 | Estimated Values | 0.1425 | E | 0.065 | ug/L | 0.45614 | Y | rcr | m | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.02 | Estimated Values | 0.143 | E | 0.084 | ug/L | 0.58741 | Y | rcr | m | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-09-25 08:00 | 20132690010 | 0.02 | Estimated Values | 0.143 | E | 0.105 | ug/L | 0.73427 | Y | rcr | @ | 2013-10-19 | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.02 | Estimated Values | 0.1875 | E | 0.0959 | ug/L | 0.51147 | Y | rcr | m | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.02 | Estimated Values | 0.1875 | E | 0.113 | ug/L | 0.60267 | Y | rcr | m | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.02 | Estimated Values | 0.1875 | E | 0.0933 | ug/L | 0.4976 | Y | rcr | m | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.02 | Estimated Values | 0.1885 | E | 0.0912 | ug/L | 0.48382 | Y | rcr | m | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.02 | Estimated Values | 0.1885 | E | 0.0872 | ug/L | 0.4626 | Y | rcr | m | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.02 | Estimated Values | 0.189 | E | 0.11 | ug/L | 0.58201 | V | rcr | m | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2010-05-13 06:30 | 20101340154 | 0.02 | Estimated Values | 0.20202 | E | 0.124 | ug/L | 0.6138 | X | mco | m | 2010-07-15 | Spex Organics T1090901009: 100 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.02 | Estimated Values | 0.286 | E | 0.192 | ug/L | 0.67133 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.02 | Estimated Values | 0.375 | E | 0.202 | ug/L | 0.53867 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.02 | Estimated Values | 0.378 | E | 0.171 | ug/L | 0.45238 | Y | rcr | m | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | CYPERMETHRIN | 61586GCM39 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.02 | Estimated Values | 0.378 | E | 0.214 | ug/L | 0.56614 | V | rcr | m | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl