## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.029 | False Negative | 0.0436 | < |  | ug/L |  | V | rcr | m | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.029 | False Negative | 0.0436 | < |  | ug/L |  |  | rcr | m | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.029 | False Negative | 0.0872 | < |  | ug/L |  |  | rcr | m | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.029 | False Negative | 0.1744 | < |  | ug/L |  |  | rcr | m | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.029 | Estimated Values | 0.02475 | E | 0.0356 | ug/L | 1.4384 | V | rcr | m | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.029 | Estimated Values | 0.038782 | E | 0.0206 | ug/L | 0.53117 | S | c3L | m | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.029 | Estimated Values | 0.040428 | E | 0.0453 | ug/L | 1.1205 | V | rcr | m | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.029 | Estimated Values | 0.040547 | E | 0.0536 | ug/L | 1.3219 | X | str | m | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.029 | Estimated Values | 0.074096 | E | 0.0533 | ug/L | 0.71934 | V | rcr | m | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.029 | Estimated Values | 0.099483 | E | 0.0728 | ug/L | 0.73179 | X | str | m | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.029 | Estimated Values | 0.1007 | E | 0.102 | ug/L | 1.0129 | X | str | m | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DESULFINYLFIPRONIL AMIDE | 62169GCM29 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.029 | Estimated Values | 0.1744 | E | 0.0027 | ug/L | 0.015482 |  | rcr | b | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl