## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.04 | False Positive |  | E |  | ug/L |  | Y | rcr | m | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-08-26 06:30 | 20102390088 | 0.04 | False Negative | 0.052531 | < |  | ug/L |  | X | str | m | 2010-12-01 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.04 | Estimated Values | 0.02475 | E | 0.017 | ug/L | 0.68687 | V | rcr | m | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.04 | Estimated Values | 0.030923 | E | 0.025 | ug/L | 0.80845 | S | rcr | m | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.04 | Estimated Values | 0.031348 | E | 0.024 | ug/L | 0.7656 | V | rcr | m | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.04 | Estimated Values | 0.03152 | E | 0.035 | ug/L | 1.1104 | V | rcr | m | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.04 | Estimated Values | 0.03152 | E | 0.019 | ug/L | 0.60279 | V | rcr | m | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.04 | Estimated Values | 0.03152 | E | 0.013 | ug/L | 0.41244 | V | rcr | m | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.04 | Estimated Values | 0.03152 | E | 0.019 | ug/L | 0.60279 | Y | rcr | m | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.04 | Estimated Values | 0.03171 | E | 0.024 | ug/L | 0.75685 | X | str | m | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.04 | Estimated Values | 0.031858 | E | 0.022 | ug/L | 0.69057 | X | str | m | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.04 | Estimated Values | 0.031933 | E | 0.03 | ug/L | 0.93947 | W | c3L | m | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.04 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.022 | ug/L | 0.6875 | V | rcr | m | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.04 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.014 | ug/L | 0.4375 | V | rcr | m | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.04 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.024 | ug/L | 0.75 | V | rcr | m | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.04 | Estimated Values | 0.032 | E | 0.022 | ug/L | 0.6875 | Y | rcr | m | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.04 | Estimated Values | 0.032145 | E | 0.034 | ug/L | 1.0577 | V | rcr | m | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.04 | Estimated Values | 0.032353 | E | 0.031 | ug/L | 0.95819 | V | rcr | m | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.02 | Estimated Values | 0.038782 | E | 0.034 | ug/L | 0.87669 | S | c3L | m | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.04 | Estimated Values | 0.040428 | E | 0.019 | ug/L | 0.46997 | V | rcr | m | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.02 | Estimated Values | 0.040547 | E | 0.022 | ug/L | 0.54257 | X | str | m | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-04-08 06:30 | 20100990014 | 0.02 | Estimated Values | 0.052209 | E | 0.015 | ug/L | 0.28731 | X | STR | m | 2010-06-16 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-03-11 06:30 | 20100710178 | 0.02 | Estimated Values | 0.052819 | E | 0.005 | ug/L | 0.094663 | S | c3L | m | 2010-05-19 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-07-21 06:30 | 20102030005 | 0.02 | Estimated Values | 0.053072 | E | 0.019 | ug/L | 0.358 | W | fww | m | 2010-09-30 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.04 | Estimated Values | 0.0598 | E | 0.061 | ug/L | 1.0201 | V | rcr | m | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.04 | Estimated Values | 0.0598 | E | 0.043 | ug/L | 0.71906 | Y | rcr | m | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.04 | Estimated Values | 0.0598 | E | 0.041 | ug/L | 0.68562 | V | rcr | m | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.04 | Estimated Values | 0.0598 | E | 0.047 | ug/L | 0.78595 | Y | rcr | m | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.04 | Estimated Values | 0.06 | E | 0.025 | ug/L | 0.41667 | V | rcr | m | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.04 | Estimated Values | 0.06 | E | 0.024 | ug/L | 0.4 |  | rcr | m | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.04 | Estimated Values | 0.0602 | E | 0.031 | ug/L | 0.51495 | Y | rcr | m | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.04 | Estimated Values | 0.0602 | E | 0.036 | ug/L | 0.59801 | Y | rcr | m | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-06-07 06:30 | 20121600156 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.051 | ug/L | 0.84437 | Y | rcr | m | 2012-06-16 | Abs 052412: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.036 | ug/L | 0.59603 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.043 | ug/L | 0.71192 | Y | rcr | m | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.034 | ug/L | 0.56291 | V | rcr | m | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.02 | ug/L | 0.33113 |  | rcr | m | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.035 | ug/L | 0.57947 | Y | rcr | m | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.046 | ug/L | 0.76159 | V | rcr | m | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.036 | ug/L | 0.59603 | Y | rcr | m | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.04 | Estimated Values | 0.0604 | E | 0.041 | ug/L | 0.67881 | Y | rcr | m | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.04 | Estimated Values | 0.06267 | E | 0.031 | ug/L | 0.49465 | V | rcr | m | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.04 | Estimated Values | 0.062695 | E | 0.061 | ug/L | 0.97296 | X | str | m | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.04 | Estimated Values | 0.06304 | E | 0.012 | ug/L | 0.19036 | V | rcr | m | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.04 | Estimated Values | 0.063385 | E | 0.055 | ug/L | 0.86771 | V | rcr | m | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.04 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.048 | ug/L | 0.75 | X | str | m | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.04 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.032 | ug/L | 0.5 | Y | rcr | m | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.04 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.032 | ug/L | 0.5 | V | rcr | m | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.04 | Estimated Values | 0.064 | E | 0.056 | ug/L | 0.875 | X | str | m | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.04 | Estimated Values | 0.074096 | E | 0.065 | ug/L | 0.87724 | V | rcr | m | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-08-07 07:00 | 20142200164 | 0.04 | Estimated Values | 0.0789 | E | 0.056 | ug/L | 0.70976 | Y | rcr | m | 2014-08-16 | NSI 042814: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.04 | Estimated Values | 0.0789 | E | 0.043 | ug/L | 0.54499 | Y | rcr | m | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.04 | Estimated Values | 0.0789 | E | 0.035 | ug/L | 0.4436 | Y | rcr | m | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-12-03 06:00 | 20143370094 | 0.04 | Estimated Values | 0.0789 | E | 0.03 | ug/L | 0.38023 | Y | rcr | m | 2014-12-15 | NSI 042814: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.04 | Estimated Values | 0.0796 | E | 0.054 | ug/L | 0.67839 | Y | rcr | m | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-08-15 06:30 | 20132280016 | 0.04 | Estimated Values | 0.0796 | E | 0.06 | ug/L | 0.75377 | Y | rcr | m | 2013-09-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-11-26 07:00 | 20133310030 | 0.04 | Estimated Values | 0.0796 | E | 0.074 | ug/L | 0.92965 | Y | rcr | m | 2013-12-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-03-13 07:00 | 20140730138 | 0.04 | Estimated Values | 0.0796 | E | 0.026 | ug/L | 0.32663 | Y | rcr | m | 2014-04-03 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.04 | Estimated Values | 0.0796 | E | 0.037 | ug/L | 0.46482 | Y | rcr | m | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-05-22 07:00 | 20141420140 | 0.04 | Estimated Values | 0.0801 | E | 0.038 | ug/L | 0.47441 | Y | rcr | m | 2014-06-24 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.04 | Estimated Values | 0.0801 | E | 0.064 | ug/L | 0.799 | Y | rcr | m | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.04 | Estimated Values | 0.0801 | E | 0.05 | ug/L | 0.62422 | Y | rcr | m | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-07-02 07:00 | 20141840097 | 0.04 | Estimated Values | 0.0801 | E | 0.031 | ug/L | 0.38702 | Y | rcr | m | 2014-07-16 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-06-13 06:30 | 20131650073 | 0.04 | Estimated Values | 0.0802 | E | 0.055 | ug/L | 0.68579 | V | rcr | m | 2013-06-26 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.04 | Estimated Values | 0.0802 | E | 0.041 | ug/L | 0.51122 | Y | rcr | m | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.04 | Estimated Values | 0.0802 | E | 0.077 | ug/L | 0.9601 | Y | rcr | m | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.04 | Estimated Values | 0.099483 | E | 0.065 | ug/L | 0.65338 | X | str | m | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.04 | Estimated Values | 0.1007 | E | 0.094 | ug/L | 0.93342 | X | str | m | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-06-10 06:30 | 20101650033 | 0.02 | Estimated Values | 0.10632 | E | 0.005 | ug/L | 0.047029 | W | c3L | m | 2010-08-10 | Ultra CF-3558: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-09-16 06:30 | 20102630169 | 0.04 | Estimated Values | 0.10686 | E | 0.034 | ug/L | 0.31816 | X | str | m | 2010-12-22 | Spex Organics T1090901009: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.04 | Estimated Values | 0.12 | E | 0.044 | ug/L | 0.36667 |  | rcr | m | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.04 | Estimated Values | 0.1208 | E | 0.065 | ug/L | 0.53808 | Y | rcr | m | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.04 | Estimated Values | 0.1208 | E | 0.082 | ug/L | 0.67881 |  | rcr | m | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.04 | Estimated Values | 0.1208 | E | 0.091 | ug/L | 0.75331 | V | rcr | m | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.04 | Estimated Values | 0.1495 | E | 0.109 | ug/L | 0.7291 | V | rcr | m | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.04 | Estimated Values | 0.1505 | E | 0.099 | ug/L | 0.65781 | Y | rcr | m | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.04 | Estimated Values | 0.1505 | E | 0.072 | ug/L | 0.47841 | Y | rcr | m | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.04 | Estimated Values | 0.151 | E | 0.09 | ug/L | 0.59603 | Y | rcr | m | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.04 | Estimated Values | 0.151 | E | 0.098 | ug/L | 0.64901 | Y | rcr | m | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.04 | Estimated Values | 0.151 | E | 0.098 | ug/L | 0.64901 | Y | rcr | m | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-10-23 06:00 | 20142960086 | 0.04 | Estimated Values | 0.1578 | E | 0.077 | ug/L | 0.48796 | Y | rcr | m | 2014-10-30 | NSI 042814: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.04 | Estimated Values | 0.1578 | E | 0.101 | ug/L | 0.64005 | Y | rcr | m | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.04 | Estimated Values | 0.1578 | E | 0.065 | ug/L | 0.41191 | Y | rcr | m | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-09-10 06:00 | 20142530087 | 0.04 | Estimated Values | 0.1578 | E | 0.062 | ug/L | 0.3929 | Y | rcr | m | 2014-09-23 | NSI 042814: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-03-12 06:00 | 20150720069 | 0.04 | Estimated Values | 0.1602 | E | 0.041 | ug/L | 0.25593 | Y | rcr | m | 2015-03-31 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.04 | Estimated Values | 0.1602 | E | 0.084 | ug/L | 0.52434 | Y | rcr | m | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-06-05 07:00 | 20141570088 | 0.04 | Estimated Values | 0.1602 | E | 0.099 | ug/L | 0.61798 | Y | rcr | m | 2014-06-28 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.04 | Estimated Values | 0.199 | E | 0.105 | ug/L | 0.52764 | Y | rcr | m | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.04 | Estimated Values | 0.2005 | E | 0.091 | ug/L | 0.45387 | Y | rcr | m | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-09-25 08:00 | 20132690010 | 0.04 | Estimated Values | 0.2005 | E | 0.135 | ug/L | 0.67332 | Y | rcr | @ | 2013-10-19 | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.04 | Estimated Values | 0.24 | E | 0.114 | ug/L | 0.475 |  | rcr | m | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.04 | Estimated Values | 0.24 | E | 0.112 | ug/L | 0.46667 |  | rcr | m | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2010-05-13 06:30 | 20101340154 | 0.02 | Estimated Values | 0.26263 | E | 0.105 | ug/L | 0.39981 | X | mco | m | 2010-07-15 | Spex Organics T1090901009: 100 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.04 | Estimated Values | 0.299 | E | 0.14 | ug/L | 0.46823 | Y | rcr | m | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.04 | Estimated Values | 0.299 | E | 0.143 | ug/L | 0.47826 | V | rcr | m | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.04 | Estimated Values | 0.302 | E | 0.183 | ug/L | 0.60596 | V | rcr | m | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 38775GCM39 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.04 | Estimated Values | 0.401 | E | 0.27 | ug/L | 0.67332 | Y | rcr | m | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl