## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.014 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | Y | rcr |  | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.01 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | Y | rcr |  | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.01 | False Positive |  | E |  | ug/L |  |  | rcr |  | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.01 | False Positive |  | . |  | ug/L |  |  | rcr |  | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.01 | Recoverable Result | 0.01516 | . | 0.0244 | ug/L | 1.6095 | Y | rcr |  | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.01 | Recoverable Result | 0.01516 | . | 0.0476 | ug/L | 3.1398 |  | rcr |  | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.01 | Recoverable Result | 0.016 | . | 0.013 | ug/L | 0.8125 |  | rcr |  | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.01 | Recoverable Result | 0.016 | . | 0.0284 | ug/L | 1.775 | V | rcr |  | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.01 | Recoverable Result | 0.016 | . | 0.0164 | ug/L | 1.025 |  | rcr |  | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02007 | . | 0.0163 | ug/L | 0.81216 | Y | rcr |  | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02007 | . | 0.0217 | ug/L | 1.0812 | Y | rcr |  | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-06-12 06:00 | 20141640076 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02007 | . | 0.0169 | ug/L | 0.84205 | Y | rcr |  | 2014-06-30 | Crescent 03DD006: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-07-10 06:00 | 20141910243 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02007 | . | 0.0167 | ug/L | 0.83209 | Y | rcr |  | 2014-07-17 | Supelco LC06435: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0213 | ug/L | 1.0597 | Y | rcr |  | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0315 | ug/L | 1.5672 | Y | rcr |  | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0188 | ug/L | 0.93532 | Y | rcr |  | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0222 | ug/L | 1.1045 | Y | rcr |  | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.014 | Recoverable Result | 0.02475 | . | 0.0235 | ug/L | 0.94949 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03032 | . | 0.0266 | ug/L | 0.87731 |  | rcr |  | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03032 | . | 0.0254 | ug/L | 0.83773 |  | rcr |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.01 | Recoverable Result | 0.032 | . | 0.0636 | ug/L | 1.9875 | V | rcr |  | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.01 | Recoverable Result | 0.032 | . | 0.0357 | ug/L | 1.1156 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.014 | Recoverable Result | 0.034102 | . | 0.0301 | ug/L | 0.88265 | S | rcr |  | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.014 | Recoverable Result | 0.03476 | . | 0.0455 | ug/L | 1.309 | V | rcr |  | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.014 | Recoverable Result | 0.03476 | . | 0.0286 | ug/L | 0.82278 | V | rcr |  | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.014 | Recoverable Result | 0.03476 | . | 0.0271 | ug/L | 0.77963 | V | rcr |  | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.014 | Recoverable Result | 0.03476 | . | 0.0334 | ug/L | 0.96087 | Y | rcr |  | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.014 | Recoverable Result | 0.03497 | . | 0.0311 | ug/L | 0.88934 | X | str |  | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.014 | Recoverable Result | 0.035132 | . | 0.029 | ug/L | 0.82545 | X | str |  | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.014 | Recoverable Result | 0.035266 | . | 0.0319 | ug/L | 0.90454 | V | rcr |  | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.014 | Recoverable Result | 0.035925 | . | 0.0362 | ug/L | 1.0077 | W | c3L |  | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.014 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0291 | ug/L | 0.80833 | V | rcr |  | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0327 | ug/L | 0.90833 | V | rcr |  | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.014 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0348 | ug/L | 0.96667 | V | rcr |  | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.036 | . | 0.0388 | ug/L | 1.0778 | Y | rcr |  | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.014 | Recoverable Result | 0.036163 | . | 0.0352 | ug/L | 0.97338 | V | rcr |  | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.014 | Recoverable Result | 0.036397 | . | 0.0325 | ug/L | 0.89294 | V | rcr |  | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.0136 | Recoverable Result | 0.038782 | . | 0.028 | ug/L | 0.72198 | S | c3L |  | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-11-06 06:00 | 20143110108 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04014 | . | 0.0378 | ug/L | 0.9417 | Y | rcr |  | 2014-11-19 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04014 | . | 0.0342 | ug/L | 0.85202 | Y | rcr |  | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04014 | . | 0.0376 | ug/L | 0.93672 | Y | rcr |  | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-09-25 06:00 | 20142720002 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04014 | . | 0.042 | ug/L | 1.0463 | Y | rcr |  | 2014-10-04 | Supelco LC06435: 60 µl & Spex Organics E1140407002: 60 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0448 | ug/L | 1.1144 | Y | rcr |  | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0436 | ug/L | 1.0846 | Y | rcr |  | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0427 | ug/L | 1.0622 | Y | rcr |  | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.014 | Recoverable Result | 0.040428 | . | 0.0358 | ug/L | 0.88551 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.0136 | Recoverable Result | 0.040547 | . | 0.0433 | ug/L | 1.0679 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.01 | Recoverable Result | 0.06064 | . | 0.1 | ug/L | 1.6491 |  | rcr |  | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.01 | Recoverable Result | 0.06064 | . | 0.0476 | ug/L | 0.78496 |  | rcr |  | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.014 | Recoverable Result | 0.069112 | . | 0.0534 | ug/L | 0.77266 | V | rcr |  | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.014 | Recoverable Result | 0.06914 | . | 0.0632 | ug/L | 0.91409 | X | str |  | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.014 | Recoverable Result | 0.06952 | . | 0.051 | ug/L | 0.7336 | V | rcr |  | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.071308 | . | 0.0795 | ug/L | 1.1149 | V | rcr |  | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.014 | Recoverable Result | 0.072 | . | 0.0742 | ug/L | 1.0306 | X | str |  | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.014 | Recoverable Result | 0.072 | . | 0.0654 | ug/L | 0.90833 | Y | rcr |  | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.014 | Recoverable Result | 0.072 | . | 0.0751 | ug/L | 1.0431 | V | rcr |  | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.014 | Recoverable Result | 0.072 | . | 0.0741 | ug/L | 1.0292 | X | str |  | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.014 | Recoverable Result | 0.074096 | . | 0.0538 | ug/L | 0.72609 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-02-11 06:30 | 20100420055 | 0.0136 | Estimated Values | 0.078078 | E | 0.119 | ug/L | 1.5241 | S | c3L |  | 2010-04-22 | Supelco LB69639: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-01-28 06:30 | 20100280077 | 0.0136 | Recoverable Result | 0.078649 | . | 0.0441 | ug/L | 0.56072 | W | fww |  | 2010-03-25 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-06-03 06:30 | 20101550006 | 0.0136 | Recoverable Result | 0.08192 | . | 0.0548 | ug/L | 0.66895 | X | mco |  | 2010-08-03 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.014 | Recoverable Result | 0.099483 | . | 0.0781 | ug/L | 0.78506 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0856 | ug/L | 0.856 | V | rcr |  | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.095 | ug/L | 0.95 | V | rcr |  | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.01 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0748 | ug/L | 0.748 | V | rcr |  | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1007 | . | 0.0878 | ug/L | 0.87185 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1014 | . | 0.0925 | ug/L | 0.91223 | V | rcr |  | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.01 | Recoverable Result | 0.1014 | . | 0.0817 | ug/L | 0.80572 | Y | rcr |  | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1014 | . | 0.092 | ug/L | 0.9073 | V | rcr |  | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-05-06 06:30 | 20101270038 | 0.0136 | Recoverable Result | 0.15373 | . | 0.11 | ug/L | 0.71553 | S | cgr |  | 2010-07-07 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-07-13 06:30 | 20101950137 | 0.0136 | Recoverable Result | 0.15683 | . | 0.128 | ug/L | 0.81615 | X | str |  | 2010-09-23 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.01 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.176 | ug/L | 0.704 | Y | rcr |  | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.01 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.182 | ug/L | 0.728 | Y | rcr |  | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.01 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.212 | ug/L | 0.848 | V | rcr |  | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-09-27 07:00 | 20122720048 | 0.01 | Recoverable Result | 0.2535 | . | 0.202 | ug/L | 0.79684 | V | rcr |  | 2012-10-12 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.01 | Recoverable Result | 0.2535 | . | 0.168 | ug/L | 0.66272 | Y | rcr |  | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.01 | Recoverable Result | 0.2535 | . | 0.174 | ug/L | 0.68639 | Y | rcr |  | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2010-08-12 06:30 | 20102250096 | 0.014 | Recoverable Result | 0.40421 | . | 0.212 | ug/L | 0.52449 | X | str |  | 2010-10-27 | NSI 090109-01Pest: 100 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.01 | Recoverable Result | 0.5 | . | 0.399 | ug/L | 0.798 | V | rcr |  | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | DISULFOTON SULFONE | 61640GCM39 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.01 | Recoverable Result | 0.507 | . | 0.383 | ug/L | 0.75542 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl