## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-06-16 08:00 | 20111680035 | 0.016 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | V | rcr | n | 2011-07-02 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-03-15 08:00 | 20120760111 | 0.016 | False Positive |  | . |  | ug/L |  | V | rcr | b | 2012-03-27 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.016 | SACRALT | 0.04016 | < | 0.0432 | ug/L |  | V | rcr |  | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.016 | SACRALT | 0.048 | < | 0.0576 | ug/L |  | Y | rcr |  | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.016 | False Negative | 0.048 | < |  | ug/L |  | Y | rcr |  | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.016 | False Negative | 0.0496 | < |  | ug/L |  | Y | rcr |  | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.016 | False Negative | 0.096 | < |  | ug/L |  |  | rcr |  | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.016 | Estimated Values | 0.024 | E | 0.0262 | ug/L | 1.0917 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.016 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0224 | ug/L | 0.93333 |  | rcr |  | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.016 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0186 | ug/L | 0.775 |  | rcr |  | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.024 | . | 0.0207 | ug/L | 0.8625 |  | rcr |  | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.016 | Recoverable Result | 0.02475 | . | 0.0318 | ug/L | 1.2848 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0321 | . | 0.0294 | ug/L | 0.91589 | Y | rcr |  | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.016 | Estimated Values | 0.0321 | E | 0.0248 | ug/L | 0.77259 | Y | rcr |  | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0321 | . | 0.0386 | ug/L | 1.2025 | Y | rcr |  | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0321 | . | 0.032 | ug/L | 0.99688 | Y | rcr |  | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.016 | Recoverable Result | 0.033 | . | 0.0266 | ug/L | 0.80606 | Y | rcr |  | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.016 | Recoverable Result | 0.033 | . | 0.034 | ug/L | 1.0303 | Y | rcr |  | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-06-12 06:00 | 20141640076 | 0.016 | Recoverable Result | 0.033 | . | 0.0308 | ug/L | 0.93333 | Y | rcr |  | 2014-06-30 | Crescent 03DD006: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-07-10 06:00 | 20141910243 | 0.016 | Recoverable Result | 0.033 | . | 0.0256 | ug/L | 0.77576 | Y | rcr |  | 2014-07-17 | Supelco LC06435: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.016 | Recoverable Result | 0.038782 | . | 0.0431 | ug/L | 1.1113 | S | c3L |  | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0374 | ug/L | 0.935 | Y | rcr |  | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-06-27 06:30 | 20131790009 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0286 | ug/L | 0.715 | Y | rcr |  | 2013-07-11 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0402 | ug/L | 1.005 | V | rcr |  | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.016 | Estimated Values | 0.04 | E | 0.0301 | ug/L | 0.7525 | Y | rcr |  | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0466 | ug/L | 1.165 | V | rcr |  | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-12-12 06:30 | 20133470008 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0337 | ug/L | 0.8425 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-10-31 06:30 | 20133050050 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0461 | ug/L | 1.1525 | Y | rcr |  | 2013-11-09 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0242 | ug/L | 0.605 | Y | rcr |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0427 | ug/L | 1.0675 | Y | rcr |  | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0427 | ug/L | 1.0675 | Y | rcr |  | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04016 | . | 0.0427 | ug/L | 1.0632 | V | rcr |  | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.016 | Recoverable Result | 0.04016 | . | 0.0293 | ug/L | 0.72958 | V | rcr |  | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.016 | Recoverable Result | 0.040428 | . | 0.0529 | ug/L | 1.3085 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.016 | Recoverable Result | 0.040547 | . | 0.0589 | ug/L | 1.4526 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.016 | Recoverable Result | 0.047022 | . | 0.0593 | ug/L | 1.2611 | V | rcr |  | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.016 | Recoverable Result | 0.047899 | . | 0.0664 | ug/L | 1.3862 | W | c3L |  | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0457 | ug/L | 0.95208 | V | rcr |  | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0538 | ug/L | 1.1208 | V | rcr |  | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.016 | Estimated Values | 0.048 | E | 0.0596 | ug/L | 1.2417 | V | rcr |  | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0497 | ug/L | 1.0354 | V | rcr |  | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048 | . | 0.0378 | ug/L | 0.7875 |  | rcr |  | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.016 | Estimated Values | 0.048 | E | 0.0333 | ug/L | 0.69375 |  | rcr | i | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048217 | . | 0.045 | ug/L | 0.93328 | V | rcr |  | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.016 | Recoverable Result | 0.048529 | . | 0.0485 | ug/L | 0.9994 | V | rcr |  | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.016 | Estimated Values | 0.048661 | E | 0.0515 | ug/L | 1.0583 | S | rcr |  | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.016 | Estimated Values | 0.0496 | E | 0.0573 | ug/L | 1.1552 | V | rcr |  | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0496 | . | 0.0491 | ug/L | 0.98992 | V | rcr |  | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0496 | . | 0.0552 | ug/L | 1.1129 | V | rcr |  | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.016 | Recoverable Result | 0.049899 | . | 0.0455 | ug/L | 0.91183 | X | str |  | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.016 | Recoverable Result | 0.050131 | . | 0.055 | ug/L | 1.0971 | X | str |  | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-04-08 06:30 | 20100990014 | 0.016 | Recoverable Result | 0.052209 | . | 0.0663 | ug/L | 1.2699 | X | STR |  | 2010-06-16 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-08-26 06:30 | 20102390088 | 0.016 | Estimated Values | 0.052531 | E | 0.0479 | ug/L | 0.91185 | X | str |  | 2010-12-01 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-03-11 06:30 | 20100710178 | 0.016 | Estimated Values | 0.052819 | E | 0.0937 | ug/L | 1.774 | S | c3L |  | 2010-05-19 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-07-21 06:30 | 20102030005 | 0.016 | Recoverable Result | 0.053072 | . | 0.064 | ug/L | 1.2059 | W | fww |  | 2010-09-30 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0642 | . | 0.0448 | ug/L | 0.69782 | Y | rcr |  | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0642 | . | 0.0642 | ug/L | 1 | Y | rcr |  | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0642 | . | 0.0664 | ug/L | 1.0343 | Y | rcr |  | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-11-06 06:00 | 20143110108 | 0.016 | Recoverable Result | 0.066 | . | 0.054 | ug/L | 0.81818 | Y | rcr |  | 2014-11-19 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.016 | Recoverable Result | 0.066 | . | 0.0529 | ug/L | 0.80152 | Y | rcr |  | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.016 | Recoverable Result | 0.066 | . | 0.0557 | ug/L | 0.84394 | Y | rcr |  | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-09-25 06:00 | 20142720002 | 0.016 | Recoverable Result | 0.066 | . | 0.0499 | ug/L | 0.75606 | Y | rcr |  | 2014-10-04 | Supelco LC06435: 60 µl & Spex Organics E1140407002: 60 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.016 | Recoverable Result | 0.074096 | . | 0.0795 | ug/L | 1.0729 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.016 | Recoverable Result | 0.08 | . | 0.0825 | ug/L | 1.0312 | Y | rcr |  | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.095078 | . | 0.107 | ug/L | 1.1254 | V | rcr |  | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.016 | Recoverable Result | 0.096 | . | 0.109 | ug/L | 1.1354 | X | str |  | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.016 | Estimated Values | 0.096 | E | 0.0922 | ug/L | 0.96042 | Y | rcr |  | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.016 | Recoverable Result | 0.096 | . | 0.104 | ug/L | 1.0833 | V | rcr |  | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.016 | Estimated Values | 0.096 | E | 0.103 | ug/L | 1.0729 | X | str |  | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.016 | Recoverable Result | 0.096 | . | 0.0684 | ug/L | 0.7125 |  | rcr |  | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.016 | Recoverable Result | 0.098618 | . | 0.0899 | ug/L | 0.9116 | V | rcr |  | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.016 | Recoverable Result | 0.098657 | . | 0.111 | ug/L | 1.1251 | X | str |  | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.016 | Recoverable Result | 0.0992 | . | 0.0852 | ug/L | 0.85887 | V | rcr |  | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.016 | Recoverable Result | 0.099483 | . | 0.0929 | ug/L | 0.93383 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-09-27 07:00 | 20122720048 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.101 | ug/L | 1.01 | V | rcr |  | 2012-10-12 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0837 | ug/L | 0.837 | Y | rcr |  | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2014-02-06 06:30 | 20140370077 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0685 | ug/L | 0.685 | Y | rcr |  | 2014-02-12 | Spex Organics T1130514013: 50 µl & ERA 0318-13-02.2: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0738 | ug/L | 0.738 | Y | rcr |  | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0725 | ug/L | 0.725 | Y | rcr |  | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-05-16 07:00 | 20131370001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.113 | ug/L | 1.13 | V | rcr |  | 2013-06-05 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0971 | ug/L | 0.971 | Y | rcr |  | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1004 | . | 0.0824 | ug/L | 0.82072 | Y | rcr |  | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1004 | . | 0.092 | ug/L | 0.91633 | Y | rcr |  | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1004 | . | 0.082 | ug/L | 0.81673 | V | rcr |  | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.016 | Recoverable Result | 0.1007 | . | 0.112 | ug/L | 1.1122 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-06-10 06:30 | 20101650033 | 0.016 | Recoverable Result | 0.10632 | . | 0.128 | ug/L | 1.2039 | W | c3L |  | 2010-08-10 | Ultra CF-3558: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-09-16 06:30 | 20102630169 | 0.016 | Recoverable Result | 0.10686 | . | 0.0988 | ug/L | 0.92454 | X | str |  | 2010-12-22 | Spex Organics T1090901009: 40 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2013-09-06 06:50 | 20132490342 | 0.016 | Recoverable Result | 0.2 | . | 0.16 | ug/L | 0.8 | Y | rcr |  | 2013-09-20 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.016 | Recoverable Result | 0.2 | . | 0.188 | ug/L | 0.94 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.016 | Recoverable Result | 0.2008 | . | 0.168 | ug/L | 0.83665 | V | rcr |  | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | ETHOPROPHOS | 82672GCM35 | 2010-05-13 06:30 | 20101340154 | 0.016 | Recoverable Result | 0.26263 | . | 0.246 | ug/L | 0.93669 | X | mco |  | 2010-07-15 | Spex Organics T1090901009: 100 µl