## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.014 | False Negative | 0.042 | < |  | ug/L |  |  | rcr |  | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.014 | Deleted Values | 0.084 | R |  | ug/L |  |  | rcr |  | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-10-07 07:30 | 20102810019 | 0.006 | Recoverable Result | 0.010657 | . | 0.0151 | ug/L | 1.4169 | W | c3L |  | 2011-01-07 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-02-02 06:30 | 20110340007 | 0.006 | Recoverable Result | 0.01073 | . | 0.0115 | ug/L | 1.0718 | V | rcr |  | 2011-02-22 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-04-22 06:20 | 20111170107 | 0.006 | Recoverable Result | 0.010781 | . | 0.0156 | ug/L | 1.447 | X | str |  | 2011-05-03 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-07-28 07:00 | 20112100007 | 0.006 | Estimated Values | 0.01084 | E | 0.0146 | ug/L | 1.3469 | V | rcr |  | 2011-08-22 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-10-07 06:30 | 20112840031 | 0.008 | Recoverable Result | 0.01084 | . | 0.0131 | ug/L | 1.2085 | X | str |  | 2011-10-20 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-01-12 07:00 | 20120120071 | 0.008 | Recoverable Result | 0.01084 | . | 0.0129 | ug/L | 1.19 | X | str |  | 2012-01-20 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-02-23 07:30 | 20120540036 | 0.008 | Recoverable Result | 0.01084 | . | 0.0133 | ug/L | 1.2269 | V | rcr |  | 2012-03-08 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-03-29 08:00 | 20120930003 | 0.008 | Recoverable Result | 0.01084 | . | 0.0122 | ug/L | 1.1255 | V | rcr |  | 2012-04-12 | Abs 080610: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-10-28 07:30 | 20103020155 | 0.006 | Recoverable Result | 0.011551 | . | 0.0175 | ug/L | 1.515 | W | c3L |  | 2011-01-12 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-01-20 07:30 | 20110210095 | 0.006 | Recoverable Result | 0.011769 | . | 0.0137 | ug/L | 1.164 | V | rcr |  | 2011-02-14 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-06-16 08:00 | 20111680035 | 0.006 | Recoverable Result | 0.011938 | . | 0.0212 | ug/L | 1.7758 | V | rcr |  | 2011-07-02 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-07-07 07:00 | 20111890004 | 0.006 | Recoverable Result | 0.01196 | . | 0.0165 | ug/L | 1.3796 | X | str |  | 2011-07-20 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-10-27 07:30 | 20113010047 | 0.008 | Recoverable Result | 0.01196 | . | 0.0154 | ug/L | 1.2876 | X | str |  | 2011-11-05 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-03-15 08:00 | 20120760111 | 0.008 | Recoverable Result | 0.01196 | . | 0.0159 | ug/L | 1.3294 | V | rcr |  | 2012-03-27 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-03-24 06:30 | 20110840108 | 0.006 | Recoverable Result | 0.012015 | . | 0.0152 | ug/L | 1.2651 | X | str |  | 2011-04-07 | Accu 210061341: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-11-24 07:00 | 20103330007 | 0.006 | Recoverable Result | 0.02086 | . | 0.0256 | ug/L | 1.2272 | S | rcr |  | 2011-01-28 | Abs 080610: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.014 | Recoverable Result | 0.021 | . | 0.0228 | ug/L | 1.0857 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-10-22 06:00 | 20152950078 | 0.014 | Recoverable Result | 0.021 | . | 0.012 | ug/L | 0.57143 |  | rcr | n | 2016-01-28 | Abs 041415: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-06-25 06:00 | 20151760208 | 0.014 | Recoverable Result | 0.021 | . | 0.0038 | ug/L | 0.18095 | V | rcr | b | 2015-07-10 | Spex Organics EN150514012: 20 µl & ChemService 3851600: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-07-23 06:00 | 20152040177 | 0.014 | Recoverable Result | 0.021 | . | 0.0112 | ug/L | 0.53333 | Y | rcr | n | 2015-07-31 | Abs 041415: 20 µl & ERA 0406-15-01: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.021 | . | 0.0174 | ug/L | 0.82857 |  | rcr |  | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-03-03 07:00 | 20110620082 | 0.006 | Recoverable Result | 0.021525 | . | 0.0215 | ug/L | 0.99884 | V | rcr |  | 2011-03-16 | Abs 080610: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-01-26 07:00 | 20120260028 | 0.008 | Recoverable Result | 0.02168 | . | 0.0221 | ug/L | 1.0194 | V | rcr |  | 2012-02-09 | Abs 080610: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-04-12 07:00 | 20121040012 | 0.008 | Recoverable Result | 0.02168 | . | 0.0179 | ug/L | 0.82565 | V | rcr |  | 2012-04-24 | Abs 080610: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-05-19 07:30 | 20111390178 | 0.006 | Recoverable Result | 0.021826 | . | 0.0227 | ug/L | 1.04 | V | rcr |  | 2011-05-29 | Abs 080610: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-12-16 06:30 | 20103510060 | 0.006 | Recoverable Result | 0.023803 | . | 0.0241 | ug/L | 1.0125 | X | str |  | 2011-02-01 | Accu 210061341: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-04-28 07:00 | 20111190184 | 0.006 | Recoverable Result | 0.023827 | . | 0.0289 | ug/L | 1.2129 | X | rcr |  | 2011-05-21 | Accu 210061341: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-08-04 08:00 | 20112170174 | 0.006 | Recoverable Result | 0.02392 | . | 0.0235 | ug/L | 0.98244 | V | rcr |  | 2011-08-30 | Accu 210061341: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-11-29 07:00 | 20113340046 | 0.008 | Recoverable Result | 0.02392 | . | 0.0176 | ug/L | 0.73579 | V | rcr |  | 2011-12-08 | Accu 210061341: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-02-09 07:00 | 20120400058 | 0.008 | Recoverable Result | 0.02392 | . | 0.0231 | ug/L | 0.96572 | V | rcr |  | 2012-03-02 | Accu 210061341: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.006 | Recoverable Result | 0.02475 | . | 0.0258 | ug/L | 1.0424 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0279 | . | 0.0259 | ug/L | 0.92832 | Y | rcr |  | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0279 | . | 0.0297 | ug/L | 1.0645 | Y | rcr |  | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0279 | . | 0.035 | ug/L | 1.2545 | Y | rcr |  | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0279 | . | 0.0292 | ug/L | 1.0466 | Y | rcr |  | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.014 | Recoverable Result | 0.02796 | . | 0.0199 | ug/L | 0.71173 | Y | rcr |  | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.014 | Recoverable Result | 0.02796 | . | 0.0283 | ug/L | 1.0122 | Y | rcr |  | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-06-12 06:00 | 20141640076 | 0.014 | Recoverable Result | 0.02796 | . | 0.0334 | ug/L | 1.1946 | Y | rcr |  | 2014-06-30 | Crescent 03DD006: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-07-10 06:00 | 20141910243 | 0.014 | Recoverable Result | 0.02796 | . | 0.021 | ug/L | 0.75107 | Y | rcr |  | 2014-07-17 | Supelco LC06435: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-01-14 06:30 | 20100150090 | 0.006 | Recoverable Result | 0.031759 | . | 0.025 | ug/L | 0.78718 | W | fww |  | 2010-03-19 | Restek A069639: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-07-01 06:30 | 20101830110 | 0.006 | Recoverable Result | 0.032893 | . | 0.0368 | ug/L | 1.1188 | S | c3L |  | 2010-09-21 | ChemService 430-36C: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.006 | Recoverable Result | 0.038782 | . | 0.0316 | ug/L | 0.81481 | S | c3L |  | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-12-12 06:30 | 20133470008 | 0.014 | Recoverable Result | 0.04008 | . | 0.0362 | ug/L | 0.90319 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-10-31 06:30 | 20133050050 | 0.014 | Recoverable Result | 0.04008 | . | 0.0478 | ug/L | 1.1926 | Y | rcr |  | 2013-11-09 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.014 | Recoverable Result | 0.04008 | . | 0.0401 | ug/L | 1.0005 | Y | rcr |  | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.014 | Recoverable Result | 0.04008 | . | 0.028 | ug/L | 0.6986 | Y | rcr |  | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.006 | Recoverable Result | 0.040428 | . | 0.0405 | ug/L | 1.0018 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.006 | Recoverable Result | 0.040547 | . | 0.048 | ug/L | 1.1838 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.014 | Recoverable Result | 0.042 | . | 0.0037 | ug/L | 0.088095 | Y | rcr | b | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-05-07 07:00 | 20151270112 | 0.014 | Recoverable Result | 0.042 | . | 0.042 | ug/L | 1 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 40 µl & ChemService 3851600: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-12-09 06:00 | 20153440001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.042 | . | 0.0366 | ug/L | 0.87143 |  | rcr |  | 2016-02-08 | Spex Organics EN150514012: 40 µl & ERA 0406-15-01: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0558 | . | 0.0432 | ug/L | 0.77419 | Y | rcr |  | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0558 | . | 0.063 | ug/L | 1.129 | Y | rcr |  | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0558 | . | 0.0576 | ug/L | 1.0323 | Y | rcr |  | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-11-06 06:00 | 20143110108 | 0.014 | Recoverable Result | 0.05592 | . | 0.0445 | ug/L | 0.79578 | Y | rcr |  | 2014-11-19 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.014 | Recoverable Result | 0.05592 | . | 0.0448 | ug/L | 0.80114 | Y | rcr |  | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.014 | Recoverable Result | 0.05592 | . | 0.0474 | ug/L | 0.84764 | Y | rcr |  | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-09-25 06:00 | 20142720002 | 0.014 | Recoverable Result | 0.05592 | . | 0.045 | ug/L | 0.80472 | Y | rcr |  | 2014-10-04 | Supelco LC06435: 60 µl & Spex Organics E1140407002: 60 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-08-05 06:30 | 20102180092 | 0.006 | Recoverable Result | 0.062817 | . | 0.0647 | ug/L | 1.03 | W | fww |  | 2010-10-18 | Restek A069639: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-04-22 06:30 | 20101130055 | 0.006 | Recoverable Result | 0.064234 | . | 0.0636 | ug/L | 0.99013 | X | mco |  | 2010-06-26 | ChemService 430-36C: 40 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.006 | Recoverable Result | 0.074096 | . | 0.0607 | ug/L | 0.81921 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2015-09-03 06:00 | 20152460215 | 0.014 | Recoverable Result | 0.084 | . | 0.0291 | ug/L | 0.34643 |  | rcr |  | 2015-09-17 | Spex Organics EN150514012: 80 µl & ERA 0406-15-01: 80 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.006 | Recoverable Result | 0.099483 | . | 0.0944 | ug/L | 0.94891 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.008 | Recoverable Result | 0.0998 | . | 0.0961 | ug/L | 0.96293 | Y | rcr |  | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.008 | Recoverable Result | 0.0998 | . | 0.112 | ug/L | 1.1222 | V | rcr |  | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.014 | Recoverable Result | 0.0998 | . | 0.0692 | ug/L | 0.69339 | V | rcr |  | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0859 | ug/L | 0.859 | Y | rcr |  | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.008 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.07 | ug/L | 0.7 | Y | rcr |  | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0625 | ug/L | 0.625 | V | rcr |  | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0878 | ug/L | 0.878 | V | rcr |  | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.008 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.093 | ug/L | 0.93 | V | rcr |  | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.063 | ug/L | 0.63 | Y | rcr |  | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0807 | ug/L | 0.807 | Y | rcr |  | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0867 | ug/L | 0.867 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1002 | . | 0.0904 | ug/L | 0.9022 | Y | rcr |  | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-05-16 07:00 | 20131370001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.1002 | . | 0.1 | ug/L | 0.998 | V | rcr |  | 2013-06-05 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.006 | Recoverable Result | 0.1007 | . | 0.107 | ug/L | 1.0625 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2010-05-27 06:30 | 20101480005 | 0.006 | Recoverable Result | 0.16412 | . | 0.159 | ug/L | 0.96879 | X | mco |  | 2010-07-29 | Restek A069639: 100 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.014 | Recoverable Result | 0.2495 | . | 0.231 | ug/L | 0.92585 | Y | rcr |  | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.014 | Recoverable Result | 0.2495 | . | 0.253 | ug/L | 1.014 | V | rcr |  | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-06-21 06:00 | 20121730123 | 0.008 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.204 | ug/L | 0.816 | Y | rcr |  | 2012-06-28 | Restek A088380: 50 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.014 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.199 | ug/L | 0.796 | V | rcr |  | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.014 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.193 | ug/L | 0.772 | Y | rcr |  | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.014 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.168 | ug/L | 0.672 | Y | rcr |  | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.014 | Recoverable Result | 0.499 | . | 0.545 | ug/L | 1.0922 | V | rcr |  | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.014 | Recoverable Result | 0.499 | . | 0.498 | ug/L | 0.998 | V | rcr |  | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | ISOFENPHOS | 61594GCM39 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.014 | Recoverable Result | 0.5 | . | 0.39 | ug/L | 0.78 | Y | rcr |  | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl