## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.01 | Recoverable Result | 0.015 | . | 0.0146 | ug/L | 0.97333 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.01 | Recoverable Result | 0.015 | . | 0.0125 | ug/L | 0.83333 |  | rcr |  | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.01 | Recoverable Result | 0.015 | . | 0.0121 | ug/L | 0.80667 |  | rcr |  | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.015 | . | 0.0141 | ug/L | 0.94 |  | rcr |  | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-04-17 06:00 | 20141080004 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0142 | ug/L | 0.70647 | Y | rcr |  | 2014-04-29 | Crescent 03DD006: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-05-22 07:00 | 20141420140 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0232 | ug/L | 1.1542 | Y | rcr |  | 2014-06-24 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-08-07 07:00 | 20142200164 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0164 | ug/L | 0.81592 | Y | rcr |  | 2014-08-16 | NSI 042814: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-06-12 06:00 | 20141640076 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0201 | . | 0.0121 | ug/L | 0.60199 | Y | rcr |  | 2014-06-30 | Crescent 03DD006: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-01-15 06:00 | 20150150115 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02016 | . | 0.0296 | ug/L | 1.4683 | Y | rcr |  | 2015-01-31 | Supelco LC06435: 30 µl & Abs 032714: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-07-10 06:00 | 20141910243 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02016 | . | 0.0133 | ug/L | 0.65972 | Y | rcr |  | 2014-07-17 | Supelco LC06435: 30 µl & Spex Organics E1140407002: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-07-02 07:00 | 20141840097 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02016 | . | 0.0142 | ug/L | 0.70437 | Y | rcr |  | 2014-07-16 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-12-03 06:00 | 20143370094 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02016 | . | 0.0176 | ug/L | 0.87302 | Y | rcr |  | 2014-12-15 | NSI 042814: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.01 | Recoverable Result | 0.02475 | . | 0.0233 | ug/L | 0.94141 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0242 | ug/L | 0.80667 | Y | rcr |  | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0304 | ug/L | 1.0133 | V | rcr |  | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0337 | ug/L | 1.1233 | Y | rcr |  | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0225 | ug/L | 0.75 |  | rcr |  | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0185 | ug/L | 0.61667 | Y | rcr |  | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.016 | ug/L | 0.53333 | V | rcr |  | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0275 | ug/L | 0.91667 | V | rcr |  | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0247 | ug/L | 0.82333 | Y | rcr |  | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-08-16 06:30 | 20122300021 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0287 | ug/L | 0.95667 | V | rcr |  | 2012-09-05 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0254 | ug/L | 0.84667 |  | rcr |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-07-03 08:00 | 20121870008 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0225 | ug/L | 0.75 | V | rcr |  | 2012-07-14 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-02-07 06:30 | 20130390105 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0184 | ug/L | 0.61333 | V | rcr |  | 2013-02-22 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0198 | ug/L | 0.66 | Y | rcr |  | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0265 | ug/L | 0.88333 | Y | rcr |  | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0216 | ug/L | 0.72 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-01-06 07:00 | 20110070109 | 0.01 | Recoverable Result | 0.038183 | . | 0.0247 | ug/L | 0.64688 | S | rcr |  | 2011-02-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.01 | Recoverable Result | 0.038782 | . | 0.0271 | ug/L | 0.69877 | S | c3L |  | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-07-14 08:00 | 20111960039 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03892 | . | 0.0332 | ug/L | 0.85303 | V | rcr |  | 2011-07-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-10-13 07:30 | 20112870073 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03892 | . | 0.026 | ug/L | 0.66804 | V | rcr |  | 2011-10-25 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-02-16 07:30 | 20120470078 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03892 | . | 0.0239 | ug/L | 0.61408 | V | rcr |  | 2012-03-05 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-04-26 07:00 | 20121180062 | 0.01 | Recoverable Result | 0.03892 | . | 0.0318 | ug/L | 0.81706 | Y | rcr |  | 2012-05-08 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-03-31 07:30 | 20110910084 | 0.01 | Recoverable Result | 0.039155 | . | 0.0316 | ug/L | 0.80705 | X | str |  | 2011-04-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-03-10 06:30 | 20110690078 | 0.01 | Recoverable Result | 0.039185 | . | 0.032 | ug/L | 0.81664 | V | rcr |  | 2011-03-23 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-05-26 07:30 | 20111470065 | 0.01 | Recoverable Result | 0.039337 | . | 0.0288 | ug/L | 0.73214 | X | str |  | 2011-06-20 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-11-30 07:00 | 20103350003 | 0.01 | Recoverable Result | 0.039916 | . | 0.0367 | ug/L | 0.91943 | W | c3L |  | 2011-01-21 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-08-25 10:00 | 20112380055 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0274 | ug/L | 0.685 | V | rcr |  | 2011-09-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-11-03 07:00 | 20113080001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0284 | ug/L | 0.71 | V | rcr |  | 2011-11-17 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-03-22 06:30 | 20120830077 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.0326 | ug/L | 0.815 | V | rcr |  | 2012-04-05 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-05-24 07:00 | 20121460001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04 | . | 0.027 | ug/L | 0.675 | Y | rcr |  | 2012-06-02 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-01-27 06:30 | 20110280004 | 0.01 | Recoverable Result | 0.040181 | . | 0.0285 | ug/L | 0.70929 | V | rcr |  | 2011-02-19 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-08-14 06:00 | 20142270001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0307 | ug/L | 0.76368 | Y | rcr |  | 2014-08-27 | Crescent 03DD006: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-03-12 06:00 | 20150720069 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0422 | ug/L | 1.0498 | Y | rcr |  | 2015-03-31 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-10-23 06:00 | 20142960086 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0328 | ug/L | 0.81592 | Y | rcr |  | 2014-10-30 | NSI 042814: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-11-06 06:00 | 20143110108 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0282 | ug/L | 0.70149 | Y | rcr |  | 2014-11-19 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-05-01 06:00 | 20141220025 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04032 | . | 0.0299 | ug/L | 0.74157 | Y | rcr |  | 2014-05-20 | Supelco LC06435: 60 µl & Abs 032714: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-09-25 06:00 | 20142720002 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04032 | . | 0.0315 | ug/L | 0.78125 | Y | rcr |  | 2014-10-04 | Supelco LC06435: 60 µl & Spex Organics E1140407002: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-06-05 07:00 | 20141570088 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04032 | . | 0.0312 | ug/L | 0.77381 | Y | rcr |  | 2014-06-28 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-09-10 06:00 | 20142530087 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04032 | . | 0.0287 | ug/L | 0.71181 | Y | rcr |  | 2014-09-23 | NSI 042814: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.01 | Recoverable Result | 0.040428 | . | 0.0318 | ug/L | 0.78657 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-05-05 07:30 | 20111260154 | 0.01 | Recoverable Result | 0.040441 | . | 0.029 | ug/L | 0.7171 | V | rcr |  | 2011-05-14 | Spex Organics T1100628017: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.01 | Recoverable Result | 0.040547 | . | 0.0418 | ug/L | 1.0309 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-12-12 06:30 | 20133470008 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04208 | . | 0.0281 | ug/L | 0.66778 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-10-31 06:30 | 20133050050 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04208 | . | 0.0359 | ug/L | 0.85314 | Y | rcr |  | 2013-11-09 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04208 | . | 0.0369 | ug/L | 0.8769 | Y | rcr |  | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.01 | Recoverable Result | 0.04208 | . | 0.037 | ug/L | 0.87928 | Y | rcr |  | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0428 | . | 0.034 | ug/L | 0.79439 | Y | rcr |  | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-06-27 06:30 | 20131790009 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0428 | . | 0.0295 | ug/L | 0.68925 | Y | rcr |  | 2013-07-11 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0428 | . | 0.0249 | ug/L | 0.58178 | Y | rcr |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.01 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0435 | ug/L | 0.725 |  | rcr |  | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.01 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0403 | ug/L | 0.67167 |  | rcr |  | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.01 | Recoverable Result | 0.074096 | . | 0.0537 | ug/L | 0.72474 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-06-21 06:00 | 20121730123 | 0.01 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.048 | ug/L | 0.64 | Y | rcr |  | 2012-06-28 | Restek A088380: 50 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.01 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.059 | ug/L | 0.78667 | V | rcr |  | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-12-20 06:30 | 20123560092 | 0.01 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.0603 | ug/L | 0.804 | Y | rcr |  | 2013-01-15 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-03-21 06:30 | 20130810108 | 0.01 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.0588 | ug/L | 0.784 | V | rcr |  | 2013-04-02 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.0542 | ug/L | 0.72267 | Y | rcr |  | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.01 | Recoverable Result | 0.075 | . | 0.0527 | ug/L | 0.70267 | Y | rcr |  | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-02-10 07:00 | 20110410061 | 0.01 | Recoverable Result | 0.077383 | . | 0.0426 | ug/L | 0.55051 | V | rcr |  | 2011-02-28 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-11-04 07:30 | 20103080116 | 0.01 | Recoverable Result | 0.077414 | . | 0.0637 | ug/L | 0.82285 | X | str |  | 2011-01-13 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-11-17 07:00 | 20113220198 | 0.01 | Recoverable Result | 0.07784 | . | 0.0429 | ug/L | 0.55113 | V | rcr |  | 2011-12-03 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-10-14 07:30 | 20102880001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.079231 | . | 0.062 | ug/L | 0.78252 | V | rcr |  | 2011-01-11 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-06-23 07:00 | 20111750006 | 0.01 | Recoverable Result | 0.08 | . | 0.0764 | ug/L | 0.955 | X | str |  | 2011-07-07 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-09-08 07:30 | 20112520209 | 0.01 | Recoverable Result | 0.08 | . | 0.0542 | ug/L | 0.6775 | Y | rcr |  | 2011-09-29 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-12-13 07:30 | 20113490056 | 0.01 | Recoverable Result | 0.08 | . | 0.0566 | ug/L | 0.7075 | V | rcr |  | 2011-12-21 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-01-19 07:00 | 20120200073 | 0.01 | Recoverable Result | 0.08 | . | 0.0629 | ug/L | 0.78625 | X | str |  | 2012-01-27 | Spex Organics T1100628017: 80 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-08-18 08:47 | 20112310030 | 0.01 | Recoverable Result | 0.0856 | . | 0.0456 | ug/L | 0.53271 | Y | rcr |  | 2011-09-13 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-02-11 06:30 | 20100420055 | 0.01 | Recoverable Result | 0.09155 | . | 0.105 | ug/L | 1.1469 | S | c3L |  | 2010-04-22 | Supelco LB69639: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-01-28 06:30 | 20100280077 | 0.01 | Recoverable Result | 0.092552 | . | 0.0541 | ug/L | 0.58454 | W | fww |  | 2010-03-25 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-06-03 06:30 | 20101550006 | 0.01 | Recoverable Result | 0.096401 | . | 0.0684 | ug/L | 0.70954 | X | mco |  | 2010-08-03 | NSI 090109-01Pest: 20 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.01 | Recoverable Result | 0.099483 | . | 0.0872 | ug/L | 0.87653 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.01 | Recoverable Result | 0.1007 | . | 0.0992 | ug/L | 0.98506 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.01 | Recoverable Result | 0.1052 | . | 0.0742 | ug/L | 0.70532 | Y | rcr |  | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-05-16 07:00 | 20131370001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.1052 | . | 0.114 | ug/L | 1.0837 | V | rcr |  | 2013-06-05 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2014-02-06 06:30 | 20140370077 | 0.01 | Recoverable Result | 0.107 | . | 0.0644 | ug/L | 0.60187 | Y | rcr |  | 2014-02-12 | Spex Organics T1130514013: 50 µl & ERA 0318-13-02.2: 50 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.01 | Recoverable Result | 0.107 | . | 0.0767 | ug/L | 0.71682 | Y | rcr |  | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.01 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.0998 | ug/L | 0.66533 | Y | rcr |  | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.01 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.121 | ug/L | 0.80667 | V | rcr |  | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2012-11-08 06:30 | 20123140095 | 0.01 | Recoverable Result | 0.15 | . | 0.131 | ug/L | 0.87333 | V | rcr |  | 2012-11-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-05-06 06:30 | 20101270038 | 0.01 | Recoverable Result | 0.18026 | . | 0.146 | ug/L | 0.80994 | S | cgr |  | 2010-07-07 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-07-13 06:30 | 20101950137 | 0.01 | Recoverable Result | 0.1839 | . | 0.108 | ug/L | 0.58728 | X | str |  | 2010-09-23 | Supelco LB69639: 40 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2013-09-06 06:50 | 20132490342 | 0.01 | Recoverable Result | 0.214 | . | 0.174 | ug/L | 0.81308 | Y | rcr |  | 2013-09-20 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl
2033 | MYCLOBUTANIL | 61599GCM39 | 2010-08-12 06:30 | 20102250096 | 0.01 | Recoverable Result | 0.47566 | . | 0.214 | ug/L | 0.44991 | X | str |  | 2010-10-27 | NSI 090109-01Pest: 100 µl