## OBSP Data
Schedule Code | Analyte Name | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | status | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-05-10 06:30 | 20121310027 | 0.02 | SACRALT | 0.09904 | < | 0.21 | ug/L |  | Y | rcr |  | 2012-05-15 | Restek A075606: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-02-17 08:30 | 20110490035 | 0.02 | Recoverable Result | 0.02475 | . | 0.0248 | ug/L | 1.002 | V | rcr |  | 2011-03-05 | NWQL PSP2SP117A: 25 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-04-30 07:00 | 20151210037 | 0.02 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.026 | ug/L | 0.86667 | V | rcr |  | 2015-05-12 | Abs 041415: 20 µl & Abs 040615: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-10-29 06:00 | 20153030068 | 0.02 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.023 | ug/L | 0.76667 |  | rcr |  | 2016-01-26 | ChemService 3851600: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-08-06 06:00 | 20152190003 | 0.02 | Recoverable Result | 0.03 | . | 0.0247 | ug/L | 0.82333 |  | rcr |  | 2015-08-19 | ERA 0406-15-01: 20 µl & Spex Organics EN150513008: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-11-10 06:00 | 20153160001 | 0.02 | Estimated Values | 0.03 | E | 0.0227 | ug/L | 0.75667 |  | rcr |  | 2016-02-02 | Spex Organics EN150513008: 20 µl & Spex Organics EN150514012: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-04-29 10:30 | 20101190091 | 0.02 | Recoverable Result | 0.038782 | . | 0.0285 | ug/L | 0.73487 | S | c3L |  | 2010-06-30 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-08-07 07:00 | 20142200164 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0399 | . | 0.0138 | ug/L | 0.34586 | Y | rcr | n | 2014-08-16 | NSI 042814: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-10-09 06:00 | 20142820151 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0399 | . | 0.0148 | ug/L | 0.37093 | Y | rcr | n | 2014-10-21 | Abs 032714: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-09-03 06:00 | 20142470041 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0399 | . | 0.0172 | ug/L | 0.43108 | Y | rcr | n | 2014-09-22 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & NSI 042814: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-12-03 06:00 | 20143370094 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0399 | . | 0.0146 | ug/L | 0.36591 | Y | rcr | n | 2014-12-15 | NSI 042814: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-04-08 06:30 | 20100990014 | 0.02 | Recoverable Result | 0.040161 | . | 0.028 | ug/L | 0.6972 | X | STR |  | 2010-06-16 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-05-22 07:00 | 20141420140 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.038 | ug/L | 0.94527 | Y | rcr |  | 2014-06-24 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Crescent 03DD006: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-05-29 06:00 | 20141490205 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0311 | ug/L | 0.77363 | Y | rcr |  | 2014-06-26 | Abs 032714: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-05-16 06:00 | 20141360094 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.022 | ug/L | 0.54726 | Y | rcr |  | 2014-05-28 | Spex Organics E1140407002: 30 µl & ERA 0227-14-08: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-07-02 07:00 | 20141840097 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0402 | . | 0.0333 | ug/L | 0.82836 | Y | rcr |  | 2014-07-16 | ERA 0227-14-08: 30 µl & Supelco LC06435: 30 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-08-26 06:30 | 20102390088 | 0.02 | Estimated Values | 0.040408 | E | 0.0288 | ug/L | 0.71273 | X | str |  | 2010-12-01 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-09-09 06:40 | 20102530008 | 0.02 | Recoverable Result | 0.040428 | . | 0.0452 | ug/L | 1.118 | V | rcr |  | 2010-12-16 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-06-17 10:30 | 20101720149 | 0.02 | Recoverable Result | 0.040547 | . | 0.0378 | ug/L | 0.93224 | X | str |  | 2010-08-25 | NWQL PSP2SP116C: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-03-11 06:30 | 20100710178 | 0.02 | Recoverable Result | 0.04063 | . | 0.0435 | ug/L | 1.0706 | S | c3L |  | 2010-05-19 | Ultra CF-3558: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-07-21 06:30 | 20102030005 | 0.02 | Recoverable Result | 0.040825 | . | 0.0265 | ug/L | 0.64912 | W | fww |  | 2010-09-30 | Spex Organics T1090901009: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-10-21 07:30 | 20102950072 | 0.02 | Recoverable Result | 0.048153 | . | 0.0514 | ug/L | 1.0674 | X | str |  | 2011-01-09 | Restek A075606: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-07-21 07:30 | 20112030057 | 0.02 | Estimated Values | 0.04952 | E | 0.0485 | ug/L | 0.9794 | V | rcr |  | 2011-08-17 | Restek A075606: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-11-22 07:30 | 20113260111 | 0.02 | Recoverable Result | 0.04952 | . | 0.0427 | ug/L | 0.86228 | V | rcr |  | 2011-12-04 | Restek A075606: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-02-02 12:10 | 20120370001 | 0.02 | Estimated Values | 0.04952 | E | 0.0398 | ug/L | 0.80372 | V | rcr |  | 2012-02-14 | Restek A075606: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-11-10 07:30 | 20103140135 | 0.02 | Recoverable Result | 0.049621 | . | 0.0163 | ug/L | 0.32849 | V | rcr | n | 2011-01-18 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-03-17 08:00 | 20110770001 | 0.02 | Recoverable Result | 0.04973 | . | 0.0175 | ug/L | 0.3519 | X | str | n | 2011-03-30 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-07-07 06:30 | 20111890005 | 0.02 | Recoverable Result | 0.04976 | . | 0.0259 | ug/L | 0.5205 | X | str |  | 2011-07-20 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-09-01 07:30 | 20112450022 | 0.02 | Recoverable Result | 0.04976 | . | 0.0247 | ug/L | 0.49638 | Y | rcr |  | 2011-09-24 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-12-15 07:30 | 20113500021 | 0.02 | Recoverable Result | 0.04976 | . | 0.0259 | ug/L | 0.5205 | V | rcr |  | 2011-12-22 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-03-01 07:30 | 20120620015 | 0.02 | Recoverable Result | 0.04976 | . | 0.0172 | ug/L | 0.34566 | X | rcr | n | 2012-03-09 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-05-30 07:30 | 20131510026 | 0.02 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0446 | ug/L | 0.892 | Y | rcr |  | 2013-06-11 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-08-15 06:30 | 20132280016 | 0.02 | Estimated Values | 0.05 | E | 0.0498 | ug/L | 0.996 | Y | rcr |  | 2013-09-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-11-26 07:00 | 20133310030 | 0.02 | Recoverable Result | 0.05 | . | 0.0427 | ug/L | 0.854 | Y | rcr |  | 2013-12-05 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-03-13 07:00 | 20140730138 | 0.02 | Recoverable Result | 0.05 | . | 0.0325 | ug/L | 0.65 | Y | rcr |  | 2014-04-03 | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-02-20 06:30 | 20140510043 | 0.02 | Recoverable Result | 0.05 | . | 0.0444 | ug/L | 0.888 | Y | rcr |  | 2014-03-05 | Supelco LB99392: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-04-14 07:30 | 20111050150 | 0.02 | Recoverable Result | 0.050005 | . | 0.038 | ug/L | 0.75992 | V | rcr |  | 2011-04-23 | Restek A075606: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-06-13 06:30 | 20131650073 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0502 | . | 0.0524 | ug/L | 1.0438 | V | rcr |  | 2013-06-26 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-12-23 06:30 | 20133580036 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0502 | . | 0.0309 | ug/L | 0.61554 | Y | rcr |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-11-14 07:30 | 20133190012 | 0.02 | Estimated Values | 0.0502 | E | 0.0411 | ug/L | 0.81873 | Y | rcr |  | 2013-11-23 | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-02-24 08:00 | 20110560005 | 0.02 | Recoverable Result | 0.050417 | . | 0.0493 | ug/L | 0.97784 | V | rcr |  | 2011-03-08 | Restek A075606: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-05-12 07:00 | 20111330148 | 0.02 | Recoverable Result | 0.05062 | . | 0.0287 | ug/L | 0.56696 | V | rcr |  | 2011-05-25 | Supelco LB77168: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-06-04 07:00 | 20151550293 | 0.02 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0541 | ug/L | 0.90167 | V | rcr |  | 2015-06-17 | ChemService 3851600: 40 µl & Abs 040615: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-07-09 07:00 | 20151900132 | 0.02 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0786 | ug/L | 1.31 | Y | rcr |  | 2015-07-21 | Abs 040615: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-08-20 06:00 | 20152330039 | 0.02 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0431 | ug/L | 0.71833 |  | rcr |  | 2015-09-05 | Spex Organics EN150513008: 40 µl & Abs 041415: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-12-17 06:00 | 20153510109 | 0.02 | Recoverable Result | 0.06 | . | 0.0429 | ug/L | 0.715 |  | rcr |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-01: 40 µl & Spex Organics EN150513008: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-06-07 10:00 | 20111590005 | 0.02 | Recoverable Result | 0.074096 | . | 0.0592 | ug/L | 0.79896 | V | rcr |  | 2011-06-22 | NWQL PSP2SP117A: 75 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-10-23 06:00 | 20142960086 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0798 | . | 0.0253 | ug/L | 0.31704 | Y | rcr |  | 2014-10-30 | NSI 042814: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-11-19 06:00 | 20143240095 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0798 | . | 0.0274 | ug/L | 0.34336 | Y | rcr |  | 2014-12-04 | Abs 032714: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-02-12 06:00 | 20150430092 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0798 | . | 0.029 | ug/L | 0.36341 | Y | rcr |  | 2015-02-21 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & NSI 042814: 60 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-09-10 06:00 | 20142530087 | 0.02 | Estimated Values | 0.0798 | E | 0.0267 | ug/L | 0.33459 | Y | rcr |  | 2014-09-23 | NSI 042814: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-03-12 06:00 | 20150720069 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0804 | . | 0.0711 | ug/L | 0.88433 | Y | rcr |  | 2015-03-31 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Crescent 03DD006: 60 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-06-26 06:00 | 20141770149 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0804 | . | 0.0553 | ug/L | 0.68781 | Y | rcr |  | 2014-07-09 | Spex Organics E1140407002: 60 µl & ERA 0227-14-08: 60 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-06-05 07:00 | 20141570088 | 0.02 | Recoverable Result | 0.0804 | . | 0.065 | ug/L | 0.80846 | Y | rcr |  | 2014-06-28 | ERA 0227-14-08: 60 µl & Supelco LC06435: 60 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-06-10 06:30 | 20101650033 | 0.02 | Recoverable Result | 0.081783 | . | 0.0657 | ug/L | 0.80335 | W | c3L |  | 2010-08-10 | Ultra CF-3558: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-09-16 06:30 | 20102630169 | 0.02 | Recoverable Result | 0.082203 | . | 0.0495 | ug/L | 0.60217 | X | str |  | 2010-12-22 | Spex Organics T1090901009: 40 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-01-13 06:30 | 20110130056 | 0.02 | Recoverable Result | 0.096052 | . | 0.0361 | ug/L | 0.37584 | V | rcr |  | 2011-02-09 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-06-02 07:30 | 20111540007 | 0.02 | Recoverable Result | 0.097615 | . | 0.148 | ug/L | 1.5162 | V | rcr |  | 2011-06-20 | Restek A075606: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-08-10 08:00 | 20112220126 | 0.02 | Recoverable Result | 0.09904 | . | 0.062 | ug/L | 0.62601 | V | rcr |  | 2011-09-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-08-18 08:46 | 20112310032 | 0.02 | Recoverable Result | 0.09904 | . | 0.033 | ug/L | 0.3332 | Y | rcr |  | 2011-09-13 | Restek A075606: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-10-20 07:00 | 20112930085 | 0.02 | Recoverable Result | 0.09904 | . | 0.0687 | ug/L | 0.69366 | X | str |  | 2011-11-01 | Restek A075606: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-04-07 09:00 | 20110980030 | 0.02 | Recoverable Result | 0.099483 | . | 0.0744 | ug/L | 0.74787 | X | str |  | 2011-04-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-06-29 07:00 | 20111810004 | 0.02 | Recoverable Result | 0.09952 | . | 0.0437 | ug/L | 0.43911 | X | str |  | 2011-07-14 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-09-15 07:30 | 20112590005 | 0.02 | Recoverable Result | 0.09952 | . | 0.042 | ug/L | 0.42203 | V | rcr |  | 2011-10-02 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2011-11-09 07:00 | 20113130085 | 0.02 | Recoverable Result | 0.09952 | . | 0.0433 | ug/L | 0.43509 | X | str |  | 2011-11-17 | Supelco LB77168: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-12-09 06:00 | 20103430087 | 0.02 | Recoverable Result | 0.099628 | . | 0.124 | ug/L | 1.2446 | S | rcr |  | 2011-01-28 | Restek A075606: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-05-02 06:00 | 20131230084 | 0.02 | Estimated Values | 0.1 | E | 0.0875 | ug/L | 0.875 | V | rcr |  | 2013-05-22 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-08-07 06:00 | 20122210006 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.163 | ug/L | 1.63 | Y | rcr |  | 2012-08-29 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-08-30 06:30 | 20122430227 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.15 | ug/L | 1.5 | V | rcr |  | 2012-09-17 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-02-19 06:30 | 20130510051 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1 | . | 0.0548 | ug/L | 0.548 | Y | rcr |  | 2013-03-07 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-07-11 06:30 | 20131920149 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1002 | . | 0.0657 | ug/L | 0.65569 | Y | rcr |  | 2013-07-23 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-03-27 06:30 | 20140860102 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1002 | . | 0.0614 | ug/L | 0.61277 | Y | rcr |  | 2014-04-15 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-06-07 06:30 | 20121600156 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1004 | . | 0.149 | ug/L | 1.4841 | Y | rcr |  | 2012-06-16 | Abs 052412: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-09-13 06:00 | 20122570122 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1004 | . | 0.123 | ug/L | 1.2251 | Y | rcr |  | 2012-09-26 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-03-05 06:00 | 20130650005 | 0.02 | Estimated Values | 0.1004 | E | 0.0559 | ug/L | 0.55677 | V | rcr |  | 2013-03-18 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-07-19 06:30 | 20122020004 | 0.02 | Estimated Values | 0.1004 | E | 0.158 | ug/L | 1.5737 | V | rcr |  | 2012-08-14 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-10-17 06:30 | 20132910008 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1004 | . | 0.0597 | ug/L | 0.59462 | Y | rcr |  | 2013-11-04 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-12-05 08:00 | 20133400002 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1004 | . | 0.0673 | ug/L | 0.67032 | Y | rcr |  | 2014-01-08 | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-11-18 09:00 | 20103230114 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1007 | . | 0.121 | ug/L | 1.2015 | X | str |  | 2011-01-20 | NWQL PSP2SP117A: 100 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-09-17 06:00 | 20152610011 | 0.02 | Recoverable Result | 0.12 | . | 0.107 | ug/L | 0.89167 |  | rcr |  | 2015-09-24 | ERA 0406-15-01: 80 µl & Abs 040615: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2015-10-01 06:00 | 20152750006 | 0.02 | Recoverable Result | 0.12 | . | 0.13 | ug/L | 1.0833 |  | rcr |  | 2016-01-21 | Abs 040615: 80 µl & Spex Organics EN150514012: 80 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-08-01 07:00 | 20132140002 | 0.02 | Recoverable Result | 0.125 | . | 0.082 | ug/L | 0.656 | Y | rcr |  | 2013-08-19 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-09-12 08:30 | 20132560001 | 0.02 | Estimated Values | 0.1255 | E | 0.0905 | ug/L | 0.72112 | Y | rcr |  | 2013-09-24 | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-09-25 08:00 | 20132690010 | 0.02 | Recoverable Result | 0.1255 | . | 0.118 | ug/L | 0.94024 | Y | rcr | @ | 2013-10-19 | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2010-05-13 06:30 | 20101340154 | 0.02 | Recoverable Result | 0.20202 | . | 0.131 | ug/L | 0.64845 | X | mco |  | 2010-07-15 | Spex Organics T1090901009: 100 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-10-30 07:00 | 20123040157 | 0.02 | Recoverable Result | 0.25 | . | 0.314 | ug/L | 1.256 | V | rcr |  | 2012-11-14 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-08-29 06:30 | 20132420001 | 0.02 | Recoverable Result | 0.2505 | . | 0.131 | ug/L | 0.52295 | Y | rcr |  | 2013-09-14 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-01-23 06:30 | 20140230082 | 0.02 | Estimated Values | 0.2505 | E | 0.14 | ug/L | 0.55888 | Y | rcr |  | 2014-01-31 | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-10-10 07:00 | 20122850005 | 0.02 | Recoverable Result | 0.251 | . | 0.319 | ug/L | 1.2709 | Y | rcr |  | 2012-10-18 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-01-10 06:00 | 20130100066 | 0.02 | Recoverable Result | 0.251 | . | 0.465 | ug/L | 1.8526 | Y | rcr |  | 2013-01-17 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-04-04 06:30 | 20130940097 | 0.02 | Recoverable Result | 0.251 | . | 0.147 | ug/L | 0.58566 | Y | rcr |  | 2013-04-22 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2014-01-09 06:30 | 20140100085 | 0.02 | Recoverable Result | 0.251 | . | 0.219 | ug/L | 0.87251 | Y | rcr |  | 2014-01-18 | Abs 042413: 100 µl & Spex Organics T1130514013: 100 µl & Crescent 10802AL: 20 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2013-01-24 06:00 | 20130250061 | 0.02 | Estimated Values | 0.5 | E | 0.503 | ug/L | 1.006 | Y | rcr |  | 2013-02-06 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-12-06 06:30 | 20123420074 | 0.02 | Recoverable Result | 0.5 | . | 0.732 | ug/L | 1.464 | V | rcr |  | 2012-12-20 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl
2033 | PROPARGITE | 82685GCM35 | 2012-11-20 06:30 | 20123260037 | 0.02 | Recoverable Result | 0.502 | . | 0.71 | ug/L | 1.4143 | V | rcr |  | 2012-12-06 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl