## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 |  | . | ng/L |  | 2.09 | False Positive | 2437 | OG | MPO | n | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 15.96 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 20.08 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 20.08 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.85427 | 5.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.92295 | 5.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.9129 | 5.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.74539 | 4.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.87437 | 5.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.71189 | 4.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.8392 | 5.01 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.8928 | 5.33 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.78727 | 4.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.866 | 5.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.91625 | 5.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.60972 | 3.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 1.0519 | 6.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.9129 | 5.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.74372 | 4.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 1.1323 | 6.76 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.79732 | 4.76 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.92462 | 5.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.1361 | 6.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.89836 | 5.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.0279 | 6.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.1197 | 6.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.98361 | 6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.0492 | 6.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.95574 | 5.83 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.97377 | 5.94 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.2049 | 7.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.1377 | 6.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.1033 | 6.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.1787 | 7.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.0705 | 6.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.018 | 6.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 0.95739 | 7.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 0.7995 | 6.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 1.2118 | 9.67 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 1.0213 | 8.15 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 0.96366 | 7.69 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 0.98872 | 7.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 8.16 | . | ng/L | 1.3113 | 10.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 8.16 | . | ng/L | 0.89951 | 7.34 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 8.16 | . | ng/L | 0.97304 | 7.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 8.16 | . | ng/L | 0.94485 | 7.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10 | . | ng/L | 1.17 | 11.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10 | . | ng/L | 1.12 | 11.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10.04 | . | ng/L | 1.1853 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10.04 | . | ng/L | 1.1653 | 11.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10.04 | . | ng/L | 0.98108 | 9.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10.04 | . | ng/L | 1.0657 | 10.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10.04 | E | ng/L | 1.3147 | 13.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 10.04 | E | ng/L | 1.255 | 12.6 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.74958 | 8.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.73618 | 8.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.93802 | 11.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.9129 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.98827 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.72948 | 8.71 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.8794 | 10.5 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.81742 | 9.76 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.9464 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.77052 | 9.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.76311 | 9.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.74344 | 9.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 1.0246 | 12.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.98361 | 12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.90984 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.80984 | 9.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 1.0164 | 12.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.94262 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 1.2049 | 14.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 1.082 | 13.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 1.0738 | 13.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.89344 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 1.1311 | 13.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.90164 | 11 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 1.1153 | 17.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 1.1967 | 19.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 1.1529 | 18.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 1.0338 | 16.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 16.14 | . | ng/L | 1.1029 | 17.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 16.32 | . | ng/L | 0.88235 | 14.4 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 16.32 | . | ng/L | 0.79657 | 13 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 16.32 | . | ng/L | 0.88235 | 14.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 16.32 | . | ng/L | 0.82721 | 13.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 20 | . | ng/L | 1.17 | 23.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 20 | . | ng/L | 1.31 | 26.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 20.08 | . | ng/L | 1.26 | 25.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 20.08 | . | ng/L | 1.2351 | 24.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 25 | . | ng/L | 1.1 | 27.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 25 | . | ng/L | 1.036 | 25.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 32.64 | . | ng/L | 1.1734 | 38.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 47.76 | . | ng/L | 0.7433 | 35.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 47.76 | . | ng/L | 0.76214 | 36.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 47.76 | . | ng/L | 0.72236 | 34.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 47.76 | . | ng/L | 0.88987 | 42.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 47.76 | . | ng/L | 0.98618 | 47.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 47.76 | . | ng/L | 0.97362 | 46.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 0.93443 | 45.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 1.0164 | 49.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 0.95697 | 46.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 1.2275 | 59.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 1.3689 | 66.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | 2-AMINO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE | 68503LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 1.1127 | 54.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl