## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 10 | 40.59 | . | 37.9 | ng/L | 0.93373 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 10 | 20.295 | . | 14.7 | ng/L | 0.72432 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 10 | 40.59 | . | 30.9 | ng/L | 0.76127 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 10 | 39.99 | . | 29.8 | ng/L | 0.74519 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 10 | 20.295 | . | 11.3 | ng/L | 0.55679 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 10 | 40.59 | . | 38 | ng/L | 0.93619 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 10 | 40.29 | . | 28.3 | ng/L | 0.70241 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 10 | 20.295 | . | 13.1 | ng/L | 0.64548 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 10 | 40.59 | . | 29.3 | ng/L | 0.72185 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 10 | 20.295 | . | 14 | ng/L | 0.68983 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 10 | 49.76 | . | 47.9 | ng/L | 0.96262 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 10 | 49.76 | . | 44.9 | ng/L | 0.90233 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 10 | 50.88 | . | 63.8 | ng/L | 1.2539 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 10 | 50.88 | . | 73.1 | ng/L | 1.4367 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 10 | 25.44 | . | 28.7 | ng/L | 1.1281 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 10 | 25.44 | . | 32.1 | ng/L | 1.2618 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 10 | 39.99 | . | 30.2 | ng/L | 0.75519 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 10 | 19.995 | E | 26.4 | ng/L | 1.3203 | OG | LOA | c | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 10 | 19.995 | . | 14.1 | ng/L | 0.70518 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 10 | 79.98 | . | 94.5 | ng/L | 1.1815 | OG | MPO |  | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 10 | 39.99 | E | 31.8 | ng/L | 0.7952 | K | JIV | c | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 10 | 30 | . | 18.8 | ng/L | 0.62667 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 10 | 30 | . | 18.4 | ng/L | 0.61333 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 10 | 30 | . | 19.8 | ng/L | 0.66 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 10 | 30 | . | 25.2 | ng/L | 0.84 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 10 | 15 | . | 15.2 | ng/L | 1.0133 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 10 | 15 | . | 13 | ng/L | 0.86667 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 10 | 15 | . | 12.6 | ng/L | 0.84 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 10 | 15 | . | 10.9 | ng/L | 0.72667 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 10 | 15 | . | 13.1 | ng/L | 0.87333 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 10 | 15 | . | 13.3 | ng/L | 0.88667 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 10 | 120 | . | 138 | ng/L | 1.15 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 10 | 120 | . | 139 | ng/L | 1.1583 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 10 | 120 | . | 127 | ng/L | 1.0583 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 10 | 30 | . | 26.7 | ng/L | 0.89 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 10 | 30 | . | 33 | ng/L | 1.1 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 10 | 30 | . | 34.6 | ng/L | 1.1533 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 10 | 120 | . | 71.1 | ng/L | 0.5925 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 10 | 120 | . | 84.6 | ng/L | 0.705 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 10 | 120 | . | 80.1 | ng/L | 0.6675 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 10 | 30 | . | 30 | ng/L | 1 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 10 | 30 | . | 31.4 | ng/L | 1.0467 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 10 | 30 | . | 29.8 | ng/L | 0.99333 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 10 | 15 | . | 19.4 | ng/L | 1.2933 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 10 | 15 | . | 15 | ng/L | 1 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 10 | 15 | . | 16.2 | ng/L | 1.08 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 10 | 15 | . | 10.5 | ng/L | 0.7 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 10 | 15 | . | 10.7 | ng/L | 0.71333 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 10 | 15 | . | 11.9 | ng/L | 0.79333 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 10 | 15 | . | 18.4 | ng/L | 1.2267 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 10 | 15 | . | 16 | ng/L | 1.0667 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 10 | 15 | . | 15.6 | ng/L | 1.04 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 10 | 20.295 | . | 12.1 | ng/L | 0.59621 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 10 | 20.295 | . | 13 | ng/L | 0.64055 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 10 | 19.995 | . | 12.2 | ng/L | 0.61015 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 10 | 39.99 | . | 31 | ng/L | 0.77519 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 10 | 19.995 | E | 16.9 | ng/L | 0.84521 | OG | SBH | c | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 10 | 15 | . | 10.8 | ng/L | 0.72 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 10 | 15 | . | 11 | ng/L | 0.73333 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 10 | 15 | . | 9.71 | ng/L | 0.64733 | OG | DME | n | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 10 | 15 | . | 17.3 | ng/L | 1.1533 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 10 | 15 | . | 16 | ng/L | 1.0667 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 10 | 15 | . | 17.3 | ng/L | 1.1533 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 10 | 30 | . | 17.6 | ng/L | 0.58667 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 10 | 30 | E | 4.95 | ng/L | 0.165 | OG | MNI | tc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 10 | 30 | E | 4.91 | ng/L | 0.16367 | OG | MNI | tc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 10 | 30 | E | 5.07 | ng/L | 0.169 | OG | MNI | nc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 10 | 15 | . | 11.3 | ng/L | 0.75333 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 10 | 15 | . | 11.2 | ng/L | 0.74667 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 10 | 15 | . | 10.2 | ng/L | 0.68 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 10 | 120 | . | 135 | ng/L | 1.125 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 10 | 120 | . | 134 | ng/L | 1.1167 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 10 | 120 | . | 133 | ng/L | 1.1083 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 10 | 30 | . | 32.9 | ng/L | 1.0967 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 10 | 30 | . | 38.8 | ng/L | 1.2933 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 10 | 30 | . | 20.4 | ng/L | 0.68 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 10 | 30 | . | 20.1 | ng/L | 0.67 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 10 | 30 | . | 21.7 | ng/L | 0.72333 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 10 | 15 | . | 23.5 | ng/L | 1.5667 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 10 | 15 | . | 25.5 | ng/L | 1.7 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 10 | 15 | . | 27.5 | ng/L | 1.8333 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 10 | 15 | . | 18.3 | ng/L | 1.22 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 10 | 15 | . | 16.6 | ng/L | 1.1067 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 10 | 15 | . | 15.7 | ng/L | 1.0467 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 10 | 30 | . | 37.5 | ng/L | 1.25 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 10 | 30 | . | 34.4 | ng/L | 1.1467 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 10 | 15 | . | 11.1 | ng/L | 0.74 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 10 | 15 | . | 11.3 | ng/L | 0.75333 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 10 | 15 | . | 12.2 | ng/L | 0.81333 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 10 | 120 | . | 87.8 | ng/L | 0.73167 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 10 | 120 | . | 88.1 | ng/L | 0.73417 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 10 | 120 | . | 74.9 | ng/L | 0.62417 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 10 | 30 | . | 26.7 | ng/L | 0.89 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 10 | 30 | . | 30 | ng/L | 1 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 10 | 30 | . | 26.4 | ng/L | 0.88 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 10 | 127.5 | . | 94.8 | ng/L | 0.74353 | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 10 | 204 | . | 125 | ng/L | 0.61275 | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 10 | 255 | E | 183 | ng/L | 0.71765 | OG | MPO | c | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 10 | 510 | E | 373 | ng/L | 0.73137 | K | MPO | dc | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 10 | 255 | . | 185 | ng/L | 0.72549 | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 10 | 510 | . | 315 | ng/L | 0.61765 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 10 | 25.44 | . | 30 | ng/L | 1.1792 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 10 | 25.44 | . | 31.4 | ng/L | 1.2343 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 10 | 25.44 | . | 39.9 | ng/L | 1.5684 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 10 | 25.44 | . | 35.7 | ng/L | 1.4033 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 10 | 24.88 | . | 25.2 | ng/L | 1.0129 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 10 | 24.88 | . | 23.2 | ng/L | 0.93248 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 10 | 50.88 | . | 56.2 | ng/L | 1.1046 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 10 | 50.88 | . | 52.4 | ng/L | 1.0299 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 10 | 25.44 | . | 30.8 | ng/L | 1.2107 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | ACEPHATE (ORTHENE) | 68519LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 10 | 25.44 | . | 29.8 | ng/L | 1.1714 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl