## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 3 | 12.06 | . | 7.99 | ng/L | 0.66252 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 3 | 12.06 | . | 8.56 | ng/L | 0.70978 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 3 | 6.03 | E | 3.96 | ng/L | 0.65672 | OG | DME | c | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 3 | 6.03 | . | 4.41 | ng/L | 0.73134 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 3 | 12.06 | . | 8.17 | ng/L | 0.67745 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 3 | 12.06 | . | 7.69 | ng/L | 0.63765 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 3 | 6.03 | E | 3.12 | ng/L | 0.51741 | OG | JIV | c | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 3 | 6.03 | E | 1.39 | ng/L | 0.23051 | OG | LKK | nc | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 3 | 12.06 | . | 11.5 | ng/L | 0.95357 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 3 | 6.06 | E | 3.97 | ng/L | 0.65512 | OG | MNO | c | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 3 | 12.12 | . | 8.7 | ng/L | 0.71782 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 3 | 6.06 | E | 3.92 | ng/L | 0.64686 | K | MPO | c | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 2.2 | 15.2 | . | 18.3 | ng/L | 1.2039 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 2.2 | 15.2 | . | 16.8 | ng/L | 1.1053 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 2.2 | 7.6 | E | 13.3 | ng/L | 1.75 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 2.2 | 7.6 | E | 13.2 | ng/L | 1.7368 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 3 | 6.06 | E | 3.1 | ng/L | 0.51155 | OG | LKK | c | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 3 | 6.06 | E | 3.35 | ng/L | 0.55281 | OG | LOA | c | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 3 | 12.12 | E | 8.09 | ng/L | 0.66749 | OG | DME | c | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 3 | 12.12 | E | 6.95 | ng/L | 0.57343 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 3 | 6.06 | E | 5.34 | ng/L | 0.88119 | OG | CAD | vc | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 3 | 9 | E | 6.19 | ng/L | 0.68778 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 3 | 36 | E | 22.4 | ng/L | 0.62222 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 3 | 36 | E | 19.7 | ng/L | 0.54722 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 3 | 36 | E | 20 | ng/L | 0.55556 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 3 | 4.5 | . | 9.99 | ng/L | 2 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 3 | 4.5 | . | 8.49 | ng/L | 1.8867 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 3 | 4.5 | . | 10.6 | ng/L | 2 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 2.2 | 9 | . | 13.2 | ng/L | 1.4667 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 2.2 | 9 | . | 14.4 | ng/L | 1.6 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 2.2 | 9 | . | 11.1 | ng/L | 1.2333 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 3 | 9 | E | 7.89 | ng/L | 0.87667 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 3 | 9 | E | 7.79 | ng/L | 0.86556 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 3 | 9 | E | 6.62 | ng/L | 0.73556 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 3 | 9 | . | 4.76 | ng/L | 0.52889 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 3 | 9 | . | 4.84 | ng/L | 0.53778 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 3 | 9 | . | 4.45 | ng/L | 0.49444 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 2.2 | 4.5 | . | 5.76 | ng/L | 1.28 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 2.2 | 4.5 | . | 3.48 | ng/L | 0.77333 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 3 | 9 | . | 1.65 | ng/L | 0.18333 | OG | DME | n | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 3 | 9 | . | 3.84 | ng/L | 0.42667 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 3 | 9 | . | 2.69 | ng/L | 0.29889 | OG | DME | n | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 2.2 | 4.5 | . | 4.54 | ng/L | 1.0089 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 3 | 4.48 | E | 3.23 | ng/L | 0.72098 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 3 | 4.48 | E | 3.11 | ng/L | 0.6942 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 3 | 4.48 | E | 3.73 | ng/L | 0.83259 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 3 | 35.84 | . | 40.6 | ng/L | 1.1328 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 3 | 35.84 | . | 43.9 | ng/L | 1.2249 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 3 | 35.84 | . | 44.9 | ng/L | 1.2528 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 2.2 | 8.96 | . | 12.4 | ng/L | 1.3839 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 2.2 | 8.96 | . | 11.9 | ng/L | 1.3281 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 2.2 | 8.96 | . | 13.8 | ng/L | 1.5402 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 2.2 | 19 | E | 28.9 | ng/L | 1.5211 | OG | LOA | c | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 2.2 | 19 | E | 30.3 | ng/L | 1.5947 | OG | LOA | c | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 3 | 4.5 | . | 2.97 | ng/L | 0.66 | OG | DME | n | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 3 | 4.5 | . | 2.64 | ng/L | 0.58667 | OG | DME | n | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 2.2 | 4.5 | . | 6.37 | ng/L | 1.4156 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 2.2 | 4.5 | . | 6.55 | ng/L | 1.4556 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 2.2 | 4.5 | . | 3.97 | ng/L | 0.88222 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 3 | 8.96 | E | 5.4 | ng/L | 0.60268 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 3 | 8.96 | E | 6.11 | ng/L | 0.68192 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 3 | 8.96 | E | 4.87 | ng/L | 0.54353 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 3 | 4.48 | E | 2.96 | ng/L | 0.66071 | OG | DME | nc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 3 | 4.48 | E | 3.21 | ng/L | 0.71652 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 3 | 4.48 | E | 2.97 | ng/L | 0.66295 | OG | DME | nc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 2.2 | 35.84 | . | 46.6 | ng/L | 1.3002 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 2.2 | 35.84 | . | 45.5 | ng/L | 1.2695 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 2.2 | 35.84 | . | 45.3 | ng/L | 1.264 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 2.2 | 8.96 | . | 11 | ng/L | 1.2277 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 3 | 4.48 | E | 4.12 | ng/L | 0.91964 | OG | MNO | c | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 3 | 8.96 | . | 13 | ng/L | 1.4509 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 3 | 8.96 | . | 13.1 | ng/L | 1.4621 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 3 | 8.96 | . | 11.7 | ng/L | 1.3058 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 2.2 | 8.96 | E | 12 | ng/L | 1.3393 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 2.2 | 8.96 | E | 12 | ng/L | 1.3393 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 2.2 | 8.96 | E | 14.7 | ng/L | 1.6406 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 2.2 | 8.96 | . | 11.5 | ng/L | 1.2835 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 3 | 4.48 | E | 3.81 | ng/L | 0.85045 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 3 | 4.48 | E | 3.2 | ng/L | 0.71429 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 3 | 4.48 | E | 3.73 | ng/L | 0.83259 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 3 | 8.96 | E | 6.52 | ng/L | 0.72768 | OG | DME | c | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 3 | 8.96 | E | 6.49 | ng/L | 0.72433 | OG | DME | c | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 3 | 8.96 | E | 6.12 | ng/L | 0.68304 | OG | DME | c | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 2.2 | 4.48 | . | 5.28 | ng/L | 1.1786 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 2.2 | 4.48 | . | 4.73 | ng/L | 1.0558 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 2.2 | 4.48 | . | 7.01 | ng/L | 1.5647 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-01-30 09:00 | 20140300037 | 3 | 1000 | E | 503 | ng/L | 0.503 | OG | MPO | c | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2013-08-29 08:30 | 20132420005 | 3 | 1005 | E | 571 | ng/L | 0.56816 | OG | LOA | c | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2014-02-20 08:00 | 20140510044 | 3 | 1005 | E | 454 | ng/L | 0.45174 | OG | LOA | c | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 2.2 | 7.6 | . | 9.75 | ng/L | 1.2829 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 2.2 | 7.6 | . | 9.84 | ng/L | 1.2947 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 2.2 | 7.6 | . | 12.9 | ng/L | 1.6974 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 2.2 | 7.6 | . | 12.9 | ng/L | 1.6974 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | ALDICARB SULFOXIDE | 68530LCM60 | 2013-11-07 08:30 | 20133110106 | 3 | 1005 | E | 599 | ng/L | 0.59602 | OG | MPO | c | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2