## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 |  | E | ng/L |  | 0.88 | False Positive | 2437 | OG | LOA | btc | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 2.3 | False Positive | 2437 | OG | MPO | vn | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | ic | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | ic | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | < | ng/L |  | 4.74 | SACRALT | 2437 | OG | DME | ic | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | < | ng/L |  | 5.07 | SACRALT | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | < | ng/L |  | 4.67 | SACRALT | 2437 | OG | DME | ic | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.015 | < | ng/L |  | 6.09 | SACRALT | 2437 | OG | LKK | c | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.075 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9.04 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.98222 | 4.42 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 1.0533 | 4.74 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.95556 | 4.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 1.0622 | 4.78 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 1.1156 | 5.02 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.96444 | 4.34 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.73778 | 3.32 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | . | ng/L | 1.0222 | 4.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.92444 | 4.16 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | . | ng/L | 1.0267 | 4.62 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.71556 | 3.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.71111 | 3.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 1.1593 | 5.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 1.0973 | 4.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.9823 | 4.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | E | ng/L | 0.9469 | 4.28 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | E | ng/L | 1.1549 | 5.22 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | E | ng/L | 1.1106 | 5.02 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | E | ng/L | 1.135 | 5.13 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | E | ng/L | 1.1416 | 5.16 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 4.52 | E | ng/L | 1.1106 | 5.02 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.52 | E | ng/L | 1.0133 | 4.58 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.52 | . | ng/L | 0.86062 | 3.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.52 | . | ng/L | 0.94248 | 4.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.52 | E | ng/L | 0.76106 | 3.44 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.52 | E | ng/L | 0.79646 | 3.6 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 4.52 | E | ng/L | 0.94248 | 4.26 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | iv | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.015 | E | ng/L | 0.7847 | 4.72 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @ic | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.87116 | 5.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.015 | E | ng/L | 0.86284 | 5.19 | Estimated Values | 2437 | OG | JIV | i | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.075 | . | ng/L | 0.79671 | 4.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.075 | E | ng/L | 0.86255 | 5.24 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | iv | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.075 | . | ng/L | 0.89053 | 5.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.075 | . | ng/L | 0.80988 | 4.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 6.075 | . | ng/L | 0.7144 | 4.34 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | E | ng/L | 0.63298 | 4.76 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | i | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | E | ng/L | 0.68617 | 5.16 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | . | ng/L | 0.94016 | 7.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | . | ng/L | 1.1356 | 8.54 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | . | ng/L | 1.0106 | 7.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | . | ng/L | 1.121 | 8.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.52 | . | ng/L | 0.94947 | 7.14 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.6 | . | ng/L | 0.95132 | 7.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 7.6 | . | ng/L | 1.0303 | 7.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.61556 | 5.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.75556 | 6.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.86778 | 7.81 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.1778 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.2444 | 11.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.1556 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | . | ng/L | 1.0356 | 9.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | . | ng/L | 0.93222 | 8.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | . | ng/L | 0.90111 | 8.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | E | ng/L | 0.92778 | 8.35 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | i | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | E | ng/L | 0.94111 | 8.47 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | i | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | E | ng/L | 1.1556 | 10.4 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | i | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | E | ng/L | 0.91667 | 8.25 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | v | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9 | E | ng/L | 1.0056 | 9.05 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | v | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.7865 | 7.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.90487 | 8.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.89049 | 8.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.83628 | 7.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9.04 | . | ng/L | 0.93695 | 8.47 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9.04 | . | ng/L | 0.98451 | 8.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9.04 | . | ng/L | 0.95243 | 8.61 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9.04 | . | ng/L | 1.2611 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 9.04 | E | ng/L | 0.82522 | 7.46 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.85619 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 1.2718 | 15.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.03 | E | ng/L | 0.86451 | 10.4 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | v | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.89776 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.85619 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.79052 | 9.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.15 | . | ng/L | 0.81975 | 9.96 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.15 | E | ng/L | 0.7893 | 9.59 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.15 | . | ng/L | 0.77778 | 9.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 12.15 | . | ng/L | 0.78519 | 9.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 15.04 | . | ng/L | 1.0439 | 15.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 15.04 | . | ng/L | 0.97074 | 14.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 15.04 | . | ng/L | 1.0239 | 15.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 15.04 | . | ng/L | 1.1037 | 16.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 15.2 | . | ng/L | 0.94737 | 14.4 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 15.2 | . | ng/L | 0.93421 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 24.3 | E | ng/L | 0.82716 | 20.1 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.81389 | 29.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.94444 | 34 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.88056 | 31.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.95278 | 34.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.98889 | 35.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.91389 | 32.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.81029 | 29.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.90708 | 32.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.87113 | 31.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 36.16 | . | ng/L | 0.92091 | 33.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 36.16 | . | ng/L | 0.87113 | 31.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 2.6 | 36.16 | . | ng/L | 0.88772 | 32.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20141010010 | 2014-04-10 06:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 128.75 | E | ng/L | 0.83107 | 107 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141150010 | 2014-04-24 07:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 206 | . | ng/L | 0.66505 | 137 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
20141360090 | 2014-05-16 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 257.5 | . | ng/L | 0.92816 | 239 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141570091 | 2014-06-05 08:30 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 257.5 | . | ng/L | 0.82718 | 213 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141420138 | 2014-05-22 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 515 | . | ng/L | 0.72621 | 374 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
20141710106 | 2014-06-19 08:00 | AMETRYN | 68533LCM60 | 3 | 515 | . | ng/L | 0.89515 | 461 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl