## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 12.03 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 1.1704 | 5.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.72566 | 3.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.88717 | 4.01 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.85841 | 3.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.64159 | 2.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.55531 | 2.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.72788 | 3.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.81637 | 3.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.90265 | 4.08 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.71018 | 3.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.84513 | 3.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.95575 | 4.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.52 | . | ng/L | 0.9646 | 4.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.8 | 3.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.80217 | 3.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.75652 | 3.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 1.0804 | 4.97 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 1.2152 | 5.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 1.1065 | 5.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.89348 | 4.11 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.77174 | 3.55 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.87174 | 4.01 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.9 | 4.14 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.84565 | 3.89 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 1.0022 | 4.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.84783 | 3.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.69565 | 3.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 5.985 | . | ng/L | 0.73517 | 4.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 5.985 | . | ng/L | 0.70844 | 4.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 5.985 | . | ng/L | 0.79866 | 4.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 5.985 | . | ng/L | 0.79031 | 4.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.5852 | 3.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.79302 | 4.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 1.0374 | 6.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.83458 | 5.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.74314 | 4.47 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.69659 | 4.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 0.775 | 5.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 0.87237 | 6.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 0.97763 | 7.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 0.98158 | 7.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 1.0868 | 8.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 1.2 | 9.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.65376 | 5.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.65376 | 5.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.65929 | 5.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.87279 | 7.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.94912 | 8.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.85288 | 7.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.91261 | 8.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 1.0442 | 9.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.98783 | 8.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.75996 | 6.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.85177 | 7.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.79978 | 7.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | E | ng/L | 0.89381 | 8.08 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | E | ng/L | 0.87389 | 7.9 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | E | ng/L | 0.84292 | 7.62 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.75664 | 6.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.04 | . | ng/L | 0.85619 | 7.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.75326 | 6.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.65978 | 6.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.99239 | 9.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.90543 | 8.33 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.825 | 7.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.60543 | 5.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.54239 | 4.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.74783 | 6.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.7163 | 6.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.78696 | 7.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.7837 | 7.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.88152 | 8.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.8837 | 8.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.96304 | 8.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 11.97 | . | ng/L | 0.91061 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 11.97 | . | ng/L | 0.78363 | 9.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 11.97 | . | ng/L | 0.76775 | 9.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 11.97 | . | ng/L | 0.79532 | 9.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 12 | . | ng/L | 0.81917 | 9.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.91438 | 11 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.96426 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.94763 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.89776 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 15.2 | . | ng/L | 0.86184 | 13.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 15.2 | . | ng/L | 0.76316 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 15.2 | . | ng/L | 0.94737 | 14.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 15.2 | . | ng/L | 1.1053 | 16.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 19 | . | ng/L | 0.96842 | 18.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 19 | . | ng/L | 0.94737 | 18 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 23.94 | E | ng/L | 0.81871 | 19.6 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.96792 | 35 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.93473 | 33.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.96792 | 35 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.88219 | 31.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.86283 | 31.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.16 | . | ng/L | 0.94856 | 34.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.75543 | 27.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.73641 | 27.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.75543 | 27.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20141010010 | 2014-04-10 06:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 124.25 | . | ng/L | 0.81288 | 101 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141150010 | 2014-04-24 07:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 198.8 | . | ng/L | 0.68913 | 137 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
20141360090 | 2014-05-16 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 248.5 | . | ng/L | 0.82093 | 204 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141570091 | 2014-06-05 08:30 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 248.5 | . | ng/L | 0.82093 | 204 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141420138 | 2014-05-22 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 497 | . | ng/L | 0.75855 | 377 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
20141710106 | 2014-06-19 08:00 | AZOXYSTROBIN | 66589LCM60 | 3 | 497 | . | ng/L | 0.82897 | 412 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl