## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 38.01 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA | mc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 48 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 48 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 75.15 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 95.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  | mc | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 95.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  | mc | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.26771 | 7.71 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | mtc | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.31562 | 9.09 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.5625 | 16.2 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.60417 | 17.4 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.39236 | 11.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.41319 | 11.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.33472 | 9.64 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.38889 | 11.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.30694 | 8.84 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.28819 | 8.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.2375 | 6.84 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.25625 | 7.38 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.8 | E | ng/L | 0.30556 | 8.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.18997 | 5.49 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.16332 | 4.72 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.14464 | 4.18 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.24083 | 6.96 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.23772 | 6.87 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.18685 | 5.4 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.33945 | 9.81 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | mnc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.21938 | 6.34 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | mtc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.18962 | 5.48 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | mtc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.44291 | 12.8 | Estimated Values | 2437 | K | DME | mnc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.51903 | 15 | Estimated Values | 2437 | K | DME | mnc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.39446 | 11.4 | Estimated Values | 2437 | K | DME | mnc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.54325 | 15.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.43599 | 12.6 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 28.9 | E | ng/L | 0.25294 | 7.31 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 37.575 | E | ng/L | 0.65469 | 24.6 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 37.575 | E | ng/L | 0.15303 | 5.75 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mtc | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 37.575 | E | ng/L | 1.4132 | 53.1 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | vmc | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 37.575 | E | ng/L | 0.21929 | 8.24 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | mtc | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 37.575 | E | ng/L | 0.31138 | 11.7 | Estimated Values | 2437 | K | MPO | mnc | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 37.575 | E | ng/L | 0.31936 | 12 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mnd | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 38.01 | E | ng/L | 0.14549 | 5.53 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mtc | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 38.01 | E | ng/L | 0.58669 | 22.3 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 38.01 | E | ng/L | 0.25309 | 9.62 | Estimated Values | 2437 | OG | SBH | mnc | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 47.6 | E | ng/L | 0.34244 | 16.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 47.6 | E | ng/L | 0.35294 | 16.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 47.6 | E | ng/L | 0.40756 | 19.4 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 47.6 | E | ng/L | 0.30042 | 14.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 47.6 | E | ng/L | 0.059034 | 2.81 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 47.6 | E | ng/L | 0.10336 | 4.92 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mtc | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.22222 | 12.8 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mnc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.2309 | 13.3 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mnc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.19271 | 11.1 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mnc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.20486 | 11.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.32118 | 18.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.22569 | 13 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.25868 | 14.9 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.44965 | 25.9 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.53299 | 30.7 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.47396 | 27.3 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.4809 | 27.7 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.51389 | 29.6 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.22743 | 13.1 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.20139 | 11.6 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.1875 | 10.8 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.42188 | 24.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.6 | E | ng/L | 0.53819 | 31 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.33045 | 19.1 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | mc | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.29931 | 17.3 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | imn | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.21453 | 12.4 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mnc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.31142 | 18 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mnc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.28547 | 16.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mnc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.2474 | 14.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.22837 | 13.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.26125 | 15.1 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.32872 | 19 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.30796 | 17.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.24913 | 14.4 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.64533 | 37.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.7128 | 41.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 57.8 | E | ng/L | 0.65571 | 37.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 75.15 | E | ng/L | 0.19561 | 14.7 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mnc | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 75.15 | E | ng/L | 0.42448 | 31.9 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 75.15 | E | ng/L | 0.50432 | 37.9 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 75.15 | E | ng/L | 0.3686 | 27.7 | Estimated Values | 2437 | OG | MGN | mc | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 75.585 | E | ng/L | 0.23417 | 17.7 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mnc | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 76.02 | E | ng/L | 0.22099 | 16.8 | Estimated Values | 2437 | K | JIV | mnc | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 76.02 | E | ng/L | 0.31308 | 23.8 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 76.02 | E | ng/L | 0.2815 | 21.4 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 76.02 | E | ng/L | 0.57353 | 43.6 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 95.2 | E | ng/L | 0.51366 | 48.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 95.2 | E | ng/L | 0.47059 | 44.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 96 | E | ng/L | 0.31458 | 30.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 96 | E | ng/L | 0.35208 | 33.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 120 | E | ng/L | 0.26 | 31.2 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 120 | E | ng/L | 0.22667 | 27.2 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 152.04 | E | ng/L | 0.38608 | 58.7 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 230.4 | E | ng/L | 0.68576 | 158 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 230.4 | E | ng/L | 0.38889 | 89.6 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 230.4 | E | ng/L | 0.73785 | 170 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 230.4 | E | ng/L | 0.44705 | 103 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 230.4 | E | ng/L | 0.31901 | 73.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 230.4 | E | ng/L | 0.625 | 144 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 231.2 | E | ng/L | 0.23313 | 53.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 231.2 | E | ng/L | 0.21843 | 50.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | BIFENTHRIN | 65067LCM60 | 19 | 231.2 | E | ng/L | 0.22275 | 51.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8