## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 30.16 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 30.16 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 1.1348 | 10.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 1.0079 | 8.97 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 0.84719 | 7.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 1.4494 | 12.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 1.0393 | 9.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 1.8764 | 16.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 1.3371 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 8.9 | . | ng/L | 1.2135 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 0.32584 | 2.9 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 0.50674 | 4.51 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 0.92135 | 8.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 0.4382 | 3.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 0.5618 | 5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 0.94382 | 8.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 0.59551 | 5.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 8.9 | . | ng/L | 1.0674 | 9.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 1.1111 | 10 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 1.2889 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 1.1333 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 1.0044 | 9.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 1.1333 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 1.08 | 9.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 1.3222 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 9 | . | ng/L | 0.73333 | 6.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 9 | . | ng/L | 1.0111 | 9.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 9 | . | ng/L | 0.9 | 8.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 9 | . | ng/L | 0.93333 | 8.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 9 | . | ng/L | 1.1111 | 10 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 9 | . | ng/L | 1.1 | 9.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12 | E | ng/L | 1.4667 | 17.6 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12 | . | ng/L | 0.5425 | 6.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12 | . | ng/L | 1.15 | 13.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12 | . | ng/L | 1.1417 | 13.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12 | . | ng/L | 1.1833 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12 | . | ng/L | 1.1083 | 13.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12.045 | . | ng/L | 1.0627 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12.045 | . | ng/L | 0.84682 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12.045 | . | ng/L | 1.0627 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 12.045 | . | ng/L | 1.1208 | 13.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 14.8 | . | ng/L | 0.81757 | 12.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 14.8 | . | ng/L | 0.89189 | 13.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 15.08 | . | ng/L | 1.1273 | 17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 15.08 | . | ng/L | 1.2268 | 18.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 15.08 | . | ng/L | 1.1273 | 17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 15.08 | . | ng/L | 0.72281 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 15.08 | . | ng/L | 1.4058 | 21.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 15.08 | . | ng/L | 1.2401 | 18.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.3483 | 24 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.6742 | 29.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.4607 | 26 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 0.97191 | 17.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.073 | 19.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.0112 | 18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.118 | 19.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.4607 | 26 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 0.97753 | 17.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.3315 | 23.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1.073 | 19.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 17.8 | . | ng/L | 1 | 17.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 17.8 | . | ng/L | 0.7191 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 17.8 | . | ng/L | 0.93258 | 16.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 17.8 | . | ng/L | 0.83146 | 14.8 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 17.8 | . | ng/L | 0.95506 | 17 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 17.8 | . | ng/L | 0.86517 | 15.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 1.0389 | 18.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 1.3611 | 24.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 1.1778 | 21.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 1.2833 | 23.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 0.93889 | 16.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 0.95556 | 17.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 1.0722 | 19.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 0.75 | 13.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 0.69444 | 12.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 1.1111 | 20 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 1.55 | 27.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 1.1833 | 21.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 18 | . | ng/L | 1.2667 | 22.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24 | . | ng/L | 1.1542 | 27.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24 | . | ng/L | 1.3167 | 31.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24 | . | ng/L | 1.15 | 27.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24 | . | ng/L | 1.0417 | 25 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24.045 | . | ng/L | 0.69453 | 16.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24.09 | E | ng/L | 1.0627 | 25.6 | Estimated Values | 2437 | K | JIV | c | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24.09 | . | ng/L | 0.9257 | 22.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24.09 | . | ng/L | 0.81777 | 19.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 24.09 | . | ng/L | 0.85928 | 20.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 29.6 | . | ng/L | 0.90878 | 26.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 29.6 | . | ng/L | 1.0845 | 32.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 30.16 | . | ng/L | 1.0743 | 32.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 30.16 | . | ng/L | 1.1837 | 35.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 37 | . | ng/L | 0.95135 | 35.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 5.6 | 37 | . | ng/L | 0.91892 | 34 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 48.18 | E | ng/L | 1.0149 | 48.9 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 71.2 | . | ng/L | 1.2289 | 87.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 71.2 | . | ng/L | 0.99017 | 70.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 71.2 | . | ng/L | 1.0913 | 77.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 1.1486 | 82.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 1.0667 | 76.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 1.175 | 84.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.96667 | 69.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.91944 | 66.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 1.0167 | 73.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20132420005 | 2013-08-29 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 349 | . | ng/L | 0.94269 | 329 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
20133110106 | 2013-11-07 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 350 | . | ng/L | 1.18 | 413 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 350 | . | ng/L | 0.80571 | 282 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140510044 | 2014-02-20 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 350 | . | ng/L | 0.92571 | 324 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 696.9999 | . | ng/L | 1.0215 | 712 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 701.0001 | . | ng/L | 1.1027 | 773 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 701.0001 | . | ng/L | 1.1398 | 799 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132630001 | 2013-09-19 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 1000 | . | ng/L | 0.914 | 914 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
20133260006 | 2013-11-21 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 1000 | . | ng/L | 0.962 | 962 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
20133400005 | 2013-12-05 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 1000 | . | ng/L | 0.994 | 994 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 1742.5 | . | ng/L | 0.96413 | 1680 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 1742.5 | . | ng/L | 1.0215 | 1780 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | CARBARYL | 65069LCM60 | 6 | 1752.5 | . | ng/L | 1.3295 | 2330 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl