## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 |  | E | ng/L |  | 4 | False Positive | 2437 | OG | JLE | i | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 |  | E | ng/L |  | 3.7 | False Positive | 2437 | OG | JLE | in | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 |  | E | ng/L |  | 3.25 | False Positive | 2437 | OG | JLE | in | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 0.76 | False Positive | 2437 | OG | MNI | bt | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 1.63 | False Positive | 2437 | OG | MNI | t | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 8.085 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 8.085 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 16.17 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.70017 | 4.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.76047 | 4.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 1.067 | 6.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.75042 | 4.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.73869 | 4.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.8995 | 5.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.74372 | 4.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 0.92965 | 5.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 5.97 | . | ng/L | 1.1591 | 6.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | E | ng/L | 0.60134 | 3.59 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.54774 | 3.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.61977 | 3.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.60804 | 3.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 1.0201 | 6.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.86935 | 5.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.81742 | 4.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.0885 | 6.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO | c | 2015-08-06 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.73279 | 4.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.88197 | 5.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 1.0607 | 6.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.8541 | 5.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.74262 | 4.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 6.1 | . | ng/L | 0.53115 | 3.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 6.1 | . | ng/L | 1.1361 | 6.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 6.1 | . | ng/L | 0.78197 | 4.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 6.1 | . | ng/L | 0.84098 | 5.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 6.1 | . | ng/L | 0.69508 | 4.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 6.1 | . | ng/L | 1.0672 | 6.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 6.1 | . | ng/L | 0.93443 | 5.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 7.965 | . | ng/L | 0.94664 | 7.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 7.965 | E | ng/L | 0.78845 | 6.28 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 7.965 | . | ng/L | 0.92279 | 7.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 7.965 | . | ng/L | 0.95166 | 7.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 7.965 | . | ng/L | 1.0571 | 8.42 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 8.085 | . | ng/L | 0.64317 | 5.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 8.085 | . | ng/L | 0.73346 | 5.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 8.085 | . | ng/L | 0.63822 | 5.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 8.085 | E | ng/L | 0.93383 | 7.55 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 8.085 | . | ng/L | 0.53061 | 4.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | nd | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | E | ng/L | 0.459 | 4.59 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | i | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | . | ng/L | 1 | 10 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | . | ng/L | 1.01 | 10.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | . | ng/L | 1.22 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | . | ng/L | 0.999 | 9.99 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | E | ng/L | 0.937 | 9.37 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10 | E | ng/L | 1.05 | 10.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10.04 | . | ng/L | 0.8755 | 8.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 10.04 | . | ng/L | 0.72211 | 7.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 1.0302 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.9129 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.78308 | 9.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.6809 | 8.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.89615 | 10.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.82496 | 9.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.77136 | 9.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.87102 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 1.0637 | 12.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.92965 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.90452 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 11.94 | . | ng/L | 0.85427 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.92965 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 1.1223 | 13.4 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.93802 | 11.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.99665 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 1.0218 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.90984 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.76311 | 9.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.79016 | 9.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 12.2 | . | ng/L | 0.81393 | 9.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 1.0246 | 12.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 1.0902 | 13.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 0.88525 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 0.82787 | 10.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 0.66311 | 8.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 0.63443 | 7.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 0.85246 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 0.88525 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 12.2 | . | ng/L | 0.74426 | 9.08 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 15.93 | . | ng/L | 0.65286 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 15.93 | . | ng/L | 0.81607 | 13 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 15.93 | . | ng/L | 0.97301 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 15.93 | . | ng/L | 0.7533 | 12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 15.93 | . | ng/L | 0.77841 | 12.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 15.93 | . | ng/L | 1.0107 | 16.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 16.17 | E | ng/L | 0.44465 | 7.19 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 16.17 | . | ng/L | 0.82251 | 13.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 16.17 | . | ng/L | 0.65553 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 16.17 | . | ng/L | 0.51763 | 8.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 20 | . | ng/L | 1.075 | 21.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 20 | . | ng/L | 1.07 | 21.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 20 | . | ng/L | 1.135 | 22.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 20 | . | ng/L | 1.04 | 20.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 20.08 | . | ng/L | 0.87649 | 17.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 3 | 20.08 | . | ng/L | 0.85159 | 17.1 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 47.76 | E | ng/L | 0.76214 | 36.4 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 47.76 | E | ng/L | 0.83752 | 40 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 47.76 | E | ng/L | 0.74958 | 35.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 0.88934 | 43.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 1.0328 | 50.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 0.92008 | 44.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 0.82172 | 40.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 0.70082 | 34.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 48.8 | . | ng/L | 0.85041 | 41.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20132630001 | 2013-09-19 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 100 | . | ng/L | 1 | 100 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
20133260006 | 2013-11-21 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 100 | . | ng/L | 0.815 | 81.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
20133400005 | 2013-12-05 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 100 | E | ng/L | 1.22 | 122 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 190 | . | ng/L | 0.84737 | 161 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 190 | . | ng/L | 0.86316 | 164 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 190 | . | ng/L | 0.8 | 152 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 475 | . | ng/L | 0.86316 | 410 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 475 | E | ng/L | 1.2042 | 572 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | CHLORPYRIFOS | 65072LCM60 | 4 | 475 | . | ng/L | 1.0316 | 490 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ