## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 2 | 8.1 | . | 8.43 | ng/L | 1.0407 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 2 | 8.1 | . | 8.55 | ng/L | 1.0556 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 2 | 4.05 | . | 3.41 | ng/L | 0.84198 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 2 | 4.05 | . | 4.75 | ng/L | 1.1728 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 2 | 8.1 | . | 6.94 | ng/L | 0.85679 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 2 | 8.1 | . | 9.02 | ng/L | 1.1136 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 2 | 4.05 | . | 4.14 | ng/L | 1.0222 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 2 | 4.05 | . | 3.43 | ng/L | 0.84691 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 2 | 8.1 | . | 9.54 | ng/L | 1.1778 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 3.6 | 5.04 | E | 5.66 | ng/L | 1.123 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 3.6 | 5.04 | E | 6.62 | ng/L | 1.3135 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 3.6 | 10.4 | . | 8.26 | ng/L | 0.79423 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 3.6 | 10.4 | . | 9.67 | ng/L | 0.92981 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 3.6 | 5.2 | . | 5.32 | ng/L | 1.0231 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 3.6 | 5.2 | . | 5.1 | ng/L | 0.98077 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 2 | 8.1 | . | 10.5 | ng/L | 1.2963 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 2 | 6 | E | 6 | ng/L | 1 | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 2 | 3 | . | 2.54 | ng/L | 0.84667 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 2 | 3 | . | 2.75 | ng/L | 0.91667 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 2 | 3 | . | 3.69 | ng/L | 1.23 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 3.6 | 3 | . | 2.96 | ng/L | 0.98667 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 3.6 | 3 | . | 1.94 | ng/L | 0.64667 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 3.6 | 3 | . | 2.88 | ng/L | 0.96 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 3.6 | 13 | . | 12.1 | ng/L | 0.93077 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 3.6 | 13 | . | 11.1 | ng/L | 0.85385 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 2 | 3 | . | 3.14 | ng/L | 1.0467 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 2 | 3 | . | 2.91 | ng/L | 0.97 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 2 | 3 | . | 2.66 | ng/L | 0.88667 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 3.6 | 3 | . | 3.5 | ng/L | 1.1667 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 3.6 | 3 | . | 3.45 | ng/L | 1.15 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 3.6 | 3 | . | 3.16 | ng/L | 1.0533 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 2 | 6 | . | 5.25 | ng/L | 0.875 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 2 | 6 | E | 5.93 | ng/L | 0.98833 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 2 | 6 | E | 6.01 | ng/L | 1.0017 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 2 | 6 | E | 5.33 | ng/L | 0.88833 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 2 | 3 | . | 3.79 | ng/L | 1.2633 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 2 | 3 | . | 4.23 | ng/L | 1.41 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 2 | 3 | . | 3.39 | ng/L | 1.13 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 3.6 | 24 | . | 18.9 | ng/L | 0.7875 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 3.6 | 24 | . | 18.3 | ng/L | 0.7625 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 3.6 | 24 | . | 17.7 | ng/L | 0.7375 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 3.6 | 6 | . | 4.59 | ng/L | 0.765 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 3.6 | 6 | . | 4.75 | ng/L | 0.79167 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 2 | 3 | E | 3.46 | ng/L | 1.1533 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 2 | 24 | . | 24.3 | ng/L | 1.0125 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 2 | 24 | . | 21.9 | ng/L | 0.9125 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 2 | 24 | . | 20.4 | ng/L | 0.85 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 2 | 127.5 | . | 121 | ng/L | 0.94902 | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 2 | 204 | . | 170 | ng/L | 0.83333 | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 2 | 255 | . | 267 | ng/L | 1.0471 | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 2 | 510 | . | 412 | ng/L | 0.80784 | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 2 | 255 | . | 271 | ng/L | 1.0627 | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 2 | 510 | . | 454 | ng/L | 0.8902 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 3.6 | 5.04 | . | 5.78 | ng/L | 1.1468 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 3.6 | 5.04 | . | 4.85 | ng/L | 0.9623 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 3.6 | 10.08 | . | 9.98 | ng/L | 0.99008 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 3.6 | 10.08 | . | 9.9 | ng/L | 0.98214 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 3.6 | 5.04 | . | 5.24 | ng/L | 1.0397 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DEMETHYL FLUOMETURON | 68591LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 3.6 | 5.04 | . | 3.98 | ng/L | 0.78968 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl