## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 4 | 20 | . | 15.3 | ng/L | 0.765 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 4 | 20 | . | 19.2 | ng/L | 0.96 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 4 | 10 | . | 10 | ng/L | 1 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 4 | 10 | . | 10.6 | ng/L | 1.06 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 4 | 11.92 | . | 17.2 | ng/L | 1.443 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 4 | 11.92 | . | 18.6 | ng/L | 1.5604 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 4 | 11.92 | . | 18.6 | ng/L | 1.5604 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 4 | 11.92 | . | 9.43 | ng/L | 0.79111 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 4 | 11.92 | . | 10.8 | ng/L | 0.90604 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 4 | 11.92 | . | 10.8 | ng/L | 0.90604 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 4 | 5.96 | . | 7.06 | ng/L | 1.1846 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 4 | 5.96 | . | 4.36 | ng/L | 0.73154 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 4 | 5.96 | . | 5.93 | ng/L | 0.99497 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 4 | 5.96 | . | 6.82 | ng/L | 1.1443 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 4 | 11.92 | . | 12 | ng/L | 1.0067 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 4 | 11.92 | . | 12.6 | ng/L | 1.057 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 4 | 11.92 | . | 12.9 | ng/L | 1.0822 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 4 | 5.96 | . | 4.98 | ng/L | 0.83557 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 4 | 5.96 | . | 4.06 | ng/L | 0.68121 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 4 | 5.96 | . | 4.96 | ng/L | 0.83221 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 4 | 11.92 | . | 8.61 | ng/L | 0.72232 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 4 | 11.92 | . | 8.29 | ng/L | 0.69547 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 4 | 11.92 | . | 8.77 | ng/L | 0.73574 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 4 | 5.96 | . | 5.11 | ng/L | 0.85738 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 4 | 5.96 | . | 4.57 | ng/L | 0.76678 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 4 | 5.96 | . | 4.66 | ng/L | 0.78188 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 4 | 5.96 | . | 5.72 | ng/L | 0.95973 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 4 | 5.96 | . | 5.72 | ng/L | 0.95973 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 4 | 5.96 | . | 6.28 | ng/L | 1.0537 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 4 | 11.92 | . | 10.4 | ng/L | 0.87248 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 4 | 11.92 | . | 10.6 | ng/L | 0.88926 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 4 | 5.96 | . | 13.4 | ng/L | 2 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 4 | 47.68 | . | 49.2 | ng/L | 1.0319 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 4 | 47.68 | . | 39.2 | ng/L | 0.82215 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 4 | 47.68 | . | 38.8 | ng/L | 0.81376 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 4 | 11.92 | . | 9.76 | ng/L | 0.81879 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 4 | 11.92 | . | 10 | ng/L | 0.83893 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 4 | 11.92 | . | 11 | ng/L | 0.92282 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 4 | 125 | . | 98.7 | ng/L | 0.7896 | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 4 | 200 | . | 132 | ng/L | 0.66 | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 4 | 250 | . | 216 | ng/L | 0.864 | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 4 | 500 | . | 316 | ng/L | 0.632 | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 4 | 250 | . | 209 | ng/L | 0.836 | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 4 | 500 | . | 472 | ng/L | 0.944 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 4 | 10 | . | 9.27 | ng/L | 0.927 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | DEMETHYL NORFLURAZON | 68567LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 4 | 10 | . | 7.74 | ng/L | 0.774 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl