## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 7.98 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | VA | KLE | c | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.1083 | 6.65 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-08-03 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.05 | 6.3 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.91833 | 5.51 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.99333 | 5.96 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.94667 | 5.68 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.97 | 5.82 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.0417 | 6.25 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.3283 | 7.97 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.3467 | 8.08 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.23 | 7.38 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.27 | 7.62 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.3483 | 8.09 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.4333 | 8.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-11-23 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.4717 | 8.83 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.5467 | 9.28 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.5433 | 9.26 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 0.705 | 4.23 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 0.84 | 5.04 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 0.78 | 4.68 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-01-27 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.2967 | 7.78 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.2683 | 7.61 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.095 | 6.57 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.2083 | 7.25 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.125 | 6.75 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.205 | 7.23 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-09 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.0583 | 6.35 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.1283 | 6.77 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 1.2217 | 7.33 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 0.885 | 5.31 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 0.90167 | 5.41 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 6 | . | ng/L | 0.96333 | 5.78 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 1.1103 | 8.86 | Recoverable Result | 2437 | VA | CAD |  | 2014-07-30 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 0.84336 | 6.73 | Recoverable Result | 2437 | VA | KLE |  | 2014-08-19 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 7.98 | E | ng/L | 1.7293 | 13.8 | Estimated Values | 2437 | VA | KLE | vc | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 0.7193 | 5.74 | Recoverable Result | 2437 | VA | KLE |  | 2015-04-02 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 7.98 | . | ng/L | 1.2782 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-04-07 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 8.1 | . | ng/L | 0.80123 | 6.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-05-21 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 8.1 | . | ng/L | 0.98642 | 7.99 | Recoverable Result | 2437 | VA | KLE |  | 2014-08-13 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 8.1 | . | ng/L | 0.98642 | 7.99 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-03-03 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 8.1 | . | ng/L | 0.91111 | 7.38 | Recoverable Result | 2437 | VA | KLE |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10 | . | ng/L | 0.983 | 9.83 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10 | . | ng/L | 0.863 | 8.63 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2017-01-05 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10.08 | . | ng/L | 1.0913 | 11 | Recoverable Result | 2437 | K | SBH |  | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10.08 | . | ng/L | 1.0516 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | K | SBH |  | 2016-08-09 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10.08 | . | ng/L | 0.80258 | 8.09 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10.08 | . | ng/L | 0.78075 | 7.87 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2016-10-07 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10.08 | . | ng/L | 0.61806 | 6.23 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 10.08 | . | ng/L | 0.87599 | 8.83 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-12-13 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.80417 | 9.65 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-07-21 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.74083 | 8.89 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.75333 | 9.04 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.75667 | 9.08 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | E | ng/L | 0.925 | 11.1 | Estimated Values | 2437 | VA | VKJ | c | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | E | ng/L | 0.975 | 11.7 | Estimated Values | 2437 | VA | VKJ | c | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | E | ng/L | 0.95 | 11.4 | Estimated Values | 2437 | VA | VKJ | c | 2015-08-25 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.0667 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.1583 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.86667 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.2083 | 14.5 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.9 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.1 | 13.2 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-10-28 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.0583 | 12.7 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.15 | 13.8 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.1583 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-12-09 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.88333 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.91667 | 11 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.90833 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-01-20 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.88333 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.83333 | 10 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.89167 | 10.7 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-02-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.94167 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 0.94167 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 1.1167 | 13.4 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 1.0917 | 13.1 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 1.1167 | 13.4 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 1.0333 | 12.4 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-03-16 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 1.025 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 12 | . | ng/L | 1.025 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2016-05-10 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 0.87719 | 14 | Recoverable Result | 2437 | VA | KLE |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 0.99624 | 15.9 | Recoverable Result | 2437 | VA | CAD |  | 2014-10-20 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 15.96 | E | ng/L | 0.98371 | 15.7 | Estimated Values | 2437 | VA | CAD | c | 2014-11-04 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 1.0276 | 16.4 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 15.96 | . | ng/L | 0.72682 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-01-28 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 16.08 | . | ng/L | 0.8893 | 14.3 | Recoverable Result | 2437 | VA | MGN |  | 2015-02-10 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 16.2 | . | ng/L | 0.93827 | 15.2 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2014-06-25 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 16.2 | E | ng/L | 1.0494 | 17 | Estimated Values | 2437 | VA | KLE | c | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 16.2 | . | ng/L | 0.80247 | 13 | Recoverable Result | 2437 | VA | MGN |  | 2014-12-03 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 16.2 | . | ng/L | 0.85802 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | VA | JIV |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 20 | . | ng/L | 0.93 | 18.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 20 | . | ng/L | 0.925 | 18.5 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 20.16 | . | ng/L | 0.94246 | 19 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 20.16 | . | ng/L | 0.89286 | 18 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2016-07-20 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 20.16 | . | ng/L | 0.23958 | 4.83 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 20.16 | . | ng/L | 0.15377 | 3.1 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH | n | 2016-07-22 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 25 | . | ng/L | 1.152 | 28.8 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 3.8 | 25 | . | ng/L | 1.144 | 28.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 32.4 | . | ng/L | 0.87037 | 28.2 | Recoverable Result | 2437 | VA | KLE |  | 2014-06-10 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.99167 | 47.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 1.0292 | 49.4 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.95833 | 46 | Recoverable Result | 2437 | VA | SBH |  | 2015-09-25 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.80417 | 38.6 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.65625 | 31.5 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.70417 | 33.8 | Recoverable Result | 2437 | VA | VKJ |  | 2015-10-15 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.91667 | 44 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.86042 | 41.3 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | DESULFINYLFIPRONIL | 66607LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.93542 | 44.9 | Recoverable Result | 2437 | VA | AWH |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl