## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.03 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.64444 | 2.9 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.72667 | 3.27 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.85111 | 3.83 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.69333 | 3.12 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.63111 | 2.84 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.81556 | 3.67 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 1.1622 | 5.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.94222 | 4.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.5 | . | ng/L | 0.78667 | 3.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.53 | . | ng/L | 0.90728 | 4.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.53 | . | ng/L | 1.1832 | 5.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 4.53 | . | ng/L | 1.2296 | 5.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 1.2244 | 5.51 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 1.0244 | 4.61 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 1.0378 | 4.67 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.91778 | 4.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.80889 | 3.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 1.1289 | 5.08 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 1.2936 | 5.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO | c | 2015-08-06 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 0.9426 | 4.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 1.2914 | 5.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 0.90066 | 4.08 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 1.1413 | 5.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 1.0751 | 4.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 0.92715 | 4.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | . | ng/L | 0.89625 | 4.06 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 4.53 | E | ng/L | 0.75717 | 3.43 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 1.0889 | 6.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.82461 | 4.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.015 | E | ng/L | 1.1122 | 6.69 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | vc | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.92602 | 5.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.84622 | 5.09 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.81796 | 4.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.06 | . | ng/L | 1.1931 | 7.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.06 | . | ng/L | 1.0825 | 6.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.06 | E | ng/L | 1.2921 | 7.83 | Estimated Values | 2437 | OG | SBH | c | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 6.06 | E | ng/L | 2.3267 | 14.1 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 7.6 | . | ng/L | 0.98684 | 7.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 7.6 | . | ng/L | 0.80789 | 6.14 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 7.6 | . | ng/L | 1.0224 | 7.77 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 7.6 | . | ng/L | 1.0684 | 8.12 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 7.6 | . | ng/L | 1.0934 | 8.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 7.6 | . | ng/L | 1.3158 | 10 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | E | ng/L | 1.2444 | 11.2 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.83778 | 7.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.99333 | 8.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.98889 | 8.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.82889 | 7.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.51444 | 4.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.57556 | 5.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.81111 | 7.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.0233 | 9.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.94444 | 8.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9 | . | ng/L | 0.79889 | 7.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9 | . | ng/L | 0.76111 | 6.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9 | . | ng/L | 0.88444 | 7.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 0.84327 | 7.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 0.96358 | 8.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 0.84216 | 7.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 1.0055 | 9.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 1.0155 | 9.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 1.0773 | 9.76 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 0.98013 | 8.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 0.78587 | 7.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 9.06 | . | ng/L | 0.84106 | 7.62 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 0.98455 | 8.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 0.9702 | 8.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 1.2693 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 0.98234 | 8.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 1.0342 | 9.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 0.70199 | 6.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 1.3024 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 9.06 | . | ng/L | 1.3135 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 1.1222 | 13.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 1.1638 | 14 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.90607 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.86451 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.075 | . | ng/L | 1.0104 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.12 | . | ng/L | 1.1634 | 14.1 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.12 | . | ng/L | 1.1469 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.12 | . | ng/L | 1.2789 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 12.12 | . | ng/L | 1.2541 | 15.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 15.2 | . | ng/L | 0.95395 | 14.5 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 15.2 | . | ng/L | 0.89474 | 13.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 24.24 | E | ng/L | 1.8606 | 45.1 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.76667 | 27.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.62222 | 22.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.825 | 29.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 36.24 | . | ng/L | 0.81678 | 29.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 36.24 | . | ng/L | 0.96578 | 35 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 36.24 | . | ng/L | 0.89128 | 32.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 36.24 | . | ng/L | 1.0982 | 39.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 36.24 | . | ng/L | 0.98234 | 35.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 4.6 | 36.24 | . | ng/L | 1.0155 | 36.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 150 | . | ng/L | 0.88 | 132 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 150 | E | ng/L | 1.2933 | 194 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 150 | E | ng/L | 1.0933 | 164 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 375 | . | ng/L | 0.89333 | 335 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 375 | . | ng/L | 1.0267 | 385 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | DIMETHOATE | 66596LCM60 | 3 | 375 | . | ng/L | 1.1467 | 430 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ