## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 2 | 4.095 | . | 2.03 | ng/L | 0.49573 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 2 | 8.19 | . | 3.47 | ng/L | 0.42369 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 2 | 4.095 | . | 2.19 | ng/L | 0.5348 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 2 | 10 | . | 6.41 | ng/L | 0.641 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 2 | 10 | . | 6.73 | ng/L | 0.673 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 2 | 10 | . | 4.94 | ng/L | 0.494 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 2 | 10 | . | 6.13 | ng/L | 0.613 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 2 | 5 | E | 2.93 | ng/L | 0.586 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 2 | 5 | E | 3.7 | ng/L | 0.74 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 2 | 4.095 | . | 2.63 | ng/L | 0.64225 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 2 | 16.38 | E | 13.3 | ng/L | 0.81197 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 2 | 8.19 | . | 4.72 | ng/L | 0.57631 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 2 | 4.095 | . | 1.41 | ng/L | 0.34432 | OG | LKK | n | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 2 | 4.095 | . | 2.42 | ng/L | 0.59096 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 2 | 8.19 | . | 4.6 | ng/L | 0.56166 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 2 | 8.19 | E | 4.21 | ng/L | 0.51404 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 2 | 4.095 | E | 4.5 | ng/L | 1.0989 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 2 | 24 | . | 10.6 | ng/L | 0.44167 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 2 | 24 | . | 9.65 | ng/L | 0.40208 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 2 | 24 | . | 11.9 | ng/L | 0.49583 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 2 | 3 | . | 1.92 | ng/L | 0.64 | OG | DME | n | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 2 | 3 | . | 1.96 | ng/L | 0.65333 | OG | DME | n | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 2 | 3 | . | 2.06 | ng/L | 0.68667 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 2 | 6 | . | 3.67 | ng/L | 0.61167 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 2 | 6 | . | 3.69 | ng/L | 0.615 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 2 | 6 | . | 4.4 | ng/L | 0.73333 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 2 | 5.94 | . | 5.33 | ng/L | 0.89731 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 2 | 5.94 | . | 6.25 | ng/L | 1.0522 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 2 | 5.94 | . | 4.17 | ng/L | 0.70202 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 2 | 5.94 | . | 3.98 | ng/L | 0.67003 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 2 | 5.94 | . | 4.6 | ng/L | 0.77441 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 2 | 5.94 | . | 4.2 | ng/L | 0.70707 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 2 | 2.97 | E | 2.12 | ng/L | 0.7138 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 2 | 2.97 | E | 2.41 | ng/L | 0.81145 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 2 | 2.97 | E | 2.07 | ng/L | 0.69697 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 2 | 24 | . | 12.2 | ng/L | 0.50833 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 2 | 24 | . | 14.3 | ng/L | 0.59583 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 2 | 24 | . | 12.9 | ng/L | 0.5375 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 2 | 6 | . | 3.32 | ng/L | 0.55333 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 2 | 6 | . | 2.57 | ng/L | 0.42833 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 2 | 6 | . | 2.98 | ng/L | 0.49667 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 2 | 3 | . | 2.62 | ng/L | 0.87333 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 2 | 3 | . | 1.67 | ng/L | 0.55667 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 2 | 3 | . | 2.13 | ng/L | 0.71 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 2 | 3 | . | 1.51 | ng/L | 0.50333 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 2 | 3 | . | 1.61 | ng/L | 0.53667 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 2 | 3 | . | 1.66 | ng/L | 0.55333 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 2 | 3 | . | 2.11 | ng/L | 0.70333 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 2 | 3 | . | 1.94 | ng/L | 0.64667 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 2 | 3 | . | 1.79 | ng/L | 0.59667 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 2 | 6 | . | 4.21 | ng/L | 0.70167 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 2 | 3 | . | 2.63 | ng/L | 0.87667 | OG | MNO | c | 2015-08-06 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 2 | 6 | . | 4.23 | ng/L | 0.705 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 2 | 6 | . | 3.5 | ng/L | 0.58333 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 2 | 6 | . | 3.7 | ng/L | 0.61667 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 2 | 6 | . | 4.09 | ng/L | 0.68167 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 2 | 6 | . | 5.89 | ng/L | 0.98167 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 2 | 6 | . | 3.48 | ng/L | 0.58 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 2 | 2.97 | . | 1.95 | ng/L | 0.65657 | OG | JLE | n | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 2 | 2.97 | . | 2.4 | ng/L | 0.80808 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 2 | 2.97 | . | 2.8 | ng/L | 0.94276 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 2 | 5.94 | . | 4.53 | ng/L | 0.76263 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 2 | 5.94 | . | 4.47 | ng/L | 0.75253 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 2 | 5.94 | . | 3.58 | ng/L | 0.60269 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 2 | 2.97 | . | 2.24 | ng/L | 0.75421 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 2 | 2.97 | . | 2.55 | ng/L | 0.85859 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 2 | 2.97 | . | 2.47 | ng/L | 0.83165 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 2 | 5.94 | . | 4.71 | ng/L | 0.79293 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 2 | 5.94 | . | 5.69 | ng/L | 0.95791 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 2 | 5.94 | . | 4.66 | ng/L | 0.78451 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 2 | 2.97 | . | 1.8 | ng/L | 0.60606 | OG | DME | n | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 2 | 2.97 | . | 1.77 | ng/L | 0.59596 | OG | DME | n | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 2 | 2.97 | . | 2.66 | ng/L | 0.89562 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 2 | 2.97 | . | 2.98 | ng/L | 1.0034 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 2 | 2.97 | . | 3.14 | ng/L | 1.0572 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 2 | 2.97 | . | 2.17 | ng/L | 0.73064 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 2 | 5.94 | . | 5.98 | ng/L | 1.0067 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 2 | 5.94 | . | 5.45 | ng/L | 0.91751 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 2 | 2.97 | . | 2.21 | ng/L | 0.74411 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 2 | 2.97 | . | 2.73 | ng/L | 0.91919 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 2 | 23.76 | . | 18.8 | ng/L | 0.79125 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 2 | 23.76 | . | 18.7 | ng/L | 0.78704 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 2 | 23.76 | . | 14.9 | ng/L | 0.6271 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 2 | 5.94 | . | 4.04 | ng/L | 0.68013 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 2 | 5.94 | . | 3.64 | ng/L | 0.61279 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 2 | 5.94 | . | 3.58 | ng/L | 0.60269 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 2 | 5 | . | 2.93 | ng/L | 0.586 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 2 | 5 | . | 2.92 | ng/L | 0.584 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 2 | 5 | . | 1.82 | ng/L | 0.364 | OG | JLE | n | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 2 | 5 | . | 1.19 | ng/L | 0.238 | OG | JLE | n | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 2 | 10 | . | 6 | ng/L | 0.6 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 2 | 10 | . | 5.52 | ng/L | 0.552 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 2 | 5 | . | 2.3 | ng/L | 0.46 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | DISULFOTON OXON | 68586LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 2 | 5 | . | 2.49 | ng/L | 0.498 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl