## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 4 | 15.96 | . | 12.5 | ng/L | 0.78321 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 4 | 15.96 | . | 16.6 | ng/L | 1.0401 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 4 | 7.98 | . | 7.56 | ng/L | 0.94737 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 4 | 7.98 | . | 6.74 | ng/L | 0.84461 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 4 | 15.96 | . | 14.5 | ng/L | 0.90852 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 4 | 15.96 | . | 17.7 | ng/L | 1.109 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 4 | 7.98 | . | 6.41 | ng/L | 0.80326 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 4 | 20.16 | . | 21.2 | ng/L | 1.0516 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 4 | 20.16 | . | 19.7 | ng/L | 0.97718 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 4 | 8.025 | . | 5.82 | ng/L | 0.72523 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 4 | 8.025 | . | 6.4 | ng/L | 0.79751 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 4 | 16.05 | . | 15.6 | ng/L | 0.97196 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 4 | 16.05 | E | 10.3 | ng/L | 0.64174 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 4 | 8.025 | . | 14.6 | ng/L | 1.8193 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 4 | 12 | E | 22.6 | ng/L | 1.8833 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 4 | 12.1 | . | 15.1 | ng/L | 1.2479 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 4 | 12 | . | 12.3 | ng/L | 1.025 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 4 | 12 | . | 14.2 | ng/L | 1.1833 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 4 | 12 | . | 15.7 | ng/L | 1.3083 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 4 | 6 | . | 8.77 | ng/L | 1.4617 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 4 | 6 | . | 7.31 | ng/L | 1.2183 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 4 | 6 | . | 6.46 | ng/L | 1.0767 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 4 | 6 | . | 11.2 | ng/L | 1.8667 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 4 | 6 | . | 11.8 | ng/L | 1.9667 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 4 | 6 | . | 13.9 | ng/L | 2 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 4 | 48 | . | 72 | ng/L | 1.5 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 4 | 48 | . | 85.6 | ng/L | 1.7833 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 4 | 48 | . | 77.1 | ng/L | 1.6062 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 4 | 12 | . | 16.8 | ng/L | 1.4 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 4 | 12 | . | 19.5 | ng/L | 1.625 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 4 | 12 | . | 22.3 | ng/L | 1.8583 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 4 | 48 | . | 36 | ng/L | 0.75 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 4 | 48 | . | 44.3 | ng/L | 0.92292 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 4 | 48 | . | 41.9 | ng/L | 0.87292 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 4 | 12 | . | 8.85 | ng/L | 0.7375 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 4 | 12 | . | 11.5 | ng/L | 0.95833 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 4 | 12 | . | 8.94 | ng/L | 0.745 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 4 | 6 | . | 5.58 | ng/L | 0.93 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 4 | 6 | . | 4.86 | ng/L | 0.81 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 4 | 6 | . | 3.96 | ng/L | 0.66 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 4 | 6.05 | . | 4.27 | ng/L | 0.70579 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 4 | 6.05 | . | 4.7 | ng/L | 0.77686 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 4 | 6.05 | . | 3.35 | ng/L | 0.55372 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 4 | 6.05 | . | 5.62 | ng/L | 0.92893 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 4 | 6.05 | . | 4.9 | ng/L | 0.80992 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 4 | 6.05 | . | 4.2 | ng/L | 0.69421 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 4 | 6.05 | E | 12.5 | ng/L | 2 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 4 | 6.05 | E | 9.67 | ng/L | 1.5983 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 4 | 6.05 | E | 9.4 | ng/L | 1.5537 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 4 | 6.05 | . | 10.2 | ng/L | 1.686 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 4 | 6.05 | . | 9.52 | ng/L | 1.5736 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 4 | 6.05 | . | 8.66 | ng/L | 1.4314 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 4 | 12.1 | . | 10 | ng/L | 0.82645 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 4 | 12.1 | . | 12.8 | ng/L | 1.0579 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 4 | 12.1 | . | 11.7 | ng/L | 0.96694 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 4 | 12.1 | . | 15.3 | ng/L | 1.2645 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 4 | 6.05 | . | 9.96 | ng/L | 1.6463 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 4 | 6.05 | . | 8.36 | ng/L | 1.3818 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 4 | 6.05 | . | 8.13 | ng/L | 1.3438 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 4 | 48.4 | . | 73 | ng/L | 1.5083 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 4 | 48.4 | . | 76.8 | ng/L | 1.5868 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 4 | 48.4 | . | 73.6 | ng/L | 1.5207 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 4 | 12.1 | . | 16.5 | ng/L | 1.3636 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 4 | 12.1 | . | 22 | ng/L | 1.8182 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 4 | 10.08 | . | 15.1 | ng/L | 1.498 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | DISULFOTON SULFOXIDE | 68590LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 4 | 10.08 | . | 15.1 | ng/L | 1.498 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl